## Slide 1
《模拟量的输入输出》PPT课件

## Slide 2
目录
contents
模拟量基础概念
模拟量输入
模拟量输出
模拟量输入输出的应用实例
模拟量输入输出的发展趋势与展望

## Slide 3
模拟量基础概念
01
CATALOGUE

## Slide 4
表示连续变化的物理量，如温度、压力、速度等。
模拟量
表示模拟量的信号，其值在一定范围内连续变化。
模拟信号
模拟量的定义

## Slide 5
离散变化的物理量，通常表示为二进制形式。
模拟量需要通过模数转换器（ADC）转换为数字量，数字量需要通过数模转换器（DAC）转换为模拟量。
模拟量与数字量的区别
转换方式
数字量

## Slide 6
模拟量在工业控制系统中用于传输连续变化的物理量，如温度、压力、流量等。
工业控制
音频处理
视频处理
模拟量用于表示连续变化的音频信号，如音乐、语音等。
模拟量用于表示连续变化的视频信号，如电影、电视节目等。
03
02
01
模拟量的应用领域

## Slide 7
模拟量输入
02
CATALOGUE

## Slide 8
模拟量输入的原理通常包括采样、保持和量化三个步骤。
采样是按照一定的时间间隔采集模拟信号的值；保持是将采样的值保持一段时间，以便进行量化；量化是将连续的模拟信号离散化为数字信号。
模拟量输入是指将连续变化的物理量（如电压、电流、压力、温度等）转换成数字量，以便于计算机处理。
模拟量输入的原理

## Slide 9
模拟量输入设备包括各种传感器、信号调理器和数据采集卡等。
传感器能够将各种物理量转换成电信号，如温度传感器、压力传感器等；信号调理器用于调整信号的幅度和偏置等参数，以便于数据采集；数据采集卡则将模拟信号转换成数字信号，并传输给计算机进行处理。
模拟量输入的设备

## Slide 10
模拟量输入的精度是指能够转换的最小变化量，通常取决于设备的位数和分辨率。
误差则是指实际值与测量值之间的差异，可能由多种因素引起，如噪声、干扰和设备的不完善等。
为了减小误差和提高精度，可以采用滤波器、去噪技术和校准等方法。
模拟量输入的精度与误差

## Slide 11
模拟量输出
03
CATALOGUE

## Slide 12
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/016204103013010040