基于有源调节装置的配网末端分布式不平衡治理技术仿真设计

# 摘  要

电力能源的产生非常大，传输主要通过线路传输。由于线路的阻抗（通常导致传输期间大量功率损失）以及线路上存在电压降，因此当三相负载处于结束时的线路，会有严重的不平衡电压。预定义的特定国家此外，随着电力电子系统和电力电子设备的电力电子设备的涌入的快速发展，配电网络炉加热非线性负载，例如电加热元件，电力机车，各种转换器装置。无功补偿技术不仅可以提高功率因数，还可以改善电网各相不平衡，因此随着社会的进步和电网的发展，提高电能质量用户对相位不平衡无功补偿的要求技术研究非常迫切。根据低压配电网的特点，配电网对各相不平衡负载无功补偿进行优化，无论是从网络运行还是从电网质量和经济角度来看技术要求都特别重要。为解决这一问题，我们建议通过无功功率补偿器件来控制三相不平衡电流问题，解决配电网三相不平衡问题，减少配电变压器和电网中的低压配电线路损耗以及相位不平衡变压器过载运行引起的问题。

STATCOM 是一个重要的系统控制器，它将电力电子，计算机技术和现代电力系统控制技术，交流电压输出装置侧的相位和幅度正确调整，需要快速补偿无功功率系统，抑制电压波动和提高系统稳定性。与以前的无功功率补偿单元相比，静态发电机具有更宽的工作范围，更好的控制性能和更快的响应。

该研究基于主动控制的桥臂来连接调整装置。该设计包含一个集成控制系统，如采样电路和调制电路。配电网末端的误差不平衡问题由主动自动控制进行解决，该解决方法通过运行Matlab / Simulink进行了验证。仿真实验的结果验证了设备的调整效果。利用电路，电力电子和自动控制的相关知识，描述如何设计相应的控制策略和相应的参数，建立控制系统的仿真模型，实现配电网末端的不平衡处理。

关键词：静止无功发生器；无功补偿；三相不平衡；电网；Matlab

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/025212241041011110