# 质量管理体系与措施

根据招标文献对工程质量标准及质量管理内容的规定，并结合本工程的建设特点，在工程建设过程中，我公司将遵守和执行国家、广东省、珠海市现行的关于工程质量的各项法律法规、规范、标准、条例等各项规定及招标文献的相关规定，并建立健全质量管理体系，贯彻执行工程质量创优技术保证措施、将工程质量目的层层分解责任到位，针对每一个分解目的制定可行的质量管理实行控制方案。通过全方位的控制管理以达成质量、投资、进度之间的完美结合，实现工程的总体质量目的。

## 第一节 质量管理体系与措施

### 1.质量管理指导思想

建立并保持行之有效的规范化的质量管理体系，是公司保持质量优质水平的有效手段。在项目建设过程中，我公司将按照ISO9001各项文献规定规范运作，以ISO9001质量管理标准为重要运作模式，并发扬我公司的质量管理特色，强化以人为本意识、全员意识，实行全过程监控。针对拟定的质量管理目的，建立严谨的质保体系，根据工程具体特点，制定质量保障措施，从材料设备、施工工艺、竣工交付等方面加以控制。采用先进的施工质量管理技术，精心组织、精心施工，创建优质精品工程。

### 2.质量管理目的

质量管理目的：本工程获得“广东省建设工程金匠奖”。

### 3.质量保障体系

在施工过程的各个阶段，将整体和各阶段工程质量控制目的层层分解，并通过思想保障、组织保障、制度保障、措施保障和经济保障，将分解后的每个质量控制目的由每一道工序和岗位的负责人负责。建立形成全方位、全过程、全人员、全项目、全天候的质量保障体系。

中标以后，我公司将遵循全面质量管理的基本观点和方法，开展全面、全过程的质量管理活动，建立施工质量保障体系，并在体系的运营过程中不断地完善，质量保障体系见下图。在施工时，建立健全涉及施工质量、测量、实验、计量、机械、安全、材料管理等部门在内的一整套质量保障机构，同时发挥党政工团齐抓共管的作用，加强质量意识教育，围绕质量方针目的，进行一系列管理活动。

质量保障体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所设立的质量保障体系，达成规定的循环运作，质量保障体系的设立可使施工过程有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的保证体系，才干真正达成连续改善控制质量的目的。

质量奖惩措施

优质优价指标

采用新技术措施

标准化作业措施

本工程质量措施

质量责任制度

质量奖惩制度

质量三检制度

施工班组自检  项目部质检员 公司终检工程师

技  术  培  训

质  量  教  育

经济保障

措施保障

制度保障

组织保障

思想保障

质量保障体系

技术教育

质量教育

质量控制检查

奖 优 罚 劣

经 济 手 段

质量措施贯彻

质量责任体系

质量保障体系图

为保证完善的质量保障体系连续有效的运转，我公司将对每个分项工程的质量责任层层分解贯彻到所有管理人员，每周召开质量例会分析解决质量问题。

贯彻质量目的，将目的进行量化：

（1）工程最终竣工验收合格率：100%

（2）工程安装一次检查合格率：95%以上

（3）顾客满意度：95%以上

树立质量意识，按照GB/T19001-2023标准管理规定明确责任定期考核业绩。各岗位人员与项目经理签订质量责任状，建立奖惩制度，促进各项工作的顺利进行。

加强创优宣传，及时组织全体管理人员、劳务班组长对规范、规程进行学习，强化施工人员的创优意识。

### 4.质量管理控制措施

通过数年来大型工程的施工实践，我公司积累了丰富的总承包经验，在工期、质量、安全、成本、文明施工及总包、分包协调等方面都已形成了独特的管理优势，重点推行目的管理、跟踪管理、平衡协调管理；积极积极解决好与业主、监理单位、设计单位、质安站、政府监管机构、各专业分包人、专项供应商、独立承包人等的关系，保证质量保障体系的正常运营。

4.1 工程质量管理控制原则

我公司将把“质量预控、过程精品、以人为本、质量第一”作为工程质量管理控制原则。

质量预控：在项目管理中，事先完善各种措施，用“人、机、料、法、环”和“图纸、方案”各方面条件的完善来保证质量。

过程精品：最终质量目的的实现，是大量的分项、分部工程质量目的实现后的综合结果。对项目整体而言，将按照实行的不同阶段、不同专业的不同特点，对质量目的进行分解，制定相相应的措施，抓过程保结果，以抓过程精品管理来保证各分解目的的实现。

以人为本：充足调动人的积极性、发明性，增强人的责任感，强化“质量第一”的观念，提高专业水平，避免人为失误，以人的工作质量带动工序质量进而提高工程质量。

4.2 工程质量管理流程

本工程质量管理重要采用如下质量管理流程：

4.3 工程质量管理控制计划

为保证已经拟定的质量保障体系能有效运作，本工程将制定“工程项目质量计划”。

“项目质量计划”配备的保证手段将覆盖整个工程，成为工程施工指导性文献，它重要涉及以下管理内容：

4.3.1 协议评审管理

对招投标文献和协议草案进行评审，保证协议条款完善、明确。正式协议签订前及执行期间，对协议进行评审会签，强调质量一票否决权。

4.3.2组织管理

设立本工程项目管理的组织架构图，重要涉及项目经理、项目副经理、技术负责人、质检员、材料员、资料员、专业工程师、安全员、施工员、造价员等以及公司采购部、财务部及人力资源部等部门。明确以技术负责人为工程质量的负责人，项目经理是工程质量的负责人，质检员是工程质量的执行人。

4.3.3人员培训与资格

对上岗人员进行有针对性的职业培训，特殊作业人员规定获取作业证书方可上岗，管理人员亦应获取相应岗位职业证书方可上岗。

4.3.4文献和资料管理

为实现质量目的，对编制的质保手册、程序文献、作业指导书以及业主提供的工程图纸、技术资料等进行归档、编目、标记，并做好对外、对内文献发放等工作，对作废文献进行标记解决。

4.3.5材料（设备）采购管理

工程项目部协助公司采购部建立合格供应商名单，并定期对其进行评审，采购产品时制订完整的计划，签订周详的协议并用相应的规范、标准严格进行验证。

4.3.6材料工艺的检查、实验与测试

规定凡进场的工程材料、半成品必须按国家规范、行业规范进行验收，内容涉及：规格、品种、数量、质量标准、出厂时间

实验结果等各项指标符合规定后方可放行，对不合格物资规定了处置办法。规定必须进行隐蔽检查的项目和内容。

4.3.7设施计量与测量

规定计量器具和测量仪器的验收、检测、标记等方法。

4.3.8不合格品（项目）控制

明确防治不合格品出现的防止措施和出现不合格品的处置措施。

4.3.9产品标记与追溯性管理

对原材料、施工过程及竣工工程进行有效标记，使产品具有可辨认性和可追溯性。

4.3.10工序控制管理

对施工工序各个环节的控制，保证其质量满足规定，对特殊工序由具有资格的人员进行操作并进行连续的监控。

4.3.11检查与实验管理

严格按规定对产品和过程进行检查和实验，保证质量符合规定。

4.3.12纠正和防止措施管理

对施工中比较严重的不合格或反复发生的不合格进行调查和分析，采用相应的纠正措施，并定期总结，分析其发生趋势和也许性，采用相应的防止措施，把不合格减少至零。

4.3.13搬运、储存、防护和交付管理

对施工材料搬运、储存、保管和交付进行严格控制，防止其损坏或变质。

4.3.14质量记录的控制管理

对质量记录进行填写、收集、归案、储存、保管、标记，按规定进行严格控制，以证实产品达成规定的规定。

4.3.15已完毕部分的检查与测试

对已完毕部提成品乃至于整体成品需进行全面检查与测试。

4.4 工程质量管理控制的方法

项目质量管理控制的方法，重要是审核有关技术文献、报告，工程材料、设备的控制与验证和直接进行现场检查或必要的实验、检测等。

4.4.1 审核有关技术文献、报告或报表

具体内容涉及：

（1）审核有关技术资质证明文献；

（2）审核施工组织设计、施工方案和技术措施；

（3）审核有关材料、半成品的质量检查报告；

（4）审核反映工序质量动态的记录资料或控制图表；

（5）审核设计变更、修改图纸和技术核定书；

（6）审核有关质量问题的解决报告；

（7）审核有关应用新技术、新工艺、新结构、新材料的技术鉴定证书；

（8）审核有关工序交接检查，分项、分部工程质量检查报告；

（9）审核并签署现场有关技术签证、文献等。

4.4.2 工程材料、设备的控制与验证

（1）工程材料设备的报批和确认

工程材料设备质量直接涉及到工程质量。涉及业主指定的供应商在内，项目经理部将按照业主、监理及总包管理的规定对工程材料设备实行报批确认的办法，其程序为：

1）编制工程材料设备确认的报批文献。项目部和供货商事先编制工程材料设备确认的报批文献，文献内容涉及：制造（供应商）的名称、产品名称、型号规格数量、参照的技术说明、有关的施工详图、使用在本工程的特定位置以及重要的性能特性等。报批文献附上总包商统一编制的《材料设备报批单》，送业主代表、现场工程师、监理和总包商。

2）提出预审意见。工程项目部在收到报批文献后，提出预审意见，报业主确认。

3）报批手续完毕后，业主、项目部（分包商）和监理各执一份，作为此后进场工程材料设备质量检查的依据。

（2）材料样品的报批和确认

按照工程材料设备报批和确认的程序实行材料样品的报批和确认。材料样品报业主、监理、设计单位确认后，实行样品留样制度，为日后复核材料的质量提供依据。

（3）加强工程材料设备的进场验证和校核

对于进场工程材料设备的质量验证和检查，将制定材料设备进场验收的办法，其程序是：

1）工程材料设备进场后，由项目部进行自检并填写总承包商统一编制的《材料清单》和《材料验收单》。

2）工程总承包收到项目部分包商的资料后，在24小时内会同监理、业主代表前往验收，需要取样的，按规定将样品送到总包工程项目部设立的工程材料陈列室。

3）在材料验收中实行《材料取样标签》，经总包和监理、业主代表验收合格后，在《材料取样标签》上加盖“取样合格”章，然后贴在取样实物上。作为此后对各分包商进行材料验收对照的依据。

4）总包工程项目部会同监理对现场材料设备进行全面的验证检查，拒收与规定规定不符的材料设备，同时对相关的分包商予以警告。保证使用或安装设备和材料符合质量规定的规定。

4.4.3 现场质量检查

（1）现场质量检查的内容

1）开工前检查：目的是检查是否具有开工条件，开工后能否保证工程质量。

2）工序交接检查：对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。

3）隐蔽工程检查：凡是隐蔽工程均要经检查认证和正式验收后方能隐蔽。

4）停工后复工前的检查。因解决质量问题或某种因素停工后需复工时，亦应经检查认可后方可复工。

5）分项分部工程竣工后，应经检查认可，签署验收记录后，才许进行下一工程项目施工。

6）成品保护检查：检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。

7）现场巡视检查：进一步现场，对施工操作质量进行检查。必要时应进行跟班或旁站监督指导检查。

（2）现场质量检查的方法

采用目测法、实测法和实验法进行检查。

4.5 工程质量管理控制过程和阶段

4.5.1质量管理控制过程

项目施工的质量管理控制是从工序工程质量，分项子分项工程质量，分部子分部工程质量、单位工程的系统控制过程；也是从一个对投入原材料的质量控制开始，直到完毕工程质量检查为止的全过程系统工程。

工序质量控制

施工项目

质量控制

分项子分项质量控制

分部子分部质量控制

单位工程质量控制

总体项目质量控制

4.5.2质量管理控制阶段

为了加强对施工项目质量管理控制，明确各施工阶段质量管理控制的重点，可把施工项目质量分为事前控制、事中控制和事后控制三个阶段。

根据本工程特点，重要设立如下阶段的质量管理控制，详见下表。

项目阶段质量控制大纲表

| 控制项目 |  |  | 重要控制点 | 重要控制人 | 工作依据 | 工作见证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 | 1 | 设计交底（图纸会审） | 对设计提出质询，了解设计意图 | 项目专业技术负责人、各专业工程师、工长 | 施工图及相关文献、图集规范、规程 | 设计交底记录（或交底会议记要） |

| 准 备 阶 段 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 研究施工方案 | 施工部署，重要项目施工方法、计划安排、平面布置及各项管理措施 | 项目经理、 技术负责人、各专业工程师 | 施工图、相关文献、已掌握的现场有关资料 | 施工方案研讨记要 |
|  | 3 | 编写施工组织设计 | 施工部署，重要项目施工方法、计划安排、平面布置及各项管理措施 | 技术负责人、各专业工程师 | 经研讨拟定的原则和施工图、规范、规程 | 经审批的施工组织设计、方案、作业指导书 |
|  | 4 | 采购 材料 | 物资分承包方的资质、材料的质量等级 | 项目经理、材料选购负责人。 | 施工图、分承包方资料、质量体系文献 | 合格分承包方名单，分供方评审报告 |
|  | 5 | 材料 复验 | 按规定需要进行复验的项目 | 技术负责人、各专业工程师、实验员、材料员 | 其它有关文献 | 材料实验报告单 |
|  | 6 | 施工组织设计交底 | 施工组织设计的重要内容和施工中应当注意的问题 | 项目经理、技术负责人、各专业工程师 | 已经审批的施工组织设计 | 交底记录。 |
|  | 7 | 选定劳务队伍 | 劳务队伍的综合素质 | 项目经理、技术负责人、各专业工程师及劳资员 | 质量体系文献 | 合格劳务队伍名单，劳务队伍评审表 |
|  | 8 | 材料、机具进场 | 按计划和规定进场，分类存放、标记 | 材料选购负责人、材料员、技术员、质量员 | 采购计划表 | 进货检查记录，可追溯性材料、设备产品记录 |

|  | 9 | 人员审核及培训 | 按规定需凭证上岗的工人及管理人员 | 项目经理、各专业工程师、劳资员 | 市建委下发的有关文献 | 职工培训花名册，上岗证（复印件）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 测量 放线 | 各种控制点 | 技术负责人、各专业工程师、测量员、验线员、质检员 | 施工图纸、施工现场及规范 | 经审批的测量方案及施工测量放线记录资料 |
|  | 11 | 安装 工程 | 预埋管线材质、预留位置，敷线，设备安装，端接，开通及调试 | 技术负责人、质检员、工长 | 施工图、规范、技术交底 | “三检”记录及各种施工记录、调试记录 |
| 验 收 交 付 阶 段 | 12 | 分项分部工程验收 | 分项、分部质量检查评估 | 技术负责人、各专业工程师、质检员、工长 | 建筑安装工程质量检查评估统一标准 | 质量检查评估表基础、主体工程验收记录 |
|  | 13 | 工程 维护 | 成品保护 | 项目经理、工长 | 质量体系程序文献 | 成品保护措施 |
|  | 14 | 竣工 验收 | 工程质量检查评估 | 项目经理、技术负责人、各专业工程师 | 建筑安装工程质量检查评估统一标准 | 工程验收记录 |
|  | 15 | 交付 使用 | 办理交工手续，移交技术资料 | 项目经理、技术负责人、各专业工程师、资料员 | 市建委有关文献 | 竣工资料、施工技术资料移交明细表 |
|  | 16 | 交付 后服务 | 交付后工程维护 | 项目经理、竣工保修维修组长 | 市建委文献有关规定，我单位质量体系程序文献 | 工程回访登记表，工程保修记录 |

4.6 工程质量管理控制保障措施

为保障本工程质量严格受控，保证各阶段质量目的的实现。我公司将从工程的组织保障、技术保障、管理保障等方面，进一步为本工程质量管理控制的实行过程提供保障。

4.6.1组织保障

（1）建立高效的组织保障体系

成立以技术负责人具体负责的质量监控领导小组，与现场管理人员分开独立管理，常驻现场，有效监督检查施工质量。

项目经理与现场管理人员签订责任状，将目的层层分解，直接与个人收益挂钩，做到责任到人、有法必依、推动后进、鼓励先进。

全面加强项目经理部组织结构，职责到人，从组织机构上保证工程创优。

选用高素质、高质量专业劳务队伍进场施工。施工队伍班组进场前必须先做样板，核算质量与技术能力。在施工过程中，使用质量否决权，达不到质量规定的班组随时淘汰出场。

（2）制定各分项的职责范围

根据项目部各的职能，制定出各的职责范围，各分项再制定出每个人的岗位职责，使每个人分工明确。在施工中对每个分项、每道工序都要制定严格的质量责任制度，使质量责任到岗、责任到人。

（3）成立专职质检小组

各层管理要有专职的质检员上岗工作，质检员不仅可以掌握相关的质量标准、检查方式，还应能对作业班组给予质量管理方面的指导。结合该工程的要点和特殊性，成立三层专职质量检查小组

第一层专职质量员由各施工班组、各专业施工队伍设立的专职质量员组成，全天候、全过程地负责本班组所有施工的各分部分项工程的自检和互检工序、各工序之间的交接检工作。该层质量员管理点覆盖全楼的所有分部分项工程的所有管理点。

第二层专职质量员为传统意义上的专职质量员，其全天候、全过程负责跟踪所有分部分项工程的过程控制和过程检查，负责进行天天的质量检查记录，对于应由监理检查签字的项目负责贯彻，并且负责相应分部分项工程的交接验收和内业资料的完善。

第三层为各专业质量负责人，该层质检不同于传统的专职质量员，其仅负责工程施工中某一专业质量控制，并协调解决各专业施工中出现的问题，跟踪控制整个施工过程中各专业的施工质量及关键点和关键线路中的重要部位控制。

三层专职质量管理组成项目质量部，共同为项目部质量目的负责。第一层和第二层专职质量员管理点的集合均覆盖所有分部分项工程的所有点和面，即两层封闭式的质量控制网覆盖了整栋工程的各个质量管理点。第三层质量管理点的集合覆盖了工程的重点部位的重要控制点。与第一层、第二层质量员的管理面反复，但管理点和管理方法不同，即其管理目的是对重要的分部分项工程多一层质量控制网。

为保证工程的施工质量，技术负责人及各专业工程师、质量负责人要坚持巡查。前两个层次的专职质量员要到岗到位，及时纠正、指导施工中发现的问题。对重要部位、重要工序要进行联检。联检由技术负责人负责组织，项目专业技术、质量负责人、各专业工程师、质检员、施工员、材料员参与联合检查。联合检查后召开总结会，指出质量隐患、问题，分析质量形势，明确质量规定，拟定整改措施。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/026242134153010034