目录

上海市中小学创新实验室建设指南（义务教育阶段）	5

一、总体要求	5

二、环境要求	7

三、主要仪器（器材）配备示例	7

四、创新实验室建设案例	13

上海市中小学创新实验室建设指南

（义务教育阶段）

一、总体要求

（-）指导思想

创新实验室是学校实施拓展型、研（探）究型课程和开展学生自主探究实验活动的场所, 是基于满足学生个性化学习需求的课程资源，是融合学习内容、学习方式和设施设备为一体 的学习环境。创新实验室的核心是实践,灵魂是创新，通过为学生提供多类型的课程和开放 性的实践活动，激发学生的创新意愿，提升学生的创新能力，满足学生自主学习和个性发展 的需求。

学校创新实验室建设应面向全体学生，充分体现学校的育人理念，落实《上海市中长期 教育改革和发展规划纲要（2010〜2020）》关于"建设现代化、多样性的实验室，逐步改变 中小学实验室单纯以做验证性实验为主的功能，为学生开展研究性学习和实施探究性实验提 供良好的实验条件”的要求。

（二）配备原则

创新实验室装备配置应基于相关课程内容，切合学生身心特征与认知特点，满足课程实 施的需要。创新实验室配备的设施设备应具有安全性、科学性、实践操作性、学科兼容性， 应注重现代技术与教育教学的有机融合，根据课程内容发展需要具有适度的前瞻性，能一定 程度满足课程的生成与生长，努力营造多样发展的实践探究活动环境，满足不同层次学生发 展的需求。

（三）课程内容

创新实验室应建设以培养学生探究精神，提高学生综合创新素养为目标的校本化课程体 系。课程内容应基于学科核心素养，对学科内容进行细分、拓展、深化，或进行跨学科领域 综合，应重视与优秀传统文化、地域特色文化和学校育人理念以及现实生活相联系；应具有 开放性、生成性和可持续发展性。各类课程应围绕"提出问题"、"开展活动”、"分析结 果”、"交流共享"等设计探究实践活动，促进知识与技能、过程与方法、情感态度与价值 观的高度融合。

（四）教学要求

创新实验室教学的核心理念是让学生自己动脑、动手，充分体验探究、发现的过程，从 而提高学生创造性地解决问题的意识和能力。

教师要以"学生的学”为中心，按课程的特点确定学习目标，精心制订教学方案和指导 学生探究学习的“任务书"，明确学习内容、学习进度、学习方法和每一环节的具体要求， 提供机会让学生提出与生活、社会和环境相关的问题，帮助学生积极参与到证据的收集和运 用当中，基于实践探究形成并交流对问题的解释。必要时要建立学习小组，指导学生分工合 作，以团队的合力完成学习任务。

教师应设计好既重视学习过程又关注结果、既重视自评又关注他评的评价机制，嵌入和 调控学生探究学习的全过程。创新实验室教学评价应重点关注学生探究的意识和基本技能， 包括对事实、概念、原理、定律和理论的理解程度，科学地进行分析和推理的能力；进行科 学决策和形成对问题的看法的能力，以及对创新路径的感悟。

（五）管理制度

创新实验室应在安全前提下，以方便学生自主实验探究为原则，建立各类管理制度并实 施信息化管理。如：创新实验室对外预约开放管理制度、创新实验室仪器设备管理制度、创 新实验室档案资料管理制度、创新实验室指导教师及实验人员工作职责、创新实验室学生实 践安全守则、创新实验室学生自主管理制度等。

（六）师资队伍

创新实验室教师应理解“创新实验”的理念和教学特点，不但要有对应学科的专业知识 与技能，还应具备创新意识、想象力和引导学生创新的能力以及较强的实践动手能力。创新 实验室课程内容往往具有跨学科整合的特征，教师个体除了应该努力学习，拓展自身知识素 养外，还需要有跨学科团队合作意识与能力。创新实验室教师队伍建设还应重视利用社会资 源，可以邀请相关的学科专家、一线技术人员等担任学校创新实验室兼职教师，以满足创新 实验室教学的需要。

（七）运行机制

学校应明确专门人员协调教学资源、课程和学生之间的关系。学校对参与创新实验室建 设和教学的教师，应探索建立"以人发展为本”的考核激励机制。创新实验室运行过程中， 应吸纳学生参与管理，努力建立学生自主管理机制。

创新实验室的运行应遵循教育的开放性、公平性原则，提倡区域共享，提高仪器设备的

使用率。

二、环境要求

创新实验室除有特殊原因之外，均宜邻近相关学科实验室设置，以便共享实验设备。一 般可根据需耍划分为教学区、学生自主学习区、学生实验操作区、作品（成果）展示区,以 及仪器设备、材料工具存放区等。理科创新实验室还应按实际需要附设仪器室和准备室。

各类创新实验室通风、采光、照明、噪声控制、废弃物处理等均应满足现行国家和上海

市标准。地面、强弱电、给排水等基础设施均应满足对应学科实验室标准。

各类创新实验室均应关注软环境建设，营造良好的学科氛围和创新氛围。

三、主要仪器（器材）配备示例

| 序号 | 核心学科 | 课程（专题） | 主要仪器（器材）设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数学 | 思维游戏 | 九连环、鲁班锁等拓扑游戏器材，华容道、棋类等博 弈游戏器材，七巧板等图形益智游戏软件或器材，纸 牌、骰子、数字魔术卡片等数学游戏器材。 |
|  |  | 数学建模 | VB等语言编程软件、SPSS等统计软件、3D绘图与几 何建模软件、数字化实验系统（含各类传感器,如集成温 度传感器、加速度传感器、磁力传感器、方向传感器、 陀螺仪传感器、压力传感器、重力传感器等）、典型数 学模型（概率模型、图论模型、经济学模型等）。 |
|  |  | 几何实验 | 几何画板等动态几何作图软件，三角尺、游标卡尺、 量角器、圆规等几何作图或测量工具，曲线板、分角 器等专用几何绘图仪器设备，莫比乌斯带等拓扑模型 器材，包络图等几何图形演示仪器。 |
|  |  | 数与运算 | 图形计算器、函数计算器等电子计算仪器，MatIab等 数学或统计计算类软件，算盘、计算尺等计算工具（算 法探索或演示用）。 |
| 2 | 物理 | 奇妙的流体 | 小型风洞装置、流速与压强演示器、压强传感器、飞 机升力演示器。 |
|  |  | 常见的波 | 鱼洗、发波水槽、驻波演示器、多普勒效应实验器、 受迫振动与共振实验仪等有关机械波的实验仪器、相 关传感器、数据采集器及配套仪器，3D打印机和传统 材料切削钻磨加工设备。 |

| 序号 | 核心学科 | 课程（专题） | 主要仪器（器材）设备 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 趣味的声 | 看得见的声波演示仪、声音传播演示器、超声波演示 仪等有关声音的实验仪器、压电陶瓷片、示波器、调 音器、声级计、超声波测距仪等声音检测和应用系列 实验仪器、相关传感器、数据采集器及配套仪器。 |
|  |  | 光与影 | 光学隧道、电影原理、色光加减、光的干涉衍射、光 电效应、全息成像、偏振现象等有关光与视觉的物理 实验仪器，光纤传导、光学导轨、光学实验台、各类 透镜、面镜、白光光源、激光光源、不同滤色片、场 致发光材料等光学器材，色度传感器、照度传感器及 数据采集系统。 |
|  |  | 电与磁 能量与能源 | 简易电动机、电磁灶、静电马达、雅各布天梯、辉光 球、富兰克林轮、地磁探测、感应起电机、电磁开关、 磁悬浮实验仪器，多用电表、高斯计、电磁辐射计、 手动发电机。相关传感器、数据采集器及配套仪器。 热辐射仪、斯特林热机、小型风力发电装置、太阳热 能应用装置、太阳能发电装置、手摇发电装置、燃料 电池、半导体温差发电装置。相关传感器和数据采集 器、传统材料切削钻磨加工设备。 |
|  |  | 玩具中的物理 | 过山车模型、竞速轨道、牛顿摆、浮沉子、溜溜球、 万花筒、光魔盒、饮水鸟等体现物理规律的各类玩具， 相关传感器、数据采集器及配套仪器，传统材料切削 钻磨加工设备。 |
| 3 | 化学 | 趣味化学 | 数据采集器、各类传感器等数字化实验系统，电子天 平、磁力加热搅拌器、微波炉、电冰箱、数码相机。 |
|  |  | 环境监测与化 学分析 | CoD全程快速测定仪、BoD科学检测仪、二氧化硫 检测仪、一氧化碳检测仪、二氧化氮检测仪、臭氧检 测仪、二氧化碳传感器、PH传感器、浑浊度传感器、 电导率计、大气采样仪、电子天平、微波炉、电冰箱、 数码相机。 |
|  |  | 创意化学 | 数据采集器、各类传感器等数字化实验系统，气相色 谱仪、紫外 可见分光光度计、烘干箱、电动离心机、 |

| 序号 | 核心学科 | 课程（专题） | 主要仪器（器材）设备 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 超声波清洗器、电子天平、微波炉、电冰箱、数码相 机。 |
| 4 | 生命科学 | 植物组织培养 | 体视显微镜、生物显微镜、倒置显微镜、高压灭菌锅、 分析型实验室专用超纯水机、超净工作台、微量移液 器、酸度计、常温臭氧消毒柜、干燥箱、人工气候培 养箱、电子天平、微波炉、电磁炉、电冰箱、数码相 机。 |
|  |  | 微生物世界 | 生物显微镜、荧光显微镜、数码显微镜、可见分光光 度计、高压灭菌锅、超净工作台、接种器具杀菌器、 多功能凝胶电泳系统、微量移液器、酸度计、常温臭 氧消毒柜、分析型实验室专用超纯水机、超声波清洗 器、智能生化培养箱、恒温培养箱、恒温摇床、烘干 箱、微波炉、电磁炉、电冰箱、数码相机。 |
|  |  | 生态园艺 | 种植、养殖温室及栽培设施设备，光合作用测量仪、 光照培养箱、种子发芽箱、雨量器、气象蒸发皿、各 类温度计、体视显微镜、数码显微镜、温度（湿度、 二氧化碳、光照）等传感器、土壤养分速测仪、农药 残留测定仪、植物营养测定仪、叶面积仪、毒瓶、捕 虫网、展翅板、园艺工具、数码相机。 |
|  |  | 绿色环保 | 生物显微镜、体视显微镜、数码显微镜、望远镜、观 鸟镜、烘干箱、盐度计、酸度计、粘度计、多功能水 质监测仪、分析型实验室专用超纯水机、恒温培养箱、 大型水族箱、高压灭菌锅、CoD全程快速测定仪、BOD 科学检测仪、二氧化硫检测仪、一氧化碳检测仪、二 氧化氮检测仪、臭氧检测仪、二氧化碳传感器、盖革 计数器、电磁幅射测试仪、PH传感器、浑浊度传感器、 电导率计、噪声测定仪、超净工作台、可见分光光度 计、展翅板、PM2.5检测仪、数码相机。 |
|  |  | 医学与健康 | 人体内脏模型、人体骨骼模型、医疗急救箱、创伤急 救模型床及人体模型、电子血压计、心肺复苏人体模 型、心电图仪、生命体征监测仪或监护仪、身高体重 |

| 序号 | 核心学科 | 课程（专题） | 主要仪器（器材）设备 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 计、身高坐高计、皮褶厚度计、脊柱形态测试仪、台 阶试验仪、听诊器、肺活量计、脂肪测量仪、骨密度 测量仪、平衡能力测试仪、反应时测试仪、坐位体前 屈计、纵跳计、握力计。 |
| 5 | 地理 | 地质 | 地质化石、地貌景观石、晶体矿物三大类岩石系列， 数字星球硬件与软件平台、高倍电子显微镜、野外地 质考察工具箱（含地质考察工具，如锤、铲、钻、罗 盘、放大镜等）、GPS定位仪、测距仪、数码相机与 DV录相机、3D打印机。 |
|  |  | 气象 | 干湿球温度计、地表常温温度计、地表最高温度计、 地表最低温度计、地卜∙ 5cm温度计、地卜• 10CnI温度 计、地卜• 15CnI温度计、地卜.20CnI温度计、小型蒸发 器、简易雨量筒、翻斗式雨量计或者虹吸式雨量计、 百叶箱、自动温湿度仪、暗筒式日照计、自动气压记 录仪、手持式风向风速仪、空气能见度仪、空气气压 盒、制冰机、小型无线自动气象站、LED显示屏。 |
|  |  | 天象探究 | 数码天象仪（含充气式天幕）、天文望远镜（折射式、 反射式、折反式）、单反相机（含望远镜转接环）、 平场镜、天文实验箱、大型天球仪、旋转星图。 |
|  |  | 船舶 | 船帆风动力试验机、船体水动力试验池、密度物质浮 力实验池、船舶剖面模型、货轮结构剖面模型、螺旋 桨结构模型、船舵结构模型、船舶柴油发动机组模型、 船舶发电机组模型、油泥模型制作器材、纸板模型制 作器材。 |
|  |  | 海洋航行 | 航海模拟器、磁罗经、电磁计程测速仪、六分仪、莫 尔斯电码发报机、劳兰定位仪、船舶稳性测定实验仪、 海图制作实验器材、测深仪。 |
|  |  | 海洋综合利用 | 太阳•地球-月球运动实验观测装置、海洋气象观测 仪、台风模拟实验器、海洋环境保护实验器材、海水 资源综合利用器材、潮汐发电器材。 |

| 序号 | 核心学科 | 课程（专题） | 主要仪器（器材）设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 「程技术 | 模型制作 （船模、车模、 航模） | 小型组合车床、钻床、刨床、数控曲线锯床、激光切 割机、泡沫切割机、小型钻孔机、钳工工具、木工工 具、老虎钳、尖嘴钳、手电钻、热熔枪、台虎钳，无 线遥控发射接收模块、航模遥控器、伺服舵机、遥控 开关、单片机、小马达、温度传感器、3D打印机。 |
|  |  | 建筑模型 | CAD软件、木工组合机床、绘图仪、超声波测距仪、 激光切割机、喷涂设备、各种手工工具。 |
|  |  | 机械加工 | 小型钻钱床、小型车床、切割机、拉力机、砂轮机、 钢锯、锌刀、台虎钳。 |
|  |  | 电子信息 | 单片机开发板、编程器、示波器、GPRS/CDMA无线 数传模块、485通信模块、232通信模块、台锯、线锯、 钻床、机械雕刻机、万用表、手电钻、电烙铁等。 |
|  |  | 机器人 | 万用表、示波器、伺服舵机、电机、步进电机及驱动 模块、继电器、相关传感器、PLC、AIdUIn0、蓝牙模 块、小机床、激光切割机、钳工工具、3D打印机。 |
|  |  | 物联网技术 | RFlD读写器、RFID标签、RlFD软件及其性能测试 仪等配套设备，有线和无线局域网混合组网路由设备， WlFl串口设备服务器，ZIgbee无线模块，温湿度传感 器，WIFl无线摄像头，无线数据传输模块、交换机。 |
|  |  | 创意工坊 | 视频展台，实体设计软件，木工工具、钳工工具、电 工工具、小车床、数控雕刻机、激光切割机、3D打印 机。 |
| 7 | 艺术 | 音乐科技 （含数码音乐 设计与制作、 数码录音艺 术、音乐科技 匕匕" | MlDl教室:数码音乐制作系统（学生用61键标准MIDl 键盘、声卡、监听耳机、教师用88键标准MIDI键盘）、 音响系统； 录音棚：调音台、录音电容话筒、防喷罩及支架、声 卡、话筒放大器、耳机放大器、监听耳机、音频工作 站软件。 |
|  |  | 数字媒体与艺 术（含影音、 戏剧） | 摄像机、视频展台、声卡、耳机、数码钢琴、合成器、 调音台、话筒、视频及音频软件、绘画用数位屏、剧 场音响系统、剧场灯光系统。 |

| 序号 | 核心学科 | 课程（专题） | 主要仪器（器材）设备 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 民间工艺美术 传承与发展 | 剪刀、雕塑刀、雕刻刀、美工刀、尖嘴饵、老虎钳、 手电钻、螺丝刀、铿刀、热熔枪、钳工锤、台虎钳、 缝纫机。 |
|  |  | 数字绘画与设 计 | 摄像机、音响、屏幕、三角架、扫描仪、彩色打印机、 3D扫描仪、3D打印机、非编工作站、绘画与设计软 件。 |
|  |  | 版画创作 | 对开液压版画机、版画工具包（木刻刀、大小滚筒、 马莲、各色油墨等）、调墨台、晾画架、酸槽，曝光 台、晒版机、丝网版画操作台、真空泵、丝网冲洗槽、 高压水泵、水枪、丝网印刷机。 |
|  |  | 陶艺 | 转台、拉坯机、练泥机、泥板机、打光机、陶艺制作 工具套件、泥浆盆、铀罐、电窑。 |
| 8 | 体育 | 体育健身与运 动 | 综合体能训练器，体能训练方法介绍与图解，肌肉运 动软件及相关信息技术设备，体育与科学探索软件。 |
|  |  | 民间体育与民 族体育文化 | 舞狮、舞龙、赛龙舟等民族体育项目设施设备。踢健 子、打陀螺、滚铁环、抖空竹、高跷等民间体育文化 器材。 |
| 9 | 外语 | 语音室 | 语言教室设备及软件系统（具有广播教学、示范教学、 分组教学、小组讨论、呼叫对讲、监听辅导、插话讲 解、自主点播、自我测试、自主录音等功能）。评价 软件系统。 |
|  |  | 情境活动室 | 大屏幕投影设备、影音播放系统、领夹式无线话筒套 装、储物柜、可组合桌椅。 |
|  |  | 演（录）播室 | 追光灯、电脑灯光控制台、调音台、主音箱、辅助音 箱、主音箱功放、辅助功放、数字音频处理器、监听 耳机、手持式无线话筒套装、领夹式无线话筒套装、 录音设备。 |
| 序号 | 核心学科 | 课程（专题） | 主要仪器（器材）设备 |

| 10 | 历史 | 传统文化体验 与发展 | 汉服制作：裁剪、缝纫设备，服装模特儿、储衣柜、 布料存放柜。 围棋：围棋台、围棋。 书法、篆刻：毛笔、毛毡、笔洗、笔架、篆刻刀、篆 刻夹架、印泥。 茶艺：茶壶、茶盅、茶盘、电热水壶等茶具。 各种有地方特色的乡土文化用品。 |
| --- | --- | --- | --- |

说明：①各类创新实验室均应配置用户共享的计算机、打印机。②创新实验室应本着节 俭原则与对应学科实验室共享常规教学仪器设备。

四、创新实验室建设案例

（一）生命探索创新实验堂

1•指导思想

生命探索课程对培养小学生科学兴趣，激发探索生命奥秘的热情具有重要的意义。小学 生命探索创新实验室建设为探究课程提供充分的课程资源和实验活动场地,更好地激发学生 的创新意愿，满足学生自主学习和个性发展的需求。

2•课程设置

学校在三至五年级构建生命探索系列课程，其中三年级主题为"奇妙的动物世界"，四 年级主题为"多彩的植物世界"，五年级主题为"看不见的微生物世界”与"身边的环境问 题”。根据实验内容的需要，课程设置为隔周两节连上，给予学生更多的连续实验时间，让 他们有机会进行更深层次的思考，在教学过程中更多地注重学生探究的方法和过程，注重学 生创新思维的培养，以此促进学生科学素养的提高。各年级课程内容如下：

《奇妙的动物世界》，面向三年级学生，课程主要内容有昆虫、蜗牛、大鼠、龟、虾、 小鸡等主题单元。

《多彩的植物世界》，面向四年级学生，课程主要内容有根、叶、花、种子（果实）以 及校园植物识别等主题单元。

《看不见的微生物世界》，面向五年级第一学期的学生，课程主要内容有认识微生物、 微生物与健康、微生物与生产等主题单元。

《身边的环境问题》，面向五年级第二学期的学生，课程主耍内容有地球环境形成及演 化、环境污染与防治、人与自然的和谐等主题单元。

3•环境建设

生命探索创新实验室建设了 "动手实验区”、“教学准备区"、“陈列展示区"、“演 示活动区"4大教与学活动空间。实验室内将桌椅围成6个实验台，每个实验台可以供8位 学生使用，作为学生的"动手实验区"；教室后门处连接一间小房间，作为“教学准备区"， 由教师或实验员进行实验准备工作；实验室内靠墙一侧作为学生实验作品的展示橱窗，实验 室后方陈列标本，两者形成"陈列展示区"；讲台位置配备实验用仪器，作为"演示活动区"。 此外，在室外开辟楼顶平台，作为实践基地。

实验室采用单侧采光的方式，以南向窗为主要采光面，窗户装有遮光窗帘，北有透气窗， 自然通风。教室内装有3台3匹空调和1台1.5匹空调，根据季节变化和实验要求控制实验 室温度。供水水压不低于2X105pa,有良好的供排水条件，有足够供水水嘴和供水设备， 能保证满足实验室连续用水的需要。用电负荷的设计兼顾了现代化教学设备及仪器设备逐步 增多的需要。通过地板卜铺设的线路连接到各实验桌；实验设备用电与照明线路分开，并都 设置总电源开关。实验室内电源插座与照明用电分路设计、分别控制。预留了综合布线系统 的竖向贯通井道及设备位置。室内环境噪声很低，甲醛、苯等有害气体符合相关标准中的限 量值。教室内桌面全部采用防酸材料，避免实验中对桌面的损伤。

4•仪器设备配备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格、功能 | 单位 | _K4 | 儆量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 计算机 | 资料查找、连接显微 镜进行观察等 | 台 | 12 |  | 供学生使用 |
| 2 | 多媒体设备 | 含计算机、生物数码 显微镜、体视数码显 微镜、投影显示设 备、视频展台、打印 机、照相机、摄像机 等 | 套 | 1 |  | 供教师使用 |
| 3 | 演示讲台 | 用于教学示范 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 实验桌 | 用于实验操作 | 个 | 6 |  |  |
| 5 | 学生髡 | 用于学生座位 | 个 | 适量 |  | 根据学生数 配备 |

| 序号 | 设备名称 | 规格、功能 | 单位 | _^ | 微量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 6 | 仪器橱（柜） | 用于摆放实验仪器 或设备 | 个 | 适量 |  | 根据实验室 大小设计 |
| 7 | 生物数码显微镜 | 用于微生物等观察 | 台 | 6 |  | 供学生使用 |
| 8 | 体视数码显微镜 | 用于昆虫、植物等观 察 | 台 | 6 |  | 供学生使用 |
| 9 | 常温臭氧消毒柜 | 用于物品表面的消 毒等 | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 恒温干燥箱 | 用于物品干燥、烘 培、灭菌等 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 光照培养箱 | 用于植物成长与组 织培养，微生物、抗 生物的培养。 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 超净工作台 | 用于局部工作环境 净化 | 个 | 2 |  |  |
| 13 | 噪声测定仪 | 用来做噪音工程，各 种环境音的测量 | 个 | 6 |  |  |
| 14 | 浊度计 | 用于测量悬浮于水 或透明液体中不溶 性颗粒物质所产生 的光的散射程度，并 能定量表证这些悬 浮颗粒物质的含量 | 个 | 6 |  |  |
| 15 | 便携式多参数水 质分析仪 | 用于测量pH、溶解 氧浓度等 | 个 | 6 |  |  |
| 16 | 超声波清洗机 | 用于清洗仪器、零配 件、玻璃器皿等 | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 电子天平 | 用于实验用品的计 '1 | 个 | 6 |  |  |
| 18 | 酸度计 | 用于精确测定温度 有差异的待测溶液 的PH | 个 | 1 |  |  |

| 序号 | 设备名称 | 规格、功能 | 单位 | _^ | 微量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 19 | 移液器 | 液体的移动 | 个 | 适量 |  | 根据学生数 配备 |
| 20 | 鱼缸 | 用于鱼类等小动物 的观赏与喂养 | 个 | 适量 |  | 根据学生数 配备 |
| 21 | 紫外可见光分光 光度计 | 在紫外可见光光谱 范围内，可对物质成 分及含量进行定性 与:定局分5 | 个 |  | 1 |  |
| 22 | 可见分光光度计 | 用于近紫外、可见光 谱区域对样品物质 作定性和定量的分 析 | 个 |  | 1 |  |
| 23 | 电热恒温水浴锅 | 用于干燥、浓缩、蒸 憎、浸渍 | 个 |  | 1 |  |
| 24 | 恒温培养摇床 | 适用于细菌培养、发 酵、杂交和生物化学 反应以及酶、细胞组 织研究等 | 个 |  | 1 |  |
| 25 | 电动离心机 | 用于将悬浮液中的 固体颗粒与液体分 开，或将乳浊液中两 种密度不同又互不 相溶的液体分开，也 可用于排除湿固体 中的液体 | 个 |  | 1 |  |

(二)创意・设计•制作创新实脸室

L指导思想

创意•设计•制作创新实验室以项目教学为形式，按照工程设计(EDP)五步法的要求， 通过运用先进的设计软件、硬件设备等教学工具，完成符合学生认知水平的创意项目，帮助 学生在实践过程中，用学习到的知识去解决生活中的问题，从而理解“设计让生活更美好” 的理念，进而培养学生的创新精神、创新能力和创新人格。

2•课程设置

在项目教学的过程中，学生会针对具体的项目命题，在老师的引导卜通过"创意培育"、 "方案制作"、"测试评估”和"成果交流"四个步骤完成项目命题，从而达到培养学生的 创新精神、创新能力和创新人格。课程针对四、五年级学生的认知水平与学习特点，确定分 阶培养项目。

第一阶：设计一款个性化的桌子，认识和体验设计软件的基础操作；认识几类平面几何 形体；掌握基本形体要素的构成规律，能用简单的造型手段；能尝试通过对生活问题现象具 体描述来概括和总结问题的症结。

第二阶：设计一款个性化的奖杯，熟练掌握设计软件的基础操作；认识基本的立体几何 形体;掌握各种形体造型要素的一般构成规律和适用的造型手段。尝试针对问题来进行设计。

第三阶：设计一款个性化的手机托架，学习运用设计软件进行一定难度的综合设计，并 完成实物制作；掌握基本几何形体的面积和体积计算；通过项目来体会针对他人的需求进行 设计。

3•环境建设

创意•设计•制作创新实验室宜划分为讲演区、学生操作区、公共操作区、材料区、工具 区、作品陈列和教学资源区等，还要有通畅的巡视路线和安全通道。

实验室要按照有关技术规范敷设强、弱电线。强电电源插座与室内的照明用电应分路设 计、分别控制，用电负荷应从最大极限功率考虑并留有余量，都必须安装漏电、过载和触电 保护装置，有可靠的接地保护措施。需提供网络、WIFI、有线电视和监控系统等支持。实 验室地面易平整、清洁、耐磨、防滑。内部装饰应选用环保型材料，室内环境噪声应低于 55分贝，甲醛、苯、氨等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值，必要时采用 排气扇强制排风。

4•仪器设备配备目录

| 序号 | 设备名称 | 规格、功能 | 单位 | 配备数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 必配 | 选配 |  |
| 1 | 创新设计软 件 | 含平面绘图软件，三维数字 建模软件，工程技术教学软 件 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 数字手绘板 | 含配套软件 | 套 | 4 |  |  |
| 3 | 3D打印机 | 辅助创意设计 |  | 2 |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/028126134143006044