## Slide 1
办公场所消防安全培训 预防火灾和应对紧急情况的关键
汇报人：
汇报时间：

## Slide 2
目录
办公场所火灾的危害与风险
火灾预防措施
火灾应急处理
火灾自救与互救
消防安全责任与制度
CONTENTS

## Slide 3
01
办公场所火灾的危害与风险
CHAPTER

## Slide 4
预防火灾和应对紧急情况的关键
办公场所火灾的危害与风险

## Slide 5
02
火灾预防措施
CHAPTER

## Slide 6
01
02
定期检查消防设施
制定消防设施检查表，定期进行自查和互查，确保各项设施处于正常工作状态。
确保灭火器、消防栓、烟雾探测器等消防设施完好无损，定期进行功能检查和维护。

## Slide 7
保持消防通道畅通
确保消防通道畅通无阻，不堆放杂物，不随意停放车辆。
定期清理消防通道上的障碍物，确保在紧急情况下能够快速疏散人员。

## Slide 8
严禁在办公场所吸烟，禁止私拉乱接电线，不使用违规电器。
规范电器使用，定期检查电线、插头等电器元件是否老化或损坏，及时更换。
严禁烟火，规范电器使用

## Slide 9
定期开展消防安全培训，提高员工对火灾的预防和应对能力。
通过宣传教育、演练等形式，使员工熟悉消防安全知识，掌握灭火器等消防设施的使用方法。
提高员工消防安全意识

## Slide 10
03
火灾应急处理
CHAPTER

## Slide 11
发现火情后，应立即拨打火警电话报警，并告知消防部门火灾发生的具体位置、火势大小和已采取的灭火措施。
在报警的同时，应通知办公场所内的所有人员进行紧急疏散，并告知他们火灾情况和逃生路线。
火灾报警与通报

## Slide 12
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/035123014322011111