2024年电力行业投行业务开发研究

一、电力行业的总体发展综述

㈠ 世界电力发展概况

⒈ 世界电力工业的发展特点

世界电力工业起源于19世纪后期，经过100多年的发展，尤其是自20世纪70年代以来，世界各国的电力工业从电力生产、建设规模、发电能源构成到电源和电网的技术都发生了较大变化。电力工业已经成为既是资金和技术密集型产业，又是国民经济和社会发展先行性比较强的基础产业。根据联合国《统计月报》2024年3月提供的数据，1996年底，世界发电总装机容量为3117.68GW。其中，火电（热电）装机容量2039.67 GW，占总装机容量的65.4%；水电装机容量710.23GW，占总装机容量的22.8%；核电装机容量356.55 GW，占总装机容量的11.4%。近十几年来，世界电力工业的发展呈现出以下三方面的特点：

一是世界年发电量出现低速增长。

电力发展速度减慢的主要原因是：国民经济发展速度减慢；产业结构调整，减少了用电单耗高的企业，相应增加了用电单耗低的企业；由于燃料涨价，电价增高；与电价无关的节能措施广泛应用等。

二是电力工业越来越依靠技术创新来满足提高效率和环保标准的可持续发展要求，能源过渡已经在全世界范围内展开。

为了经济合理地利用能源资源和有效控制环境污染，世界各国都在大力研究清洁煤发电技术、注重水电资源的流域梯级滚动综合开发和新能源发电技术的推广应用，研制高参数、大容量发电机组，大力发展网上能源交易。例如，新型能源开发利用已经在世界范围内展开，从1990年至2024年，世界风力发电每年增长24%，太阳能电池的生产量增长17%，地热能增长4%。相比之下，世界石油使用量在同一时期每年增长1%，煤炭使用量则下降近1%。

三是实施解除管制、引入竞争和实现商业化、资本化运营已经成为世界各国电力工业体制改革的发展趋势。

导致电力工业管理体制和经营方式发生变革的主要因素是：

①由于经济全球化、金融自由化进程加快，以及技术创新给国民经济各行业带来的成本竞争压力，使得电力消费主体对电力能源的价格敏感性增加。

②电力科技的进步，尤其是计算机信息和控制技术在电力工业上的应用导致分散式供电技术的快速发展和输配电系统自动化程度的提高，促进了电力工业的结构调整，导致了电力工业企业的竞争。

③电信、民航、铁路、自来水和天然气等其它垄断性行业的管制放松迫使电力行业引入竞争、改进服务和提高效率。

④资本市场的快速发展和管制放松，使得电力行业融资渠道和手段越来越社会化和市场化，电力资本的跨国、跨行业流动迅速发展。例如：2024

年意大利电力公司进行重组，将其组织形式分为发电、输配电和销售，然后开放大用户，开发电力市场，改组后的意大利电力公司还拿出其25%的股份进行上市，一次性筹集了182亿美元的资金。美国能源电力企业集团（FPL）2024年8月4日宣布与安特能源公司达成一项价值70亿美元的合并协议，合并后的新公司将成为全美最大的能源电力企业之一，拥有630万家客户。新公司将拥有4800万kW的发电能力，其中包括1000万kW的核发电能力。安特能源公司拥有6座核电站。法英阿尔斯通公司2024年初拿出12.5亿欧元购入了它同瑞士工业集团ABB的合资企业的全部股份。

⑤电力行业为实现可持续发展，提高能源利用效率，减少温室气体的排放量，以缓解对环境和资源造成的压力，需要电力工业改革的配合。

⒉ 世界主要国家电力发展概况

⑴ 美国电力工业发展概况

美国能源资源丰富，分布比较均匀。美国是目前世界最大的电力生产国和最大的电力消费国，电力工业管理采取以私有制为主的多种模式垄断电力公司。私营公司的用户占全国的75%，美国前20名的大电力公司拥有的装机量占到全国的40%左右。火电方面，美国从1965年就投入100万kW 火电机组；水电方面，美国初期水电建设以引水式和径流式为主，逐步发展到有水库调节的中型和大型水电站。核电方面，美国核电发展从20世纪60年代中期开始商业化阶段，但是到了70年代后期由于核电建设延期，造价增高，核管理限制日益严格和电力需求不断下降，导致一些核电项目和设备定货取消。美国核电发展因此出现了波折而停滞不前。2024年布什政府上台后宣布放弃要求发达国家率先减少温室气体排放的《京都议定书》，其能源政策又出现了新的变化，大力发展火电厂和核电。

美国电力工业改革始于1978年，公用电力公司必须开放输电系统，并向非公用电力公司发电厂提供输电服务；允许电力企业参与国外电力市场的竞争。当前，美国电力工业变革的主题是美国联邦能源管理委员会（FERC）于1996年4月24日颁布的关于输电网开放式托送电力的两项法律。美国在电力市场化改革进程中，输电和配电公司的管制并没有完全放开，输电价格由国家控制，配电价格则由州控制。美国的电网并没有全国联网，而是分成克萨斯、东部、西部3块，3个输电网基本互不相联，由于没有全国统一的电网调配，在遭遇大旱和电力原料上涨情况下，就可能导致能源危机和电力企业的破产，如：2024年3月，美国太平洋电力和爱迪生电力公司均因此而濒临破产。另外，美国的州和联邦政府以及电力公司三者之间尚未就输电资产和发电资产的产权分离问题取得统一认识，但就以下问题达成了共识：公开、公平使用输电设施是建立竞争性电力市场的基本要求，拥有发电厂的企业控制电网是电力市场发展的严重障碍。

⑵ 日本电力工业发展概况

日本能源资源贫乏，在20世纪50年代中期，主要是水能和煤炭；60年代以来能源需求开始依靠进口；到70年代，一次能源进口率达90%以上，进口能源主要是石油，在发生“世界能源经济危机”后，日本改变了能源政策，大力发展核电，截至2024年底，核电总装机容量为45248MW，居世界第3位。以减轻对进口石油的依赖程度。1994年的一次能源进口率为81.5%。另外，日本也注重垃圾发电的开发，政府计划到2024年制造出发电能力400万kW的新垃圾发电系统。目前日本的发电量处于世界第3位。

日本电力工业由9

大私营公司分地区垄断经营各公司的发电、输电、变电、配电等业务。为了推动电源建设，1952年国家出资67%，9大私营公司出资33%，成立了电源开发公司。1957年，由国家、9大私营公司、电源开发公司组建日本原子能发电股份公司。1958年成立了“中央电力协议会”，负责各公司的运行协调工作和研究共同发展计划。政府管理电业由通产省能源厅公益事业部根据电力事业法进行，负责颁发电站建设许可证，制定电力管理规章和制度，审批电价调整方案，协调燃料供应和电力平衡等。1995年12月日本重新修改《电力事业法》，提出以促进电力市场、改进电价制度和确保规章合理化为要点的改革。日本电力改革的特点是没有采取自由化措施，而是在继续保留原有垂直垄断电力公司的条件下，采取部分新建发电厂的趸售招标和允许设立特定的供电公司。2024年再次修订了《电力事业法》，从2024年3月1日开放国内每年营业额高达1510亿美元的电力市场，允许任何形式的独立发电厂向大用户（供电电压为2.0万V，用电功率为2024kW）直接出售电力，大用户占日本电力市场全部用电量的28%左右。

⑶ 俄罗斯电力工业发展概况

俄罗斯有丰富的能源资源，据不同来源的估计，到20世纪90年代中期，俄石油探明可采储量为70亿~100亿吨，占世界石油探明储量的8%至13%，主要分布在西伯利亚及远东地区。而石油年产量3亿多吨，为世界的8%，居世界第三。俄天然气探明储量为48.2万亿立方米，占世界的38%至45%，主要分布在西伯利亚及乌拉尔地区。目前年产量近6000亿立方米，居世界第一，并占世界的25%至27%。经济开发水力资源为852.4TW·h／年。煤炭探明储量占世界的20%以上。细探明储量占世界的14%。俄罗斯还具有丰富的铀矿储量，有西方专家估计，俄罗斯丰富的铀矿储量价值约为100亿~200亿美元。

1992年俄罗斯电力工业改革始于1992年，国家成立负责发、输电统一电力系统股份公司和管理配电的72家地方股份公司将发、输电与配电分开。统一电力系统公司管理100万kW以上火电厂、30万kW以上水电厂和35万kV以上输电线，并占有地方电力公司49%以上的股份和中央调度所的全部股份。2024年4月叶利钦发布426号总统令对电力等垄断性行业实行进一步改革。改革分三个阶段，内容主要集中在三个方面：一是建立电力批发市场；二是改组统一电力系统公司，三是制定“联邦电力系统法案”，并在此基础上对发电、输电、配电公司实行标准的商业许可证制度。2024年，普京总统执政后，为了逐步改变国家经济和能源状况，俄联邦政府提出燃料能源综合体应成为俄摆脱危机和实现经济增长的重要因素，要继续发展国家油气工业潜力。他们在分析了发展趋势的基础上，研究制定出既有联邦一级的，也有地区一级的国家有效宏观调控能源部门的措施，包括：按国家及部门统计报表，以及对燃料能源公司和独立单位的专门调查，得到国家及地区有关经济和能源的必要信息资源；在俄罗斯燃料能源范围内，相应建立起分析国内外能源市场的信息中心；每年向俄联邦政府提交有关“俄罗斯能源战略实施进度”报告；按规定时期（每年至少一次），组织新能源战略的详细研究。目前俄罗斯的装机容量和发电量均居世界第4。

⑷ 欧洲共同体主要国家电力工业发展概况

2024年，欧洲共同体对成员国的电力市场做了三条强制性规定：①用户可以自由选择供电商；②独立发电商要经过政府批准或招标建立；③电网要保持中立和独立，必须保证第三方公平上网。目前的法律规定欧盟各国电力市场至少开放30%

，到2024 年，电力市场开放程度达到35%。但是2024年3月13日，欧盟委员会宣布了全面开放电力和燃气市场的计划，为欧盟能源市场在5年内彻底消除垄断制定了明确的框架。上述规定使得德国实现电力市场全面开放将使德国电力公司承受来自国内外的双重压力。因为德国政府曾于1996年底提出了能源事业修改草案，同年该草案遭联邦议会否决。2024年3月德国政府提出了修改能源经济法草案。联邦政府与电力公司对于电力代输中关于协议电网入口，开展网络服务和针对用户开展点对点服务的政策，进行了深入讨论，直到2024年才达成了初步协议。目前，德国电力工业由私营发电厂、铁路公司自备电厂、工业自备电厂、公用事业4个部分组成。德国的电力公司为了更好地应付竞争，大力控制成本，电价较高的公司例如柏林电力电灯公司（Bewag）将使一些老机组退役，电力公司与用户建立新的合同方式（例如用户有多个用电点可采取集中统一结算方式），国内公司合并，国内公司与国外公司合并等。带有往日长期合同特色的电能交易，现在将被现货和期货交易代替。由于美国、英国、北欧及西班牙建立了电力交易所，德国也在考虑电力交易所的问题。

法国有丰富的天然铀资源，约占世界铀储量3%。经济可开发水能资源为720亿kW·h／年，1990年其开发程度已接近100%。石油天然气资源贫乏，大量依靠进口。煤炭资源也极少，80年代核电迅速发展后，煤炭工业日趋萧条。火电比重由1976年的67.55%减少到1996年的8.55%：水电比重也由1976年的67.55%减少到1996年的14.09%。法国核电比重1976年为7.74%，1986年增加为70.36%，1996年进一步增加到77.36%。法国是最早研究代表今后发展方向的快中子增殖堆的国家，按照法国的能源政策，在今后的电力发展中，核电仍将占重要地位。根据上述欧洲共同体对成员国的电力市场强制性规定，2024年法国成立一个独立于政府行政控制的法国电力监管委员会，主要行使对电网公司的监督，保证其客观、公正地运行；向政府主管部长提出过网费标准的建议；提出新发电商的准入意见或组织新电厂的建议招标；对“无选择权用户”的电价方案提出意见，保护其权宜；协助政府提出电网公司负责人的意见批准其投资计划；对电力市场纠纷给予仲裁，对违规行为予以惩罚等。

英国（英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰）电力供应主要靠煤电和天然气发电组成，其中煤电占主导地位，20世纪90年代以来天然气发电比重不断上升，2024年超过了27%。在英国电力市场中，英格兰和威尔士的年用电量约占全国总用电量的90%。英国的配电网地下化程度达到了60%以上，城市中配电网几乎全在地下。英国电力工业改革始于立法，正式大规模改革是在1989年颁布的《电力法》、《公平竞争法》和欧盟的共同市场准则框架下进行的，整个过程包括行业重组、私有化和建立电力市场，由政府组织实施。改革后的英国电力行业结构布局是：发电环节已经打破垄断，全面实现竞争，发电企业主要有国家电力公司、电能公司、英国能源公司、英国核燃料公司组成，大的独立发电公司在发电市场中的份额低于20%。配电公司和电网公司实现了产权和业务的分离，国家电网公司独家拥有400kV和275kV超高压输电网，负责电网调度，实行垄断经营；在英格兰和威尔士有12家地区配电公司对所在地区配电网实行垄断经营。全国55家售电公司经过阶段性放松价格管制后现已经完全取消价格管制。2024年底，国家电力公司和电能公司装机容量在电网总装机容量在电网总装机容量的份额，已分别从改革之初的45%和28%降至21%和17.7%；发电、输电、配电和售电环节的价格占终端消费电价的比重分别为

57.2%、5.8%、28.7%和7.6%。英国电力市场构成中，期货市场占90%，现货市场占10%。大用户一般可自由选择售电商，而不能自由选择发电商，只有很少量的大用户经过政府管制部门允许才能直接选择发电商。目前，英国的电力体制框架是由政府宏观管理部门、管制部门、行业协会、电力企业构成，国家对发电、输电、配电和售电企业均实行许可证制度。2024年政府又将电力管制职能和天然气管制职能二合为一；并针对电力库报价规则和竞标结构过于复杂和繁琐，于2024年10月又撤销电力库，执行新的电力交易规则。

㈡ 中国电力工业的发展概况

中国电力工业诞生于1882年。从1882年到1949年10月，电力工业发展缓慢，截至1949年止，全国发电装机容量185万kW，年发电量43亿kW·h，排名世界第25位。

自改革开放以来，中国电力工业实行集资办电、多家办电、多渠道筹资办电和积极利用外资的政策，电力总装机容量和发电量得到了持续、快速的发展（见表1）。2024年全国发电装机容量达到31932万kW，其中水电7935万kW，占24.9%；火电23754万kW，占74.4%；核电210万kW，占0.7%；风力、太阳能等新能源发电约33万kW。2024年全国发电量为13685亿kW·h。年发电装机容量和发电量均居世界第2位。

表1：           1949~2024年中国电力行业总装机容量和年发电量一览

| 年份 | 1949 | 1978 | 1990 | 2024 | 2024 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总装机容量（万kW） | 185 | 5712 | 13789 | 27729 | 29877 | 31932 |
| 年发电量（亿kW·h） | 43 | 2566 | 6213 | 11577 | 12332 | 13685 |

资料来源：《中国统计年鉴2024》和《中国电力年鉴2024》，2024年数据来自国家电力公司。

目前，电力虽然不再成为制约国民经济的瓶颈行业，但作为国民经济的“工业粮草”，电力供需矛盾并没有从根本上解决，局部地区供需紧张的矛盾仍然存在，电力工业发展仍然任重道远，主要表现在以下几个方面：

一是电力供应水平和电气化程度偏低。

截止2024年底，我国现有发电量不到全球总发电量的10%，只有美国的1/3，我国人均发电装机只有0.25kW，人均发电量1078kW•h，仅为发达国家的1/6~1/10。人均用电量超过2200 kW•h的省市只有上海、北京、天津和宁夏等四个地区。农村通电率虽然达到97.8%，但全国还有574万人没有用上电。电能消费在终端能源消费中的比重为11%左右，明显低于17%的世界平均水平。电煤消费占煤炭总产量的比重约50%，低于发达国家70~80%的比重。

二是电力工业内部结构性矛盾比较突出。

从电力装备水平和主要技术经济指标来看，电源结构不合理的矛盾还没有得到根本性缓解，发电以常规火电为主，单机容量偏低。水电和核电比例较低，而且调节性能差的径流式水电站比重过大。供电煤耗（394g/kW·h）比先进国家高60g/ kW•h左右，线损（7.7%）比先进国家高2~3个百分点。

从电力调度能力来看，电网结构薄弱，电网建设滞后于电源建设，

全国电网的经济性尚未得到充分发挥，突出表现在：水电不必要的弃水在加大；省间电量交换减少；水电和火电互补程度较低；错峰效益不高，电网类企业上市目前还没有。

从电力资源开发和利用上，电力资源和电力用户分布的不均匀性。这种不均匀性主要体现在省际之间，而不是省内更不是市（县）内。以华东大区电网为例，安徽省的坑口煤电、浙江省的水电以及上海市的大用户特征是相当明显的。西部地区优势没有得到充分发挥。全国尚未形成市场化的科学电价形成机制。

三是科技对电力工业发展贡献率不高，节能、环保压力在加大。

高参数、大机组比重的机组数量较少，30万千瓦及以上机组占火电装机容量的比重仅38%，其中火电60万kW机组只有15台，而且其中国外进口的占到10台，10万kW以下的小火电机组装机容量占全国火电装机容量的44%。洁净煤发电技术、核电技术、大型超临界机组和高压直流输电技术的国产化水平低。目前已采取烟气脱硫措施的火电机组容量仅500万kW左右，绝大多数火电厂还没有采取脱硫措施。发电环节中的废水回收率低于60%，SO2排放处理没有得到有效控制。

四是体制性障碍开始显现，企业对加大资本运营、消费者对降低价格和改善服务的要求日益增加。

由于电力工业的体制性缺陷，电力系统企业法人治理结构滞后于资本市场的发展，依靠税后利润和折旧提供系统企业资本金的做法导致资本金缺口很大；在经营理念上，还存在不适应主动为客户提供高效优质服务的问题；在管理上，电力市场壁垒阻碍着电力资源的优化配置；电价形成机制不能充分反映市场的供需关系，一些地区的电力用户电费负担过重，同网同质不同价，发电价格和输配电价格占终端销售电价的比重分别占到70%和30%左右（国外先进国家发电一般约占40%，输配电约占60%）。上述因素制约了电力消费的有效增长和电网的发展，也妨碍了节约用电和环境保护技术的推广应用，影响了农村经济的发展和农民生活水平的提高。

㈢ 中国电力行业的发展特征

⒈ 行业景气特征

⑴ 发电量随GDP增长而增长，发电量增长率与GDP增长率正相关。

改革开放以来，我国电力供需状况经历三个不同特点的阶段。

1980年~1995年期间，电力供需均快速增长，总体处于供不应求状况。其中，“六五”期间GDP年增速超过用电4.6个百分点，电力增长相对滞后，全国出现大范围缺电现象；“七五”期间由于国家出台鼓励多家办电政策，电力建设速度快速增长，用电增速超过GDP增速0.7个百分点，但全国缺电的局面没有改变；“八五”期间电力年均新装机约1600万kW，到“八五”期末，电力供需基本呈需略大于供的态势，但缺电性质开始由全年缺电量转向高峰期和季节性缺电，开始造成地区间电力供需不平衡。

1996~2024年期间，随着国民经济结构的调整，电力供需状况进一步得到缓解，全国发电量年均增长6.3%，各年增长速度呈先降后升的趋势。1996年发电量增长速度为7.4%，2024年为4.8%，2024年下降到2.8%，2024年回升到6.5%，2024年达到11%。电网安全运行质量基本得到保障。主要电网频率和电压合格率均有明显提高，频率合格率达到99.5%以上，其中华北、东北保持在100%，电压合格率除个别电网外均在98%以上。全国主要城市10千伏用户供电可靠率（RSI）达到了99.81%，相当于于平均每户停电16.64h。电力市场运行机制初步形成。

从2024年上半年开始，宏观经济通货紧缩得到有效遏制，GDP年增长速度达到8%，受国民经济好转拉动，电力供需形势又呈现新特点，电力需求快速增长。

⑵ 电力市场整体呈现买方市场格局，局部少数地区电力仍供不应求。

我国电力市场从1996年下半年开始形成“买方市场”。目前，东北电网、福建电网和海南电网电力出现供大于求。华中电网和川渝电网丰水期电力出现供大于求。华北电网、华东电网、山东电网和广西、贵州、云南电网电力供需基本平衡，电网中的局部地区存在短时供应不足的情况。广东电网2024年以来，在用电高峰期出现了电力供应紧张的局面，预期到2024 年，还将缺电1500万kW。

⑶ 近几年来发电量年均增长幅度低于发电装机容量年均增长率2~3个百分点。电力企业边际利润率有所下降。

⒉ 行业市场特征

⑴ 电力产销以“网”为界，转运业务正在逐步形成之中。

除台湾、香港、澳门地区外，我国已形成了东北、华北、华东、华中、西北、南方、川渝7个跨省（市）电网，以及山东、福建、海南、新疆和西藏5个独立的省网。除西北电网主网架电压等级为330千伏外，其它跨省电网和山东电网均已建成500千伏主网架。目前，最大的跨省电网是华东电网，装机容量占全国总装机容量的17.4%；最大的省网是广东省电网，装机容量占全国总装机容量的10.15%；最大的水电装机容量是华中电网，装机容量占全国水电总装机容量的18.58%。我国电力生产、调度和消费基本是以网为单位，实行分级制度调度，即分为国家级、地区级、区域和县级调度中心。截止2024年底，成立了6个地区级、29个省级、270个区域级和2024个县级电力调度中心。

目前我国已有近1/3的网、省电力公司启动了内部模拟市场，其基本形式是：把电力公司分为发电、供电和调度三个环节，调度充当经纪人的角色。省电力公司对所属每个发电厂核定一个上网电价，电网按上网电价向发电厂购电，增收部分费用之后，以统一的价格向供电企业售电。2024年国家和广东、广西、贵州、云南4省（区）又成立南方电力联营公司联合办电由国家电力公司归口领导，进行独立核算、自负盈亏、自主经营的经济实体，通过交易合同与交易计划的制订；采集与计量；交易结算来进行商业化运营。尽管我国电力开始了互联电网的商业化运营，但是电力产销仍是以省网为主，地区间电力交换数量不大。主要原因是大部分电网的网内企业没有形成市场竞争格局，电力用户无权选择供电企业。

⑵ 高参数、大机组比重在加大，但平均单机容量规模偏小，城乡居民生活用电和第三产业用电比重呈上升趋势。

从生产结构来看，1996~2024年，火电汽轮机组在整个装机容量中的同比增幅有所下降，水轮机组和燃气轮机组的比重呈上升趋势，核电处于持平状态。虽然近3年高参数、大机组比重在加大，但整体低容量机组仍居多。全行业6000kW以上的5107台机组中平均单机机组不到6万kW，30万kW及以上机组为284台（60万kW机组只有15台），只占到总装机容量的32.59%。

从消费结构来看，工业用电为主，城乡居民生活用电和第三产业用电比重呈上升趋势。在整个电力消费市场中，工业用电所占的比重已经从1987年的80.98%降到了2024年的71.58%。而城乡居民生活用电和第三产业用电的比重已经达到了21.36%

。造成这一消费格局的原因主要有以下三点：一是国民经济质量得到改善，促进了第三产业的发展和居民生活质量的提高，增加了用电消费需求；二是工业企业技术改造投资力度在加大，降低了能耗，因而单位用电量在下降；三是2024年以来在实施调整经济结构进程中，国家强制性关闭了一批高污染、高能耗、低效率的“小五类”企业，因而减少了一些用电量。

⑶ 能源消费构成和区域间电力消费布局不平衡。

我国是一个富煤贫油的国家，2024年我国能源消费构成中：煤炭占67.1%，石油占23.4%，天然气占2.8%，水电和核电占6.7%。除此之外，由于我国还处于工业化社会初期或正在向成熟的工业社会迈进时期，地域广大造成的地域间经济差别，城乡经济的不平衡，资源储有和开发的有限性决定了我国能源消费有以下特点：（1）沿海地区与京、津、沪等大城市能源需求正进入第二次转变，即从煤炭供应转向石油、天然气和煤气供应；（2）内陆和中西部城镇主要以煤和火电为主；（3）广大农村和边远地区大多正从使用作物秸秆等生物能源向使用矿物燃料、电力转变。

⑷ 电价形成机制尚未“厂、网分开”和市场化，同网同质不同价。

目前，国内上网电价实行一厂一价、一台一价，由中央和省级物价局、供电局和各级能源办核准确定，实施的是管制电价，主要有四类：①国家指令性目录电价。中央投资的各网、省电力公司所属的电厂，执行国家指令性目录电价和随燃料、运输浮动加价。②还本付息电价。中外合资办电企业、外商独资办电企业、地方投资主体和其它企业投资主体投资电厂实行还本付息电价，即按照成本、税金和合理利润核定售电电价，同时外资企业还可享受10年还本付息、加速折旧优惠，个别外资企业采取了类似两部制上网电价的方式，即在购售电合同中规定，如果电网经营企业不能保证其按合同规定的利用小时发电，对少发的电量，电网经营企业要补偿其固定成本，补偿的标准为0.30元/ kW•h。③固定资本利润率电价。电价制定原则是电力生产企业的资本利润率略高于地区工业行业资本利润率平均水平。④小水电、小火电电价。此外，还有含税（增值税）上网电价和不含税上网电价之分（增值税率17%）。

最终用户电价除了上述不同上网电价带来不同之外，由于下列情况出现差别电价：①上网电价实行峰谷分时电价和丰枯季节电价办法（如四川省）。峰谷电价价差约为3倍，丰枯季节电价价差约为2倍。弃水期电价和低谷电价可比现行电价低30%~50%，枯水期电价和高峰电价可比现行电价高30%~50%。②不同电网电价相差很大。东西部地区的平均电价相差在0.1元/ kW•h以上。③用户等级电价。如照明电价、非工业电价、普通工业电价、大工业电价、农业生产电价、趸售电价、两部制电价（即按用电度数和用电容量分别计收电度电价和基本电价）。不合理价外层层加价。④农村电价居高不下（见表2）。农村电价居高不下主要原因是投资体制和管理体制存在的弊端造成的。同网同质不同价主要是由于电价机制不顺造成的，对于电容量成本较大和现存电厂产权复杂、资产不清的情况缺乏科学的评估体系。

表2：  2024年国家电力公司直管和代管县农村电价分布情况一览     单位:元/ kW•h

| 电价区间 | < 0.5 | 0.5~0.6 | 0.6~0.7 | 0.7~0.8 | 0.8~1.0 | > 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 北京、 宁夏 | 河北、山西、 山东、陕西、 |  |  | 安徽、湖南 | 江西 |

|  |  | 甘肃、青海 | 天津、辽宁、吉林、黑龙江、上海、福建、四川、重庆、贵州、新疆 | 江苏、浙江、河南、湖北 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

资料来源：  《中国电力报》2024年7月18日。

⒊ 行业体制特征

整个电力行业体制特征涉及投资体制、定价体制、管理体制，其中管理体制又包括中央政府和地方政府的管理体制、电力系统的各级交易体制与调度体制，以及国家对电力市场的宏观调控和微观管制体制。我国电力工业改革大体经历了两个阶段：

第一阶段是1978~2024年以“集资办电”为主要优惠政策内容的改革阶段，基本形成了“电网国家管、电厂大家办”的体制格局。其优惠政策包括：①允许集资新厂实行按个别成本为基础的审批电价，由投资方提出核算依据，由有关政府部门审批；②在政府担保下允许以14%~17%的还贷利率在10~15年的还贷期内还本付息并进入电价，即允许集资新厂以高出国有老厂电价一倍以上的高电价由国家电力公司购买；③在政府担保下，国家电力公司允许机组年利用小时数不低于6000h，即国家电力公司不仅支付高电价，而且全部购买。这一阶段虽然电厂投资主体已经多元化，但是还没有真正引入价格竞争机制。

另一政策是由政府直接培育了一大批电力投资公司。自1986年开始，国家实行“拨改贷”政策，并建立了华能集团、中电国际等一批电力投资公司。另一方面，自1986年开始试点，1992年国务院发文，在工业用电中每千瓦时加收2分钱的电力建设基金，中央和地方各分一半用于电力建设；各省市也乘机再加收1~4分钱的电力建设基金，用这笔资金各省市成立了一大批地方的电力投资公司如申能集团、鲁能集团、山西地方电力公司等。因此，政府直接培育了一批具有中国特色的独立电力生产商（IPP）。

第二阶段从2024年开始的以政企分开、建立电力市场为主要内容的改革阶段，通过成立国家电力公司为基点，积极推进电力企业的组织结构调整和电力市场结构调整。企业的组织结构调整体现在：减少国家电力公司的企业法人链，由三级法人变为二级法人。电力市场结构调整体现在：一是实施关闭小火电的政策，将10万kW以内超期服役、能耗高、污染重的纯凝汽式小火电机组淘汰出局；二是实施城乡电网改造工程和全国联网工程；三是重点扶持调节性能好的大型水电项目的建设；四是实施“科教兴电”战略，提高电力质量和效率，促进产业结构优化。2024年10月国家又成立了电力体制改革协调领导小组，开始了第二阶段的新一轮改革。但是，受国务院办公厅2024第69号文件精神影响，全新设计的电力体制方案至今没有出台。现行电力工业的管理模式和运用方式只能是“划网而治”；发购电进行额度分配、实施政府管制电价、电力供求双方地位不平等、供求双方责权利不对等。

二、电力行业投资价值及其市场开发的因素分析

㈠ 电力行业的发展趋势

影响电力工业的发展主要取决于市场、技术创新、环保和政府等四个因素。

⒈ 经济发展与电力市场开拓

⑴ 国民经济和社会发展对电力工业将提出更高的要求。

从全球角度讲，电力市场很大程度上受到经济结构和产业结构调整的影响。随着世界经济结构战略性调整将取得明显成效，技术进步和创新能力明显增强，经济增长的质量和效益显著提高。科技进步和国民经济信息化对电力工业的促进作用日益增强。高附加值、低消耗的产业将得到发展，大量设备、技术、工艺落后和浪费资源的企业将被淘汰，单位产值的电耗将趋于下降，为此对电力工业的增长方式将提出新的要求。

在今后5~10年内，我国正处于工业化发展阶段，经济将保持较快发展速度，传统的产业结构将发生很大的变化，电力工业发展将立足转变电力增长方式，实现从重视增加数量和规模到重视提高质量和效率的转变。

⑵ 中国能源资源分布和生产力布局特点决定了需要在全国范围内和积极利用资本市场来优化电力资源配置。

一是积极推进“西电东送”和“西气东输”工程，优先实施开发西部能源资源，优化电力区域结构，扩大电力市场有效需求。

二是实施跨大区联网工程，推进全国联网，建立全国统一、公平竞争、规范有序的电力市场。

三是积极利用资本市场来加强电力系统企业的产权管理，建立规范的现代公司制企业制度，解决电力工业企业发展所需的资本金不足问题。

⑶ 电力工业要走实施可持续发展战略之路。

一是提高电力消费在终端能源消费中的比重，不断提高电气化程度，提高电力的生产和使用效率、降低消耗，特别是节约和降低水资源、石油资源的消耗。

二是加大对水电等清洁能源的开发利用，加大环境保护力度，按照国家环保法规和标准，积极采用环保新技术，特别是煤炭的洁净燃烧技术，加快环保达标治理的步伐。

三是电力工业要与装备制造业协调发展，提升继电保护、调度自动化和配电自动化系统的国产化水平。

⒉ 加入WTO与我国电力工业发展

WTO的核心是建立一个多边或双边的相对公平贸易市场竞争机制和致力于改善税收投资环境问题。加入WTO后，我国将在法律框架下逐步实现全方位可预见的开放，企业面临的市场竞争形势日趋激烈。结合上述我国电力工业的市场特征和行业发展历程，加入WTO对我国电力工业发展的影响表现在：

⑴ 间接影响大于直接影响

目前，我国与境外电力贸易数量甚小，即使我国能源价格与国际能源价格全面接轨，由于低价煤炭在我国能源供应占60%以上，我国的能源平均价格会低于以石油、天然气为主要能源国的工业发达国家，加入WTO不会对电力行业造成明显的直接影响。但是由于近年来我国一次能源消费持续负增长，其中煤炭大幅下降，油气供需缺口加大，我国已成为主要石油进口国，我国能源消费已经离不开国际能源市场，世界能源市场的价格变动对我国能源消费的影响越来越大。另外，加入WTO后电力行业人员结构调整力度、人员观念的改变也会相应发生变化，因此加入WTO对我国电力工业发展的间接影响要大于直接影响。

⑵ 积极影响大于消极影响

从积极影响方面来看，一方面，

电力工业面对国际、国内两个市场，对所需先进设备和先进技术的引进会有所增加，有利于提高电力行业整体的技术装备水平和加快技术创新进程。另一方面，20世纪90年代中期以来，我国投入大中型机组建设的资金中，外资占到了13%以上，已经投产和在建的15台60万kW机组中国外机组占到10台。加入WTO以后，外商在我国电力领域的投资将会进一步扩大，尤其是参与西部开发的电力外资企业将仍会在一定程度上享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策，由外商投资经营的发电企业的数量会不断增加，有利于加快电力工业的市场化改革进程和电力企业的资本跨国、跨区域流动，提高电力工业整体的经营管理水平。

从消极影响方面来看，由于我国能源生产成本过高就会使一些消费者把需求转向国外或者到国外投资，导致我国能源市场一定程度上的萎缩，影响电力工业的发展。

⑶ 对发电企业的影响大于对输配电企业的影响

电力产品不能储存，无法以独立的商品形式出售，必须通过电网进行配售，现行的“划网而治”、政府管制电价、电力供求双方地位不平等、供求双方责权利不对等不利于输配电企业参与市场竞争，输配电网市场基本上被国电公司占有。受集资办电政策影响，目前发电企业地方政府和外资企业投资的发电装机容量已经占到全国总装机容量的53.12%，基本实现投资主体多元化。加入WTO对发电企业的影响将大于对输配电企业的影响。

⒊ 电力技术发展趋势

⑴ 发电技术的发展趋势

①火力发电技术

在世界发电构成中，火电一直占有较大比例。火力发电技术经历了蒸汽机带动发电机发电到汽轮机带动发电机发电两个阶段。目前世界各国火力发电普遍采用汽轮机带动发电机发电技术，并不断以改善设备负荷和提高蒸汽参数从而提高热效率为目标。用常规矿物燃料来发电的热效率指标已从20世纪初的5%提高到2024年的37%左右。用联合循环燃气来发电的热效率指标达到了50%~60%，如德国建成的狄德考特B厂使用的是燃气蒸汽联合循环技术，其热效率已经达到56%。而热电联产技术的热效率则达到80%~90%。

近十几年来的电力建设多采用100万kW以下的火电机组，其中超临界机组技术领先的主要是日本和欧洲。100万kW~130万kW的机组增加有限，主要集中在美国、俄罗斯和日本等国。其中，美国200万kW以上的火电厂已有39座，总装机容量9483.7万kW，职工人数17795人，平均每人管理5300 kW，充分显示出规模经济的效益和优越性。我国目前已有100万千瓦及以上火电厂75座，其中最大的是浙江北仑电厂（5×60万kW）。100万kW以上火电机组增加缓慢的主要原因是：机组可用率较低，主机存在结构和材质问题，辅机故障也较多；单位造价降低有限，制造、运行和维修困难增加很多；设备制造和电厂建设周期加长，造成资金积压，影响经济效益。

目前，发电设备领域的三大公司是美国的通用电气公司、德国的西门子股份和法英阿尔斯通公司，其次是日本的三菱重工业公司。目前国内在发电设备领域具有国际竞争力是核电机组和燃气发电机组设备，核电机组设备国内主要集中

在哈尔滨电站集团公司，2024年6月中国石化胜利油田动力机械厂于研制生产1000kW燃气发电机组，从而使中国同美国、德国、荷兰等少数国家一样拥有1000kW以上大功率燃气发电机组的生产技术。

未来火电发展的基本趋向：继续发展高参数、大容量、高效率、高调节性能和节水型的单轴机组，在完善超临界压力机组的基础上发展超超临界（USC）压力机组，建设大电厂；增加煤电比重，减少油电比重；采用硫化床燃烧技术和蒸汽——燃气联合循环系统；加强高分子燃料电子发电系统和烟气的除硫、除氮的技术创新水平。

②水力发电技术

水力发电技术始于19世纪70年代。其时瑞士、英、法、德、美开始建设小型水电站。受1973年的“能源危机”影响，从此以后，世界水电处于大中小结合发展的趋势，而且国际水电建设，越来越重视流域梯级水电开发和抽水蓄能电站的建设。这是因为流域梯级开发，可以在江河干支流上游人烟稀少的峡谷山区建龙头大水库，调节洪枯径流，淹没损失和移民较少；而且上游水电站的调节性能好，还可以对下游梯级水电站通过径流调节和电力补偿调节，改善发电性能，使水能资源得到充分利用。到20世纪90年代初，全世界已超过1亿kW。

当前抽水蓄能电站在向高水头、大容量发展。由于利用水头越高，所需流量相对减少，上下库及引水管道尺寸均相对减小，从而使造价降低。为适应高水头电站的发展，一方面采用串联式机组，用多级水泵和冲击式水轮机组合，另—方面是不断提高可逆式水泵水轮机组的应用水头。抽水蓄能机组的容量也在不断增大，20世纪70年代最大机组为38.6万kW（美国腊孔山电站），80年代最大机组为45.7万kW（美国巴斯康蒂腊电站），但其额定容量为35万kW。当今世界上装机容量最大的是我国240万kW广州抽水蓄能电站，安装8台30万kW可逆式水泵水轮机和发电电动机组。

随着水能资源利用开发，各种类型的水轮机制造技术发展很快，其中适用水头最广、结构简单、运行可靠、效率高的混流式水轮机应用最为广泛。1978年世界首台70万kW混流式水轮机在美国大古力第三水电站投入运行。目前已经由德国西门子公司对这2台大型水轮发电机组的发电机定子线卷更新改造，出力增加到80.5万kW，是目前当今世界上最大的水轮发电机组。

中国已建、在建的100万kW以上的水电站有21座，其中，已建最大的四川雅砻江上二滩水电站总装机容量为330万kW，位居世界第13位。该水电站采用双曲拱坝，坝高240米。我国自行设计、施工的世界最大长江三峡水电站正在紧张施工中。计划2024 年第一批机组发电，2024年全部建成后总装机容量将达1820万kW。仅次于该工程的龙滩水电站也已经开工建设，2024  第一批机组发电，2024年全部建成后总装机容量将达540万kW。

在防止水电站无病、险坝技术方面，各国重视开发提高水电站自动控制水平以保持大中型水电机组平均等效可用系数，重视混凝土面板堆石坝筑坝、凝土高拱坝筑坝成套技术和配套技术的开发。

③核能发电技术

核能发电技术始于20世纪40年代。20世纪60年代初，美、英、法、苏等国，就在军用生产堆和核潜艇动力堆的技术上，利用火电厂技术，建成一批核电站。70

年代前期，核电站迅速达到商业化、大型化、系列化，使核电成为安全、可靠与具有经济竞争力的发电能源。90年代以来，全世界的年发电量中约有17%来自核电站，核能发电在发电能源结构中的比重，仅次于火电、水电。目前核能发电是采用铀盥作为核燃料，利用反应堆中核裂变所释放的热能，通过传统的火电厂给水——蒸汽循环来发电，核能发电机组主要朝着百万千瓦级方面发展。

核电能的种类有多种，它以反应堆的类型相区别，当今大多数商业运行核电站属于水堆型，包括压水堆、沸水堆和重水堆。压水堆体积小、重量轻、结构简单、容易控制，便于操作和维修，而且技术上最接近常规火电技术，所以最早形成工业体系。一些发展中国家采取全套引进办法，包括设备、电站设计、施工指导、人员培训、安装调试以及投产后的运行、维修指导；有的还包括资金引进。由于铀同位素分离工厂投资大、技术复杂，不少发展中国家采用天然铀重水堆。例如印度、巴基斯坦引进加拿大的坎杜重水堆。中国台湾多座核电站均采用沸水堆。我国秦山核电厂一期工程和大亚湾核电站均采用压水堆堆型。

目前世界最大的核电站是日本福岛核电厂，总装机容量8814万kW，为沸水堆。中国已建两座核电站，其中浙江秦山核电厂，安装有1台30万kW压水堆核电机组，1991年12月10日并入华东电网发电，电站的建设，从设计、施工到调试，主要依靠我国自己的科技力量，电站70%的设备和材料也是国内研制生产；广东大亚湾核电厂，安装有2台从法、英两国引进的90万kW压水堆核电机组，分别于1993年8月31日和1994年5月6日投入商业运行。在建核电站有广东岭澳核电厂、浙江秦山第二核电厂和第三核电厂、江苏连云港田湾核电厂共计640万kW。

为了应付能源需求的增长，2024年6月美国能源部提议，日美欧等9国（日本、美国、法国、英国、加拿大、阿根廷、巴西、韩国和南非）签署了共同开发新一代核反应堆的国际技术标准协议，该标准力求：①发电效率高；②很难将核燃料废弃物转用于武器；③结构简单，维护费用低；④不会发生放射污染事故等。从各国推出大的方案来看，目前提出了高温燃气反应堆、高速反应堆等类型，尤其高速反应堆，原因是高速反应堆使用金属燃料取代原来的氧化铀，使作为核武器燃料的钚不易提取，因而具有实力。

从核发电原理来看，除了上述核裂变原理来发电外，利用核聚变原理也能发电。而且核聚变的燃料来源极其丰富，核聚变的辐射则少得多，废料也比较容易处理，只要可控核聚变的“点火”难点问题得到解决，那么目前以核裂变原理而发电的核电站将有可能在不久的未来转向核聚变原理来发电。

④新能源发电技术

新能源发电主要包括风力发电、地热发电、潮汐发电和太阳能发电等。

风力发电最早始于丹麦，丹麦也是目前人均风力发电量居世界第一的国家（人均450瓦，全国236.4万kW）, 风力发电占丹麦全部发电量的13%。自从20世纪70年代世界发生两次石油危机以来，西欧、北美各国风力发电重新得到重视，经过近20年的研究开发，风电技术日趋成熟，风力单机容量不断增大。1978年，世界最大的2024kW风力发电机安装在丹麦日德兰半岛投入运行。1989年美国已研制成风轮直径100米，功率为4000～5000kW

的巨型风力发电机组。近十多年来，国际上风能利用的最主要形式是在风能资源丰富地区，建立数台至数千台大中型风力发电机组，由计算机控制，与电网并网运行。世界最大的风电场是美国加州阿尔特蒙特山口风电场，装有7300台风电机组，总容量73.7万kW。

目前德国是世界风电装机容量最大的国家。2024年德国共有风力发电机9375台，总装机容量达611.2万kW，占全世界风力发电装机容量的38%以上，领先于居第2位的美国（250万kW）。德国近10年来风能迅速发展的根本原因依赖于政策扶持和科技创新。1991年德国通过了《输电法》，规定供电公司有义务收购风能等可再生能源生产的电力，且价格不低于当地平均电价的90%。由于电力市场开放，电价下降，2024年初德国又通过了《可再生能源法》，除重申供电公司必须收购可再生能源生产的电力外，还规定了各种可再生能源的“保护价格”，并根据各地的风力情况规定保护价收购时间，风力较弱的地区实行保护价的时间长一些，以保护风力发电投资者的利益，鼓励风力较弱的地区扩大利用风能。德国风能获得长足发展还得益于科技进步。德国20世纪90年代初生产的风力发电机每台平均功率不到200kW，目前每台功率已达到1800kW，有的厂家已开始研制2024~5000kW的风力发电机。由于科学技术的发展以及生产批量的扩大，风力发电机的制造成本在过去10年中降低了50%，与此同时，风能投资成本大幅度下降。据联邦风能联合会的报告，1990年每千瓦功率平均需要投资4200马克，2024年下降到1690马克。

中国于1972年制成1台18kW风电机组。1990年国产最大的200kW风电机组，安装在福建平潭岛发电。我国自20世纪80年代中期开始，从丹麦、比利时等国引进了500、600kW风电机组，安装在各风电场。新疆达坂城、广东南澳等大型风电场投资规模超过了29万kW。到2024年底，全国共建成风力发电场26个，风电总装机容量34.4万kW，其中国家电力公司系统风电装机超过80%。

地热发电最早始于意大利，意大利地热发电技术以蒸汽为主，采用直接利用方式发电。1913年，世界第一座地热电站就在意大利拉德瑞罗开始发电，机组容量250kW。1960年，美国兴建世界最大地热电站——盖瑟尔斯地热电站第一台机组容量1.1万kW。到1991年共有29台机组，总容量209万kW，其中装有世界最大的地热发电机组，单机容量15.1万kW。新西兰的怀拉开地热电站是世界第二大地热电站，装有13台机组，总容量19.26万kW。

我国西藏羊八井地热电站是首座商业地热电站，第一台国产1000 kW机组于1973年发电，相继安装了7台3000 kW国产机组和１台日本引进的3180kW机组，目前总容量25180 kW。该电站是利用140～160℃地热汽水混合物发电。

潮汐发电始于20世纪初的欧洲。1912年德国建成世界首座潮汐电站——布苏姆潮汐电站。1931年法国建成阿别尔潮汐电站，1966年又建成了举世闻名的朗斯潮汐电站，共安装了24台1万kW双向贯流式机组，年发电量5.44亿kW•h，是迄今世界最大的潮汐电站。1968年，苏联位于基斯洛海湾的潮汐电站发电，安装两台400 kW单向贯流式机组，电站采用漂浮结构。1984年加拿大在安纳波利斯河入海处建成位居世界第2的潮汐电站，装机容量２万kW，采用全贯流式机组。20世纪70～80年代，韩国、日本、挪威等国也相继建成实验性潮汐电站。美、英、印度、澳大利亚、阿根廷等国多年来在研究修建大型潮汐电站方案，但因投资大、工期长等原因而进展缓慢。

我国于20世纪70年代曾在沿海建造过多座小型潮汐电站，目前惟一由国家投资建设的首座潮

汐电站——浙江乐清湾江厦潮汐电站仍在正常运行。该电站装机容量3200 kW，1987年全部建成发电，位居世界第3。

太阳能发电始于美国，它有太阳光和太阳热两种发电方式。1954年，美国贝尔实验室蔡平、富拉和皮尔逊合作，研制成世界第一批可供实用的单晶硅太阳光电池，光电转换效率6%。70年代中期，太阳电池开始商品化。80年代，美国、西欧各国、日本相继建成许多以太阳电池方阵组成的电站。1984年，美国ＰＶＩ太阳电池电站是世界上首座公用电业建造和运行的商用电站，一期工程容量1000 kW。世界最大的太阳电池电站建在美国加州，容量6500 kW，光电转换效率11%。全球迄今已有十多座千千瓦级太阳电池电站在北美、西欧、日本等国家运行。目前全世界太阳能电池年销售量已超过170兆瓦，电池转换效率提高到15%以上。

太阳热发电是利用太阳辐射转换成热能，再转换为机械能发电。按接收太阳辐射能的方式，有塔式、分散式和太阳池三种类型太阳热电站。

塔式太阳热电站是在中心高塔顶上安装接收器，由附近自动跟踪阳光的定日镜群，把阳光辐射集聚到拉收器加热工质，用以发电。1976年，法国最早把一台64 kW的塔式太阳热发电装置投入运行。1982年，美国建成一座最大的1万kW、塔式太阳热电站。该电站位于加州英加沙漠中，在方圆0.78平方千米的中央，矗立着一座91.5米高塔，周围安装1818面可旋转的定日镜，用计算机控制，把阳光集中反射到高塔接收器，产生510℃过热蒸汽，驱动汽轮发电机发电。

分散式太阳热电站是把抛物柱面聚焦集热器布置在地面，可获得高温。20世纪70年代末，美国最早建成一座150千瓦这种类型电站。1981年，日本有一座1000 kW分散式太阳热电站投入运行。1989年，美国加州莫哈韦沙漠中，世界最大的太阳热发电系统SEGS第8套投产，总发电容量27.5万kW。

太阳池发电方式不需要昂贵的集热系统，不存在传统太阳热电站间歇发电问题，它具有很大储能本领，可作电网调峰之用。太阳池发电最早由罗马尼亚的卡列克辛斯基1902年提出。由于当时技术水平和对发电能源的需求不迫切，没有引起人们的重视，直到1979年12月19日，以色列在死海建造150 kW太阳池电站投入运行后，才引起一些国家青睐。1985年以色列又在死海东北角建成一座5000 kW太阳池电站。80年代中期，意大利一座10 kW太阳池电站建成发电。美国在加州达格特及其附近，于1987年已建成4座太阳池电站，合计容量10万kW。

我国太阳能资源十分丰富，全国2/3以上地区的年日照大于2200小时，年均辐射量约为5900兆焦耳／平方米，在青藏高原、内蒙古、宁夏、陕西等西部地区光照资源尤为丰富。自1958年开始太阳光电池的开发。1971年太阳电池首次应用于第二颗人造卫星电源。1973年，太阳电池作为天津港浮标灯电源，最早应用于地面。随后在铁路信号、高山气象站、微波中继电等方面推广应用。80年代，内蒙古、甘肃的无电山区，建成多座太阳电池电站，供照明用电。1993年开始，西藏7个无电县兴建总规模600千瓦的太阳电池电站，2024年全部完成，结束了西藏无电县的历史。目前，我国具备有年生产３兆瓦多晶硅太阳能电池能力。

⑵ 输电技术的发展趋势

① 交流输电技术

交流输电技术是适应满足工业发展用电需要而发展起来的，在建设水、火发电厂的同时，必须提高远距离输电的容量和经济性，使输电技术朝着提高电压的方向发展。世界首条33 kV交流输电线路于1898

年在美国加州投入运行，采用的是针式绝缘子，守线截面不能超过50平方毫米，电压不能高于60 kV。1906年，美国休伊特和巴克发明悬式绝缘子，输电技术有了新突破。1936年，美国建成鲍尔德水闸水电站到洛杉矶的287千伏输电线路，长430千米，输送容量25～30万kW（双回线），创当时世界上输电电压、距离、容量的最高记录。

超高压输电技术是随着大型水电站开发和大型火电厂的兴建而得到发展。1952年，瑞典首先建成一条330 kV超高压输电线路，长954kM。1956年，苏联古比雪夫水电站至莫斯科400 kV双回超高压输电线路投入运行，南北线路各长815kM和890kM，共输电115万kW。1959年，该双回线进行升压，出现世界上首条500 kV超高压线路。1965年，加拿大建成735 kV超高压线路。1969年，美国又把输电电压等级提高到765 kV。1981年，苏联开工兴建自车里雅宾斯克至库斯坦奈的1150 kV特高压输电线路，1985年投入运行。这是目前世界上已运行的最高交流输电线路。

1953年，我国自行设计、施工第一条丰满水电站到虎石台变电所的220 kV线路。为了配合黄河刘家峡水电站的建设，1972年首条330 kV超高压线路投入运行。1981年第一条从河南平顶山至湖北武昌的500 kV超高压线路建成送电。这是目前我国远距离交流输电的最高电压等级。我国交流输变电技术今后将主要朝750kV 超高压线路方面发展。

② 直流输电技术

直流输电技术的发展主要是在高压直流输电方面，得益于交直流换流设备的发明。1936～1950年，美国、瑞士、德国、瑞典和苏联，先后建成7条高压直流工业性试验输电线路，采用闸流管或栅控汞弧阀换流。这些直流试验线路，从交流获得电源，可与交流输电系统连接。随着可控硅整流元件晶闸管的发明，进一步促进了直流输电技术的发展。苏联和美国分别于1962年和1970建成±400 kV直流线路。1972年，加拿大创建可控硅换流站后，直流输电技术更趋成熟。1984年开始发电的世界最大水电站——南美伊泰普水电站，就采用±600 kV直流输电线路送出强大电力。1990年加拿大建成±750 kV超高压直流输电线路。这是目前世界上电压最高的直流输电。

1987年，中国建成一条±100kV高压直流输电工业性试验线路——舟山直流输电工程，全长54.2kM，输送容量5万kW。1989年，第一条±500 kV输送容量5万kW。1989年，第一条±500kV超高压直流输电线路——葛洲坝至上海直流线路投入运行（单极），全长1046kM，输送容量60万kW。1990年经全面调试后双极运行，输送容量增至120万kW。从此中国直流输电技术进入国际先进行列。

⑶ 电网技术的发展趋势

20世纪初，电动机开始成为工厂的主要动力源，加快了输变电的建设，把就近多座发电厂联接在一起，形成地区电网，对工厂企业实现集中供应变压后的电能。到了20年代，各工业发达国家，随着电力负荷的增长和安全供电要求的提高，在新建发电厂的同时，积极建设高压输电线，将初期发展成的分散孤立电网，合并成互联或统一电网，以便其中管理，协议或统一调度和经济运行。第二次世界大战后，世界各国充分认识到电网的优越性，其规模越来越大，不仅形成全国电网，而且出现跨国电网。

当今欧洲各国之间已形成跨国互联电网，即西欧大陆14国与中欧4

国交流同步联网，以及英国、东欧、北欧之间的直流联网。而世界最大的联合电网则是美国东部、西部和德克萨斯州３个互联网电网和加拿大电网之间形成的跨国联合电网，总装机容量达8.15亿kW。另外，苏联于1960年将欧洲部分27个地区电网并联运行；1962年，北高加索和南部联合电网互联，1966年，西北和中央联合电网互联。1978年西伯利亚联合电网通过500 kV线路联入其它互联电网，从而形成苏联全国统一电网，统一调度和运行。如果计及与东欧各国联网，统一电网的总装机容量达4.6亿kW。前苏联现俄罗斯等国则成为世界另一种类型的最大电网。日本电网以九大电力公司的电网为基础，1960年开始全国联网进程。1979年，一条275 kV架空线与海底电缆混合直流输电，把北海道电网和本州电网互联，实现全国联合电网。日本1994年全国联合电网的最大出力达17150万kW，最高一级电压500 kV。

我国首条±500 kV葛洲坝到上海的超高压直流输电线路于1989年投入运行，华中和华东电网最早扩大成大区联合电网。2024年6月26日国内第二条直流线路天生桥至广州±500千伏直流输电工程双极正式投入试运行，输电容量达180万千瓦，属国内最大。“十五”期间，我国将建成七项电网互联互供工程，即：东北与华北联网、福建与华东联网、西北与华中联网、华中与华北联网、川渝与西北联网、山东与华北联网以及三峡送电广东。同时开展750 kV和1000 kV级超高压技术的研究。然后，在此基础上推进全国联网。

⑷ 电力节能、环保技术

目前，经济结构调整与加强能源管理形成的间接节能占节能量的80%左右，大型发电机组投产、工业节能技术改造、电网改造、热电联产集中供热等节能项目形成的直接节能占20%左右。为此，世界各国十分重视节能技术的推广应用，我国的节能重点趋势是：

在长江中下游、沿海等丰水地区新建的火电厂，推广直流或半直流供水技术；在严重缺水地区新建的火电厂，推广空冷技术；在其他地区的火电厂，推广使用提高循环水浓缩倍率的稳定剂，以减少用水消耗；在供热电厂，推广供热回水处理与利用技术。全面推广高浓度水力冲灰和干除灰、除渣技术。

对燃油电厂实施燃煤和水煤浆代油技术改造，或结合我国天然气资源的开发实施天然气代油技术改造；对仍在使用大油枪的燃煤机组全部完成采用小油枪的技术改造；通过改造提高锅炉在低负荷下的稳燃能力，减少助燃用油；积极开展等离子无油点火技术的研究和推广应用，同时加强管理，降低机组停运次数，以减少火电厂点火用油。新建大型30万kW及以上的火电机组采取国产湿法脱硫机组。

总的来看，我国在电力工业技术装备方面应发展大型超临界火电机组、大型循环硫化床锅炉、大型空冷机组、洁净煤发电机组、大型抽水蓄能机组、大型低水头贯流机组、百万级核电机组、风力发电机组、电力环保装置、超高压直流输电设备、750 kV交流输变电设备器以及大型发电设备所需的铸锻件。同时，还要建立和完善适应电力工业发展需要的技术研究与开发体系、检测与质量保证体系；加强电力信息化和有关电力节能环保技术以及迫切需要的难点技术的研究与开发，掌握占据未来电力科技制高点的技术。努力实现继电保护、电网稳定控制、超高压输变电、水电筑坝等技术处于国际先进水平；

⒋ 电力行业体制改革的深化与中国电力工业的发展

尽管市场、技术创新和环保等因素相互推动了电力工业的变革，但是电力工业是自然垄断行业，具有庞大的、存在时间很长的固定资产存量。例如：截止2024年底，国家电力公司在输电线路方面拥有220kV及以上输电线路15.06万公里，占全国92.05%；在变电容量方面拥有220kV以上电压等级变电容量35434万千伏安，占全国85.41%；在装机容量方面，拥有全资、控股的发电装机容量1.49亿kW，占全国46.88%。所以，电力行业体制改革的深化过程比较长、阻力也比较大。另外，市场、技术创新和环保三大因素也存在相互牵制的一面，比如：越来越严格的环保标准要求可更新的能源，而市场改革却可能取消对使用可更新能源的补贴。因此，电力行业体制改革的深化与中国电力工业的发展前景还依靠于政府的能源政策因素，包括电力能源开发投资政策，电力能源布局政策，电力能源技术装备政策，电力能源价格、税收、信贷政策，电力能源进出口政策等。

从改善法制环境和规范市场秩序来看，主要是按照新时期电力发展的总体思路，需要修改《电力法》，补充和修改电力营销、服务规则和“厂、网分离”过程中有关电力资产和人员处置的政策法规，以及电力公开、公平、公正调度的有关规定；制定《电价管理条例》和《农村电力管理条例》；政府提供透明电力投资路径、过程，简化技改项目的审批环节。

从产业政策的走向来看，电力工业将主要运用科技，顺应国际、国内形势，加快水电的流域梯级开发和坑口电站建设，调整电源结构，走节能、清洁、高效道路。具体表现在：

积极发展水电，使其比重达到30%左右。重点开发的水电资源是长江中上游及其干支流、红水河、澜沧江中下游、乌江和黄河上游等流域的水电资源。

优化发展火电。重点是优化火电的机组结构、技术结构和地区结构，实现火电技术的产业升级和更新。“十五”期间压缩小火电，关停小火电和替代老旧机组的目标将达到3000万kW。重点发展火电厂烟气脱硫的设计制造技术，积极引进和发展超临界机组，推进循环流化床等洁净煤发电示范工程。对国产20万kW和30万kW级火电机组继续进行更新改造，使平均供电煤耗降低10~15克/ kW时，主要火电机组的调峰能力达到50%左右，提高机组等效可用系数，合理延长机组寿命，电厂自动化达到集控水平。新建的燃煤电厂主要采用单机容量30万kW及以上的高参数、高效率、调峰性能好的机组。在山西、陕西、内蒙和西南等能源基地建设矿区、坑口电厂，向东部及沿海缺能地区送电，促进更大范围的资源优化配置，推动全国联网。

适量建设天然气电站。在沿海缺能地区及东北和华北地区大城市，根据国内天然气资源开发、西气东输工程的进展，以及国际天然气市场的情况，因地制宜地适量发展燃气蒸汽联合循环机组，促进国内天然气资源的开发利用，增加电网调峰能力。

适当发展核电。适当开工建设核电国产化驱动项目，逐步实现核电自主设计、制造、建设和运营的目标。

因地制宜发展新能源发电。一方面，根据各种预测，在今后50

年内世界能源消耗量还将上升，传统能源将不断减少，今后十年内，风力、阳光、地热、生物质能等替代能源可望供应全世界所有能源需求的30%。发展可再生能源将逐渐成为世界许多国家和地区的经济战略选择。另一方面，据专家计算，利用风力发1度电，可减少二氧化碳排放量970克，利用风能有益于环境保护。新疆、内蒙、东北、华北和东南沿海地区开发适合于规模较大的风力发电场建设。太阳能、地热能等新能源发电也将继续加大开发利用力度。国家将通过实施可再生能源配额制，保证可再生能源发电在我国电网中占有5%的比例。选择一定地区进行可再生能源配额制试点，并制定相应的法律法规加以规范，在全国推行。

严格执行“两控区”政策，位于“两控区”范围内的新建、改建或在建燃煤含硫量大于1%的火电厂，将强制进行安装脱硫设施；位于“两控区”范围内已建燃煤含硫量大于1%的火电厂，分期分批建成脱硫设施或采取其它具有相应效果的减排二氧化硫的措施；除以热定电的热电厂外，在大中城市的城区及近郊区不再新建燃煤电厂。

电力企业的融资政策上将首先在充分利用资本市场的基础上，坚持积极合理有效的利用外资引进先进技术和设备，促进电力工业整体技术装备水平的提高。

从电力市场结构来看，电力行业体制改革的发展趋势是将由行政性垄断向自然性垄断再向市场垄断阶段转变。未来全球电力工业的大部分发电资产将由20余家跨国电力公司控制。就中国电力行业体制改革进程来看，“十五”期间，电力行业的发电、供电环节将引入竞争性环节，而电网、配电环节将属于非竞争性环节，但加大对老化的输电网进行投资改造，消除那些阻碍分送电网扩大的障碍也是必然趋势。

在农村电力“两改一同价”的基础上，全面完成农村电力体制改革，实现一县一公司。县及县以下人均年用电量及人均生活用电量有较大增长。

在电价形成机制上，重点深化“厂网分开、竞价上网”的改革力度，在解决还贷电价和继续整顿其它不合理电价基础上，按照市场定价机制，全面实行丰、枯和峰、谷电价，实行三段式电价，即发电上网价、输配电电价和销售电价，实现城乡居民生活用电同网同价。国电公司成为经营电网为主的企业。电价对电力需求的影响将趋于明显。随着电力工业市场化改革的逐步推进和加强电力需求侧管理工作，电力市场的供需状况将更多地受到电价水平的影响。体现在两个方面：一方面影响企业的用电水平。电价高于企业的承受能力时，用电量明显减少。另一方面影响高耗电产业发展的地区分布和现有布局。高耗电产业将纷纷由电价高的地区转移到电价低的地区，致使各地区电力需求增长格局发生明显变化。

㈡ 电力市场投资价值与投资银行业务的前景

⒈ 电力需求预测及分析

①“十五”期间全国电力年平均增长速度为5~6%，其中国电系统投资规模将达到6000亿元，需要资本金1062亿元。

根据国际能源署的预测，中国将成为世界上最大的能源购买国。在未来的20年内，全球对能源的需求量将增长65%，其中发展中国家的需求将显著增加。中国的能源需求增长将占世界基本能源需求总增长的23%。从统计来看，1985年~2024年，全社会用电量稳步上升，年均增长8%，超过了同期能源消费的增长速度，提高了电力消费在能源消费中的比重，电力需求的增长速度将保持平稳增长态势。“十五”期间我国经济增长速度预期为年均7%左右，全国电力需求年平均增长速度为5~6%，电力系统完成投资规模6000亿元，其中电网3600亿元、电源1800

亿元，电量的总供给与总需求基本平衡。

② 电力生产和消费结构进一步发生较大变化。

“十五”电力供需的矛盾将主要表现在调峰能力不足，或是调峰的技术手段不能满足电网安全、稳定和经济运行的需要。从地区来看，随着政策的扶持和电力行业技术创新的推广应用，火电方面除了利用洁净煤技术重点建设大型坑口电厂之外，将突出天然气发电的建设和热电联产的建设，满足东北地区、华北地区供热及电网调峰需要。预计全国在2024年利用天然气发电的需求量在230×108m3，天然气占国内能源消耗的比例将由现在的2.8%提高到8%。

到2024 年末，全国发电装机容量预计达到3.9亿kW，其中水电9500万kW，火电28600万kW，核电870万kW，风力、太阳能等新能源发电120万kW。全国年发电量将达到17500亿kW·h以上。负荷的增长将继续高于用电量的增长，调峰矛盾日趋突出，电网需要的调峰容量逐年增加。为此，国家将在“十五”期间，开工建设龙滩、小湾、水布垭、构皮滩、三板溪、公伯峡、瀑布沟等调节性能好的大型水电站，改善水电电源结构。同时，在对各种调峰手段进行充分论证的基础上，选择技术经济性较好的站址，适当建设抽水蓄能电站，以缓解调峰能力不足、系统峰谷差比较大的电网压力。

到2024年，我国总装机容量将达到5.4亿kW，按此计算，需要每年新增装机约2400万千瓦。其中，火力发电装机容量约为4亿kW；核电装机容量将达到2024万kW；水电装机容量将达到1.5亿万kW，根据“流域梯级滚动综合”的发展原则，西部十省区将建设一批总容量为4000~4800万kW的水电站；到2024年，核电在中国电力结构中的比重将由目前的1%提高到5%，达到4000万千瓦的装机总容量。

新能源和可再生能源资源的发电需求将不断增加。我国具有丰富的新能源和可再生能源资源。据统计，太阳能年辐照总量大于502万千焦／平方米、年日照时数在2200小时以上的地区约占我国国土面积的2/3以上，具有良好的开发条件和应用价值。风能资源理论储量为32.26亿kW，而可开发的风能资源储量为2.53亿kW。地热资源的储存条件也较好，其远景储量相当于2024亿吨标准煤以上，已勘探的40多个地热田可供中低温直接利用的热储量相当于31.6 亿吨标准煤。生物质能资源也十分丰富。农作物秸秆产量每年约7亿吨，可用作能源的资源量约为2.8亿~3.5亿吨；薪材的年合理开采量约1.58亿吨；此外还有大量的可用作生产沼气的禽畜粪便和工业有机废水资源，集约化养殖产生的畜禽粪便全国约有40336万吨，其中干物质总量为3715.5万吨，工业有机废水排放总量约为222.5亿吨（未含乡镇工业）。新能源和可再生能源还包括可用作能源的固体废弃物、潮汐能、波浪能、潮流能、温差能源等，也具有很大的开发潜力。

预计到2024年新能源和可再生能源年开发量达到4300万吨标准煤，占我国当时能源消费总量的2%；其产业将成为国民经济的一个新兴行业，拉动机械、电子、化工、材料等相关行业的发展，预计电力、燃气和热水在内的能源供应及其设备生产制造业年产值670亿元；对减轻大气污染、改善大气环境质量作用明显，将减少3000多万吨碳的温室气体及200多万吨二氧化硫等污染物的排放；提供近50万个就业岗位，为500多万户边远地区农牧民（约2500多万人口）解决无电问题。

考虑经济全球化进程的加快和我国加入世界贸易组织、及经济结构调整和产业升级的逐步推进，预计第一产业用电将稳定增长；第二产业单位产值电耗将进一步降低，高耗电行业（冶金、化工、建材等）和传统行业（纺织、煤炭等）用电比重减小，低电耗、高附加值产业的用电比重相应提高，全社会用电比重逐步下降；第三产业和居民生活用电比重相应提高。

③ 全国联网将取得实质性进展。

“竞价上网”的可靠基础是全国联网，其结果是电价降低，老百姓得到实惠。随着“西电东送”战略的实施和电网投资规模的增加，到2024 年末，除新疆、西藏和海南外，各相邻电网基本实现互联，具备防止发生大面积停电事故的能力；全国220kV及以上交直流线路达到23万公里，变电容量达到6.7亿千伏安；二次系统与一次系统协调发展，通信网络整体能力大幅度提高；城市电网供电可靠性平均达到99.9%，部分重点地区达到99.99%；电网综合线损率控制在7%以下。

⒉ 国家电力工业改革政策对电力行业投资银行业务前景的分析

我国电力工业改革要实现的目标是“厂网分开，竞价上网”，但缺乏完善健全的法律框架，电力工业改革主要是受政府现行政策所推动。例如，2024年6月国家计委围绕电价制定了全面的——“6＋1”模式的改革方案。该方案以发电企业的上网电价核定为基础，不再以个别机组的成本为基础，而是以先进企业的社会平均成本为基础制定。方案在提交讨论时就被有关部门否决。可见，实现电力体制改革的最终目标——“竞价上网”还有待于国家最高立法机构和行政机构来推动。因而分析我国电力行业投资银行业务前景需要考虑现行电力工业改革政策因素。

⑴ 现行电力体制改革政策对电力行业投资银行业务的影响

①对电力行业企业改制重组的影响

目前电力体制改革的政策主要是执行国办发[2024]146号和国办发[2024]69号两个文件的规定。现行国家电力体制改革是由国家计委牵头，与经贸委、财政部、国务院法制办、国务院体改办、国家电力公司及中国电力企业联合会等有关部门和单位组成电力体制改革协调领导小组。地方各级政府不相应设置电力体制改革领导机构，也不得自行制订或出台本地区电力体制改革方案。这表明，电力体制改革将不会按照国家电力公司原来自己提出的“四步走”的改革方案，电力改革的进程将加快。按照“厂网分开”的原则，下一步国家电力公司发电和电网业务很有可能被分拆，各省市地方政府所属的电网也将被剥离出来和被分拆的国家电力公司电网业务进行重组成立新的国家电网公司统一管理电网，国家将要求国家电力公司有计划地放弃地方电厂，由控股或参股变成部分或全部出让股权，今后将可能加大电厂出让力度，从而给投资银行产权重组业务带来发展空间。对于“上网竞价”的改革仍只允许在辽宁、吉林、黑龙江、上海、浙江和山东6省（市），其余各省、自治区、直辖市一律暂停执行地方政府或电力企业自行制订、实施的“上网竞价”发电调度方式。这样一来，前几年电力体制改革走的比较快的省份，电力资产整合、人员安置、债务问题受到的压力就小。如果国家电力公司被分拆，旗下的20家上市企业（24支股票）将面临重组的可能。

另外，《关于电力工业体制改革有关问题的通知》（国办发[2024]69

号）指出：“为规范运作，防止国有资产流失，除正常生产经营外，有关各级国有电力资产重组、电站出售和其他资产处置问题，将纳入电力体制改革总体方案统筹考虑。目前，除按国家规定程序审批的资产重组、电站出售、盘活存量项目外，停止其他任何形式的国有电力资产的流动，包括电力资产的重组、上市、转让、划拨及主业外的投资等；凡项目未经国家批准的，其已经变现所得的资金应停止使用并予以暂时冻结。”这里的各级国有电力资产很显然既包括国家电力公司所属的电力资产，也包括各地方政府投资的电厂。这一政策将导致电力资产冻结额达1200亿元，短期内也不会有任何非国有资金注入。从而不利于目前的电力行业投资银行业务开发。不过对涉及“西电东送”和6个试点省市的电力企业资产重组可能影响不大。随着WTO加入和我国市场化改革进程的不断深入，电力工业改革由政府政策主导下的试点性改革将会转变为法律框架下的全方位开放。电力资本将在跨国、跨地区、跨行业之间流动。

②对电力行业企业的融资影响

电力行业是一个资金密集型的行业。从目前国电系统的经营效益来看，电力企业的资本运营带来的企业增值是重要的投资价值所在。到2024年底，国家电力公司拥有职工137万人，资产总额9249亿元，所有者权益4178亿元，实现利润92亿元。尽管系统控股、参股的上市公司总数已经达到20家，上市股票24支，募集资金300多亿元，但是整个国电系统的资产利润率只有1%。这一经营效率难以适应建立现代企业制度的要求。现代电力企业要做大、做实、做强，资本金的来源主要不是依靠商业贷款和自我滚动积累解决，而是依靠社会资本组合的最高形式——资本市场，其中企业债券市场和股票市场是主要的方面。通过利用资本市场，有利于企业建立规范的动态法人治理结构，实现政企分离，有利于企业迅速获得大量资金，同时由于来自股东持有人、债权持有人和市场的压力，企业能更积极主动地强化管理、改善经营，千方百计提高资金周转效率与运行效益。

针对目前电网类企业还没有上市的状况，国家电力公司根据国家有关法律、法规，制定了《电力企业股份制改造与上市公司管理暂行办法》，提出了由国家电力公司统一规划和组织试点电网类企业的股份制改造和上市。这政策将带来电网类企业的投资银行业务需求。

⑵ 现行电价政策对电力行业投资银行业务的影响

2024年国家发展计划委员会出台了取消电力建设基金和改革还本付息电价政策的方案。受此影响，2024年全国城市电价每千瓦时下降了0.05元，农村电价每千瓦时降低了0.1元。国家计委还于2024年4月份展开了全国性的电价检查，整顿电价秩序，稳定了企业经济效益。

2024年6月下旬，国家计委、国家经贸委又联合发出通知，决定降低供电贴费（电力增容费）标准。据初步测算，此次降低贴费后每年可减轻用户负担50亿元左右。在下调电价的同时，为了减轻电力行业因电价下调而造成的经营压力，国家计委又会同人民银行、国家电力公司等部委对电力项目的贷款还本付息年限进行了调整：将火电项目延长到20年，水电项目延长到25~30年。此外，今后新投产机组，均改为按整个经营期核定平均上网电价；对过去核定的还贷期上网电价，过了还贷期的要及时降价；仍在还贷期内的，对未归还的贷款本息，原则上改为剩余的经营期核定平均上网电价等。以上两项政策对电力行业的影响是极其深远的：电价的降低将对电力行业的经营带来压力，而电力建设还贷期的延长有助于电力行业实现结构上的调整，更重要的是，国民经济对电力的需求将由此得到较大幅度的提高。根据国家电力公司的研究，还贷期延长相当于降低了约4分钱的电价，而电网改造的实现也将降低约3～4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/037001132103006034

GW=109W=10亿瓦。

热效率是指将一次燃料所含能源转换成有用能源（即电力，有时是可利用的热能）的效率。电厂设备负荷率是衡量电厂设备使用密集程度的指标。

由两个氢原子合为一个氦原子，就叫核聚变，太阳就是依此而释放出巨大的能量。

从2001年年初开始，国家经贸委已将技改项目的审批环节由7个减少至4个。即保留可行性研究报告，扩大初步设计、银行贷款承诺和环境评估报告。除去项目建议书，行业意见以及设备采购评审3个环节。今后审批环节还将进一步精简。