# 目录

| 第一章 液冷行业背景及技术优化方向 | 03 |
| --- | --- |
| 1. 液冷行业背景及政策 | 04 |
| 2. 液冷数据中心主流技术介绍及对比 | 07 |
| 3. 先进冷板液冷数据中心介绍 | 08 |
| 4. 冷板液冷服务器设计技术优化方向 | 09 |
| 第二章 全液冷服务器系统架构设计 | 10 |
| 1. 全液冷冷板服务器创新实践 | 11 |
| 2. 系统组成及管路布局 | 12 |
| 3. 通流方式选择及流量计算 | 13 |
| 第三章 全液冷服务器冷板关键部件设计 | 16 |
| 1. CPU冷板设计 | 17 |
| 2. 内存液冷设计 | 17 |
| 3. 硬盘液冷设计 | 18 |
| 4. PCIe/OCP卡液冷设计 | 19 |
| 5. 电源冷板设计 | 21 |
| 第四章 全液冷服务器冷板性能测试 | 23 |
| 1. 测试项目介绍 | 24 |
| 2. 测试结果分析 | 25 |
| 第五章 铝冷板全液冷方案设计与测试 | 29 |
| 1. 铝冷板全液冷方案设计 | 30 |
| 2. 铝冷板性能与兼容性测试 | 31 |

| 3. 铝冷板测试结果及分析 | 32 |
| --- | --- |

第六章 冷板液冷未来思考展望                                                                                        35

1. 全液冷冷板技术应用拓展                                                                                             36

2. 冷板液冷新技术展望                                                                                                   37

第一章

液冷行业背景及技术

优化方向

1. 液冷行业背景及政策

2. 液冷数据中心主流技术介绍及对比

3. 先进冷板液冷数据中心介绍

4. 冷板液冷服务器设计技术优化方向

03 ｜ 《全液冷冷板系统参考设计及验证白皮书》

第一章 ｜ 液冷行业背景及技术优化方向

| 1. 液冷行业背景及政策 |  |
| --- | --- |
| 1.1 数据中心行业发展 及问题 | 国家十四五规划提出大力发展数字经济，计算力代表着生产力，而计算力的承载体就是数据 中心。根据IDC发布算力报告指出：算力提升与经济发展成正相关关系，计算力指数每提高 一个点，数字经济会增长3.5%，GDP会增长1.8%。 数据中心基础设施作为算力的载体已成为支撑数字经济的“数字底座”，而其本身也是碳排 放“大户”，2022年，中国数据中心碳排放量相当于5000万辆燃油汽车的年排放总量。在 双碳目标下，作为“耗电大户”数据中心的节能减排备受关注。 当前，芯片功耗与服务器功耗逐步上升。与之对应， 单机柜功率密度也不断增大。根据相关 机构调研，2020年数据中心平均机架功率为8.5kW/机柜，相比于2011、2017年有明显提 高，年复合增长率达到15%。高功耗芯片，高密度服务器及单机柜密度的演进，对于传统风 冷散热来说， 既容易出现局部热点，影响换热性能；又需要不断降低送风温度，增大送风风 量，影响制冷能耗。因此，传统风冷制冷模式在换热性能及能耗优化方面逐步受限。 液冷是一种新兴的冷却技术，该种技术通过采用液态冷却工质流动方式带走发热元件热量替 代风冷换热中采用空气换热的模式。与风冷对比， 液冷技术可以更好地支持高功耗芯片解 热，保持芯片低温运行，延长寿命；充分利用室外自然冷源冷却， 降低数据中心PUE； 提高 关键部件换热效率，减少服务器散热热点，支持机柜更高密度； 降低数据中心噪声，提升数 据中心环境适应性。因此，未来数据中心建设中，液冷技术的应用将会是在数据中心制冷方 向的重要组成部分，也是实现绿色算力和双碳目标达成的重要举措。 |

1.2

数据中心行业政策 介绍

“碳中和”成为全人类共识，已有130多个国家宣示了碳中和承诺。近年来随着数据中心规 模快速增长， 其耗电量约占全球总用电量的2%，  且还在急剧增加。《Uptime全球数据中心 报告2022》指出，2014年以来，全球大型数据中心PUE连续8年维持在1.6左右，数据中心能效 水平仍存在较大优化空间。为推动数据中心绿色发展，多个国家、国际组织发布相关政策。

多地已开始限制高PUE的数据中心的建设，相关政策和数据中心机房对PUE提出明确限制， 鼓励液冷技术、IT设备高密度集成技术及IT设备能效提升技术实施，促进数据中心液冷技术 进一步发展。

04 ｜ 《全液冷冷板系统参考设计及验证白皮书》

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/046134145054010043