ICS 11.040.40

C 45

DB41

河 南 省 地 方 标 准

DB41/T 1738-2018

下肢假肢装配前康复训练规范

2018-12-06 发布	2019-03-06 实施

河南省市场监督管理局 发布

目次

前言	II

1 范围	1

2规范性引用文件	1

- 术语和定义	1

- 要求	2

5康复训练流程	2

6残肢护理	3

7物理治疗与评估	3

8功能训练与评估	4

9 心理疏导与评估	5

10末期评估	5

附录A （规范性附录）物理治疗检查表	6

附录B （规范性附录）关节活动度检查与评估表	7

附录C （规范性附录）康复训练计划表	8

附录D （规范性附录）物理治疗与功能训练记录表	9

附录E （规范性附录）康复训练评估表	10

附录F （规范性附录）残肢绷带缠绕	11

附录G （规范性附录）	穿戴假肢前的残肢功能训练	12

本标准按照GB/T 1.1-2009给岀的规则起草。

本标准由河南省民政厅提岀。

本标准由河南省民政标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：河南省康复辅具技术中心。

本标准主要起草人：王磊、孟雁舟、王文选、周树乾、王家科、苗冬青、史亚楠、张冠男。

下肢假肢装配前康复训练规范

1范围

本标准规定了下肢假肢装配前康复训练的术语和定义、要求、康复训练流程、残肢护理、物理治疗 与评估、功能训练与评估、心理疏导与评估、末期评估。

本标准适用于下肢假肢装配前的康复训练。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 15721.1假肢与矫形器肢体缺失第1部分：先天性肢体缺失状况的描述方法

GB/T 15721.2假肢与矫形器肢体缺失第2部分：下肢截肢残肢的描述方法

GB/T 22456 残肢功能训练

GB 22457	假肢配置服务

GB 50763无障碍设计规范

3术语和定义

GB/T 15721.1、GB/T 15721. 2> GB/T 22456> GB 22457中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

幻肢痛

对己截去的肢体或某部分仍有疼痛的感觉。

3. 2

残肢痛

截肢后肢体残留部分的疼痛。，

3. 3

残肢定型

截肢后，残肢形状基本稳定。

3. 4

假肢配置

为肢残者提供评估、制作假肢、康复训练并最终交付成品假肢的过程。

3. 5

临时假肢

用临时接受腔和其它基本假肢部件组装的简易式假肢。

3. 6

等长收缩

肌肉在收缩时其长度不变而只有张力增加的收缩。

3.7

抗阻训练

一种对抗阻力的运动。

4要求

4.1康复训练场所

康复训练场所应符合GB 50763的规定，设有无障碍设施和标识，面积不小于40 m，,并配有桌椅、 纸笔、介绍材料。

4.2康复训练设施设备

康复训练区应配备设施设备，包括但不限于：

a）	医用门诊检查床；

b）	医用X光观片灯、血压计；

c）	训练床、训练凳；

d）	身高体重秤，称重范围0 kg〜150 kg、精度土0.5 kg；身高范围0 cm〜200 cm、精度±0.5 cm；

e）	传导热疗设备、电疗设备、磁疗仪器等物理治疗设备；

f）	股四头肌训练器、功率自行车、沙袋、哑铃、平行杠、步态矫正镜、训练用阶梯、训练用坡道 等训练设备；

g）	屏风或遮挡帘、康复宣传图片；

h）	冷暖空调。

5康复训练流程

5. 1接待

在假肢配置中，接待人员应询问患者的基本情况和需求，如果患者己有病历，应调用己有病历，并 询问和记录改动情况。I

5. 2 检查

康复训练人员对患者进行残肢和全身状况、皮肤、疼痛、肌力、关节活动度、心理状况检查，了解 功能损伤的范围、程度及代偿能力，填写物理治疗检查表（见附录A）、关节活动度检查与评估表（见 附录B）-

5. 3制定训练计划

5.3.1根据患者相关信息，使其残肢功能及身体状态达到适宜装配假肢为目的，制定残肢护理、物理 治疗、功能训练、心理疏导的训练计划，同时向患者说明训练后的预期蘭况及注意事项。

5.3.2征得患者及家属同意后，填写康复训练计划表（见附录C）,并经患者签字认可；患者无法签字 或无行为能力的应由其家属或监护人签字认可。

5.4康复训练

康复训练人员根据康复训练计划表（见附录C）,对患者进行训练，填写物理治疗与功能训练记录 表（见附录D）。经过一段时间训练后，进行中期评估，填写康复训练评估表（见附录E）。

5.5末期评估

通过以上康复训练，对患者进行是否适合装配假肢进行最终评估，填写康复训练评估表（见附录E）。 如适合，应进入假肢装配阶段；如不适合，应重新进行康复训练。

6残肢护理

6.1残肢护理

康复训练人员根据康复训练计划表（见附录C）中的残肢护理计划，开展护理。

6.1.1残肢清洁

截肢患者应每天用弱碱性肥皂或专用的护理液、润肤露清洗残肢皮肤并擦干。

6.1.2残肢定型

6.1.2.1弹力绷带使用要求

6.1.2.1.1大腿绷带应选用宽15 cm、小腿绷带应选用宽10 cm,长度2 m〜4 m为宜。 6.1.2.1.2弹力绷带包扎时应8字形缠绕，松紧、压力应适宜。

- 1.3每天早起包扎，每次保持4 h，晚上解开，每天松开至少两次，清洁和观察皮肤状况，有 无发红，破皮等。

- 1.4弹力绷带应用35。〜40。温水和弱碱性的洗液洗，漂洗干净后放在平面上晾干。

6. 1.2. 1.5弹力绷带可使用至残肢成型适合装配假肢的形状，弹力丧失时应及时更换新的绷带。

6. 1.2.2大腿残肢弹力绷带包扎方法

大腿残肢弹力绷带包扎方法见附录F图F. Io

6. 1.2.3小腿残肢弹力绷带包扎方法

小腿残肢弹力绷带包扎方法见附录F图F. 2。

6. 1.2.4穿戴硅胶套定型

对于没有感染、运动协调性较好的患者，开始先使用弹性绷带，然后可穿戴硅胶套对残肢进行定型。

- 1.2.5临时假肢

截肢术后，可为患者安装临时假肢，加速残肢定型

6.2残肢护理评估

通过绷带包扎等方法，对残肢形态是否适合装配假肢等进行中期评估，记录结果见附录E。

7物理治疗与评估

- 1治疗

康复训练人员根据康复训练计划表（见附录C）,以减轻患者残端肿胀、残肢痛、幻肢痛等不适为

目的，进行治疗，应注意理疗的注意事项与禁忌症，并填写物理治疗与功能训练记录表（见附录D）。

3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/046212240050010052