# 土方开挖工程检验批质量验收记录表

工程名称	高邮市清水潭旅游度假区普照街工程

分项检验批名称施工单位

分包单位

接待中心东北角化粪池江苏扬建集团有限公司

验收部位项目经理

分包项目经理

基坑开挖李竹全

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定

允许偏差或允许值（mm）

柱	挖方场

基	地平整	路

项目	基	面

坑	管沟	基

监理(建

|  |  | 基 槽 | 人工 | 机械 |  | 层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标高 | -50 | ±30 | ±50 | -50 | -50 |
|  | 长度、宽度 | +200 | +300 | +500 | +100 | — |
| 2 | （由设计中 心）线向两边 | -50 | -100 | -150 |  |  |
|  | 量） |  |  |  |  |  |

施工单位检查评定记录		设)单位验收记录

| -26 | -25 | -20 | -15 | -25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +150 | +250 | +260 | +90 |  |
| -25 | -70 | -100 |  |  |

主控项目

| 3 | 边坡 | 设计要求 |  |  | 符合规范要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 19 | 16 | 35 |
| 2 | 基底土性 | 设计要求 |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |

一

11	17

般

项目

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）：	年	月	日

# 模板分项工程（现浇结构模板安装）检验批质量验收记录	TJ4.1.22

工程名称

施工单位分包单位

高邮市清水潭旅游度假区普照街

工程

江苏扬建集团有限公司

/

检验批部位

项目经理 分包项目经理

接待中心东北角化粪池素砼垫层李竹全

/

施工执行标准名称及编号

专业工长施工班组长

GB50204-2002

张林

/

监理（建设）单位

序号	GB50204-2002 规定

主

1

安装现浇结构的上层模板及其支架时下，层楼板应具有承受上层荷载的承载

控	能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

项

施工单位检查评定记录

验收记录

目	2	在涂刷模板隔离剂时，不得玷污钢筋和混凝土接槎处。

模板安装应满足下列要求：

1． 模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内

没有玷污和砼接槎处

不应有积水；

1、接缝严密不漏浆，木模板浇水湿

润

1	2． 板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂但，不得采用影响结构性

2、清理干净并涂刷隔离剂

能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

- 浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

3、模板内无杂物

- 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。

用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂

2

缝、起砂或起鼓。

对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；

3

当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度1的/1000~3/1000。

—	固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，其偏差应符合下表的规定。

般	项次

1

项	2

4

目	3	插筋

项目（预埋件和预留孔洞） 预埋钢板中心线位置

预埋管、预留孔中心线位置

中心线位置外露长度 中心线位置

允许偏差（mm）

3

3

5

+10，0 2

- 预制螺栓

外露长度中心线位置

+10，0 10

- 预留洞

尺寸

项次	项目（预埋件和预留孔洞）

+10，0

允许偏差（mm）

1	轴线位置

5	2	底模上表面标高基础

5

+5

+10

4	5	4

-2  4 -4

- 截面内部尺寸

- 层高垂直度

柱、墙、梁不大与5m

+4，-5 6

|  |  | 大于5m | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 相邻两板表面高底差 | 2 |
|  | 6 | 表面平整度 | 5 |
| 施工单位 |  |  |  |

| 项目专业质量检查员： | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理工程师 （建设单位项目专业技术负责人）： | 年 | 月 | 日 |

工程名称

工程施工单位名称

高邮市清水潭旅游度

假区普照街工程 江苏扬建集团有限公

司

检验批部位

接待中心东北角

化粪池素砼垫层

施工执行标准

名称及编号

GB50204-2002

项目经理

李竹全

专业工长

张林

分包单位

/

分包项目经理

/

施工班组长

/

序号

GB50204-2002 规定

施工单位

检验评定记录

监理（建设）

单位验收记录

1

结构混凝土强度及试件留置应符合设计和规范要求

符合要求

2

结构混凝土抗渗试件留置

主

混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表的规定

控

项

3

目

粗、细骨料

±3﹪

实测

水、外加剂

±2﹪

实测

4

混凝土的浇筑

连续浇筑

1

施工缝的位置应在混凝土前按设计要求和施工技术方

案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行

一

般

项目

2

后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。

后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行

3

混凝土养护

自养

检查评定结果

监理（建设）单位

验收结论

混凝土分项工程（混凝土施工）检验批质量验收记录	TJ4.1.27

| 材料名称 (每 | 允 许 | 水 | 泥 | 水 | 砂 | 石 | 掺合 | 外加剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盘称量） 水泥、掺合料 | 偏 差 ±2﹪ | kg 设计 |  | kg | kg | kg | 料 kg | (kg) |

施工单位

检查评定结果

项目专业质量检查员

年

月

日

监理（建设）

单位验收结论

监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）

年

月

日

工程名称

施工单位

分包单位

高邮市清水潭旅游度假区普

照街工程

江苏扬建集团有限公司

/

接待中心东北角化 施工执行标准名称及编

检验批部位

GB50204-2002

项目经理

分包项目经理

粪池素砼垫层

李竹全

/

号

专业工长

施工班组长

序号

GB50204-2002 规定

施工单位检查评定记录

张林

/

监理（建设）单位验收记录

1

现浇结构外观质量不应有严重缺陷

没有严重缺陷

主控项

目

2

现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

没有影响结构性能和使用功能的尺寸

偏差

现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，

1

应施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

项次

项目（现浇结构）

允许偏差（mm）

1	轴线位置

般

3

4

墙、柱、梁

剪力墙

8

5

≤5m

8

层高

项

2

2

垂直度

>5m

10

全高（H）

H/1000 且≤30

目

层高

±10

3	标高

全高

±30

4

截面尺寸

+8，-5

-2	6	4

井筒长、宽对定位中心线

+25，0

5

电梯井

井筒全高（H）垂直度

H/1000 且≤30

现浇结构分项工程（结构施工）检验批质量验收记录	TJ4.1.28

|  | 1 | 基础 | 15 | 5 | 6 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2 | 独立基础 | 10 |  |  |  |

| 6 |  | 表面平整度 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预埋设施 | 预埋件 | 10 |
| 7 | 中心线位 | 预埋螺栓 | 5 |
|  | 置 | 预埋管 | 5 |
| 8 |  | 预留洞中心线位置 | 15 |

工程名称

高邮市清水潭旅游度假

区普照街工程

检验批部位

接待中心东北角化

粪池素砼垫层

施工执行标准

名称及编号

GB50204-2002

施工单位

江苏扬建集团有限公司

项目经理

李竹全

专业工长

张林

分包单位

/

分包项目经理

/

施工班组长

/

序号

GB50204-2002 规定

施工单位检查	监理（建设）单位

评定记录	验收记录

1

底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计

无具体要求时，混凝土强度应符合下表的规定

主

控

1

项

目

梁、拱、

壳

悬构件

>8

≥100

-

≥100

施工单位检查评定

结果

项目专业质量检查员：

年

月

日

监理（建设）验收结

论

监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

年

月

日

模板分项工程（模板拆除）检验批质量验收记录	TJ4.1.23

| 构件类型 | 构 件 跨 度 （m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强 度标准值的百分（%） |
| --- | --- | --- |
|  | ≤2 | ≥50 |
| 板 | >2，≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
|  | ≤8 | ≥75 |

2

3

对张法预应力混凝土结构构件，则模宜在预应力张拉前拆

除；底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在结构构件建立预应力前拆除 。

后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行

一

般项目

1

2

侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 表面、棱角未受

损伤。

模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

施工单位

检查评定结果

项目专业质量检查员：

年

月

日

监理（建设）

单位验收结论

监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

年

月

日

工程名称

高邮市清水潭旅游度假区普照

检验批部位

街工程

接待中心东北角

化粪池底板

施工执行标准名称及编号

GB50204-2002

施工单位

分包单位

江苏扬建集团有限公司	项目经理

/	分包项目经理

李竹全

/

专业工长

施工班组长

序号

GB50204-2002 规定

施工单位检查评定记录

张林

/

监理（建设） 单位验收记录

主控项目

1

安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载

的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

2

在涂刷模板隔离剂时，不得玷污钢筋和混凝土接槎处。

模板安装应满足下列要求：

5． 模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但

涂刷隔离剂，没有玷污接槎处

一

模板内不应有积水；

1、接缝严密不漏浆，木模板浇水

般

6． 板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响湿润

1

项

结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

7． 浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

2、清理干净并涂刷隔离剂

3、模板内无杂物

目

8． 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的

模板。

模板分项工程（现浇结构模板安装）检验批质量验收记录	TJ4.1.22

2

用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁不，得产生影响构件质量的下沉、

裂缝、起砂或起鼓。

3

对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起

拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度1的/1000~3/1000。

固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固， 其偏差应符合下表的规定。

项次

项目（预埋件和预留孔洞）

允许偏差（mm）

1

2

4

3

预埋钢板中心线位置

预埋管、预留孔中心线位置

中心线位置

插筋

外露长度

4

预制螺栓

5

预留洞

中心线位置

外露长度

中心线位置尺寸

项次

1

2

项目（预埋件和预留孔洞）

轴线位置

底模上表面标高

5

4

层高垂直度

基础

柱、墙、梁不大与5m 大于5m

3

3

5

+10，0 2

+10，0 10

+10，0

允许偏差（mm）

5

+5

+10

+4，-5 6

8

2

2

1	1

5

-4

1

3

截面内部尺

寸

5

相邻两板表面高底差

6

表面平整度

5

施工单位

检查评定结果

项目专业质量检查员：

年

月

日

监理（建设）单位

验收结论

监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

年

月

日

钢筋分项工程（原材料、钢筋加工）检验批质量验收记录	TJ4.1.24

工程名称

高邮市清水潭旅游

度假区普照街工程

检验批部位

接待中心东北角

化粪池底板

施工执行标准

名称及编号

GB50204-2002

工程施工

单位名称

江苏扬建集团有限

公司

项目经理

李竹全

专业工长

张林

分包单位

/

分包项目经理

/

施工班组长

/

序号

GB50204-2002 规定

施工单位检查评定记录

监理（建设）单位

验收记录

主

控项

原

材料

1

钢筋的力学性能检查

符合要求

2

有抗震设防要求的框架结构，纵向受力钢筋强度

| 3 | 钢筋的化学成分检查或其他专项检验 |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | 受力钢筋的弯钩和弯折加工 | 符合要求 |
| 5 | 非焊接封闭环式箍筋的加工 |  |
| 1 | 钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状 | 符合要求 |
|  | 或片状老锈。 |  |
|  | 钢筋调直宜采用机械方法。也可采用冷拉方发。当采用 |  |

目

钢筋加工原材料

冷拉方发调直钢筋时。HPB235 级钢筋冷拉 不宜大于一	2	4％，HRB335 级 .HRB400 和 RRB400 级钢筋的冷拉 不宜

钢	大于 1％。

般	钢筋加工的形状。尺寸应符合设计要求，其偏差应符合

筋	下表要求的规定。

项	项

加	3	次

| . | 1 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  | ±10 | 2 | -5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 2 | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |
|  | 3 | 箍筋内净尺寸 | ±5 | -4 | 2 | -3 |

目

项目（钢筋加工）

允许偏差

（mm）

施工单位检查评定结果

专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：	年	月	日

## 钢筋分项工程（钢筋连接、钢筋安装）检验批质量验收记录	TJ4.1.25

工程名称

施工单位分包单位

高邮市清水潭旅游度

假区普照街工程 江苏扬建集团有限公

司

/

检验批部位

接待中心东北角化粪池

底板

施工执行标准

名称及编号

GB50204-2002

项目经理

李竹全

专业工长

张林

分包项目经理

/

施工班组长

序号

GB50204-2002 规定

施工单位检查评定记录

/

监理（建设） 单位验收记录

主接

连 筋

钢1

纵向受力钢筋的连接方式应符合要求。

符合要求

控			在施工现场，应按国家现行标准《钢筋机构连接通用技术规程J》GJ 项	2	107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定抽取钢筋机械连接接头、

目	焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合有关规程的规定。

钢

筋	受力钢筋的品种、级别、规格和

安	3	钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

装	数量符合要求

钢筋的接头宜设置在受力较小处同。一纵向受力钢筋不宜设置两个或

- 两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小与钢筋直径1的0 倍。

在施工现场。应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程J》GJ

钢

- 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18 的规定对钢筋机械连接接头、焊

筋

接接头的外观进行检查，其质量应符合有关规程的规定。

连

当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时设，置在同一构件内的

接	3

接头宜相互错开。

同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开绑，扎搭

4

接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小2于5mm。

—	5	梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋配置。

般	6	项次

项	1

项目（钢筋安装位置） 绑扎钢筋网

允许偏差（mm）

目	2	绑扎钢筋骨架

| 3 | 受力钢筋 | 保护 层厚度 | 基础 柱 、 梁 板、墙、壳 | ±10 ±5 ±3 | -6 | 1 | -5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 绑扎钢筋、横向钢筋间距 |  |  | ±20 | 11 | -12 | 14 |
| 5 | 钢筋弯起点位置 |  |  | 20 |  |  |  |

钢筋安装

6	预埋件

中心线位置水平高度

5

+3，0

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收

结论	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人：）

年	月	日

| 长、宽 | ±10 | -3 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网眼尺寸 长 | ±20 ±10 | 11 | 19 | -9 |
| 宽、高 | ±5 |  |  |  |
| 间距 排距 | ±10 ±5 | 3 | 1 | -5 |

## 混凝土分项工程（混凝土施工）检验批质量验收记录	TJ4.1.27

工程名称

工程施工

高邮市清水潭旅游度假区普照街工程

接待中心东检验批部位	北角化粪池

底板

施工执行标准名称及编号

GB50204-2002

单位名称分包单位

江苏扬建集团有限公司

/

项目经理

分包项目经理

李竹全

/

专业工长	张林

施工班组长	/

序号	GB50204-2002 规定

- 结构混凝土强度及试件留置应符合设计和规范要求

- 结构混凝土抗渗试件留置

| 材料名称 (每 | 允 许 | 水 | 泥 | 水 | 砂 | 石 | 掺合 | 外加剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盘称量） 水泥、掺合料 | 偏 差 ±2﹪ | kg 设计 |  | kg | kg | kg | 料 kg | (kg) |

主	混凝土原材料每盘称量的偏差应符合下表的规定控

项	3

施工单位 检验评定记录

符合要求

监理（建设） 单位验收记录

目	粗、细骨料水、外加剂

±3﹪	实测

±2﹪	实测

4	混凝土的浇筑	连续浇筑

施工缝的位置应在混凝土前按设计要求和施工技术方

1

案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行

一

般			后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定。项	2	后浇带混凝土浇筑应按施工技术方案进行

目

3	混凝土养护	自养

施工单位 检查评定结果

项目专业质量检查员	年	月	日

监理（建设）

单位验收结论

监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）

年

月

日

## 现浇结构分项工程（结构施工）检验批质量验收记录	TJ4.1.28

工程名称

施工单位分包单位

高邮市清水潭旅游度假区普照街工程

江苏扬建集团有限公司

/

检验批部位项目经理

分包项目经理

接待中心东北角化粪池底板

李竹全

/

施工执行标准名称及编号

专业工长施工班组长

GB50204-2002

张林

/

序号

1

主控项

目	2

1

GB50204-2002 规定

现浇结构外观质量不应有严重缺陷

现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。 现浇结构的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺

陷，应施工单位按技术处理方案进行处理，并重新检查验收。

施工单位检查评定记录

没有严重缺陷

没有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差

监理（建设）单位验收记录

项次	项目（现浇结构）	允许偏差（mm）

| 1 | 基础 | 15 | 10 | 12 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 独立基础 | 10 |  |  |  |
| 3 | 墙、柱、梁 | 8 |  |  |  |
| 4 | 剪力墙 | 5 |  |  |  |

轴线位置

一

- 垂直度

般

≤5m

层高

>5m

全高（H）

8

10

H/1000 且≤30

层高

项	2	3	标高

全高

±10

±30

4

目

5	电梯井

截面尺寸

井筒长、宽对定位中心线井筒全高（H）垂直度

+8，-5

+25，0

H/1000 且≤30

4	8	1

| 6 |  | 表面平整度 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 预埋设施 | 预埋件 | 10 |
| 7 | 中心线位 | 预埋螺栓 | 5 |
|  | 置 | 预埋管 | 5 |

8	预留洞中心线位置	15

施工单位检查评定

结果

项目专业质量检查员：

年

月

日

监理（建设）验收

结论

监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

年

月

日

## 模板分项工程（模板拆除）检验批质量验收记录	TJ4.1.23

工程名称

高邮市清水潭旅游度假

区普照街工程

检验批部位

接待中心东北

角化粪池底板

施工执行标准名

称及编号

GB50204-2002

施工单位

江苏扬建集团有限公司

项目经理

李竹全

专业工长

张林

分包单位

/

分包项目经理

/

施工班组长

/

序号

GB50204-2002 规定

施工单位检查评	监理（建设）单

定记录	位验收记录

1

底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计

无具体要求时，混凝土强度应符合下表的规定

构件类型

主

构 件 跨 度	达到设计的混凝土立方体抗压强

（m）	度标准值的百分（%）

≤2	≥50

控

>2，≤8

≥75

板

1

>8

≥100

项	≤8	≥75

目

梁、拱、

壳

悬构件

>8

≥100

-

≥100

2

3

对张法预应力混凝土结构构件，则模宜在预应力张拉前拆

除；底模支架的拆除应按施工技术方案执行，当无具体要求时，不应在结构构件建立预应力前拆除 。

后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行

一

般

1

侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 表面、棱角未收

损伤

项

目

2

模板拆除时，不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架

宜分散堆放并及时清运。

施工单位

检查评定结果

项目专业质量检查员：

年

月

日

监理（建设）

单位验收结论

监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

年

月

日

砖砌体分项工程检验批质量验收记录	TJ4.1.30

工程名称

高邮市清水潭旅游度

检验批部位

假区普照街工程

接待中心东北角

化粪池

砖的种类

MU15

施工单位

施工执行标准名称及编号分包单位

江苏扬建集团有限公司

GB50203-2002

分包项目经理

项目经理

专业工长施工班组长

李竹全

张林

序号

GB50203-2002 规定

施工单位检查评定记录

监理（建设）

单位验收记录

1

2

主

控项目

4

砖和砂浆的强度等级必须符合设计要求。

砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得小于 80%。

砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎的水平投影长度不应小于高度

的 2/3。

非抗震设防及抗震设防烈度为 6 度、7 度的地区的临时间断处，当不能留斜槎时，除转角处外，可留直槎，但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋，拉接钢筋的数量为每 120mm 墙厚放置 1Φ6 拉结钢筋（120mm 厚度放置 2Φ6 拉结钢筋），间距沿墙不应超过 500mm，对抗震设防烈度 6 度、7 度的地区，不应小于 1000mm；末端

应有 90 度弯钩。

强度符合要求

3

项次

1

5

项目

轴线位置偏移

每层

允许偏差（mm）

10

5

1	3

1

2

垂直度

全高

≤10m

10

6	5	1

>10m

20

1

砖砌体组砌方法应正确，上、下错缝，内外搭砌，砖柱

不得采用包心砌法。

砖砌体的灰缝应横平竖直，厚薄均匀。水平灰缝厚度宜为 10mm，但不应小于 8mm，也不应大于 12mm。

符合要求

2

水平灰缝在 8mm-12mm 之间

一

般项目

项次

1

项目

基础顶面和楼面标高

清水墙、柱

表面平整度

混水墙、柱

门窗洞口高、宽（后塞口） 外墙上下窗口偏移

允许偏差（mm）

±15

5

2

8

±5

20

7

2	4	1

3

3

4

5

水平灰缝平

直度

清水墙

混水墙

10

20

2	4	3

6

施工单位检查评定结果

清水墙游丁走缝

项目专业质量检查员：

年

月

日

监理（建设）单位验

收结论

监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：

年

月

日

# 模板分项工程（现浇结构模板安装）检验批质量验收记录	TJ4.1.22

工程名称

施工单位分包单位

高邮市清水潭旅游度假区普照街工程

江苏扬建集团有限公司

/

检验批部位

项目经理 分包项目经理

接待中心东北角化粪池中部圈梁

李竹全

/

施工执行标准名称及编号

专业工长施工班组长

GB50204-2002

张林

/

监理（建设）

序号	GB50204-2002规定

1

主	安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载

控	的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

项

施工单位检查评定记录

单位验收记录

目	2	在涂刷模板隔离剂时，不得玷污钢筋和混凝土接槎处。

模板安装应满足下列要求：

涂刷隔离剂，没有玷污接槎处。

  - 模板的接缝不应漏浆；在浇筑混凝土前，木模板应浇水湿润，但

模板内不应有积水；	1、接缝严密不漏浆，木模板浇水

  - 板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响湿润

1

结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

  - 浇筑混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

2、清理干净并涂刷隔离剂

3、模板内无杂物

  - 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程，应使用能达到设计效果的模板。

用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁不，得产生影响构件质量的下沉、

2

裂缝、起砂或起鼓。

对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起

3

拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度1的/1000~3/1000。

固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固，

—	其偏差应符合下表的规定。

项次

般	1

2

项	4

- 插筋

目

项目（预埋件和预留孔洞） 预埋钢板中心线位置

预埋管、预留孔中心线位置

中心线位置外露长度

中心线位置

允许偏差（mm）

3

3

5

+10，0 2

- 预制螺栓

外露长度

中心线位置

+10，0

10

- 预留洞

尺寸

项次	项目（预埋件和预留孔洞）

+10，0

允许偏差（mm）

1

2

截面内部尺

- 3	寸

  - 层高垂直度

轴线位置

底模上表面标高

基础

柱、墙、梁不大与5m 大于5m

5

+5

+10

+4，-5 6

8

5	1	3

2	3 -1

  - 相邻两板表面高底差	2

  - 表面平整度	5

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

文案大全

监理（建设）单位验收结论	监理工程师

（建设单位项目专业技术负责人）：	年	月	日

# 钢筋分项工程（原材料、钢筋加工）检验批质量验收记录 TJ4.1.24

工程名称

工程施工单位名称

高邮市清水潭旅游度假区普照街工程

江苏扬建集团有限公司

检验批部位

项目经理

分包项目

接待 中心东北角化粪池中部圈梁

李竹全

施工执行标准名称及编号

专业工长

GB50204-2002

张林

分包单位	/

/	施工班组长	/

经理

监理（建设）单

序号	GB50204-2002规定

施工单位检查评定记录

位验收记录

1	钢筋的力学性能检查

原

材	2	有抗震设防要求的框架结构，纵向受力钢筋强度

主

料

控

- 钢筋的化学成分检查或其他专项检验

项

符合要求

目	钢

- 受力钢筋的弯钩和弯折加工

筋

加

- 非焊接封闭环式箍筋的加工

工

原		钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状材	1

料	或片状老锈。

钢筋调直宜采用机械方法。也可采用冷拉方发。当采用冷拉方发调直钢筋时。HPB235 级钢筋冷拉 不宜大于

—		2	4％，HRB335 级 .HRB400 和 RRB400 级钢筋的冷拉 不宜钢			大于 1％。

般		钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合筋		下表要求的规定。

符合要求

项	项

加	3	次

| . | 1 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 |  | ±10 | 7 | -6 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | 2 | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |  |  |  |
|  | 3 | 箍筋内净尺寸 | ±5 | 3 | 5 | 5 |

目

项目（钢筋加工）

允许偏差

（mm）

施工单位检查评定结果

专业质量检查员：	年	月	日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/047156005166006042