钢结构厂房防火涂料施工组织方案

钢结构厂房防火涂料施工组织方案 全文共1页，当前为第1页。

目录

一、工程概况、工程部署	2

二、主要施工工艺	4

三、工程投入的机械设备情况、主要施工机械及劳动力进场计划	8

四、确保工程质量的技术组织措施	10

五 确保安全生产的技术组织措施	13

六、确保文明施工的技术组织措施	15

七、确保工期的技术组织措施	18

八 冬季施工措施	20

九、拟定项目管理班子配备	21

钢结构厂房防火涂料施工组织方案 全文共2页，当前为第2页。

# 1、项目概况及项目部署

（一）项目概况：

项目名称：××××车间钢结构及车间钢结构防火涂料工程

建设地点：宝石×××××路

建筑面积：14051平方米

工程结构：钢结构

主要施工部位：钢柱、钢梁、墙檩条、屋面檩条、屋面支撑、柱间支撑

(2) 部署原则

1、业主对工程质量和工期的要求，在合同期内完成工程建设，达到业主质量要求。

2、在施工过程中，保证与其他承包商的配合，齐心协力，确保建筑物的整体施工进度。

3、保证施工过程中的环保要求。

（三）人事组织

如果我公司有幸中标，我公司将选派业绩突出、施工经验丰富、协调能力强的管理人员，组织成立“××××××钢结构防火涂料项目”项目部。项目经理统一部署安排，施工主管现场负责，技术主管现场解决生产技术问题，时刻准备应对突发事件，提供技术支持。项目部由工程规划师、材料员、质检员、安全员等组成。

（四）工期及质量标准

1、严格按照甲方要求安排施工，计划工期35个日历日（详见施工进度表）

钢结构厂房防火涂料施工组织方案 全文共3页，当前为第3页。

2、质量标准：合格。

（五）建设总图

一、总体布局原则

（1）业主对工程质量和工期的要求，在合同期内完成工程，满足业主的质量要求。

（2）遵守总承包商对工期的要求和限制，遵守总承包商施工现场的安全。 排。

2.临时用水安排

施工水源应与有关单位协商后就近接驳。

3、临时用电布局

本项目临时用电接入沿线附近的变压器，用电主要包括生活用电、照明用电和建筑用电。该项目耗电量较少。电缆采用3×25+2×16mm 2橡胶电缆。配电箱为全铁体，单面布线，满足项目临时用电需求。

4、临时设施布置

我们计划使用几个临时房间，例如办公室和仓库。另外，我们需要根据现场情况设置存储场地和机器停放场地。此项工作将通过与甲方和总承包商友好协商解决。

（六）技术准备

1、项目开工前，组织技术人员和现场管理人员对业主、监理人员出具的施工规程、工艺标准、招标文件及相关文件进行研究，熟悉和了解项目的施工特点，掌握各项目的施工工艺和技术标准，同时组织专业技术岗位进行培训教育，为项目的顺利施工创造条件。向业主、监理等部门申请联合审图和技术交底。

钢结构厂房防火涂料施工组织方案 全文共4页，当前为第4页。

2、根据现场实际情况，在五日内完成实际施工方案和施工组织设计的

编制并报甲方及监理批准，完成各项目现场施工技术交底开工前的建设初期。

钢结构厂房防火涂料施工组织方案 全文共5页，当前为第5页。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/048132007126006046