## 一、节能工程监理总则

依据设计图纸，国家有关节能工程标准、规程和我市关于三步节能的有关要求，对房屋工程建设的关键部位、关键工序必须实施施工过程监理（主要包括外墙面保温、屋面保温、塑钢门窗、中水、采暖施工过程的监理）。

进场施工节能材料应具有有效的质量合格证书文件，且符合设计要求，按规定进行报验、抽样和检测，合格并经监理确认后方可使用。

施工单位应编制专项方案并报审。施工时应先做好示范样板，经建设、设计、施工、监理认可后并形成文字性文件后方可施工。

用于保温或隔热的材料等级、厚度及主要技术性能指标，外门窗保温性能、气密性及等级，应符合设计要求。用于外墙保温界面剂、胶粘剂、柔性抗裂材料、锚栓、嵌固带、防水材料等应符合规范要求和现行规范标准，外墙细部做法、雨水管、卡具、变形缝、挑出部分的保温应符合设计要求和现行规范规定。

用于外门窗、安装工程，按规定应做保温性能和气密性等级检测，并符合设计和现行规范要求。

| 序号 | 分部、分项名称 | 做 法 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙 | B5#楼 200mm 厚加气砼砌块外挂 40 厚挤塑板外墙幕墙及铝板饰面 A1-A4#楼 200mm 厚加气砼砌块外挂 80 厚聚苯板外墙涂料饰面 |  |
| 2 | 非采暖公共间（楼道） | 临户内抹 35 厚胶粉聚苯颗粒保温浆料 |  |
| 3 | 门窗及玻璃 | B5#楼采用断桥铝合金窗 A1-A4#楼采用塑钢中空玻璃 |  |
| 4 | 屋顶 | 敷设 50 厚挤塑保温板 |  |
| 5 | 电气 | 节能灯 |  |
| 6 | 水暖 | 分户热计量表 |  |
| 7 |  |  |  |

二、节能分部、分项工程概况：

三、节能工程审批、检验、验收程序

施工组织设计申报

施工单位

初	审

监理组会审

各专业监理工程师

各专业监理工程师

向施工方询问和落实主要问题

、施工组织设计（方案）审批程序

将批件返回施工单位并送建设单位

项目总监

施工组织设计付诸实施

修改补充

提出修改意见

施工组织设计审批

项目总监主持，各专业监理工程师参加

  - 、节能工程开工审批程序：

合格

合格

合格

总监理工程师组

织专业监理工程师进行审查

总监理工程师组织专业监

理工程师对现场情况检查

合格

合格

送监理公司审查

通知监理公司，由监理公

司技术负责人对现场开工条件及材料进行检查

合格

合格

合格

符合要求后，由资料

审查人在“节能工程开工批准书”签署意见

符合要求后，由公司技

术负责人签署意见

施工单位填报“节能工程开工申请表”总监理工程师签署意见，同意大面积施工

报区质量监督站进行质量验收备案

施工单位对节能工程开工前现场条件自查

施工单位报送节能工程相关资料

施工单位填报“样板间检查记录表”四方签署验收意见

建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同对样板间进行检查验收

施工单位对节能工程进行样本间施工

  - 、节能工程变更程序

设计单位出具变更单，并经审图部门审核备案

建设单位——

设计单位——提出变更要求施工单位——

监理工程师审查其合理性

同意

与建设单位协商

| 由提出方办理变更文件 |  |
| --- | --- |
| 监理工程师审查、签字生效 |  |
| 施工单位执行变更 |  |

  - 、节能工程进场材料报验程序

专业监理工程师审查审定表及附件

合格

专业监理工程师进行外观检查

更换材料进场

不合格材料退场

无复试要求

有复试要求

重新

见证、取样、送样

复试报告

复试不合格

专业监理工程师签署审查意见

合格

承包单位提交《工程物资报验申请表》

同意在限定工程部位使用

  - 、节能工程隐蔽验收程序

不符合

专业监理工程师签署审

查或审定意见要求承包单位重新申报

不合格

专业监理工程师审查报验表格的内容及所含检（试）报告

承包单位提交《隐蔽工程报验申请表》

专业监理工程师对拟隐蔽工程抽查

合格

合格

专业监理工程师签署审查或审定意见

  - 、节能工程检验批质量验收工作程序

审核表格、检（试）验报告

合格

对检验批质量进行检查

合格

签认并同意进入下道工序施工

不合格

不合格

要求承包单位整改并重新申报

要求承包单位重新申报

承包单位提交《检验批报验申请表》

  - 、分项工程质量验收程序

不符合

核查所含检验批

签署审查或审定意见

要求承包单位重新申报

承包单位提交《分项工程报验申请表》

  - 、节能分部工程质量验收程序

不符合

专业监理工程师签署

审查或审定意见

专业监理工程师审核报验表、附件

符合

不合格

总监理工程师组织相

关单位联合检验

合格

总监理工程师下达监理通知单

承包单位提交《节能工程分部（子分部）工程报验申请表》

总监理工程师在《节能工程分 部（子分部）工程报验申请表》签署监理意见

重新申报

## 三、监理工作流程

  - 、外墙保温工程施工流程

外墙保温样墙

查样板墙施工工艺及施工质量

审查分包资质

检查开工条件

施工方案审批

检查双控材料环节

教育培训技术交底

质量员安全员到岗

甲方、设计、总包、监理四方共同进行质量验收

监督站进行质量验收

总监签署外墙保温进行大面积施工开工令

墙

6	层

保温板

粘贴

门窗

洞口

抗裂

砂浆

锚栓

嵌固带

查质量控

制资料

查报顺砌方式

板粘贴面积

错缝及缝隙

网布反包

四角整板切割

查平整度

查配合比

数量及分布情况

锚入深固度

嵌固数量

板满粘

嵌固位置

嵌固形式

热桥或热工缺陷部位旁站监理书面通知书

派专人进行热桥或热工缺陷部位全数旁站监理

查观感质量

查各分项检验批质量验收记录

验收

  - 、中水管道安装工程施工流程

查闭水试验

审查施工方案

教育培训技术交底

施工部位

材料

检查开工条件

进场材料报验

安装

查质量控制资料

查各分项各检验批质量验收记录

质检人员到岗

查标高及坡度

查垂直度及弯曲度

查卡具

查位置

验收

查观感质量

7

教育培训技术交底

审查施工方案

材料

检查开工条件

双控材料

采暖供回

干管敷设

采暖立支

管安装

散热器

安装

查质量控

制资料

管材管件

散热器

查干管卡具标高

查干管垂直度及弯曲度

检查管道入户井装置安装

查支管卡具标高

查支管垂直度弯曲度

检查散热器安装坐标、稳固性

散热器选择及进场二次打压

查各分项各检验批质量验收记录

干管保温层安装

水压试验

查观感质量

系统清洗试验

系统水压试验

、采暖安装工程施工流程

设备及附件

验收

  - 、屋面保温工程施工流程

教育培训技术交底

施工方案审批

铺保温板

检查开工条件

检查双控材料环节

铺水泥

焦渣

水泥砂浆

找平层

查配合比

查厚度查泛水

查配合比

查气孔留槽

查挂线查厚度

基层清理

查细部

查平整厚度

查保养

查平整度厚度

查细部结合

防水工程施工单位资格审验验收

防水层铺贴

查隐检资料

查操作工人上岗证

查铺贴质量

查泛水资料

查防水层试水、淋水检查记录

验收

查基层

查双控材	质

查细部

查铺贴方法

签认卷材防水层细部构造处理旁站监理书面通知书

派专人进行卷材防水层细部构造全数旁站监理

  - 、门窗保温工程施工流程

查技术交底

查洞口尺寸、标高

查成品件

检查施工条件

查双控材料

安装

玻璃

附件

查质量控

制资料

查资质

查固定连接

查安装位置

查缝隙密封

（查防腐处理）

位置准确

齐全

查施工质量

玻璃材料进行验收记录验收

数量

查各分项、各检验批质量验收记录

验收

查观感质量

## 四、监理工作的控制要点

  - 施工准备阶段的监理要点：

    - 收集工程所在地建设行政主管部门签发的建设项目节能工程图纸审查批准书及有关节能工程变更资料：

- 天津市建筑节能工程告知性备案登记表。

- 建设行政主管部门下发节能工程图纸审查批准书。

- 工程中若有节能方面的变更，需重新进行图纸审查，并有设计单位出具的变更及监理单位下发的工程变更通知单。

    - 主体验收后，总监理工程师组织、主持节能工程专题监理会议，对节能工程进行施工前监理交底，参加人员：建设单位、总包单位、分包单位、监理单位等相关人员，项

目监理机构做好有关会议纪要，与会单位进行会签。

    - 协助建设单位确定节能工程施工单位；

对分包单位进行考察，参加单位建设、监理、总包、分包及生产保温材料的厂商。参考内容：

- 资质与实体一致；

- 生产厂商的生产能力、设备、原材料、生产工艺及半成品、成品是否符合设计和规范要求。

- 取样捎回现场，进行封样。

- 购入其它材料是否符合设计和规范要求并封样。

- 考察分包已完的工程或施工工程的施工质量，能否满足规范、规程和标准的规定。

    - 进行节能施工方案的审批；

- 施工单位填报施工组织设计（方案）报审表（津监理 A2）并附节能工程施工方案，施工方案由施工单位项目经理（或项目技术负责人）编制，公司总工程师审核批准，并加盖公司公章，总监审定签署意见，建设单位代表签署意见并签字确认。

- 检查现场的执行情况，及时书面记录。

    - 审查开工条件落实情况；

    - 审查节能工程施工单位的资质、质量保证体系、技术管理体系和安全文明管理体系；

    - 审查施工人员、机具的能力包括资质、数量、规格、型号、机质及安全文明生产设施情况；

    - 检验、试验工程主要材料、设备构配件的质量和资料（该工作应提前进行、因出结果最长时间约好 35 天）。

    - 专业监理工程师编制节能工程监理实施细则，总监理工程师进行审核批准；

    - 现场样板制作

- 在建筑物实体上制作样板。

- 填样板四方（甲方、设计、总包、监理）检查确认表。 c.报区质量监督站进行质量验收备案。

    - 签发节能工程开工批准书。

    - 总监确认是否大面积施工。

  - 节能工程施工过程控制

    - 外墙外保温工程

      - 检查基层处理质量

a.剔凿混凝土涨模部位，修补蜂窝麻面等质量问题。 b.清除松动杂物、墙面灰尘、油污等有害隔离层。

- 墙面凹处的特殊部位修补，当补灰大于 20mm 时，应有专项技术措施。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/056142015034010055