毕业论文

题目：  养老院火灾危险性评价

| 学 院： | 继续教育学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 安全工程 |
| 学 号： | 210051016110258 |
| 学生姓名： | 刘美 |
| 指导教师： | 沈振辉 |
| 日 期： | 二○二三年二月 |

摘  要

近些年，我国人口结构慢慢人口老龄化，老年人成为了极大的独特社会人士。为应对急剧增加的老年人群，中国社会养老院资源匮乏的情况日益突显，国家正确引导社会发展各种各样动能参加养老院的建立与经营，促进养老院总量的提升。近些年，养老院火灾的产生产品数量一直处于直线情况，养老院的消防安全知识情况令人堪忧。如何增强养老院的消防安全知识，为老年人给予舒适惬意的地方，是如今的社会急需解决的重要课题。

本文以沈阳某养老院为主要目的，最先建立了安全检查报告法，阐述了风险来源，发觉养老院存有消防通道宽度，消防安全知识硬盘设置有间隔，养老院内占地面积和管道内设置权限3处火灾探测仪和音箱报警系统机器设备，不符《建筑设计防火规范》有关规定

从而，选用事故树统计分析方法开展风险评价，首先从最小割融合、最少路面融合、构造必要性三个方面展开分析，得到养老院存有火灾风险性，务必合理整治养老院内工业设备维护保养时的错误操作，或者部分电焊作业时发现与氧仓等医疗机械间隔太近了，易燃性家具板材、被子、复印纸广泛应用，线路老化，不耐受电器产品应用，散热不完整，脱险不成熟的老年人生理、行为心理学结果显示，产生火灾时，可以独立的老年人还可以在6min中进行应急疏散，结论提出了一些火灾防范措施。

关键词：养老院火灾；安全检查表；事故树分析法；防范对策

目□录

一、 绪论	1

1.1 研究背景	1

1.2 国内外养老院事故统计	2

1.3 养老院火灾的危险性和火灾特点	3

1.3.1 养老院火灾的危险性	3

1.3.2 养老院火灾的特点	4

1.4 国内外研究现状	4

1.5 研究目的及意义	6

1.5.1 研究目的	6

1.5.2 研究意义	6

1.6 研究内容和技术路线	7

1.6.1 研究内容	7

1.6.2 技术路线	7

二、 火灾发展基本理论	7

2.1 火灾发生和发展过程	7

2.1.1 火灾初期增长阶段	8

2.1.2 充分发展阶段	8

2.1.3 减弱阶段	8

2.2 火灾的蔓延途径	9

2.2.1 火灾在水平方向的蔓延	9

2.2.2 火灾通过竖井蔓延	9

2.2.3 其它蔓延途径	11

2.3 火灾发展的性状参数	11

三、 安全检查表	11

3.1 安全检查表的概念	11

3.1.1 安全检查表的内容	12

3.1.2 安全检查表的特点	12

3.2 养老院安全检查表法进行危险源辨识	12

3.3 安全检查表结论及建议	14

四、 养老院火灾危险性评价	14

4.1 养老院火灾危险性评价方法的选择	14

4.2 养老院火灾事故树的建立	15

4.3 最小割集和最小径集分析	16

4.3.1 最小割集合分析	16

4.3.2 最小径集合分析	16

4.3.3 结构重要度分析	17

4.4 养老院人员疏散安全性分析	17

4.4.1 人员流动速度的影响条件	17

4.4.2 人员疏散决策行为影响因素	18

4.4.3 养老院人员疏散时间的计算	19

五、 养老院火灾事故防控对策措施	21

5.1 事故预防对策	21

5.2 安全管理措施	22

六、 结论	23

致 谢	24

参考文献	25

# 绪论

## 研究背景

目前，中国已经成为世界上老年人口最多的国家之一，据国家统计局最新数据，60周岁及以上人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上人口15831万人，占总人口的11.4%。

当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%，即意味着这个国家或地区的人口处于老龄化社会。中国老年人口比例严重超标。

图1-1 未来40年人口老龄化趋势

伴随着全世界社会老龄化难题的不断突显，所以目前养老院在世界上都是普遍存在的存有，因为养老院服务项目群体的独特性，所以一定要十分重视养老院的消防安全问题。大家也分析一下国内外养老院发展状况。

西方国家比较发达国家首先进到老龄化社会，而进入人口老龄化相对性迟缓，过去了漫长发展阶段，这种国家大多数所形成的老人服务项目相对性完整的管理体系。西方国家国家，绝大多数国家税款补助作为一种社会保障制度自有资金水准比中国的前提社会养老要高得多。

海外养老院国家在方式上各有不同，但都那么留意维护老人的个人隐私，优良的环境、医疗水平和休闲娱乐会所这些，并不仅仅只是确保老人的生活必须，格外重视养老院安全问题，还有很多资产去健全养老院消防安全系统

中国进入老龄化社会时间很短，养老服务体制或是不够完善、除此之外，在我国中西部地区中间经济发展发展的差别造成中西部地区养老机构的发展大大的不一样。东部沿海地区养老机构经营规模逐渐发展，基础设施建设相对完善，中西部地区养老机构发展令人担忧。最主要的是在我国多种类型养老机构无法满足现阶段社会发展的需要，而且养老机构服务质量也很低，在发展中存在许多问题。

## 国内外养老院事故统计

通过查阅资料，世界最近几年的养老院发生火灾的事故还是不少的，本文对近几年国内外养老院的几起案列进行统计如表1-1。

表1-1 国内外典型的养老院火灾事故案例

| 时间 | 地点 | 起火原因 | 事故后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013.7.26 | 黑龙江海伦养老院老院 | 认为纵火 | 11人死亡，2人轻微烟熏伤 |
| 2014.11.18 | 舒城县干汊河镇养老院 | 认为纵火 | 2人死亡 |
| 2015.1.1 | 河南南召县白土岗养老院 | 由于电暖扇使用不当，导致起火 | 2人死亡 |
| 2015.2.11 | 南京市建邺区子力养老院 | 未得到相关部门证实 | 3人死亡 |

| 2015.5.25 | 河南鲁山养老院 | 电器线路接触不良发热高温，导致附近的易燃物起火 | 39人死亡、6人受伤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016.5.29 | 乌克兰首都基辅附近的一所养老院 | 未得到相关部门证实 | 17人死亡 |

续表1-1 国内外典型的养老院火灾事故案例

| 2017.8.28 | 俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克市一养老院 | 电线短路或着用火不慎 | 4人死亡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017.12.13 | 马来西亚雪州双溪龙第6区一家养老院 | 电线走火 | 5人死亡 |

## 养老院火灾的危险性和火灾特点

养老院是一些特殊的人生活的区域，也有一些老人定居。 此外，一些养老院也建在偏远的地方，离市区不太近。 产生安全事故时，消防车灭火无法及时到达现场，救火和第一时间解救。 除此之外，一些老年人行为并不特别便捷，发生火灾后消防队员撤离或撤离并不太便捷。 融入了养老院这一特殊全部特点[2]。

### 养老院火灾的危险性

养老院火灾危险因素主要表现在以下几方面：

（1）易燃物数量大

①在养老院所发生的火灾时，着火物大多是蚊账、被子等。在养老院常用的原材料包含非阻燃性或阻燃丙烯酸树脂，聚脂、化学纤维、棉、亚麻织物与普通泡沫垫、黏胶、纯天然棉等，其防火性能较劣等

②应用电热蚊香器，蚊香片发高烧或高温设备。因为夏天蚊子多，这些设备被运用在养老院中，避免蚊子的叮后。但在使用这些设备时老人随意放到了易燃物边上。

③应用灶具、携带式电加热器和其它加温毛毯或加温设备。

（2）点火源多

①吸烟。虽然在养老院的监督是比较严格，但没法彻底管控住老人在房间吸烟，特别是烟瘾来很大的老人。在夜里抽烟时，烟蒂和火柴棍无法完全灭掉。

②乱拉电线、配电线路老化、电力工程负载。因为经济发展水平的缺陷和安全规定的影响分析，存有下列风险性：一些养老院中装上很多固定不动电器，配电线路承担不够，铺装不合规，管路老化，电气设备年久失修，而且没有靠谱的维护。还有一些老人自身相连的电线来提高负荷电源电路，比如使用各种电源插座、联接长期性连续不断的电力工程。如一个充电电池充电器，烘干设备，增湿器，风机，热快这些。

③纵火。老年人心态很容易发生起伏，一旦遭受外在因素的一点点危害，就会让情绪崩溃，发生极端行为。

（3）房屋建筑以及设施先天发育不足

具体分析一些乡村养老院建设与设备[6]不够及其大城市老年福利组织，我们可以

### 养老院火灾的特点

（1）一部分养老院坐落于乡村和近郊区，房子阻燃性低非常容易迅速蔓延。 假如房屋建筑长期性不断燃烧，房子的关键构造容易损坏，有坍塌的危险性。 这将会大大增加消防人员进到火灾事故现场开展紧急救援和救火风险。

（2）养老院易燃物比较多，火情快速，燃烧快速，消防人员赶到现场的时间也十分急迫。 居住或是高龄老人，因为有利于逃走和撤出，伤亡总数大幅上升。

（3）由于我国还是一个发达国家，资产不太充足，一部分养老院装修安全未达标，发生火灾时，一部分原材料带有有毒原材料[7]，燃烧后产生有毒气体和浓烟会造成人员伤亡扩大，燃烧。

## 国内外研究现状

（1）建筑行业火灾的研究动态

海外资本主义国家针对一些大型的养老医疗机构及一些其他大中型建筑的防火安全设计，除了需要可以完全依靠本国防火安全规范与技术去进行防火安全设计以外，超过其它国家规范的防火安全设计具体内容通常是运用了一些性能变的规范开展防火安全设计。欧美发达国家在各种规范撰写和实验中一直处于较为领先的技术影响力，如今已成功开发与设计出许多根据计算机仿真模拟防火安全设计手机软件。在其中比如FDS，STEPSD这些。上世纪八十年代，一些发达国家政府部门就已出台了专用相关如何运用性能化开展防火安全设计的规范，因此从上世纪八十年代到现在，防火安全技术已经在中国构成了相对性完备的性能化管理体系，在海外建造一些大中型建筑时，她们国家防火安全设计者都会采用一些性能变的规范对建筑物进行相应的防火安全设计。

在中国，建筑通常是根据《建筑设计防火安全规范》(GB50016-2014)[1]也有《老人建筑设计规范》（JGJ33）《民用型建筑设计细则》来对新创建、改建和改建项目开展设计。在一些国家地区，拥有一些地方性的防火安全设计规范，它们建筑的防火安全设计通常与现有的规范拥有一些差别而且还更加符合，因而发达国家地区，都将高性能变的建筑防火安全设计的发展理念彻底引进到建筑的设计当中，它已经发展成为将来建筑防火安全设计技术性发展的一个新趋势。

在国家对建筑的探索都不足，目前规范里没有明文规定其建筑方式和格式分派，只有一些地方性的建筑进行了一定的相关规定，但是也很不够。

（2）工作人员疏散的研究动态

世界各国火灾个人行为说明避灾地域挺深。英、美、日三国科技人员疏散行为模式为交叉学科研究与仿真分析。海外一些专家教授按照实际数据信息，提出了火灾安全出口内工作员疏散的改善模型制作。除此之外，美国国家标准与技术试验室深层次讲述了火灾期内人们对于自然生态环境认知和体现，及其火灾对大家决策和不利影响评估和方式，详尽论述了火灾以及我们在火灾产生环节中所面临的各种各样生理和心理和行为。该研究结合工程建筑、管理与心理知识，对建筑物内全部火灾报案和自力救济指示装置的分布特征开展数据统计分析，获得比较好的疏散应急预案和相应的最少疏散时长，指导工作员立即疏散。

员工疏散是国内建筑消防安全教育疏散的设计与考评，一直存有的矛盾关键是疏散总数确立。文中对我国消防队员的疏散应用情况进行比较具体的市场调研和目的性剖析。根据对国内外相关应用和标准化的深入分析与实际较为，对我国建筑的具体消防安装工程设计和消防队员所使用的状况难题进行了深入的调研和有针对性的剖析，明确提出在具体工程项目设计中消防队员应更多的依照设计的方法和设计规范列入消防安全疏散总人数有关具体明确和设计标准。按照实际设计标准解决。

在确认了工作人员疏散总数计算方式以后，疏散总人数调查分析也就成了重要。在人员疏散模型科学研究层面，还有很多知名大学科学研究下改善了基本上疏散实体模型。

## 研究目的及意义

### 研究目的

养老院是收容赡养父母的特殊机构，理论上不应该发生火灾事故，因为社会老龄化越来越严重，在养老院的人的总数愈来愈多，在火灾造成时不立即分散化行为不便的老人将会是养老院的大灾难，那样好多好多老人会命丧于火场，许多一些物资供应和一些医疗机械要被损坏。融合一些养老院的独特特性，和存有安全隐患进一步分析，给出了一些防止防范措施和安全管理规范。在研究养老院火灾事故的前提下，养老院消防安全头等大事的部位的防火安全要诀，消防安全检查等方面进行实际额的考虑到。

### 研究意义

养老院定居的基本都是老年人，他不仅消防意识差，还对一些易燃易爆物品不是很了解。对于这种一个特别的人群，倘若一旦产生火灾事故将形成巨大经济损失和伤亡事故，不良影响将难以想象。因此为了更好的确保老年人的安全性，通过加强防火安全，提升易燃易爆物品可怕的管理方法，配置消防设施，和消防标识。而且提升家装材料的掌控，一定要严格把控产品质量难题，定期组织员工开展抢救逃生演练，提升自救能力，定期安全防火检查，提高家用电器线路管理方法提防养老院火灾事故，和强化违反规定用电量的监管，和定期对老人开展心理辅导，时时刻刻把握老人的一举一动，防止独特老人的情绪不稳定导致起火，及时清除火灾安全隐患。因而，大家一定要从一些养老院安全事故中汲取教训，比照梳理出养老院存有安全隐患，及时消除内部结构安全隐患，这会对遏制养老院火灾事故事件的发生，确保老年人的安全性。

## 研究内容和技术路线

### 研究内容

文中最先以全世界正进到人口老龄化阶段为主题，展开世界各地对养老服务飞速发展的掌握，掌握在我国养老院还存在很多安全隐患，掌握养老院火灾的特点和一些火灾危险因素要素，了解一些火灾的基本理论，为他们提供支撑点次之以沈阳某养老院为研究对象，创建安全检测报告，鉴别养老院火灾危险因素后，依据现场勘察，开展火灾风险源评定，最终融合养老服务消防安全检测现况，针对性地明确提出安全管理措施。

### 技术路线

查阅资料了解养老院火灾安全现状及相关规范要求→危险源辨识评价的方法→现场评价→分析重大危险源信息等→提出消防安全策略及总结。

# 火灾发展基本理论

## 火灾发生和发展过程

不管火灾在哪儿产生，都要三个条件：易燃物、充足的氧气含量和明火。假如缺了三个中的一个，就不会产生，也不会造成火灾。火灾大致可以分为前期生长发育、完全燃烧、变弱三个阶段。

图2-1 室内火灾发展过程

### 火灾初期增长阶段

火灾含有多种类型的可燃原材料，但最常见的就是固态可燃原材料。在着火源的影响下，一些固态可燃物被引燃，起火总面积慢慢增加。假如房屋建筑中发生火灾，则有可能产生三种火灾状况：

最初可燃物所有烧燃，但却没有延伸至别的可燃物，造成火灾自主灭掉。这一般出现于原始可燃物很少且避开别的可燃物时。

火势有所增加，但是由于通风不全面，燃烧强度受限制，火势仍是局部的。 充分考虑到通风不太好，过一会儿火便会灭掉。

可燃物充裕且通风优良时，火势会立刻提升，或引燃四周的可燃物。 消防安全知识室内的温度也迅速上升。

### 充分发展阶段

当着火屋子达到一定温度时，房间内每一个可燃物都会出现燃烧，这种行为一般称之为轰燃。轰燃的诞生意味着火灾充足发展过程的开始。以后，房间内温度会增至一千℃之上，房间内火和烟是从窗子跟门释放出来，造成火灾燃烧到其他房间内。在轰燃前并没有从建筑中逃离得人即将迎来生命威胁。

在全面可持续发展的环节，室内温度慢慢地升高到一定的较大温度值。这时候，火灾主要是由房间内自然通风标准高低的危害。建筑材料的总体承载能力和抗压强度在持续不断的持续高温燃烧推动下骤降，进而很容易引起房间内建筑物比较严重坍塌，房间内可燃物的特性和数量以及建筑物自然通风标准决定了火灾充足发展过程的延续时间。

### 减弱阶段

伴随着火灾燃烧使可燃物耗费，燃烧抗压强度急剧下降，火灾灭掉。可是剩下来的残余依然会到打火区燃烧很长一段时间。与此同时，因为燃烧时释放出来的可燃物和发热量不容易特别快的消退，燃烧温度依然非常高。

经历了火灾的生长期后，可燃物在燃烧中被彻底烧燃，火灾当场温度逐渐降低，直到被扑灭。尽管这一阶段终止燃烧，但火灾现场持续高温能够维持很长一段时间。这时，务必避免余热回收危害新物质再度燃烧。

以上基础理论叙述的是一种火灾的形成与自然发展的进程。实际上，大家不容易期待任凭已经发生的火灾自由自在地产生和发展趋势，会以不同火灾处理办法在不同火灾解决阶操纵火灾。

降低火灾损害最好的方法要在前期操纵或扑灭火灾。为了能采取有效对策。理应仔细用心地掌握火灾早期的特点，这样有利于在火灾刚开始燃烧时，立即采取有效的举措去扑灭火灾。

## 火灾的蔓延途径

养老院某一房间发生火灾，当发展到轰然之后，火势凶猛逐渐扩大，就会从房间内燃烧到其它房间，其主要途径有：

### 火灾在水平方向的蔓延

（1）未设防火系统分区

针对具备水平防火主体构造并且是防火构造的主体房屋建筑，区域水平火情蔓延的主要原因之一是建筑内部结构外部并没有对应的水平防火区域，并没有水平防火墙对应的水平防火门，产生区域水平的防火间距室内空间。

（2）吊顶室内空间蔓延火灾

现阶段，一些称之为框架剪力墙房间和敬老院项目建成后，一般养老院屋子里都会有很多的的吊顶。一旦出现火灾的产生，往往会在框架剪力墙吊顶内快速蔓延，难以被及早发现，造成了自然灾害的扩张。

（3）根据易燃的隔断墙、吊面、毛毯等蔓延

忽然着火时易燃性建筑材料和装饰品被点燃变成突发火灾的承载力，其间接性点燃可能会引起的火灾范围扩大。

### 火灾通过竖井蔓延

在中国传统和贴近当代大型高层建筑中，有大量是通过电梯轿厢、室内楼梯、公共服务设施、机器设备、废弃物这些组成的降水立井，常常降水能直接贯穿大中型高层建筑。要是没有全方位的高层建筑防火系统设计方案，一旦一个高层建筑构造出现了重大火灾，它极大伤害就甚至可以蔓延到每一层楼。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/057015154115006046