## Slide 1
特种设备检验人员考核培训课件-水泵与风机安全管理要点
汇报人：XX
2024-01-16

## Slide 2
CATALOGUE
目录
水泵与风机基础知识
特种设备检验法规及标准
水泵与风机安全使用管理
水泵与风机常见故障诊断及处理
特种设备检验现场实操演示
考核培训与总结回顾

## Slide 3
01
水泵与风机基础知识

## Slide 4
水泵通过电机驱动叶轮旋转，使水产生离心力或压力差，从而实现水的输送。
工作原理
根据工作原理和结构特点，水泵可分为离心泵、轴流泵、混流泵、往复泵等类型。
分类
水泵工作原理及分类

## Slide 5
风机通过电机驱动叶轮旋转，使空气产生离心力或压力差，从而实现空气的输送。
根据工作原理和结构特点，风机可分为离心风机、轴流风机、混流风机、罗茨风机等类型。
风机工作原理及分类
分类
工作原理

## Slide 6
单位时间内通过水泵或风机的流体体积，通常以立方米/小时（m³/h）或立方米/秒（m³/s）表示。
流量
水泵对单位重量流体所做的功，或风机对单位体积空气所做的功，通常以米（m）或帕斯卡（Pa）表示。
扬程（压力）
水泵或风机在单位时间内所做的功，通常以千瓦（kW）表示。
功率
水泵或风机的有用功率与输入功率之比，通常以百分比表示。
效率
水泵与风机性能参数

## Slide 7
02
特种设备检验法规及标准

## Slide 8
03
生产、经营、使用单位的安全责任
明确特种设备生产、经营、使用单位的安全责任，包括设备安全管理、人员培训、事故应急等方面。
01
特种设备定义及分类
明确特种设备的定义，包括其涉及的设备种类和范围。
02
安全监管体制
阐述国家对特种设备的安全监管体制，包括监管部门、监管措施等。
特种设备安全法规定

## Slide 9
水泵与风机检验相关标准
水泵与风机检验标准概述
简要介绍水泵与风机检验所依据的国家标准、行业标准等。
检验项目与方法
详细列举水泵与风机检验的项目，包括外观检查、性能测试、安全附件检查等，并说明各项检验的具体方法。
检验结果与评定
明确检验结果评定的标准和方法，包括合格与不合格的判定依据及处理方式。

## Slide 10
检验人员权限
阐述特种设备检验人员的权限，如要求受检单位提供必要资料、进入现场进行检验、对违法行为进行举报等。
检验人员培训与考核
说明特种设备检验人员的培训与考核要求，包括培训内容、考核方式及合格标准等。
检验人员职责
明确特种设备检验人员的职责，包括遵守法律法规、执行检验标准、保证检验结果真实可靠等。
检验人员职责与权限

## Slide 11
03
水泵与风机安全使用管理

## Slide 12
检查设备基础、预留孔、预埋件等是否符合设计要求，确保安装场地平整、无杂物。
安装前准备
按照安装图纸和技术要求进行设备安装，确保设备水平、垂直度、间距等符合规定。
设备安装
在安装完成后进行设备调试，包括电气接线、控制系统、润滑系统等方面的检查，确保设备正常运转。
调试与试运行
设备安装与调试要求

## Slide 13
制定详细的操作规程，包括启动、运行、停止、紧急停车等操作步骤和注意事项。
操作规程
安全防护
异常情况处理
确保设备安全防护设施齐全，如防护罩、安全阀、压力表等，严禁随意拆除或损坏。
在设备运行过程中遇到异常情况时，应立即停机检查，排除故障后方可继续运行。
03
02
01
操作规程及注意事项

## Slide 14
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/067133111052006032