曲周商务中心

十层装修施工组织设计

编制人：

审核人：

审批人：

河北卓大建筑工程有限公司

2013年10月14日

目  录

- 编制依据

- 工程概况

- 施工部署

- 施工准备

- 主要施工方法

- 质量保证体系

- 主要施工管理措施

# 1.编制依据

# 1．1工程施工图纸

| 图纸类别 | 图纸名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 建筑装饰 | 装饰装修施工图 |  |
|  | 电气工程施工图 |  |
|  | 给排水工程施工图 |  |

## 1．2工程应用的主要规范、规程

| 序号 | 类别 | 规范、规程名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家 | 工程测量规范 | GB50026-2001 |
| 3 | 国家 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | GB50210-2003 |
| 4 | 国家 | 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 | GB50212-2001 |
| 5 | 国家 | 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 | GB50224-2003 |
| 6 | 国家 | 建筑内部装修设计防火规范 | GB50222-2001 |
| 7 | 国家 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | GB50210-2001 |
| 8 | 行业 | 建筑工程饰面砖粘结强度标准值 | JGJ/100-2001 |
| 9 | 国家 | 民用建筑工程室内环境污染限制规范 | GB50325-2001 |
| 10 | 国家 | 建筑工程施工质量检验统一标准 | GB50300-2001 |
| 11 | 国家 | 建筑工程质量检验评定标准 | GBJ301-2001 |

| 12 | 地方 | 高级建筑装饰工程质量检验评定标准 | DBJ01-27-2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 地方 | 建筑内外墙涂料应用技术规程 | DBJ/T01-42-2001 |
| 14 | 地方 | 建筑安装工程资料管理规程 | DBJ01-51-2003 |
| 15 | 国家 | 建筑工程文件归档整理规范 | GB/T50328-2001 |
| 16 | 国家 | 建设工程项目管理规范 | GB/T50326-2001 |

# 2.工程概况

## 2．1总体简介

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 曲周商务中心十层装修工程 |
| 2 | 工程地址 | 河北省邯郸市曲周县县城 |
| 3 | 建设单位 | 曲周县住房和城乡规划建设局 |
| 4 | 设计单位 | 深圳市中装设计有限公司 |
| 5 | 监理单位 | 邯郸市诚信监理有限公司 |
| 6 | 施工单位 | 河北卓大建筑工程有限公司 |
| 7 | 承包范围 | 曲周商务中心十层装修 |
| 8 | 工程工期 | 30日历天 |

| 9 | 工程质量目标 | 合格 |
| --- | --- | --- |

## 2．2建筑设计简介：

建筑设计概况

### 2．2．1主要建筑参数：

| 名称 | 建筑面积 m2 | 建筑层数 (地上) |
| --- | --- | --- |
| 曲周商务中心十层装修 | 2155 | 1 |

## 2.3专业设计简介：

### 2．3．1墙面主要由砖饰面、墙纸工程等，地面主要有水泥砂浆找平，砖地面和地毯，顶部轻钢龙骨矿棉板、石膏板吊顶油漆工程，室内电气线路和弱点线路安装，卫生间防水施工，给排水洁具安装。

### 2．3．2电气系统

本工程电气专业设计内容包括：供配电系统、照明系统，弱电系统。

## 2．4工程典型平面图

### 2．4．1标准层平面图

设计公司设计甲方供应的图纸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/067156013062006025