ICS 13.030

CCS Z 05

DB3201

南 京 市 地 方 标 准

DB3201/T 1099—2022

基于数据驱动的雨水口违规排污处置规程

Code of practice for disposal of violation at rain strainer based on data-driven

2022 -04-26 实施

2022 -04-22 发布

南京市市场监督管理局	发布

前言	II

引言	III

- 范围	1

2规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4技术条件	2

5违规排污类型	3

6处置流程	3

7事件发现	3

8现场核查	4

- 调度处置	4

- 结果反馈	5

- 综合评价	5

附录A （资料性） 附录B （资料性） 附录C （资料性） 附录D （资料性） 参考文献

基于数据驱动的雨水口违规排污处置流程图

责令停止违法行为通知书

核查情况登记表

告案审批表

10

平、

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则	第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由南京市水务局提岀并归口。

本文件起草单位：南京市建邺区水务局、南京市建邺区信息中心、南京市建邺	数据管理局、江

苏智标标准认证有限公司。

本文件主要起草人：徐小春、戴连栋、张明浩、邵爱菊、冯春苗、赵春明、陈少博、 赵亮、谢昕、侯兴强、杜若霏。

街边商铺或个人将污水、油水等厨余垃圾或其他废弃物排入雨水口，导致雨水管道阻塞或造成河道 污染的行为，具有瞬时性、隐蔽性、不确定性等特点，一直是执法工作的难点。

本文件在遵照《城镇排水与污水处理条例》《城镇污水排入排水管网许可管理办法》《南京市排水 条例》及《南京市市容管理条例》法规的基础上，引入智能监控系统，通过监控摄像头抓拍得到行政处 罚证据。本文件运用智能监控、指挥调度信息系统等数据驱动手段，对雨水口排污事件的处置进行梳理 和规范，为执法部门规范处置提供参考，有效解决城市各区对雨水口排污事件的处置问题，保障城市区 域市容环境卫生，促进水环境质量持续改善，提高城市现代化治理水平。

基于数据驱动的雨水口违规排污处置规程

1范围

本文件规定了事件发现、现场核查、调度处置、结果反馈及综合评价阶段的操作指示，确立了基于 数据驱动的雨水口违规排污问题的处置程序。

本文件适用于城市各区以数据驱动为支撑的雨水口违规排污处置。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 20269信息安全技术信息系统安全管理要求

GB/T 20270信息安全技术网络基础安全技术要求

GB/T 20271信息安全技术信息系统通用安全技术要求

GB/T 21061国家电子政务网络技术和运行管理规范

GB/T 21064电子政务系统总体设计要求

GB/T 31000社会治安综合治理基础数据规范

GB/T 34080.2基于云计算的共平台安全主第2部分:信息资源安全

GB/T 35282信息安全技术魚政系统安全技术规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

数据驱动data-dr I ven

通过移动互联网或者其他的相关软件为手段采集海量的数据，将数据进行组织形成信息，之后对相 关少提炼，在数据的基础上经过训练和拟合形成自动化的决策模型。

3. 2

雨水口 ra i n strainer

一种城镇下水道设置，设置在路面下水道口，用铸铁、不锈钢、树脂等材质制成的使水流通、格挡 杂物和脏物的格栅。

3. 3

当事人I itigant

雨水口违规排污行为的发起方，包括法人、其他组织、个体工商户或公巨。

3. 4

智能监控系统 intelligent mon i tor i ng system

采用图像处理、模式识别和计算机视觉技术，通过在监控系统中增加智能视频分析模块，借助计算 机强大的数据处理能力过滤掉视频画面无用的或干扰信息、自动识别不同物体，抽取视频源中关键有用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/075341130313011112