## Slide 1
工程消防施工中的防火门检测与维护
汇报人：

## Slide 2
目 录
UE
防火门概述
防火门检测
防火门维护
工程实例分析
结论与建议

## Slide 3
01
防火门概述

## Slide 4
01
02
防火门的概念和作用
防火门在火灾发生时能有效地阻止火势蔓延，为人员疏散和灭火救援争取宝贵时间，减少火灾损失。
防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门，主要用于建筑内的防火分区间，防止火势蔓延。

## Slide 5
防火门的分类和特点
根据耐火极限，防火门可分为甲、乙、丙、丁四个等级，甲级耐火时间最长，丁级最短。
防火门按开启方式可分为常闭式和常开式两种，常闭式防火门在平时保持关闭状态，常开式防火门在平时保持开启状态，火灾时自行关闭。

## Slide 6
防火门是消防工程中的重要组成部分，对于保障建筑内人员安全疏散和防止火势蔓延具有不可替代的作用。
在消防工程中，合理设置防火门的位置、数量、等级和开启方式，对于提高建筑的消防安全性能至关重要。
防火门在消防工程中的重要性

## Slide 7
02
防火门检测

## Slide 8
防火门材质
防火等级
门扇启闭灵活性
配件完整性
检测内容与标准
01
02
03
04
检查防火门的材质是否符合国家消防标准，如钢质、木质等。
确认防火门的耐火等级是否达到甲级、乙级或丙级，以满足不同场所的消防要求。
测试防火门在正常工作状态下，门扇是否能灵活启闭，无卡顿、异响等现象。
检查防火门的五金配件是否齐全、完好，如门锁、闭门器等。

## Slide 9
检测方法与工具
通过肉眼观察防火门的外观质量、表面处理和标识。
用小锤轻敲防火门表面，检查是否存在空鼓、开裂等现象。
使用专业仪器对防火门的材质、防火等级等进行检测。
使用闭门器测试仪对闭门器的启闭性能进行测试。
观察法
敲击法
仪器检测
闭门器测试

## Slide 10
安全注意事项
在检测过程中，应遵循安全操作规程，避免因操作不当造成意外伤害。
结果判定
根据检测数据，判定防火门是否符合消防要求，并出具相应的检测报告。
详细检测
按照检测内容与标准，逐项进行详细检测，并记录检测数据。
检测前准备
了解防火门的生产厂家、型号规格等信息，准备好检测工具和仪器。
初步检查
对防火门的外观、标识等进行初步检查，记录存在的问题。
检测流程与注意事项

## Slide 11
03
防火门维护

## Slide 12
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/075342222021011121