## Slide 1
环境监测3.2.4空气监测采样方法和采样仪器-空气监测采样方法和采样仪器二

## Slide 2
目录
contents
空气监测概述
采样方法
采样仪器
采样点的布设和样品保存
数据分析与质量保证
空气监测的挑战与未来发展

## Slide 3
01
空气监测概述

## Slide 4
空气监测的目的和意义
了解空气质量状况
通过空气监测，可以了解大气中污染物的种类、浓度和时空分布，进而评估空气质量状况。
预测污染趋势
通过对历史监测数据的分析，可以预测未来空气质量的变化趋势，为制定有效的污染防治措施提供依据。
保护人体健康
长期暴露在污染空气中会对人体健康产生严重影响。空气监测可以及时发现污染物，提醒公众采取防护措施，减少健康风险。

## Slide 5
监测对象
空气监测的对象包括大气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、挥发性有机物等污染物，以及气象参数如温度、湿度、风速、风向等。
监测范围
空气监测的范围可以从城市到乡村，从工业区到居民区，从地面到高空。不同区域和不同高度的空气质量可能存在差异，因此需要设置合理的监测点位和高度。
空气监测的对象和范围

## Slide 6
我国已经建立了较为完善的空气监测法规体系，包括《大气污染防治法》、《环境空气质量标准》等。这些法规对空气监测的职责、权利、义务等方面做出了明确规定。
法规体系
我国空气质量标准规定了大气中各种污染物的浓度限值，以及不同功能区空气质量的要求。空气监测结果需要依据这些标准进行评价和判断。
空气质量标准
空气监测的法规和标准

## Slide 7
02
采样方法

## Slide 8
使用医用注射器进行空气样品采集，适用于气态和蒸气态污染物的采集。
注射器采样
塑料袋采样
采气管采样
将清洁塑料袋与空气采样器连接，进行空气样品采集，适用于采集气态和颗粒物。
将采气管与空气采样器连接，进行空气样品采集，适用于采集气态和蒸气态污染物。
03
02
01
直接采样法

## Slide 9
利用吸收液吸收空气中的气态和蒸气态污染物，达到浓缩采样的目的。
溶液吸收法
利用固体吸附剂吸附空气中的气态和蒸气态污染物，实现富集采样。
固体吸附法
通过降低温度使空气中的气态和蒸气态污染物冷凝成液态或固态，便于后续分析。
低温冷凝法
富集（浓缩）采样法

## Slide 10
利用污染物在空气中的扩散作用，通过扩散膜或扩散管将污染物收集到采样介质中。
扩散法
利用渗透膜对污染物的选择性渗透作用，将污染物从空气中分离并收集到采样介质中。
渗透法
被动式采样法

## Slide 11
使用空气采样器主动抽取一定体积的空气样品，通过滤膜或吸收液等收集污染物。
利用动力装置（如真空泵）驱动空气流过采样介质，实现污染物的收集。
主动式采样法
动力采样法
抽气法

## Slide 12
03
采样仪器

## Slide 13
采样仪器的基本构成
采样泵
采样管线
提供恒定的气流，使空气样本通过采样头。
连接采样头、采样泵和流量计的管道系统。
采样头
流量计
数据记录器
用于采集空气样本，通常配有过滤器以去除大颗粒物。
测量和控制通过采样头的气体流量。
记录采样过程中的温度、压力、流量等参数。

## Slide 14
噪音水平
仪器运行时产生的噪音大小。
温度范围
仪器能够在特定温度范围内正常工作。
压力范围
仪器能够承受的最小和最大气体压力。
流量范围
仪器能够提供的最小和最大气体流量。
流量精度
仪器测量气体流量的准确性。
采样仪器的性能指标

## Slide 15
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/078123043116006035