单项选择题

短路容量的计算式子为 SD＝(    )MVA。

保藏

A.

UAV(kV)ID(kA)

B.

UAV*ID*

C.

UAV(kV)ID*

D.

UAV(KV)ID(kA)

答复错误!正确答案： A

系统的初始运行条件、故障持续时间均完全一样的状况下，导致系统的暂态稳 定性最差的故障应为( )

保藏

A.

两相短路

B.

三相短路

C.

单相接地短路

D.

断相故障

答复错误!正确答案： B

电力系统运行稳定性主要是指以下哪个元件的运行稳定性( )

保藏

A.

输电线路

B.

发电机

C.

电动机

D.

变压器

答复错误!正确答案： B

顶峰负荷时将中枢点电压上升，低谷负荷时将其下降的调压方式是〔 〕

保藏

A.

逆调压

B.

顺调压

C.

常调压

D.

无法确定

答复错误!正确答案： A

等面积定则主要用于分析简洁系统的( )

保藏

A.

调压计算

B.

暂态稳定分析

C.

潮流计算

D.

故障计算

答复错误!正确答案： B

电力系统有功日负荷曲线下所包含的面积代表了负荷的( )。

保藏

A.

电压水平

B.

功率大小

C.

功率因数

D.

电能损耗

答复错误!正确答案： D

变压器二次侧连接在 500kV 的电力线路上，则其二次侧的额定电压为：(  )

保藏

A.

525kV

B.

550kV

C.

510kV

D.

500kV

答复错误!正确答案： B

通过转变变压器变比，实质上( )

保藏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/087050163041006025