指挥中心建设方案初设

2013年3月19日

目录

第1章	工程概述	1

1.1	拟建指挥中心	1

1.2	指挥中心建设目标及应实现的功能	1

建设目标	1

指挥中心实现的功能	1

第2章	设计依据	3

第3章	设计原那么	4

第4章	系统设计概述	5

第5章	各系统设计方案	6

5.1	大屏幕显示系统	6

5.2	图像监控系统	6

集中控制系统	6

信号管理系统	7

5.3	智能会议系统	7

视频会议系统	7

会讨系统	7

会议扩声系统	7

5.4	信息记录系统	8

5.5	后备电源系统	9

5.6	设备控制机房〔数据机房〕	9

设备控制机房建设目标	9

设计要求	10

5.7	土建建设方案	10

地面装修说明	10

吊顶装修说明	10

隔断墙体装修说明	10

墙体装修说明	10

门窗装修说明	11

5.8	空调通风系统设计	11

5.9	电气设计说明	11

不间断电源系统设计	11

配电设计	12

5.10	设备机房平安系统设计	13

防雷接地设计说明	13

消防报警及灭火系统	14

机房保安监控系统	14

机房门禁系统	14

机房环境监测系统设计概述	15

5.11	机综合布线系统设计概述房	17

设计依据	17

机房综合布线	17

KVM网络管理	17

机柜	18

第6章	投资概算表	19

第7章	培训方案	20

7.1	参予培训人员的范围	20

7.2	具体内容	20

7.3	培训时间安排	20

第8章	售后效劳	22

8.1	工程的售后效劳	22

完整的工程技术资料	22

售后效劳内容	23

售后效劳承诺：	25

# 工程概述

## 拟建指挥中心

设置指挥大厅、设备控制室、值班休息室。指挥大厅分首长会商区、监控操作席、培训作业区，首长会商区主要是各级领导对地理信息系统管理工作的重大、紧急情况或各类预案进行研究决策、指挥调度的主要场所；培训作业区是各工作人员对各种紧急预案，及专业技术进行培训推演的主要场所，用以提高值守人员处理问题的能力；监控操作席区是指挥中心参谋人员接收处理上、下级单位和其它有关单位信息，根据领导决定对上级单位通报情况，对下级单位下达命令的工作场所，平时可作为指挥中心值班人员的工作场所。

## 指挥中心建设目标及应实现的功能

### 建设目标

根据 以数字化、网络化、可视化为手段，以完善功能、满足需求、方便工作为目标，将其设计为具有现代化智能会议及指挥功能的指挥中心，实现现代化的作战指挥、远程视频会议、培训及不同环境下的业务需要。

### 指挥中心实现的功能

- 首长会商区主要是各级领导对地理信息系统管理工作的重大、紧急情况或各类预案进行研究决策、指挥调度的主要场所；培训作业区是各工作人员对各种紧急预案，及专业技术进行培训推演的主要场所，用以提高值守人员处理问题的能力；监控操作席区是指挥中心参谋人员接收处理上、下级单位和其它有关单位信息，根据领导决定对上级单位通报情况，对下级单位下达命令的工作场所；设备机房是集中放置和控制指挥中心各类技术装备器材的场所。

- 指挥中心可通过网络、有线、无线等多种联络方式，确保对外通信畅通，对下指挥快速。

- 实现视频监控系统联网传输，值班人员可对各管线单位、辖区重点部位实行24小时监控和管理，并可让管理部门通过指挥中心实现对全市事故现场和重要区域的可视指挥。

- 会商桌预先预留计算机接口，使用时直接连接笔记本电脑进行工作，能将大屏幕显示信

- 息送至桌面。

- 配备现代化的照明、音响、录音、摄像、UPS稳压电源及大屏幕显示系统，并实现整个系统的科学控制和管理。

- 预留光纤和网络接口、机架，实现各种业务应用，并方便今后进一步扩展；图像无线传输系统、车辆GPS调度管理指挥系统等。

- 配备高清视频会议系统，在指挥中心大厅安装高速旋转摄像头。高清晰视频会议室通过现有视频设备矩阵切换，实现上下级指挥中心的可视指挥及互动，可收看建委各部高清会议，并可对下转播和召开各类日常会议、举办各类培训、讲座等功能。

# 设计依据

# 设计原那么

我公司以用户至上为原那么，在符合国家标准的前提下，最大限度地满足业主的需求。以下是我公司为业主利益着想，坚持成熟可靠、实用先进、标准互联、平安保密、集成高效、布局合理、可扩展易管理维护的八条原那么。把各个功能有机的结合起来，真正表达系统集成的概念，协助哈尔滨市建委提高信息化指挥水平。

成熟可靠——本系统充分考虑选用成熟可靠的产品，充分发挥每一种设备的功能和作用，保证每台设备可以持续稳定运行，真正做到24小时不间断工作；

实用先进——本系统选用先进、实用的技术和功能完善的产品，一流的设备，在技术上适度超前，整个系统表达当今指挥中心技术的开展水平，并且符合今后的开展趋势。在今后相当长的一段时间内可保持其技术的领先地位；

标准互联——严格按照国家和地区的有关标准进行系统设计和设备配置，并根据系统总体结构的要求，将各子系统进行结构化和标准化，综合表达当今世界的先进技术；

平安保密——必须深刻理解指挥中心内运行的设备和系统平安保密的重要性，因为在设备选择和系统设计中平安性、保密性和可靠性始终是放在第一位的；

集成高效——系统设计不但要考虑到指挥中心会议系统的集成性，也要确保与上级及下级指挥系统的互联、互通问题，充分将各种设备功能和作用，充分发挥；

布局合理——指挥中心的总体设计结构应该考虑到先进性、合理性、可扩展性和兼容性，使用不同厂商，不同类型的先进产品，使整个系统可以随着技术的开展和进步，不断得到充实和提高；

可扩展性——系统应具有开放性和扩展性，为未来的指挥应用需求的增加，预留合理的接口，以保证可以与未来扩展的设备具有互联性与互操作性；

易管理维护性——本系统可充分满足指挥中心的可视化管理的要求，操作方便，维护简单，便于管理。满足和实现傻瓜式、一键式操作的需求，并且做到维护的简单，并且充分考虑到维护的简单、明了，快速。

# 系统设计概述

现代化的指挥中心应是集指挥调度、演练推演、会议管理、大屏幕显示、音视频系统、视频指挥、图象监控、集成控制、后备电源等等系统有机结合在一起的重要场所。

目前此指挥中心系统分为以下几个局部：

1、大屏幕显示系统〔已建〕

2、图像监控系统

4、视频指挥系统

5、会议音响系统

6、集中控制系统

7、后备电源系统

下面就对以上各个子系统阐述我方的设计理念和建设想法。

# 各系统设计方案

## 大屏幕显示系统

由于大屏幕显示系统已经建设完毕，故本方案不做设计。

## 图像监控系统

### 集中控制系统

采用目前技术成熟、功能齐全，实现指挥中心室各种电子设备的集中控制。在指挥中心控制室配备一套集中控制系统，采用全自动智能化集中控制系统对指挥室内各个系统和设备进行全面的一体化的控制，实现对指挥室内各系统和设备的遥控和操作。控制路数不少于12路每路2KW。如：

对指挥中心显示系统，各种设备开/关、暂停、信号源切换等；

对多路电脑、视频、音频信号矩阵器，控制电脑、视频、音频信号的切换等；

能将远程电视会议信号切换到本会议室大屏幕；

对会议室内各种演示播放设备，如录像机、影碟机、摄像机等进行操作控制；

对会议室环境进行控制，如直射筒灯灯光无级亮度调整、日光灯开与关等。

相关设备清单：

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可编程中央控制主机 | 1 | 台 | 可编程 |
| 无线画中画触摸屏 |  | 台 | 可编程 |
| 红外发射棒 | 8 | 条 |  |
| 无线接收器 | 2 | 台 |  |
| 电源控制器 | 1 | 台 | 可控制灯光、幕布等各强电电源 |
| 充电器 | 1 | 台 |  |
| 电池 | 1 | 台 |  |
| 充电套件 | 1 | 台 |  |

### 信号管理系统

系统组成：数字矩阵

拓扑图

## 智能会议系统

### 视频会议系统

为实现指挥中心与各管线单位的可视性互动指挥，为指挥中心设计视频会议系统。利用视频会议系统将本地图像、安装视频会议系统单位的图像和声音传送至上级指挥中心，并可将影像录制保存，方便历史查阅。

### 会讨系统

电子交互触摸屏

### 会议扩声系统

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌/注册地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 主扩扬声器 |  | 只 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 辅助扬声器 |  | 只 | 2 |  |
|  | 吸顶音箱 |  | 对 | 3 |  |
| 3 | 主扩音箱功放 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 辅助音箱功放 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 吸顶音箱功放 |  | 台 | 2 |  |
| 5 | 数字音频处理器 |  | 台 | 1 |  |
| 6 | 可编程快捷音量、模式控制器 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 调音台 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 数字电源管理器 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 无线手持话筒 |  | 只 | 1 |  |
| 11 | 时序电源 |  | 台 | 1 |  |

## 信息记录系统

指挥中心配备专业的视频语音记录系统，可通过网络对会议现场音视频录制、点播和回放。保证视频、语音资料保存时间不少于6个月。

- 进行重要会议或培训时，可以把会议实况录制保存为数字文件，录制的内容包括会议室的视频、音频以及主讲人的电脑屏幕。

- 可以把各会议室的会议实况通过网络直播到多个会议室，异地用户也可以用电脑通过网络进行同步收看。〔如单位内部各分支机构需要收看上级的视频会议或者系统培训〕

- 部份人员由于出差或有其他公务在身，不能准时参加会议或培训，可以在空余时间登录资源效劳器进行会议点播及培训学习。

- 系统支持视频联动跟踪功能,可以对讲台上的主讲人或圆桌会议中的发言人进行视频联动跟踪。

- 系统可以配合视频会议系统，把视频会议的全过程进行录制、直播及后期点播，作为视频会议的有力补充。

- 系统可以增加P2P模块，实现大规模的网络直播〔并发直播数大于1000〕。

- 系统可以增加后期导播软件，实现单流单视频或单流多视频的后期导播编辑。

- 系统可实现集中化管理，所有会议室的视频文件可集中存储到总控平台，并可通过总控平台实现所有会议室录播系统的集中控制及直播、后期点播效劳。

通过信号管理系统可以将各种音视频信号直接输入到录播系统主机后端的相应接口，由主机进行数字化处理后就可实现节目的录制、直播及后期点播。

## 后备电源系统

指挥中心所有电子设备集中由40KW/4h UPS电源供电，使用带隔离变压器的工频机，以保证各系统的正常运行。

## 设备控制机房〔数据机房〕

指挥中心设备控制室面积大约为50m2左右,拟建设成国家标准机房，作为指挥中心的数据中心。中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络设备区、主控区、办公区。

### 设备控制机房建设目标

机房建设将以国家A类标准进行建设

机房土建装修设计〔将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求〕

机房供配电系统设计〔将满足机房高质量、持续、稳定供电需求〕

机房精密空调系统设计〔将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求〕

机房平安系统〔将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理平安需求〕

机房环境监控系统〔将满足机房设备运行情况监控〕

机房KVM管理〔将满足机房内效劳器、网络设备管理需求〕

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/088012104124006044