.                                                            .

公司危（wei）险源辨识与风险评价与控制措施清单

涉与的

危（wei）险活

序号

动或者出

现场合

1

2

各部门/ 安全管

理

3

4

危（wei）险源名称

未建立安全制度或者未落实

未制定安全管理目标，未进

行安全责任目标分解

未制定特种岗位安全技术

操作规程，作业人员因不懂

操作导致事件

未建立安全检查制度、安全

培训制度

产生的结果

管理混乱，责任 不明确

安全管理不能

自我约束，存在

随意性

作业人员不懂

操作导致事件

没有制度约束，

管理不到位

风险评价             风

| L 3 | E 10 | C 1 | D= LEC 30 | 险 风险评价结果 等 级 4 级 可接受风险 | 时态/状态 现在/正常 | 控制措施 制定、完善安全制度并实 施，落实责任和监督检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3     10     1     30    4 级 可接受风险         现在/正常   制定目标并分解

制定特种岗位安全技术操

1      6      6     36    4 级 可接受风险         现在/正常   作规定 ,落实责任和监督

检查

3      6      3     54    4 级 可接受风险         现在/正常   建立安全检查、教育制度

.                                                            .

5

6

7

8

9

10

11

12

13

后勤部

与相 关

部门/用

电

后勤/设

备日常

维修用

电

后勤配/

未定期进行安全检查，检查

出来的事故隐患未定人、定

时间、定措施进行整改

特种作业人员未持有效证

件上岗

电箱安装位置不当，周围杂 物多，没有明显安全标志

电箱无门无锁，无防水措 施，电箱有杂物

设备电器接地不良、漏电

维修时未切断电源， 带电作 业

地面油污滑到

油污与皮肤接触

电工不按规定程序送电

不能与时发现

安全隐患和进

行整改

因缺乏操作技

能而导致事故

操作者

相关方触电

触   电

触电伤害

触   电

其他伤害

其他伤害

触   电

3

6

6

3

3

3

3

6

3

6

6

1

6

1

1

6

3

3

3

3

7

3

15

7

3

3

15

54

108

42

54

45

21

54

54

135

4 级 可接受风险

3 级  不可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

3 级  不可接受风险

现在/正常

现在/异常

现在/正常

现在/正常

现在/异常

现在/正常

现在/正常

现在/异常

现在/异常

设定安全检查责任人，定

期进行安全检查浮现问题

与时整改和复查

加强监督和培训，特种作

业人员必须持证上岗

规安装并表示、规摆放， 加强检查

上锁、现场检查

加强安全教育，提高专业

技能，进行检查

切断电源

与时清理

穿戴好防护用品

提高安全意识，规操作

.                                                            .

电室

14

15

16

17

18

19

各部门/

20

用电

21

配电室没按规定安装挡鼠

板

送电停电不按规定戴防护

用品

不按规定穿绝缘鞋，配电室

不铺设绝缘垫

绝缘手套、绝缘鞋、令克棒

不按规定检测

防雷电设施不合格

私自使用大功率电器设备

电线乱扯乱挂、电线老化、

破皮、短路打火引起火灾

湿手插电源

咬断电线停电

触电伤亡

触电伤亡

触电伤亡

发生意外事件

引起火灾

人员电击伤、死 亡、火灾

触   电

3

6

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

1

6

6

1

7

7

7

15

7

3

15

15

63

126

63

45

21

54

270

45

4 级 可接受风险

3 级  不可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

2 级  不可接受风险

4 级 可接受风险

现在/正常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

将来/异常

现在/异常

将来/紧急

现在/正常

结合实际进行安装

加强安全教育，规操作

做好防护，加强检查

定期进行检测

设置有效避雷针，时常进

行检查，确保接地良好有

效。

严禁使用，加强检查

提高安全意识，严禁乱拉 乱扯电线，加强检查，与 时更换老化电线  。

进行教育培训，禁止发生。

.                                                            .

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

电气设备漏电周围有易 燃物

无消防通道或者被阻塞

无消防措施制度，未成立消

防领导小组，未配备兼职消

防员，无应急措施或者不完

善，未成立应急急救小组

现场未按规定配备消防器  材，消防器材配备不足，布

| 各部门/ 现场防 火 | 局不合理或者失效 消防设施周围 1 米围堆放货 物 消防栓无水或者水压不足 违规动用明火， 动火无预防 隔离措施或者动火无审批 在电闸下面堆放货物 禁火处无明显标识 禁烟区吸烟 |
| --- | --- |

火    灾

发生火灾时阻 碍逃生

消防管理失控， 火灾发生时得

不到与时控制， 人员得不到与

时救治     火灾发生时无 法与时扑灭火

源，使得火灾扩 大、蔓延

发生火灾时阻

碍消防器材的 与时取用

影响 扑 救 火 灾

容易引起火灾

可能发生火灾

容易发生火灾

引起火灾

2

6

6

6

3

3

10

3

3

3

1

3

6

1

3

3

3

3

6

6

15

7

3

7

7

7

7

7

3

3

30

126

108

42

63

63

210

63

54

54

4 级 可接受风险

3 级  不可接受风险

3 级  不可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

2 级  不可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

将来/紧急

将来/异常

现在/正常

现在/正常

将来/异常

将来/异常 将来/异常

将来/紧急

将来/异常

将来/异常

将来/正常

加强用电管理，做到人走 电灭

严禁阻塞消防通道，定期 检查

制定消防与应急制度和措 施，成立领导小组，配备 相关人员

按要求配置，并定期检查 消防设施的有效性

严禁堆放货物，加强检查

时常检查，与时整改

动火隔离、严格审批制度

严禁在电闸下面堆放货物

严禁烟火，贴明显禁烟标 识

严禁厂区吸烟，贴明显禁 烟标识

.                                                            .

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

后勤/与

相关部

门登高

作业

应急灯数量不足，   布局不

合理

粉刷墙壁或者其他高处作业

未使用或者不正确使用个人

防护用品

施工作业场所有坠落可能

的物件未进行撤除或者加以 固定

登高梯子架设不稳

高空作业无人监视

爬高换灯泡

施工支架空中踩空摔伤

装卸车时， 人员从高处跌落

粉刷墙壁 粉尘污染

二米以上高度窗外擦玻璃

发生火灾，造

成逃生盲目，

人员伤亡

高出坠落

物体打击

人员坠落

人员坠落后

不能与时抢

救

跌伤、触电

摔    伤

人员跌伤砸、伤

影响呼吸系统

人员跌伤、致残

3

3

1

3

3

1

1

3

1

1

0.

5

3

3

3

3

3

0.

5

3

3

3

40

3

3

3

3

3

3

3

1

3

60

27

9

27

27

9

1.5

27

3

9

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

将来/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/正常

现在/异常

按要求配置，并定期检查 应急灯的有效性

提高安全意识，加强防护

进行撤除或者加以固定   ,加

强检查

登高前认真对检查安全性

由两个人配合作业

由电工操作，使用专用梯 子，两人配合。

安装防护栏杆

提高安全意识，加强防护

配戴防护口罩

进行安全培训，重心向必 要时，聘用专门的清洁人

员，做好防护。

.                                                            .

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

生产/设

备操作

过程

生产/设

备操作

电锯使用产生噪声

电锯锯齿伤手

电锯木屑溅入眼睛

电钻转动钻头伤人

设备没进行保养维护

设备上油脂打滑

当发现设备失修、故障运转 时，没按规定住手使用   设备发生故障时没切断电

源就检修

维修工具划破手指

操作岗位无安全操作规程

操作失误，指挥不当，防护 失误，违章作业

机械设备没做保护接零， 无 漏电断路保护装置

设备运行产生噪声

维修工被大型零件砸到

环境污染人

体伤害

手流血或者断指

眼睛受伤

身体受伤

机械损伤

人员伤害

机械损伤触、电

机械损伤触、电

伤   手

损伤、触电

人身伤害

损伤触电

耳     聋

人员受伤

1

1

3

1

1

3

3

3

3

1

3

3

1

1

3

6

6

6

3

6

3

3

6

3

3

3

6

3

3

3

1

3

3

3

3

3

1

3

3

3

1

3

9

18

18

18

9

54

27

27

18

9

27

27

6

9

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

现在/正常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/正常

现在/正常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/正常

过去/异常

室操作

专人操作、管理，操作时 佩带防护用品。

操作时佩带防护眼镜。

规操作

进行保养，正常运行

与时清理，小心操作

规操作，停机保养

切断电源检修

提高安全意识，提高注意 力，戴手套，做好防护。

建立安全操作规程

规操作

保护接零，加漏电断路保 护装置

控制

加强培训，规维修程序， 加强防。

.                                                            .

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

过程

各部门/

雪天

各部门/

装卸车

没与时清扫积雪

地面有水或者结冰

人员滑入水池

人员徒手搬运物品

卸车时物料砸脚

卸车时护栏断裂

搬运热水烫伤

堆放货物跌落

障碍物碰头

安全防护装置失效

电气柜断电时即将开柜门

蒸汽柜没关闭开关开柜门

滑倒跌伤

摔伤、扭伤

溺   水

扭    伤

人员伤害

人员伤害

烫  伤

人员砸伤

头碰伤

人员受伤

烫伤疼痛

烫伤疼痛

3

3

0.

5

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

10

3

10

6

6

6

3

6

6

6

1

1

7

3

6

7

3

3

1

3

1

1

9

9

35

9

60

42

18

18

9

36

18

18

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

现在/正常

过去/异常

现在/异常

过去/异常

过去/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/异常

现在/正常

现在/正常

与时清扫

铺防滑毯，小心行走

进行标识警示

提高安全意识，加强防使 用人力叉车搬运

小心谨慎

定期检查，小心

小心搬运

定期检查，按照规定高度

堆放，提高防意识。

加强培训，提高自我防护 意识，集中注意力

定期检查，与时更换

断电后泄气 5 分钟开柜门 作，佩带手套。

关闭开关后开柜门

7 /  19

.                                                            .

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

生产车间 /职 工餐 厅

电饼铛不规操作

绞肉机不规操作

菜刀切手

液化气罐泄露

茶水炉缺水

冰箱存放食物时间过长

外购食物变质，食堂卫生条

件差

厨房不卫生，厨具不干净

加工食品或者保管生熟食品 不分开

厨师无健康证、食堂无卫生 许可证

除“四害”措施不足，蚊蝇

滋生严重

消毒液伤手

地面存水或者潮湿

饮生水、水具不卫生

违反设备操作规程

烫伤、触电

绞手、触电

手指流血

窒息   火灾爆 炸

爆      炸

中     毒

食物中毒

传染病

腹泻中毒、生病

传染病

传染病

手脱皮

滑     到

传染病

人员受伤

3

3

3

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

1

6

3

6

1

3

1

7

3

1

1

1

3

3

3

1

1

1

3

18

54

18

42

54

9

9

9

27

27

27

3

18

9

54

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

现在/正常

现在/正常

过去/异常

现在/异常

现在/异常

现在/正常

现在/正常

现在/正常

现在/正常

现在/异常

现在/正常

现在/异常

现在/正常

现在/正常

现在/正常

指定专人、规操作

指定专人，精神集中，规 操作

加强岗位练兵，提高技术， 提高注意力。

定期检测，关闭阀门

指定专人，规操作

控制食物存放时间

控制采购质量，加强卫生 检查

制度制度，加强检查

生熟食品分开，加强管理 检查

按要求定期体检，办理卫 生许可证

制定制度，加强检查

控制、防护

提高安全意识，保持地面

干净

饮用开水，保持卫生洁具

加强设备安全操作培训，

提高安全意识；加强检查

8 /  19

.                                                            .

83

84

85

86

87

生产车间 /职 工餐 厅

和面机与削皮机运转中手

指进入

蒸饭车开关或者泄漏蒸汽烫

伤

做饭时热油溅在身体上

辣椒类食品进入眼睛

腐烂变质食材制作饭菜售

出

肢体受伤

烫    伤

烫    伤

眼睛灼伤

食物中毒

3

3

6

1

1

6

6

6

6

1

3

1

1

1

7

54

18

36

6

7

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

4 级 可接受风险

5 级 可接受风险

5 级 可接受风险

监督。

加强设备安全操作培训，

现在/异常   提高安全意识；

严禁肢体进入运转设备

规操作，提高自我保护意

现在/异常

识

做菜时保持距离，避免水

现在/正常   进入热油中，穿戴好工作

服工作帽与套袖

制作辣类食材集中精神，

现在/正常  避免进入眼睛，进入眼睛，

与时用清水清洗

采购食材时要加强检查，

现在/正常

避免采购变质食材，变质

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/088025131073006035