第一章  工 程 概 况

一、编制依据

1、《建筑施工平安检查标准》(JGJ59-99）

2、《施工现场临时用电平安技术规范》（JGJ46-2005）

3、《建筑施工高处作业平安技术规范》（JGJ80-91）

4、《龙门架及井架物料提升机平安技术规范》（JGJ88-92）

5、《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规范》（JGJ130-2001）

6、《建筑机械运用平安技术规范》（JGJ33-2001）

7、《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）

二、编制目的：

规范施工现场，创建良好生产、生活环境，保障职工的平安    与健康，确保平安生产。

三、工程概况：

本工程为大庆萨尔图机场职工宿舍楼，座落于大庆萨尔图机场中心变电站路北侧。本工程为五层楼，由三个单元组合而成，二～五层均为住宅楼。层高均为3.3米，室内外高差为800mm，均为一梯两户建筑布局， 建筑面积均为3209.50平方米。建筑运用年限50年，建筑高度18.5米。建筑耐火等级二级。抗震设防烈度六度。结构类型为砖混结构。

其次章、平安生产、文明施工标准

1、平安生产：1）职工因工负伤频率36‰以下；2）因工死亡率

为0；3）无重大设备、火灾事故；4）平安生产达标合格率100％，优良率80以上。

2、文明施工：创建（省）市级文明（样板）工地。

第三章、平安管理制度

一、平安生产责任制

平安部门责任制

1.领导组织和推动本公司平安生产工作，贯彻执行国家有关劳动爱护方针政策和规章制度。

2.组织公司有关部门探讨制定预防事故的措施，汇总、审查平安措施支配，督促有关部门按期实现；

3.参与审查施工组织设计或施工方案，编制平安技术措施支配、督促检查，贯彻执行状况。

4.组织和帮助有关部门制订或修订平安生产制度和平安技术规程，并对制度，规程以贯彻进行监督检查。

5.与有关部门做好新工人，特殊工种的平安技术培训、考核、发证工作和平安生产宣扬教化工作，总结推广平安生产工作先进阅历。

6.组织平安活动和平安检查，帮助各级领导解决平安生产问题，指导下级平安人员的工作，驾驭平安生产状况，调查探讨生产中的担心全问题，提出改进看法和措施。

7.制止违章指挥和违章作业，遇有严峻险情，有权暂停生产。

8.督促有关部门按规定，合理发放防护用品，做好劳逸结合和女工爱护工作。

9.参与伤亡事故的调查处理，进行伤亡事故的统计、分析、报告、帮助有关部门提出防止事故的措施，并督促按期实现。

10对违反平安生产条例和有关平安技术劳动法规行为，经劝服劝阻无效，有权越级报告。

技术部门平安责任制

1.细致贯彻执行国家平安生产方针政策和平安技术规范。

2.采纳的新技术、新设备、新工艺必需制定相应的平安技术措施，改进施工工艺，使之合理化，提高平安程度。

3.刚好探讨处理重大平安技术难题，削减对职工的危害，以限制工伤事故的发生。

4.汇总各部门看法，综合考虑企业状况，会同支配、平安、设备部门编制好平安爱护技术措施。

5.编制和审批施工组织设计、施工方案时，要贯彻“平安第一、预防为主”的方针，将平安技术措施贯穿其中，确定施工方法、施工机械设备，垂直运输设备的选用，以及架设工程的实施方案等每个环节。

6.当施工条件、设备和工艺发生变动时，要刚好制定相应的平安技术和操作规程，组织技术交底。

7.参与事故调查处理工作，从技术角度上对事故作出分析，提出整改看法。

8.协同平安部门一起探讨有关平安生产的合理化建议，检查施工技术措施实施状况刚好解决施工中的平安技术问题，在技术上把好关。

9.协同平安部门、教化部门搞好职工的技术教化、平安技术教化，提

高平安操作的水平。

生产部门平安责任制

1.编制生产支配时，应同时编制平安技术措施支配，做到“管生产必需管平安”的原则，将平安生产列为一项重要内容。

2.在编制生产支配时，要考虑工程特点和季节气候条件，在平衡和利用人力、物力时，要重视平安因素。

3.在布置生产支配同时，要布置平安技术措施支配和书面平安技术交底。

4.在检查生产支配完成状况的同时，要检查平安技术措施支配完成状况。

5.在总结生产支配完成的同时，要总结平安技术措施支配完成状况。

6.在评比完成生产任务中集体、个人的成果和不足时，也要对完成平安技术措施任务中的各种状况进行评比。

7.在支配生产支配时要量力而行，顾及各生产部门的实力，不为片面追求进度、效益，避开负荷过重，人为造成过多的加班加点。

8.尽力支配好各种配套工作，创建均衡生产局面，不人为地造成局部或某一时期的惊慌，以免忙中出错。

总经理平安生产责任制

总经理是企业平安生产第一责任者，对企业的平安生产负主要责任。

1.细致贯彻执行党和国家的平安生产方针政策、法规。

2.应建立健全平安生产管理体系，制定各部门的平安生产责任制，做到“横向到边、纵向究竟”，层层落实，明确分工、责任到人，把

平安工作落到实处。

3.平安生产工作放在首位，常常召开平安生产专题会议，解决平安生产管理工作中存在的问题，协调各部门抓好平安工作。对平安工作按“五同时”原则。

4.督促各责任部门制定各项平安生产规章制度，平安操作规程，对平安工作进行有支配、有组织的监督、检查、考核。

5.审批平安技术措施支配时，合理支配经费，专款专用，并组织人力、物力，保证平安生产技术措施贯彻实施。

6.依据行业的特点，按规定配备符合要求的专职平安干部，并支持平安部门、平安员工作。

7.布置日常、季度、年度的平安生产检查，对事故隐患刚好布置按“三定”方案进行实施。

8.对重大事故刚好组织调查，分析事故缘由，按“三不放松”原则处理。

项目经理责任制

1.细致贯彻执行党和国家的平安生产方针政策、法规、规程及上级部门和总经理的平安生产方面的指示、决议，制定平安生产规章制度和平安生产操作规程，并贯彻实施和检查执行状况。

2.细致贯彻执行“管生产必需管平安”的原则，在每次支配、布置、检查、总结、评比生产时必需同时支配、布置、检查、总结评比平安工作。

3.审批平安技术措施支配，合理支配经费，专款专用保证贯彻实施。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/098122016013006034