保证安全文明施工的技术组织措施  (包括

HSE 组织实施措施)

我司的 HSE 体系和 HSE 程序将满足招标文件以及甲方对承包商要求，并 在现场严格执行，接受监督，确保项目的 HSE 方针的全面贯彻执行和 HSE 目 标的实现

# 1.1 安全施工技术措施

# 1.1.1安全生产目标

贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持管生产必须管安全的 原则，做到“不伤害别人，不被别人伤害. ”

Hse 目标为：无伤亡和环境污染事故，争创 “市安全施工样板工地"。

# 1.1.2安全组织机构及安全生产责任制

安全组织机构

本项目我们将采用我司《质量、安全、健康体系》进行全面安全管理，严 格控制施工安全。

(1)成立以项目经理为组长，施工计划负责人，各施工处负责人,项目经理部 工程安检负责人为副组长的全面安全管理领导小组，形成行政上支持、 技术上把 关的良性循环，负责工程总体安全控制。

(2)由施工队负责人并配备相应的专职安全员,成立安全检查小组，形成第 一级自检体系。

(3)配备强有力的安全技术力量，以安检科为龙头，组织各班组安全活动小 组,形成第二级安全管理体系，以确保落实。

(4)安检人员在施工过程中，被授予事前介入权，事中检查权，事后验收  权，安全否决权,项目部安检科直接对项目经理负责，不受任何人、任何事干扰。

(5)专职安全人员必须是经过专门培训，具有一定资历和现场施工经验的专 业安全人员，经项目经理部批准后方能担任。

组织机构图见下页：

公司质量安全部

安全生产组织机构

安全生产责任制             项目经理

一、落实安全生产责任制

项目1总、程目理(项目安全第一安责全任管人理)                         施工计划负责人

( 1)负责贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、

批示和决定。

工 程 部                            质量安全部(安检科)                            设备材料部

(2)催促本项目工程技术人员、工长及班组长在各自职责范围内做好安全

工作,不违章指挥.

( 3)组织制定或者修订项目安全管理制度和安全技术规程,编制项目安全技术 各施工队(班组)专职安全员

措施计划并组织实施。                                                                                     	( 4 )在组织项目工程业务承包时，确定安全工作的管理体制，支持、指导

安全管理人员的工作。

( 5 )健全和完善用工管理手续，做好专业队和上岗人员安全教育,保证他

们的健康和安全.

( 6)组织落实各安全技术措施，组织并监督项目工程施工中安全技术交底 制度和设备、设施验收制度的实施.

(7)领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问 题及时解决。 对上级提出的生产与管理方面的问题要定时、 定人、 定措施予以解 决。

(8)不打折扣地提取和用好安全防护措施费,落实各项安全防护措施，确保 工地安全达标。

( 9 )每天亲临现场巡查工地，发现问题通过整改指令书向工长或者班组长交 待.

(10)定期召开工地安全工作会，当进度与安全发生矛盾时，必须服从安全。

(11)发生事故,要做好现场保护与抢救工作,及时上报，组织配合事故的调 查，认真落实制定的防范措施，吸收事故教训。

2、项目总工安全职责

( 1 )对项目工程生产中的安全生产负技术责任。

( 2)贯彻落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准。

结合项目工程特点，主持项目工程的安全技术交底。

(3)参加或者组织编制施工组织设计、编制、审查施工方案时,要制定、审查安 全技术措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实。

(4)主持制定技术措施、制定季节性施工方案的同时,制定相应的安全技 术措施度监督执行,及时解决执行中浮现的问题。

(5 )项目工程应用新技术、新工艺、新材料要及时上报,经批准后方可实施,

同时要组织上岗人员的安全技术培训、 教育，认真执行相应的安全技术措施与安 全操作工艺要求,预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或者其工艺实施中可能 造成的事故。

(6)主持安全防护设施和设备的验收,发现不正常情况应及时采取措施。严 格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用.

(7)参加安全生产检查,对施工中存在的不安全因素从技术方面提出整改 意见和办法予以消除。

(8)参加、 配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因， 提出防范措施、意见。

3、安全监督员的职责

( 1 )认真执行国家有关安全生产方针、政策和企业各项规章制度.

(2 )催促项目财务提足安全技术措施费，做到专款专用。

(3)每天对各施工作业点进行安全检查,掌握安全生产情况，查出安全隐患及  时提出整改意见和措施制止违章指挥和违章作业，遇有严重险情，有权暂停生产， 并报告领导处理。

(4)参加项目组织的定期安全检查，做好检查记录，及时填写隐患整改通知 书，并催促认真进行整改。

(5 )配合工长开展好安全宣传教育活动，特殊是要坚持每周一次的安全活 动制度，组织班组认真学习安全技术操作规程。

( 6)对劳动保护用品、 保健食品和清凉饮料的发放使用情况进行监督检查.

(7 )发生因工伤亡及未遂事故要保护现场，即将上报，并如实向事故做调 查组反映事故情况。

(8)提出安全事故处理意见，并报主管部门 .

二、施工人员安全防护措施

1、施工人员经过培训,并考核合格持证上岗。施工人员进场时或者进行具体

操作前，须经过施工工长及安全监督员的安全交底。

2、施工人员必须遵守现场纪律和国家法令、法规、规定的要求,必须服从 项目经理部的统一管理。

3、施工人员进入施工现场必须戴符合标准的安全帽,其配带方法要符合要 求.

4、施工人员不得任意拆除现场一切安全防护设施，如因工作需要，必须经 项目负责人允许方可。

5、施工人员工作前不许饮酒，进入施工现场不许嬉笑打闹。

6、施工人员应立足本职工作，不得动用不属本职工作范围内的机电设备。

7、搞好食堂饮食卫生，不出售腐烂、变质食物给工人餐饮.

8、施工现场设立医务室，安排医生一位 ,对员工疾病进行医治和疾病预防

工作。

# 1.1.3安全保证体系

建立以项目经理为首的现场安全管理保证体系：

项目经理部按规定配备安全工程师和专职安全员。制定实施一整套工地必 须的安全防护措施,保护施工现场的安全和工地正常的生产、生活秩序,如防风、 防涝、防火、防工程伤害、治安管理等的安全措施。

安全保证体系图

技  术  部

安  保  责  任  制

思想保证

安全

教育

组织保证

安全

领导

小组

安全保证体系

技术保证

制度保证

各项

安全

生产

制度

经济保证

质   安

奖罚分明

| 提 高 全 员 意 识 | 施工段 质安员 班组安全 检查员 | 实现安全生产目标 技 术 方 案 安 全 审 | 各 工 种 安 全 生 产 | 月 季 年 安 全 检 查 | 安 全 总 结 评 比 制 | 经济兑现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 1.1.4安全生产制度和措施

严格执行各种有关安全法规

(1 )国家颁布的有关法律、法规规定的安全标准；

( 2 ) 《建造安装工人安全技术操作规程》；

( 3 ) 《施工现场暂时用电安全技术规程》；

(4)各工种的安全操作规程。

建立完善的现场安全管理保证体系

( 1)施工现场的项目经理为安全生产的责任人,建立以项目经理为首，包括 施工员、安全员、技术员、班组长参加的的现场安全管理小组,检查监督施工现 场及班组安全制度的贯彻执行，做好安全日检记录，并对违反安全规定的人员进 行处罚。

( 2 )由安全生产管理小组按《建造施工安全检查评分标准》的要求进行检 查，并填写相应的表格。安全检查与完善和修订安全管理规章制度结合起来,与  安全生产责任制和经济利益挂钩、严明奖惩。

( 3 )执行安全技术措施交底制度。

①所有工程在开工前必须编制有安全技术的施工组织设计(包括施工用电 组织设计)及技术复杂的专题方案必须严格审核批准手续、程序.

②工程开工前,将工程概况、施工方法、安全技术措施等情况向全体施工人 员进行详细交底。

③分项、分部工程施工前，质安部主管要向班组长进行安全技术措施交底。

④两个以上工种配合施工时，质安部主管要按工程进度定期或者不定期向有

关班组进行交叉作业的安全交底，班组长每天要对工人进行施工要求，作业环境 的安全交底。

(4)所有特种作业人员必须持证上岗。新工人进场必须先经三级安全教育， 并由技术负责人对其进行安全技术交底。从事施工管理和安全管理的人员必须持  有相应的上岗证或者岗位证书.

(5 )由质安部主管组织每周不少于一小时的安全学习 ,内容要有针对性。

(6)由项目经理组织编制安全计划,并根据工程进度的要求，作出及时的调 整。

(7)质安部主管负责组织实施安全计划的内容，确保安全设备，设施,劳 动防护用品等的购置、使用和落实。

( 8 )项目经理部质安员负责根据安全交底的内容进行监督检查工作。

(9)按施工人员的 2％—4%配备专职安全员.

( 10)特殊工种(电工、起重工、电焊工等)要经专业培训,并持有专业主管

部门签发的合格证上岗。

施工现场的安全要求

( 1 )施工现场人口处要设“施工现场安全管理规定”的安全牌及其他警示 标志。

(2 )在施工区域和生活区域及道路上设置照明系统，保证夜间照明 .施工区 域内按有关规定建立消防责任制，按照有关防火要求布置临设，配备足够数量的 消防器材，并设立明显的防火标志。

( 3 )施工现场的安全设施，如安全网、护栏、洞口盖板等，必须齐全有效,

并且不得擅自拆除或者挪移， 因施工确实需要挪移时，必须经工地负责人允许，并 需采取相应的暂时安全措施，在完工后即将恢复.

( 4 )深基坑开挖、基坑侧向位移观测。

( 5)一切施工器具、材料都应该按施工平面布置图规定的地点分类堆放， 整齐稳固。 各类材料的堆放不得超过规定高度。 严禁挨近场地围护墙及其他建造 物墙壁堆置,且此间距应在 50cm 以上，两头空间应封闭，防止有人入内，发主 意外伤害事故。

( 6)作业中使用剩余器材和余料、 废料等都应随时清理回收再分类集中堆 放。

(7)起重设备应有稳定的基础，钩、链、绳等符合规定，有限位、防超负 荷、超速和失灵保护装置，安设防闸瓦过度磨损的警铃自动断电保护装置,钢丝  绳的安全使用要符合有关规定，勤加检查。起重设备的焊缝、连接螺栓、滑轮、 制动防滑装置，均需时常检查，发现后及时处理.

(8)各项施工作业完成后,安全设施、防护装置确认再也不需要时，经批准 后,方可拆除。同时，要划定危（wei）险区域，设立警告标志。

安全用电

施工现场暂时用电要有施工组织设计或者方案，按规范的要求进行设计、验 收和检查。暂时用电要有安全技术交底及验收表,要有变更记录，健全安全用电 管理制度和安全技术档案.

暂时用电应落实三项技术措施:

第一、防止误触带电体的措施；

第二、防止漏电措施；

第三、实行安全电压措施。

严格用电管理，现场暂时电路线按规范要求布设，必须由持证的专职电工 上岗操作，采用三相五线制供电系统,各类电器设备均安设安全保险装置,严格执 行一机一闸一保护。

现场电工要每天对用电设施进行检查,按规定对接地电阻进行定期测试，并 作记录.

对易燃、易爆物品的管理

对于施工现场的易燃、易爆物品，如氧气瓶、燃油等，应进行妥善的保管 及使用，对此特制定以下的措施及规章制度：

1、施工现场特殊物品及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的 领、退料手续.

2、易燃、易爆品的消防列入工地施工现场的消防系统,一切消防器材由工 地统一安排布置.

4、严禁在易燃、易爆品仓库内抽烟及乱丢烟头火种。

5、凡挨近易燃、 易爆品仓库的电焊，风割焊等作业时，必须要有防护措施， 用防火材料接住火种,并有专人监护.

6、易燃、 易爆品仓库内动火点的附近必须设有足够的消防器材，以防万一。

7、动火作业时及动火完成后，必须进行安全检查，如发现火种，要及时扑 灭,消除隐患。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/106114134004010051