2024年-福建省安全员A证考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.施工单位的（ B）是建设工程项目安全生产的第一责任人。
A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

2.对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，（ A）应动作，使起升运动立即停止。
A.起升高度限位器 B.起重力矩限制器 C.起重量限制器 D.幅度限位器

3.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。
A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

4.在起重作业中，（ B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。
A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

5.( D )是安全生产的灵魂。
A.安全文化 B.安全投入 C.安全法制 D.安全责任心

6.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（C ）。
A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

7.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事

故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。
A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

8.“3E原则”指的是利用（C）防止事故的发生。
A.工程技术对策、教育对策、管理对策
B.安全管理对策、预防对策、法规对策
C.工程技术对策、教育对策、法制对策
D.预防对策、教育对策、法制对策


9.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品
A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

10.根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（ C ）。
A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

11.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C ）设置。
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/106211112223010055