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[bookmark: _Toc14196]一、选址分析
[bookmark: _Toc21768](一)、垃圾发电成套设备项目选址原则
垃圾发电成套设备项目选址是决定工业垃圾发电成套设备项目成败的关键因素之一。根据现行政策，垃圾发电成套设备项目选址必须符合一系列要求，以确保城乡建设、环境保护和资源利用的协调。以下是一些关于垃圾发电成套设备项目选址的原则和要求，以满足政策的要求：
1. 符合总体规划： 垃圾发电成套设备项目选址必须与当地城乡建设总体规划相一致。它应该符合工业垃圾发电成套设备项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护政策相协调。
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2. 避开特殊区域：
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 垃圾发电成套设备项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的敏感性目标。这有助于维护自然环境的完整性和生态系统的稳定。
3. 节约土地资源： 垃圾发电成套设备项目选址应充分考虑土地资源的节约。最好选择空闲地、非耕地或荒地，以减少对良田或耕地的占用。
4. 满足建设需求： 垃圾发电成套设备项目选址应提供足够的场地，以满足工艺和辅助生产设施的建设需要。这有助于确保生产流程的高效运行。
5. 具备基础设施： 垃圾发电成套设备项目选址应具备良好的生产基础条件，包括充足的水源、电力、运输和可靠的能源供应。
6. 交通便捷： 最好选址靠近交通主干道，以确保便捷的交通条件，有利于原材料和产成品的运输。此外，通讯也应便捷，以确保及时的市场信息反馈。
7. 排水条件： 垃圾发电成套设备项目选址应地势平缓，便于排除雨水和处理生产、生活废水。
8. 安全距离： 垃圾发电成套设备项目选址应与居民区及环境污染敏感点保持足够的防护距离，以确保生产活动不会对人民健康和环境造成危害。
垃圾发电成套设备项目选址是垃圾发电成套设备项目成功的第一步，符合政策要求的选址将有助于确保垃圾发电成套设备项目的可持续发展，并避免对环境和社会造成不利影响。因此，在垃圾发电成套设备项目规划和选址阶段，应认真考虑这些原则和要求。
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