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[bookmark: _Toc14605](一)、设计原则与分析仪器项目工程概述
(一)  总图布置原则：
1. 以人为本：设计注重人、建筑、环境、交通和空间之间的和谐关系，以创造适宜的工作环境。
2. 资源合理配置：充分优化自然资源的利用，确保分析仪器项目设施之间的协调发展。
3. 符合工艺需求：建筑内容、面积和结构应满足工艺布置的需求，满足生产功能要求。
4. 生态友好：根据不同地形地质条件采取因地制宜的方式，减少土石方工程量，注重生态环境的保护。
5. 成本效益：在满足功能和质量的前提下，努力降低建设成本，有效利用资金。
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