# 目	录

第一章	综合说明及施工组织方案的编制特点第二章	施工组织机构

第三章	总施工部署

第四章	主体雕塑的施工组织

2.	雕塑制作施工过程与艺术监督配合措施：

1.	综合说明

- 大稿模型翻制方案

- 雕塑材料的加工制作方案

- 运输方案

- 安装（吊装）

- 确保工程制作安装质量的技术措施

- 雕塑交验后的服务措施

- 技术创新、保证工期，提高质量的建议和措施

确保工程制作、安装安全的保证措施

# 第一章	综合说明及施工组织方案的编制特点

本工程为某锻铜雕塑。

雕塑尺寸：20000 ㎜×8700 ㎜×11600 ㎜（长×宽×高）；雕塑材

质为 3 毫米厚 304 亮光不锈钢锻造，镜面光度为 8K,内部为钢架网状

支撑，主干为工字钢，基础为钢筋 C25 混凝土结构。

## 编制特点

二、根据本工程设计特点、功能要求，本着对本项目资金合理利

一、本施工组织设计严格按照工程施工合同范围及图纸进行编 制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下，由土建工程、雕塑主体工程两大部份组成。

用，对工程质量的终身负责，以“科学、经济、优质、高效”	为编制原则。

三、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视，召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员，在仔细研究图纸，明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握项目单位要求的前提下， 成立编制专题小组，集思广益、博采众长，力求本方案切合工程实际， 思路先进，可操作性强。

四、本施工组织设计由以下两个部份编制。第一部份为土建工程部份。

第二部份为主体雕塑部份。

五、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”

## 编制依据

一、祈福鸽子雕塑的施工合同。

二、	设计有限公司对本工程的设计图纸。

三、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。四、国家和行业现行的施工及验收规范。

《工程测量规范》	(GB50026-93)

《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)

《混凝土强度检验评定标准》(GB107-87)

《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《钢结构高强度螺栓连接的施工验收规程》(JCJ82-91)

《碳素结构钢》（GB/T700-88）

《建筑结构用板》（GB/T19879-2005）

《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-94）

《溶化焊用钢丝》（GB/T14957-94）

《碳素钢埋弧焊用焊剂》（GBT5293-85）

《碳钢焊条》（GB/T5118-95）

《低合金钢埋弧焊用焊剂》（GB/T12470-90）

《碳低合金钢焊条》（GB/T5118-95）

《不锈钢板》（GB/T2040-200）

《Iso9001：2000 质量管理体系》（GB/TC176）

# 第二章	施工组织机构

## 施工组织结构的建立

我公司针对此工程严格实行项目经理责任制，建立两大项目经理部，即土建项目经理部和雕塑项目经理部。项目经理将对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。两大施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工，确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

各项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质高，专业技术水平强。

## 施工组织结构框架图（见附表）

- 施工组织的启动与高效

根据本工程各方面情况及特点，按照 ISO9001 质量管理体系标准有针对性的组建项目班子。根据项目经理部的工作实际，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有绪地开展工作，从而较大幅度提高项目经理的工作效率，有效促进管理整体实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握、无准备之仗。

- 以已制定的各项目管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管

理“有章可循，执法必严、违章必纠”，这样形成军令如山，赏罚分明的先进管理模式。

- 我公司项目管理向来将工程的社会效益看重于经济效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，我们将一如既往地实行这一制度，以赢得客户的信任及市场的回报。

- 具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程的高品质使用价值。

## 施工组织机构高效运作保障措施

  - 组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

  - 建立健全项目经理、班长、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

  - 强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员人会议，检查工作质量。

  - 建立工程领导小组现场办公制，每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提， 带动项目各项工作的高效运转。

  - 用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍， 树立连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。

# 第三章	总施工部署

## 指导方针

我公司对本工程的施工指导方针如下：

一、我公司将对项目单位履行以科学管理创时代精品是企业永恒的主题，以优质服务让顾客满意是我们庄严的承诺的质量方针。

二、我公司愿用自身特有的各种优势，如用建造过类似工程所积累的施工经验，先进技术为项目单位降低工程造价，本着企业的承受能力，最大限度的为项目单位提供优惠承诺。

本工程的经营宗旨是“保本、微利、求发展”。

三、以科学、求实、严格的施工管理，敢为人先的创业精神和热忱周到的配合服务，感动上帝而赢得项目单位的信任。

我公司全体员工深信：“今天的质量和服务，就是明天的市场”。

## 组织部署

a 总施工组织以先土建后雕塑安装的施工顺序。

b.整体工程分基础施工工期、钢结构施工工期、雕塑制作安装工期。按分部控制工期，通过平衡协调和调度，确保按计划工期组织施工。

c.本工程工期以土建钢结构为主要进度控制，中间插入其余部份项工 程，确保结构施工总进度计划。

## 质量目标

根据项目单位方要求和针对工程的具体情况对工程实行目标管理，本工程施工质量目标：确保“合格”。

为此，我公司各级领导和有关职能部门及项目经理部全体人员将对本工程质量高度重视，在总结类似工程施工经验之上，继续坚持“质 量第一、信誉至上”的原则，运用科学的管理方法，制定严格的质量  控制措施，大力采用新技术、新工艺和新材料，做到精心组织、精心

施工，将本工程建成优良工程，让项目单位满意。工期目标

本工程工期目标： 90	个日历天。

## 先进工艺及新技术措施

根据本工程的结构特点、质量、工期等方面的要求，只有采用先进的施工技术和科技保证，才能实现优质、快速的承诺。

用以下新技术、新工艺、新材料，确保工程质量和工期，达到为项目单位降低工程造价，为施工单位降低工程成本的目的。

“科学技术是第一生产力”，根据本工程的具体情况，我公司将采

一、严格执行 ISO9001 标准进行管理，全方位加强管理工作， 保证工程质量。

二、现代化管理与计算机：完全实现工程进度微机跟踪管理，在资料管理、预决算、竣工文件等方面全面实现微机化负责各种施工技术资料的汇总、整理、立案、建档工作和各种技术数据的分析工作， 做到现场管理标准化、规范化。

## 主要技术经济指标

工期指标

采用先进的网络进度计划，微机跟踪管理工程进度，从而达到各分部份项工期控制点要求，在  90  个日历天内完成项目单位要求的整个施工任务。

## 质量指标

采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，严格执行

暴露出的质量薄弱环节 PDCA 循环(见下图)。

ISO9000 标准进行管理，全方位加强管理工作，保证工程质量，对

A

A

C

A P C D D

工程质量控制

专业质量控制

C

D

总体质量控制

PDCA 循环

说明： P—计划阶段

D—实施阶段C—检验阶段A—处理阶段

分部份项工程优良率必须在 95%以上，中间验收合格率 100%， 并实行工程质量奖罚制度。

## 劳动生产率指标

提高劳动生产率，实行项目承包，层层签订承包合同，健全承包制度，以调动全体参战人员劳动积极性。

## 安全指标

严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故。

## .	机械设备完好率和利用率

积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备

良好的工作状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率达到 95%，利用率达到 75%。

## .	材料、机具、设备供应保证的应急措施

a.各阶段施工半月前，现场材料组，尤其是采购人员需与甲方一

起落实好厂家货源，采用“货比三家”	比质、比价、比服务的原

材料方面

厂材料，确保工程质量。一旦出现短缺，应立即另找第二家或第

则进行动作，特别是结构所用钢材、水泥、不锈钢板一律采用大

三家，如还有困难时可与公司联系，启动多年来形成的多渠道物资供应网络。

b.现场材料、半成品的贮备量应比实际需用量多一些。

c.施工阶段的机具，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量。

# 第四章	土建工程的施工组织

## 基础施工方法

施工顺序

场地平整→测量放线→定位→土方开挖→垫层→基础筏板混凝土施工→回填土施工。

一、材料：

规定。其中三级钢筋的力学性能符合《钢筋砼用热轧带肋钢筋》

制作钢筋笼所使用钢筋的种类、型号和直径符合设计图纸的

热轧光圆钢筋》（GB13013-91）

（GB1499-91）之规定；Ⅰ级钢筋的力学性能符合《钢筋混凝土用

二、质量标准

1、土方开挖

土方大开挖时，将采取有效措施，充分保证土体边坡、围墙、周

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/116013240200010041