## Slide 1: 护理技术操作并发症的预防与处理

## Slide 2: 目录
（九）氧气吸入技术操作并发症的预防与处理规范
（十）雾化吸入法技术操作并发症的预防与处理规范
（十一）吸痰技术操作并发症的预防与处理规范 （十二）灌肠技术操作并发症的预防与处理规范
（十三）导尿技术操作并发症的预防与处理规范
（十四）胃肠减压技术操作并发症的预防与处理规范
（十五）约束带使用并发症的预防与处理规范 （十六）微量泵操作并发症的预防与处理规范 （十七）心电监护仪使用操作并发症的预防与处理规范 （十八）PICC置管技术操作并发症的预防与处理规范

## Slide 3: （九） 氧气吸入技术操作并发症的预防与处理规范

## Slide 4
一、无效吸氧
【预防措施】
1、氧气装置完好、管道连接无漏气。
2、检查吸氧管通畅性，妥善固定，避免脱落、移位。
3、遵医嘱调节氧流量，加强巡视，观察用氧效果。
4、及时清除呼吸道分泌物，保持呼吸道通畅。
【处理措施】
一旦发现无效吸氧，立即查明原因，采取相应处理措施，恢复有效氧气供给。
【处理流程】
立即查明原因→采取相应处理→恢复有效氧气供给→观察病情

## Slide 5
二、气道黏膜干燥
【预防措施】
1、及时补充湿化瓶内的湿化液，遵医嘱调节氧流量。
2、张口呼吸的患者指导鼻腔呼吸，或用湿纱布覆盖口腔。
【处理措施】
对于气道粘膜干燥者，可给予超声雾化吸入等方法缓解粘膜干燥。
【处理流程】
患者出现气道粘膜干燥症状→雾化吸入湿化气道→观察病情

## Slide 6
三、氧中毒
【预防措施】
1、严格掌握吸氧指征、停氧指征，避免长时间氧疗。
2、严格控制氧气浓度、吸氧的压强和总时程。
3、吸氧过程中，经常做血气分析，动态观察氧疗效果。
【处理措施】
一旦出现氧中毒，立即降低吸氧流量，及时报告医生，采取相应的对症处理。
【处理流程】
氧中毒→降低氧流量→报告医生→遵医嘱采取相应措施

## Slide 7
四、晶体后纤维增生（仅见于新生儿，早产儿多见）
【预防措施】
1、对早产儿严格限制用氧浓度和用氧气时间。
2、早期大剂量应用维生素有一定预防作用。
3、对需较长时间吸氧的新生儿，尤其是早产儿应定期行眼底检查。
【处理措施】
抗青光眼手术治疗
【处理流程】
告知医生→遵医嘱处理→观察病情

## Slide 8
五、感染
【预防措施】
1、每日更换吸氧管、湿化瓶及湿化液；或给予一次性加湿吸氧管。
2、每日口腔护理2次，注意鼻导管清洁，观察鼻粘膜的情况。
【处理措施】
有感染者，去除引起感染的原因，应用抗生素抗感染治疗。
【处理流程】
出现感染→告知医生→遵医嘱用药

## Slide 9
六、鼻出血
【预防措施】
1、排除鼻中隔畸形的可能，防止鼻腔粘膜干燥做好湿化工作。
2、选择质量合格、粗细适合的吸氧管。
【处理措施】
局部压迫止血，遵医嘱给予止血药。也可电灼或者应用激光或冷冻治疗。出血量多，处理无效者，请耳鼻咽喉科医生行后鼻孔填塞。
【处理流程】
患者出现鼻出血→局部止血→遵医嘱用药→观察并记录

## Slide 10
七、呼吸抑制
【预防措施】
1、应给予低流量、低浓度鼻导管吸氧。
2、加强病情观察，纠正低氧血症。
【处理措施】
低流量给氧，同时给予呼吸兴奋剂。加强呼吸道管理，保持呼吸道通畅。经上述处理无效者应建立人工气道进行人工通气。
【处理流程】
患者出现呼吸抑制→保持低流量吸氧、呼吸道通畅→遵医嘱用药→观察并记录

## Slide 11
八、吸收性肺不张
【预防措施】
1、预防呼吸道阻塞。鼓励患者深呼吸和咳嗽，加强痰液的排出。
2、降低吸氧浓度，控制在60%以下。
3、使用呼吸机的患者可加用呼气末正压通气来预防。
【处理措施】
取卧位时应头低脚高，患侧向上，以利引流；适当的物理治疗；鼓励翻身、咳嗽、深呼吸；应用经鼻导管连续气道正压通气等处理
【处理流程】
患者出现肺不张→取头低脚高侧位→鼓励翻身、咳嗽→正压通气→观察并记录

## Slide 12: （十） 雾化吸入法技术操作并发症的预防与处理规范

## Slide 13
一、过敏反应
【预防措施】
1、行雾化吸入前，询问患者有无药物过敏史。
2、使用的雾化液要新鲜配制。
【处理措施】
出现过敏反应立即停止雾化，观察患者生命体征，建立静脉通道，协助医生进行抗过敏治疗和对症治疗，应用抗过敏、抗阻胺类药物等。
【处理流程】
出现过敏反应→报告医生→遵医嘱采取相应措施→观察病情并记录

## Slide 14
二、感染
【预防措施】
1、雾化器专人专用，用后做好卫生处置，洗净、晾干。
2、雾化后指导患者漱口，清洁面部。
3、加强营养，增强患者免疫力。
【处理措施】
口腔真菌感染可遵医嘱给予1%～4%碳酸氢钠溶液漱口，后用2.5%制霉菌素涂于患处，每日3～4次；或用复方硼砂液含漱等。
【处理流程】
出现感染→报告医生→遵医嘱采取相应措施→及时查找感染原因，采取防范措施→观察病情并记录

## Slide 15
三、呼吸困难
【预防措施】
1、及时清除呼吸道分泌物，保持呼吸道通畅。
2、根据病情调节雾化吸入的时间，持续吸氧，防止血氧分压降低。
3、雾化前告知配合方法，选择合适的体位，一般取半坐卧位，以增加肺活量，雾化后及时协助患者拍背、鼓励其咳嗽。
4、选择合适的雾化吸入方式，严重阻塞性肺气肿、哮喘持续状态的患者做雾化吸入时应严格控制雾化量和时间。
【处理措施】
停止雾化吸入，取半坐卧位或坐位，协助拍背、鼓励患者咳嗽排痰，清理呼吸道分泌物，遵医嘱给氧。
【处理流程】
暂停雾化吸入→取半坐卧位或坐位→拍背、鼓励患者咳嗽排痰→清理呼吸道分泌物→报告医生→吸氧→观察病情并记录

## Slide 16
四、哮喘发作和加重
【预防措施】
1、哮喘持续状态，吸入雾量不宜过大，时间不宜过长，超声气雾温度不宜过低。。
2、必要时，采用间歇雾化吸入法。
3、选择合适雾化吸入器。
【处理措施】
一旦发生哮喘立即停止雾化，予以半坐卧位并吸氧，严密观察病情变化，保持呼吸道通畅，遵医嘱用药。
【处理流程】
发生哮喘→立即停止雾化报告医生→遵医嘱用药→观察病情并记录

## Slide 17
（十一）
吸痰技术操作并发症的预防与处理规范

## Slide 18
一、低氧血症
【预防措施】
1、选择合适型号的吸痰管，根据病人病情按需吸痰。
2、吸痰管插入深度及吸痰时间要适宜，每次吸痰时间<15秒；两次间隔应至少3～5分钟，让患者有适当的时间通气和氧合。
4、吸痰时如患者出现咳嗽，应暂停操作，待咳嗽结束后再继续吸痰。
4、使用呼吸机或吸氧的患者，不宜脱离呼吸机或拔氧管时间过长，吸痰前、后应根据病情吸入纯氧或高流量氧。
5、吸痰过程中密切观察患者面色、呼吸、心率、心律、血氧饱和度的变化。
【处理措施】
1、发生低氧血症者，立即给予高流量吸氧或给予面罩加压吸氧。
2、遵医嘱给予氨茶碱、地塞米松等药物，必要时进行机械通气治疗。
【处理流程】
出现低氧血症→立即停止吸痰→高流量或面罩加压吸氧→报告医生→遵医
嘱给药等处理→观察病情并记录

## Slide 19
二、呼吸道黏膜损伤
【预防措施】
1、选用质地柔软、型号适当的吸痰管。
2、插入长度适宜，操作动作轻柔；正压插管；严禁上下提拉抽吸，每次吸痰时间不宜超过15秒。
3、根据患者病情及痰液粘稠度调节负压，对于烦躁不安、不合作的患者，吸痰前遵医嘱给镇静剂。
【处理措施】
1、鼻腔黏膜损伤，可外涂抗生素软膏。
2、口腔粘膜糜烂、渗血等，可用复方氯已定含漱液或硼砂漱口液漱口等
3、气道黏膜损伤，用生理盐水加庆大霉素等抗生素行超声雾化吸入。
【处理流程】
立即停止吸痰→报告医生→评估伤情→遵医嘱处理→观察并记录

## Slide 20
三、感染
【预防措施】
1、吸痰时严格遵守无菌操作。
2、经口或鼻腔吸痰时，要更换吸痰管，不能混用。
3、加强口腔护理，避免呼吸道粘膜损伤。
4、痰液粘稠者，可遵医嘱行雾化吸入稀释痰液，以易于排痰或吸痰。【处理措施】
1、发生肺部感染时，遵医嘱采集痰培养或血培养标本，使用抗菌药物。
2、适当的含漱液进行口腔护理。
【处理流程】
出现感染症状→报告医生→遵医嘱采取相应措施→观察病情并记录

## Slide 21
四、心律失常
【预防措施】
一般都发生在低氧血症的基础上，所有防止低氧血症的措施均适合于防止心律失常。
【处理措施】
一旦发生心律失常，立即停止吸痰，给予吸氧或加大吸氧浓度
一旦发生心脏骤停，立即行胸外按压，开放静脉通道，就地抢救。
【处理流程】
正确评估病情→通知医生→遵医嘱对症处理→就地抢救→观察生命体征→记录抢救过程

## Slide 22
五、阻塞性肺不张
【预防措施】
1、选择型号合适的吸痰管，控制吸痰的持续时间及频率。
2、吸痰过程中密切观察患者面色、呼吸、心率、心律、血氧饱和度的变化。
3、可利用超声雾化吸入法湿化气道，稀释痰液。
【处理措施】
肺不张一经明确，根据引起的原因采取必要的措施，如气管切开，必要时借助纤维支气管镜对肺不张部位充分灌洗、吸引。合并感染时，酌情应用抗生素。
【处理流程】
肺不张→报告医生→采取必要的措施解除肺不张→根据医嘱用药→观察病情并记录

## Slide 23
六、窒息
【预防措施】
1、熟练掌握吸痰技术，加强气道湿化。
2、吸痰过程中密切观察患者面色、呼吸频率、血氧饱和度的变化。
3、掌握吸痰的顺序。
【处理措施】
出现窒息，立即清理呼吸道，保持通畅，必要时紧急气管切开取痰，给予高流量面罩吸氧，进行心肺复苏抢救及必要的措施。
【处理流程】
窒息→报告医生→清理呼吸道→观察病情并记录

## Slide 24
七、误入食管
【预防措施】
1、熟练掌握吸痰技术。
2、昏迷患者吸痰，先将床头抬高30°，头偏向一侧。
3、认真观察吸引出液体颜色、气味、性质及呼吸状况的变化。
【处理措施】
发现误入食管，立即更换吸痰管再行插管。
【处理流程】
误入食管→立即更换重新插管

## Slide 25
八、吸痰管拔出困难
【预防措施】
1、熟练掌握吸痰技术，加强气道湿化。
2、积极治疗原发病，防止气道痉挛。
【处理措施】
出现吸痰管拔出困难，立即报告医生，遵医嘱行相关处理，如沿气管插管内壁注入生理盐水1ml湿化痰液，气囊上的痰液松脱落入呼吸道，刺激患者出现呛咳，吸痰管出现松动，立即边吸引边旋转将吸痰管拔出。
【处理流程】
出现吸痰管拔出困难→报告医生→遵医嘱采取相应措施→观察病情并记录

## Slide 26
（十二）
灌肠技术操作并发症的预防与处理规范

## Slide 27
一、肠粘膜损伤、出血
【预防措施】
1、全面评估病情，有无禁忌症，操作前做好解释，取得患者配合。
2、选择型号合适、质地柔软的肛管，插管前充分润滑肛管前端。
3、操作时动作要轻，顺应肠道的解剖结构，缓慢插入，尽量避免反复插管。
4、插入深度要合适，成人插入深度7-10cm，小儿插入深度4-7cm。
【处理措施】
肛门疼痛和已发生肠出血者立即停止灌肠，立即停止灌肠，密切观察患者面色、意识、腹痛、便血等情况，监测生命体征，遵医嘱给予止痛、止血等对症治疗。
【处理流程】
立即停止灌肠→协助平卧→报告医生→评估伤情→遵医嘱对症处理→观察病情并记录

## Slide 28
二、肠穿孔，肠破裂
【预防措施】
1、选择型号合适、质地柔软的肛管，插管前充分润滑肛管前端。
2、操作时动作应轻缓，遇有阻力时应调整肛管位置或改变患者的体位，切忌粗暴用力。严格控制灌肠液流入速度，灌肠袋内液面距患者肛门高度40～60cm。
3、兴奋、躁动患者尽量在其安静的情况下操作，急腹症、消化道出血的患者禁忌灌肠。
【处理措施】
病人发生肠穿孔，应立即停止灌肠，遵医嘱禁食、胃肠减压、行腹部平片检查，一旦确诊，立即行手术治疗。
【处理流程】
立即停止灌肠→报告医生→评估伤情→遵医嘱处理→行手术治疗→严密观察病情→记录交接

## Slide 29
三、虚脱
【预防措施】
1、操作前做好解释工作，消除紧张心理，取得配合。
2、肠液的温度要适宜，一般为39-41℃，不可过高或过低（高热患者灌肠降温者除外）。
3、灌肠时因根据患者的身体状况及耐受力调整合适的流速与液量，采取低压力、慢流速、低液量的灌肠方法。
【处理措施】
一旦发生虚脱应立即停止灌肠，平卧休息，注意保暖，必要时应用中枢兴奋药尼可刹米、洛贝林等。腹泻不止者可给予止泻剂、口服补液或静脉输液。
【处理流程】
立即停止灌肠→平卧休息、保暖→报告医生→遵医嘱处理→观察病情并记录

## Slide 30
四、肠道感染
【预防措施】
1、灌肠时应做到一人液一管，一次性使用，不得交叉和重复使用。
2、尽量避免多次、重复插管、大便失禁时注意肛门、会阴部位的护理。
【处理措施】
若出现肠道感染症状，可根据大便化验和致病微生物情况，选择合适的抗生素。
【处理流程】
报告医生→遵医嘱处理→观察病情并记录

## Slide 31: （十三） 导尿操作并发症的预防与处理规范

## Slide 32
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/125312344103011122