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[bookmark: 前  言]前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则	第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。
本文件由广州市住房和城乡建设局提出，由广州市建设科技中心归口。
本文件起草单位：广州市住房和城乡建设局、广州市建设科技中心、中国建筑第四工程局有限公司、     广州建筑股份有限公司、中天华南建设投资集团有限公司、奥格科技股份有限公司、广州市住房城乡建设行业监测与研究中心、广东省建筑科学研究集团股份有限公司、广州市建筑科学研究院集团有限公司、      广州优比建筑咨询有限公司、广州市设计院集团有限公司、华南理工大学、广州一建建设集团有限公司、     广东星层建筑科技股份有限公司、广州珠江建设发展有限公司。
[image: ]本文件主要起草人：王保森、王永海、曹书兵、周子璐、王湛、乔长江、吴险峰、邓艺帆、罗冠鑫、吴元欣、石俊卫、李恩林、黎嘉慧、董耀俊、黄恒鑫、王道初、余柏瀚、桂峥嵘、李兵、张衡、陈剑辉、     刘瑜、何波、林艾嘉、祝雯、陈杰超、邓逸川、温锦成、王文剑、温喜廉。
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[bookmark: 引  言]引	言

城市信息模型（CIM）基础平台是在城市基础地理信息的基础上，汇聚、表达和管理建筑物及设施     等多维信息模型，支撑城市规划、建设、管理和运营工作的基础信息平台，是智慧城市的新型信息基础      设施。为推动城市信息模型（CIM）平台发展，构建广州市城市信息模型（CIM）平台数据库，统一竣     工验收模型标准，提高信息应用效率和效益，制定本文件。
本文件遵循了科学性、兼容性、可操作性的原则进行编制，主要由三方面构成：
——竣工验收模型交付数据内容：规定了模型数据命名规则、内容构成和交付要求；
——竣工验收模型数据组成：规定了数据层面的组织方式、属性要求、组成结构和格式；
——竣工验收模型资料挂接要求：规定了交付数据挂接关联的具体要求。
[image: ]对于广大的软件开发、建筑规划、建筑设计、建筑施工、建筑运维、科研、院校等单位的有关人员，     在使用本文件时还需配合广州市城市信息模型（CIM）平台的相关标准化文件共同实施，方能正确理解和执行条文规定。
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[bookmark: 城市信息模型（CIM）平台  竣工验收模型交付规范]城市信息模型（CIM）平台	竣工验收模型交付规范

1 [bookmark: 1　范围]范围

本文件规定了城市信息模型（CIM）平台中竣工验收模型的通用要求、交付物、模型数据组成以及    竣工验收备案交付数据关联要求。
本文件适用于广州市建筑工程竣工验收模型数据在城市信息模型平台和竣工验收管理系统中的建立、交付和管理。
 (
DB4401
)竣工验收模型数据的建立、交付和管理，除应符合本文件外，还应符合国家、行业和地方现行有关     文件的规定。

2 [bookmark: 2　规范性引用文件]规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，     仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[image: ]GB/T 25507	工业基础类平台规范
GB 50300	建筑工程施工质量验收统一标准
GB/T 51301	建筑信息模型设计交付标准
CJJ/T 117	建设电子文件与电子档案管理规范

3 [bookmark: 3　术语和定义]术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1
[bookmark: 城市信息模型  city information modeling（CIM）]城市信息模型	city information modeling（CIM）
以建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、物联网（IoT）等技术为基础，整合城市地上地
下、室内室外、历史现状未来多维多尺度空间数据和物联网感知数据，构建起三维数字空间的城市信息
有机综合体。
3.2
[bookmark: 城市信息模型基础平台  basic platform of city infor]城市信息模型基础平台	basic platform of city information modeling
管理和表达城市立体空间、建筑物和基础设施等三维数字模型，支撑城市规划、建设、管理、运行     工作的基础性操作平台，是智慧城市的基础性和关键性信息基础设施。
3.3
[bookmark: 城市信息模型平台  city information modeling plat]城市信息模型平台	city information modeling platform
城市信息模型基础平台和基于城市信息模型基础平台构建的各专项应用系统的总和，简称“CIM平台”。
3.4

1
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)
 (
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)



[bookmark: 竣工验收模型  BIM for completed acceptance]竣工验收模型	BIM for completed acceptance
竣工验收与备案应用的建筑信息模型。
3.5
[bookmark: 竣工验收管理系统  completed acceptance registrat]竣工验收管理系统	completed acceptance registration system
采用计算机技术对竣工验收模型数据进行集成管理和分析处理的系统，是CIM平台中的子系统。

4 [bookmark: 4　通用要求]通用要求

4.1 [bookmark: 4.1　竣工验收模型数据应符合CIM平台的解析、管理及使用要求。]竣工验收模型数据应符合 CIM 平台的解析、管理及使用要求。
4.2 [bookmark: 4.2　竣工验收模型数据的交付、管理，应满足国家及CIM平台有关数据安全方面的规]竣工验收模型数据的交付、管理，应满足国家及 CIM 平台有关数据安全方面的规定。
4.3 [bookmark: 4.3　竣工验收模型数据应以单位工程交付至CIM平台的竣工验收管理系统。]竣工验收模型数据应以单位工程交付至 CIM 平台的竣工验收管理系统。
4.4 [bookmark: 4.4　竣工验收模型应包含模型定位信息，并在模型使用说明书中记录。]竣工验收模型应包含模型定位信息，并在模型使用说明书中记录。
4.5 [bookmark: 4.5　竣工验收模型空间基准规定：]竣工验收模型空间基准规定：
a) 平面坐标系应采用广州2000投影坐标系；
b) 高程系统宜采用1985国家高程系。
4.6 [bookmark: 4.6　竣工验收模型数据时间系统应采用公历纪元和北京时间。]竣工验收模型数据时间系统应采用公历纪元和北京时间。
4.7 [bookmark: 4.7　竣工验收模型度量单位应统一，采用国际单位，并符合国家现行有关标准的规定。]竣工验收模型度量单位应统一，采用国际单位，并符合国家现行有关标准的规定。
4.8 [bookmark: 4.8　竣工验收模型应进行必要的维护，数据与工程实际应一致。]竣工验收模型应进行必要的维护，数据与工程实际应一致。
4.9 [bookmark: 4.9　竣工验收模型应继承施工图审查数据的必要信息。][image: ]竣工验收模型应继承施工图审查数据的必要信息。

5 [bookmark: 5　交付物]交付物

5.1 [bookmark: 5.1　基本规定]基本规定
5.1.1 [bookmark: 5.1.1　竣工验收模型数据的交付物应基于竣工验收管理系统的要求进行确定，包含竣]竣工验收模型数据的交付物应基于竣工验收管理系统的要求进行确定，包含竣工验收模型、工     程图纸及其他文件。
5.1.2 [bookmark: 5.1.2　竣工验收模型数据交付物的竣工验收模型应与工程图纸、其他文件建立有效关]竣工验收模型数据交付物的竣工验收模型应与工程图纸、其他文件建立有效关联。
5.1.3 [bookmark: 5.1.3　竣工验收模型数据交付物应进行分类和编码。]竣工验收模型数据交付物应进行分类和编码。
5.1.4 [bookmark: 5.1.4　竣工验收模型数据交付物应赋予标识码，竣工验收模型宜符合附录A的规定，]竣工验收模型数据交付物应赋予标识码，竣工验收模型宜符合附录 A 的规定，工程图纸宜符合附录 B 的规定，其他文件宜符合附录 C 的规定，并可根据 CIM 平台要求进行扩充。
5.2 [bookmark: 5.2　命名规则]命名规则
5.2.1 [bookmark: 5.2.1　竣工验收模型数据的命名应符合CIM平台要求。]竣工验收模型数据的命名应符合 CIM 平台要求。
5.2.2 [bookmark: 5.2.2　竣工验收模型数据的命名应简明且易于辨识，宜与施工图审查数据的命名保持]竣工验收模型数据的命名应简明且易于辨识，宜与施工图审查数据的命名保持一致。
5.2.3 [bookmark: 5.2.3　竣工验收模型数据的文件夹和电子文件的命名应符合CIM平台要求：]竣工验收模型数据的文件夹和电子文件的命名应符合 CIM 平台要求：
a) 文件夹命名应包含项目名称、项目子项、所处阶段等字段；
b) 电子文件命名应包含项目子项、专业、自定义说明等字段。
5.3 [bookmark: 5.3　竣工验收模型]竣工验收模型
5.3.1 [bookmark: 5.3.1　竣工验收模型应基于施工过程形成，附加或关联相关验收资料，宜关联设计变]竣工验收模型应基于施工过程形成，附加或关联相关验收资料，宜关联设计变更文件。
5.3.2 [bookmark: 5.3.2　竣工验收模型应以模型单元作为基本组成要素，模型单元的分级应符合GB/]竣工验收模型应以模型单元作为基本组成要素，模型单元的分级应符合 GB/T 51301 的规定。
5.3.3 [bookmark: 5.3.3　模型单元表达精度分为几何表达精度和属性信息深度，并应符合下列规定：]模型单元表达精度分为几何表达精度和属性信息深度，并应符合下列规定：
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a) 几何表达精度和属性信息深度的等级划分应符合GB/T 51301的规定；
b) 在满足设计深度和应用需求的基础上，宜选择较低的几何信息表达精度；
c) 不同的模型单元可选择不同的几何表达精度；
d) 属性信息深度应满足竣工验收管理系统的要求。
5.3.4 [bookmark: 5.3.4　竣工验收模型应按照实际工程要求进行组织，所有模型单元按照一定层级的逻]竣工验收模型应按照实际工程要求进行组织，所有模型单元按照一定层级的逻辑关系进行组合。     可按工程专业、楼层、建筑功能、分部分项等维度进行组织。
5.3.5 [bookmark: 5.3.5　竣工验收模型宜按照GB 50300对建筑工程分部工程、分项工程进行划]竣工验收模型宜按照 GB 50300 对建筑工程分部工程、分项工程进行划分。
5.3.6 [bookmark: 5.3.6　竣工验收模型数据的数据表项应基于CIM平台和模型单元的附着信息形成，]竣工验收模型数据的数据表项应基于 CIM 平台和模型单元的附着信息形成，并宜符合附录 D 的规定。
5.3.7 [bookmark: 5.3.7　竣工验收模型交付前，应进行模型清理，在满足交付要求的前提下清除冗余的]竣工验收模型交付前，应进行模型清理，在满足交付要求的前提下清除冗余的数据。
5.4 [bookmark: 5.4　工程图纸] (
DB4401
)工程图纸
5.4.1 [bookmark: 5.4.1　工程图纸宜基于竣工验收模型的视图和表格加工而成。]工程图纸宜基于竣工验收模型的视图和表格加工而成。
5.4.2 [bookmark: 5.4.2　工程图纸应满足竣工图表达深度要求，并应与竣工验收模型内容及信息一致。]工程图纸应满足竣工图表达深度要求，并应与竣工验收模型内容及信息一致。
5.4.3 [bookmark: 5.4.3　工程图纸的制图应符合国家、行业及地方相关规定。]工程图纸的制图应符合国家、行业及地方相关规定。
5.4.4 [bookmark: 5.4.4　工程图纸应有电子签章。]工程图纸应有电子签章。
5.5 [bookmark: 5.5　其他文件]其他文件
5.5.1 [bookmark: 5.5.1　其他文件宜包含竣工验收备案资料、竣工验收模型使用说明书、报告文档等内]其他文件宜包含竣工验收备案资料、竣工验收模型使用说明书、报告文档等内容。
5.5.2 [bookmark: 5.5.2　竣工验收备案资料应符合下列规定：][image: ]竣工验收备案资料应符合下列规定：
a) 竣工验收备案资料应真实、准确、完整、有效；
b) 竣工验收备案资料应为电子文件，以电子数据形式交付，电子文件质量应符合CJJ/T 117的规定；
c) 竣工验收备案资料的填写、编制、审核、审批、签认应符合CIM平台相关规定；
d) 竣工验收备案资料应符合附录C的规定。
5.5.3 [bookmark: 5.5.3　竣工验收模型使用说明书应符合下列规定：]竣工验收模型使用说明书应符合下列规定：
a) 竣工验收模型使用说明书应按照单次交付的项目为单位，包含各子项、各专业的模型成果内容，     说明应包含项目基本信息，模型文件的组织方式，模型文件的视图使用说明、模型参数设置说明；
b) 项目基本信息应包含项目概况、组织构成、项目阶段、所用软件的信息及版本；
c) 模型文件的组织方式中应包含整体项目模型文件的架构关系、模型定位基点与标高；
d) 模型文件的视图使用说明，应列明项目中各主要专业的审阅视图名称，并说明不同视图的用途；
e) 当项目相对于标准存在新增属性参数信息时，模型参数设置说明应列明其中关键参数、指标关联参数设置的方式，说明参数名称、数据格式与计量单位、取值区间要求等；
f) 可根据项目需要，补充其他需要说明的事项。
5.5.4 [bookmark: 5.5.4　报告文档应符合下列规定：]报告文档应符合下列规定：
a) 在竣工验收模型交付前，应对其进行内部审核，并提交相应检查报告；
b) 	竣工验收模型检查报告应包含几何精度检查、属性数据完整性和准确性检查、图形和属性数据一致性检查、完整性检查等内容。
5.5.5 [bookmark: 5.5.5　除上述资料外，对其他需要交付的电子数据，应按相关主管部门要求予以交付]除上述资料外，对其他需要交付的电子数据，应按相关主管部门要求予以交付。

6 [bookmark: 6　竣工验收模型数据组成]竣工验收模型数据组成

6.1 [bookmark: 6.1  基本规定]基本规定
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 (
6.2.5
实体对象元素记录格式应包含表 
2
 中的基本属性。
表
 
2
实体对象元素基本属性
竣工验收模型数据组成
竣工验收模型数据中元素的属性数据结构应符合如下基本要求：
4
)[image: ]

6.1.1 [bookmark: 6.1.1　竣工验收模型数据的数据库的持久化存储及交换宜以文件形式实现，且宜采用]竣工验收模型数据的数据库的持久化存储及交换宜以文件形式实现，且宜采用常用文件格式或     开源文件格式进行记录，并符合 CIM 平台的数据要求。
6.1.2 [bookmark: 6.1.2　竣工验收模型数据应能独立使用，不应含有CIM平台以外的外部参照引用。]竣工验收模型数据应能独立使用，不应含有 CIM 平台以外的外部参照引用。
6.1.3 [bookmark: 6.1.3　竣工验收模型数据对同一类对象及所包含的同一内容名称应唯一。]竣工验收模型数据对同一类对象及所包含的同一内容名称应唯一。
6.2 [bookmark: 6.2  模型数据组织方式]模型数据组织方式
6.2.1 [bookmark: 6.2.1  竣工验收模型数据应按项目信息、文件管理信息、几何信息、各专业元素属]竣工验收模型数据应按项目信息、文件管理信息、几何信息、各专业元素属性信息、关联关系     等数据类进行交付。
6.2.2 [bookmark: 6.2.2  交付的数据应包含项目信息表与数据版本表，其内容应符合CIM平台的数]交付的数据应包含项目信息表与数据版本表，其内容应符合 CIM 平台的数据要求。
6.2.3 [bookmark: 6.2.3  交付的数据应包含几何信息表，其内容应符合CIM平台轻量化模型数据要]交付的数据应包含几何信息表，其内容应符合 CIM 平台轻量化模型数据要求。
6.2.4 [bookmark: 6.2.4  元素记录格式应包含表1中的基本属性。]元素记录格式应包含表 1 中的基本属性。
表 1	元素基本属性

	字段名称
	字段描述
	字段类型

	id
	项目中 ID
	long

	guid
	对象唯一ID
	string

	geometryId
	对象几何 Id
	long

	name
	名称
	string






	[bookmark: 6.2.5  实体对象元素记录格式应包含表2中的基本属性。]字段名称
	字段描述
	字段类型

	id
	项目中ID
	long

	guid
	对象唯一 ID
	string

	geometryId
	对象几何 Id
	long

	name
	名称
	string

	domain
	专业类别
	enum

	classificationCoding
	分类编码
	string

	completedacceptanceCoding
	标识码
	string

	transformer
	空间转换矩阵
	string

	userlable
	备注
	string


 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



——元素表结构中，数据库表字段名称代码宜采用GB/T 25507中元素名称字段；
——元素属性表结构中，数据库字段名称代码宜采用GB/T   25507中属性字段或数据库字段名称关键字的英文命名。
6.3.2 [bookmark: 6.3.2  属性表中字符字段应采用统一的编码格式。]属性表中字符字段应采用统一的编码格式。
6.3.3 [bookmark: 6.3.3  建筑单体模型数据应包含：建筑单体信息、建筑单体构件信息、单体空间区]建筑单体模型数据应包含：建筑单体信息、建筑单体构件信息、单体空间区域信息、楼层信息     等。

7 [bookmark: 7　竣工验收备案交付数据关联要求]竣工验收备案交付数据关联要求

7.1 [bookmark: 7.1　基本规定]基本规定
7.1.1 [bookmark: 7.1.1　竣工验收模型交付时，所有的模型单元应添加模型单元标识码。] (
DB4401
)竣工验收模型交付时，所有的模型单元应添加模型单元标识码。
7.1.2 [bookmark: 7.1.2　竣工验收资料交付需要按照CIM平台规定的路径和位置存储文件。]竣工验收资料交付需要按照 CIM 平台规定的路径和位置存储文件。
7.1.3 [bookmark: 7.1.3　竣工验收资料可以进行分批交付，所有资料不应重复交付。]竣工验收资料可以进行分批交付，所有资料不应重复交付。
7.2 [bookmark: 7.2　工程图纸关联要求]工程图纸关联要求
7.2.1 工程图纸应按照表 B.1 的文件夹架构进行文件组织与归档存储。
7.2.2 [image: ]工程图纸的文件夹命名可采用“分类代号”+“_”+“类别”或“图纸标识码”+“_”+“资料名称”的形式构成。如 CIM 平台另有规定的，则按其规定。
 (
其他文件关联要求
其他文件应按照表 
E.1
 的文件夹架构进行文件组织和归档存储。
其他文件的文件夹命名可采用
“
分类代号
”
+
“
_
”
+
“
类别
”
或
“
一级标识码
/
二级标识码
/
三级标识码
”
+
“
_
”
+
“
资料名称
”
的形式构成。如
 
C
I
M
 
平台另有规定的，则按其规定。
如有无法按照表
 
E
.
1
 
进行归档存储的其他文件，可将其存储入
“
N
_
其他文档
”
下的
“
N
0
1
_
新增
文档文件夹
”
。
模型单元与竣工验收资料关联关系
竣工验收模型单元与竣工验收资料的关联关系应符合表 
E.2
 的相关规定。
模型单元与竣工验收资料之间的关联关系可以自行定义，但应当将自行定义的关联关系记录至
     
表 
E.2
。表 
E.2
 应在交付竣工验收模型时共同交付。
模型单元与工程图纸之间的关联关系，可将工程图纸按照专业关联至对应分部工程。
5
)
 (
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)
 (
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)
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附	录	A
[bookmark: 附　录　A（规范性）竣工验收模型数据内容]（规范性）
竣工验收模型数据内容

竣工验收模型数据内容按表A.1～表A.14的规定。
表 A.1	地基与基础分部工程模型单元数据内容

	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	











JC
	









地基与基础
	JC01
	土方
	JC0101
	土方
	N4
	O（可选）
	

	
	
	





JC02
	





基坑支护
	JC0201
	围护墙
	





G3/N4
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	JC0202
	型钢水泥土搅拌墙
	
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	JC0203
	土钉墙
	
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	JC0204
	地下连续墙
	
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	JC0205
	水泥土重力式挡墙
	
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	JC0206
	锚杆
	
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	
JC0207
	与主体结构相结合的基坑支护
	
	C（条件必选）
	

	
	
	




JC03
	



地基处理
	JC0301
	素土、灰土地基
	




N4
	O（可选）
	

	
	
	
	
	JC0302
	砂和砂石基础
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	JC0303
	土工合成材料基础
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	JC0304
	粉煤灰地基
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	JC0305
	强夯地基
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	JC0306
	注浆地基
	
	O（可选）
	


 (
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)
 (
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)
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表 A.1（续）

 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


分	分
部	部	子分部标	含		标识识	义


子分部含义


分部分项标识码


工程对象


交付	约束
备注
深度	条件
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


JC0307

预压地基

O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


JC0308

砂石桩复合地基

O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


JC0309

高压旋喷注浆地基

O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


 (
DB4401
)JC0310

水泥土搅拌桩地基

O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
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)
 (
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JC0311

土和灰土挤密桩复合地基


O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
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)
 (
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JC0312

水泥粉煤灰碎石桩复合地基


O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


[image: ]
 (
JC0313
夯实水泥土桩复合地
基
O（可选）
JC0401
预应力管桩
M（必选）
钢筋混凝土
JC0402
M（必选）
预制桩
JC0403
钢桩
M（必选）
泥浆护壁成孔
JC04
桩基础
JC0404
G3/N4
M（必选）
灌注桩基础
JC0405
长螺旋钻孔压灌装
M（必选）
JC0406
沉管灌注桩
M（必选）
JC0407
干作业成孔灌注桩
M（必选）
JC0408
锚杆静压桩基础
M（必选）
7
)
 (
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	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
JC05
	
混凝土基础
	JC0501
	现浇结构
	
G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JC0502
	装配式结构
	
	M（必选）
	

	
	
	



JC06
	



砌体基础
	JC0601
	砖砌体
	



G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
JC0602
	混凝土小型空心砌块砌体
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	JC0603
	石砌体
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JC0604
	配筋砌体
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JC0605
	填充墙砌体
	
	M（必选）
	

	
	
	
JC07
	钢结构
基础
	
JC0701
	
钢结构
	
G3/N4
	
M（必选）
	

	
	
	
JC08
	钢管混凝土基
础
	
JC0801
	
钢管混凝土结构
	
G3/N4
	
M（必选）
	

	
	
	
JC09
	型钢混凝土基础
	
JC0901
	
型钢结构
	
G3/N4
	
M（必选）
	

	
	
	

JC10
	

地下防水
	JC1001
	主体结构防水
	

N4
	O（可选）
	

	
	
	
	
	JC1002
	细部构造防水
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	JC1003
	特殊施工法结构防水
	
	O（可选）
	







 (
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)
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
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)



表 A.2	主体结构分部工程模型单元数据内容

 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.1（续）
)


分	分
子分
部	部
部标
标	含
识
识	义

JG01


子分部含义


混凝土结构


分部分项标识码

JG0101 JG0102


工程对象


现浇结构装配式结构


交付深度


G3/N4


约束
备注
条件

M（必选） M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.1（续）
)


JG0201

砖砌体

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.1（续）
)




JG02



砌体结构


JG0202 JG0203

混凝土小型空心砌块砌体
 (
DB4401
)石砌体



G3/N4


M（必选） M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.1（续）
)


JG0204

配筋砌体

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.1（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.1（续）
)


[image: ]JG0205

填充墙砌体

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.1（续）
)



 (
JG0301
钢构件
O（可选）
JG0302
钢框架结构
M（必选）
JG
主
体结
构
JG03
钢结构
G3/N4
JG0303
预应力钢索和膜结构
M（必选）
JG0304
压型金属板
M（必选）
JG0401
钢管混凝土柱
M（必选）
JG04
钢管混凝
土结构
G3/N4
JG0402
钢管混凝土梁
M（必选）
JG0501
JG05
型钢混凝
土结构
型钢混凝土框架
M（必选）
G3/N4
JG0502
型钢混凝土墙板
M（必选）
JG0601
铝合金构件
O（可选）
JG0602
铝合金框架结构
M（必选）
JG06
铝合金结
构
JG0603
铝合金空间网格结构
G3/N4
含备
M（必选）
件
备
品
JG0604
铝合金面板
M（必选）
JG0605
铝合金幕墙结构
M（必选）
9
)
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)
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表 A.2（续）
	分部标
识
	分部含
义
	子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	
工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	
备注

	
	
	

JG07
	

木结构
	JG0701
	方木与原木结构
	

G3/N4
	M（必选）
	含备件备品

	
	
	
	
	JG0702
	胶合木结构
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JG0703
	轻型木结构
	
	M（必选）
	



表 A.3	建筑装饰装修分部工程模型单元数据内容

	分部标
识
	分部含
义
	子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	
工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	
备注

	










ZX
	








建筑装饰装修
	


ZX01
	


建筑地面
	ZX0101
	基层
	


G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	ZX0102
	整体面层
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	ZX0103
	板块面层
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	ZX0104
	木、竹面层
	
	M（必选）
	

	
	
	

ZX02
	

抹灰
	ZX0201
	一般抹灰
	

N4
	O（可选）
	

	
	
	
	
	ZX0202
	保温层薄抹灰
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	ZX0203
	装饰抹灰
	
	O（可选）
	

	
	
	
ZX03
	
外墙防水
	ZX0301
	砂浆防水
	
N4
	O（可选）
	

	
	
	
	
	ZX0302
	膜防水
	
	O（可选）
	

	
	
	



ZX04
	



门窗
	ZX0401
	木门窗
	



G3/N4
	M（必选）
	


含备件备品

	
	
	
	
	ZX0402
	金属门窗
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	ZX0403
	塑料门窗
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	ZX0404
	特种门
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	ZX0405
	门窗玻璃
	
	M（必选）
	


 (
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)
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分	分
子分
部	部	子分部含部标
标	含	义
识
识	义


分部分项标识码


工程对象


交付	约束
备注
深度	条件
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
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)


ZX0501

整体面层吊顶

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


ZX05	吊顶

ZX0502

板块面层吊顶

G3/N4

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


ZX0503

格栅吊顶

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


 (
DB4401
)ZX0601

板材隔墙

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
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)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



ZX06


轻质隔墙

ZX0602 ZX0603

骨架隔墙活动隔墙


G3/N4

M（必选） M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


ZX0604

玻璃隔墙

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.3（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



[image: ]ZX0701	石板	C（条件必选）
 (
ZX0702
陶瓷板
C（条件必选）
ZX07
饰面板
ZX0703
木板
G3/N4
C（
条件必选）
ZX0704
金属板
C（条件必选）
ZX0705
塑料板
C（条件必选）
ZX0801
外墙饰面砖
C（条件必选）
ZX08
饰面砖
G3/N4
ZX0802
内墙饰面砖
C（
条件必选）
ZX0901
玻璃幕墙
M（必选）
ZX0902
金属幕墙
M（必选）
ZX09
幕墙
G3/N4
ZX0903
石材幕墙
M（必选）
ZX0904
陶板幕墙
M（必选）
ZX10
涂饰
ZX1001
涂饰
N4
O（可选）
ZX11
裱糊与软
ZX1101
裱糊
N4
O（可选）
11
)
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表 A.3（续）

	分部标
识
	分部含
义
	子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	
工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	
备注

	
	
	
	包
	ZX1102
	软包
	G3/N4
	O（可选）
	

	
	
	



ZX12
	



细部
	ZX1201
	橱柜
	



G3/N4
	O（可选）
	


含备件备品

	
	
	
	
	ZX1202
	窗帘盒
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	ZX1203
	窗台板
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	ZX1204
	栏杆
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	ZX1205
	扶手
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	ZX1206
	花饰
	
	O（可选）
	



[image: ]表 A.4	建筑屋面分部工程模型单元数据内容

	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	






WM
	





建筑屋面
	



WM01
	


基层与保护
	WM0101
	找坡层
	



G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	WM0102
	找平层
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	WM0103
	隔汽层
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	WM0104
	隔离层
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	WM0105
	保护层
	
	M（必选）
	

	
	
	


WM02
	


保温与隔热
	WM0201
	板状材料保温层
	


N4
	O（可选）
	

	
	
	
	
	WM0202
	纤维材料保温层
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	
WM0203
	喷涂硬泡聚氨酯保温层
	
	
O（可选）
	

	
	
	
	
	WM0204
	现浇泡沫混凝土保
	
	O（可选）
	


 (
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分	分
子分
部	部	子分部含部标
标	含	义
识
识	义


分部分项标识码


工程对象


交付	约束
备注
深度	条件
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
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温层

 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


WM0205

种植隔热层

O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


WM0206

架空隔热层

O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


WM0207

蓄水隔热层

O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


 (
DB4401
)WM0301

卷材防水层

O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



WM03

防水与密封

WM0302 WM0303

涂膜防水层复合防水层

O（可选）
N4
O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


[image: ]WM0304

接缝密封防水

O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
WM0401
烧结瓦铺装
M（必选）
WM0402
混凝土瓦铺装
M（必选）
WM04
瓦面与板
面
WM0403
沥青瓦铺装
G3/N4
M（必选）
WM0404
金属板铺装
M（必选）
WM0405
玻璃采光顶铺装
M（必选）
WM0501
女儿墙
M（必选）
WM0502
山墙
M（必选）
WM0503
伸出屋面管道
M（必选）
WM05
细部构造
WM0504
屋面出入口
G3/N4
M（必选）
WM0505
设施基座
M（必选）
WM0506
屋脊
M（必选）
WM0507
屋顶窗
M（必选）
13
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)


[image: ]

表 A.5	建筑给水排水及供暖分部工程模型单元数据内容

	
分部标识
	
分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	













JP
	









建筑给水排水及供暖
	
	





室内给水系统
	JP0101
	室内给水管道
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0102
	室内给水管道附件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0103
	室内给水设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0104
	室内消火栓管道
	
	M（必选）
	


参 考 表 A.14
消防专项

	
	
	JP01
	
	JP0105
	室内消火栓管道附件
	G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0106
	室内消火栓设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0107
	室内消防喷淋管道
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0108
	室内消防喷淋附件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0109
	室内消防喷淋设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	





室内排水系统
	JP0201
	室内废水管道
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0202
	室内废水管道附件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0203
	室内废水设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0204
	室内污水管道
	
	M（必选）
	

	
	
	JP02
	
	JP0205
	室内污水管道附件
	G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0206
	室内污水设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0207
	室内通气管道
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0208
	室内通气管道附件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP0209
	室内通气设备
	
	M（必选）
	



 (
14
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.4（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


分	分
子分
部	部		子分部含部标
标	含	义
识
识	义


分部分项标识码


工程对象


交付	约束
备注
深度	条件
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


JP0210

室内雨水管道

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


JP0211

室内雨水管道附件

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


JP0212

室内雨水设备

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


 (
DB4401
)JP0301

室内热水管道

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



JP03

室内热水系统


JP0302


室内热水管道附件


G3/N4


M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


JP0303

室内热水设备

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


卫生
JP04
器具

JP0401 JP0402

卫浴器具卫浴配件


[image: ]G3/N4

M（必选） M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


JP0501

室内供暖管道

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



JP05

室内供暖系统


JP0502


室内供暖管道附件


G3/N4


M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


JP0503

室内供暖设备

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


JP0601

室外给水管道

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


JP0602

室外给水管道附件

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



JP06

室外给水管网

JP0603 JP0604 JP0605 JP0606

室外给水设备 室外消火栓管道
室外消火栓管道附件室外消火栓设施设备


G3/N4

M（必选） M（必选） M（必选） M（必选）



参 考 表 A.14
消防专项
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)




JP07


室外排水管网

JP0701 JP0702 JP0703

室外排水管道 室外排水管道附件
室外排水设备



G3/N4

M（必选） M（必选） M（必选）

参 考 表 A.12
室外专项
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
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 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


[image: ]
	
分部标识
	
分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	
	JP0801
	室外供热管道
	



G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	JP08
	室外供热
管网
	JP0802
	室外供热管道附件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	参考

	
	
	
	
	JP0803
	室外供热设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	表 A.12

	
	
	
	
	JP0901
	室外二次供热管道
	
	M（必选）
	室外专

	
	
	
	
	
	
	
	
	项

	
	
	
	
	JP0902
	室外二次供热管道附件
	
	M（必选）
	

	
	
	JP09
	室外二次
供热管网
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JP0903
	室外二次供热设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
建筑饮用
	JP1001
	建筑饮用水管道
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP1002
	建筑饮用水管道附件
	
	M（必选）
	

	
	
	JP10
	水供应系
	
	
	G3/N4
	
	

	
	
	
	统
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	JP1003
	建筑饮用水设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP1101
	中水处理管道
	







G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP1102
	中水处理管道附件
	
	M（必选）
	涉及室

	
	
	
	建筑中水
	
	
	
	
	外部分

	
	
	
	
	JP1103
	中水处理设备
	
	M（必选）
	

	
	
	JP11
	系统及雨
水利用系
	
	
	
	
	参考
表 A.12

	
	
	
	
	JP1104
	中水供水管道
	
	M（必选）
	

	
	
	
	统
	
	
	
	
	室外专
项

	
	
	
	
	JP1105
	中水供水管道附件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP1106
	中水供水设备
	
	M（必选）
	

	
	
	


JP12
	

游泳池及公共浴池水系统
	
JP1201
	
游泳池管道
	
	
M（必选）
	
涉及室外部分参 考 表 A.12
室外专项

	
	
	
	
	
JP1202
	
游泳池管道附件
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
JP1203
	
游泳池设备
	
	
M（必选）
	



 (
16
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)



	
分部标识
	
分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	
	
JP1301
	
水景管道
	
	
M（必选）
	涉及室

	
	
	
	
	
	
	
	
	外部分

	
	
	JP13
	水景喷泉
系统
	
JP1302
	
水景管道附件
	G3/N4
	
M（必选）
	参考
表 A.12

	
	
	
	
	
	
	
	
	室外专

	
	
	
	
	JP1303
	水景设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	项

	
	
	
	
	JP1401
	热源管道
	
	M（必选）
	

	
	
	JP14
	热源及辅
助设备
	JP1402
	热源管道附件
	G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	JP1403
	热源设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
JP15
	
监测与控制仪表
	JP1501
	检测仪器
	
G3/N4
	O（可选）
	

	
	
	
	
	JP1502
	检测仪表
	
	O（可选）
	



 (
DB4401
)表 A.6	通风与空调分部工程模型单元数据内容

	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	




KT
	


通风与空调
	


KT01
	


送风系统
	KT0101
	送风风管
	


G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0102
	送风风管配件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0103
	送风系统部件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT0104
	送风系统风机与空气处理设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	
KT02
	
排风系统
	KT0201
	排风风管
	
G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0202
	排风风管配件
	
	M（必选）
	



17
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.5（续）
)


[image: ]
	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	
	KT0203
	排风系统部件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0204
	排风系统风机与空气
处理设备
	
	M（必选）
	

	
	
	


KT03
	

防排烟系统
	KT0301
	防排烟风管
	


G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0302
	防排烟风管配件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0303
	防排烟系统部件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0304
	防排烟系统风机与空
气处理设备
	
	M（必选）
	

	
	
	


KT04
	

除尘系统
	KT0401
	除尘风管
	


G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0402
	除尘风管配件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0403
	除尘系统部件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0404
	除尘系统风机与空气
处理设备
	
	M（必选）
	

	
	
	


KT05
	

舒适性空调系统
	KT0501
	舒适性空调风管
	


G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0502
	舒适性空调风管配件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0503
	舒适性空调系统部件
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT0504
	舒适性空调系统风机
与空气处理设备
	
	M（必选）
	

	
	
	



KT06
	


恒温恒湿空调系统
	KT0601
	恒温恒湿空调风管
	



G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT0602
	恒温恒湿空调风管配件
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT0603
	恒温恒湿空调系统部件
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT0604
	恒温恒湿空调系统风机与空气处理设备
	
	
M（必选）
	


 (
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)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


分	分
子分
部	部	子分部部标
标	含	含义
识
识	义


分部分项标识码


工程对象


交付	约束
备注
深度	条件
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


KT0701

净化空调风管

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



KT07


净化空调系统

KT0702 KT0703

净化空调风管配件净化空调系统部件


G3/N4

M（必选） M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


KT0704

净化空调系统风机与
 (
DB4401
)空气处理设备

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


KT0801

地下人防通风风管

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)




KT08


地下人防通风系统


KT0802


KT0803

地下人防通风风管配件

[image: ]地下人防通风系统部件



G3/N4


M（必选）


M（必选）


参 考 表A.13
人防专项
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



KT0804

地下人防通风系统风机与空气处理设备


M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


KT0901

真空吸尘风管

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



KT09


真空吸尘系统

KT0902 KT0903

真空吸尘风管配件真空吸尘系统部件


G3/N4

M（必选） M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


KT0904

真空吸尘系统风机与空气处理设备

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


KT1001

冷凝水管道

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



KT10


冷凝水系统

KT1002 KT1003

冷凝水管道附件冷凝水系统水泵


G3/N4

M（必选） M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


KT1004

冷凝水系统水泵附属设备

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
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 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


[image: ]
	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	
	
KT1101
	空调（冷、热）水管道
	
	
M（必选）
	

	
	
	

KT11
	空调
（冷、热）水系统
	
KT1102
	空调（冷、热）水管道附件
	

G3/N4
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1103
	空调（冷、热）水系统水泵
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1104
	空调（冷、热）水系统水泵附属设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	KT1201
	冷却水管道
	
	M（必选）
	

	
	
	
KT12
	
冷却水系统
	KT1202
	冷却水管道附件
	
G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT1203
	冷却水系统水泵
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1204
	冷却水系统水泵附属设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	KT1301
	土壤源热泵换热管道
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
土壤源
	
KT1302
	土壤源热泵换热管道附件
	
	
M（必选）
	

	
	
	KT13
	热泵换
热系统
	
KT1303
	土壤源热泵换热系统水泵
	G3/N4
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1304
	土壤源热泵换热系统水泵附属设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	KT1401
	水源热泵换热管道
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
水源热
	
KT1402
	水源热泵换热管道附件
	
	
M（必选）
	

	
	
	KT14
	泵换热
	
	
	G3/N4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	系统
	KT1403
	水源热泵换热系统水
泵
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT1404
	水源热泵换热系统水
	
	M（必选）
	


 (
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)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


 (
DB4401
)[image: ]
	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	
	
	泵附属设备
	
	
	

	
	
	
	
	KT1501
	蓄能管道
	
	M（必选）
	

	
	
	

KT15
	
蓄能系统
	KT1502
	蓄能管道附件
	

G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	KT1503
	蓄能系统水泵
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1504
	蓄能系统水泵附属设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1601
	压缩式制冷（热）设备管道
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
压缩式
	
KT1602
	压缩式制冷（热）设备管道附件
	
	
M（必选）
	

	
	
	KT16
	制冷
（热）设备系统
	
	
	G3/N4
	
	

	
	
	
	
	
KT1603
	压缩式制冷（热）设备系统制冷机组设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
	压缩式制冷（热）设
	
	
	

	
	
	
	
	KT1604
	备系统制冷机组设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
	附属设备
	
	
	

	
	
	
	
	
KT1701
	吸收式制冷（热）设备管道
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
吸收式
	
KT1702
	吸收式制冷（热）设备管道附件
	
	
M（必选）
	

	
	
	KT17
	制冷
（热）设备系统
	
	
	G3/N4
	
	

	
	
	
	
	
KT1703
	吸收式制冷（热）设备系统制冷机组
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
	吸收式制冷（热）设
	
	
	

	
	
	
	
	KT1704
	备系统制冷机组设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
	附属设备
	
	
	

	
	
	
KT18
	多联机
（热泵）
	
KT1801
	多联机（热泵）空调管道
	
G3/N4
	
M（必选）
	



 (
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)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


 (
表
 
A.7
建筑电气分部工程模型单元数据内容
22
)[image: ]
	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	空调系
统
	
KT1802
	多联机（热泵）空调管道附件
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1803
	多联机（热泵）空调系统多联机空调机组设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1804
	多联机（热泵）空调系统多联机空调机组设备附属设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	




KT19
	



太阳能供暖空调系统
	KT1901
	太阳能供暖空调管道
	




G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1902
	太阳能供暖空调管道附件
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1903
	太阳能供暖空调系统太阳能集热器
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1904
	太阳能供暖空调系统换热设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
KT1905
	太阳能供暖空调系统换热设备附属设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	KT20
	设备自
控系统
	KT2001
	传感器及设备
	G3/N4
	O（可选）
	




	分部标
识
	分部含
义
	
子分部标识
	子分部含义
	
分部分项标识码
	
工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	
备注

	
DQ
	
建筑电
	
DQ01
	
室外电气
	DQ0101
	室外电气线槽
	
G3/N4
	M（必选）
	
参考表 A.12
室外专

	
	
	
	
	
DQ0102
	室外桥架及母线布线
	
	
M（必选）
	


 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)




 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


 (
分
部
分
部
子分部
标
识
含
义
标识
气
)子分	分部分项部含
义	标识码

DQ0103

交付
工程对象
深度

室外电缆配线管≥ D70

约束
备注
条件

项
M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


DQ0104

室外电气设备

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


 (
DB4401
)DQ0201

高压配电线槽

M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



DQ0202

高压桥架及母线布线


M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



DQ0203

高压电缆配线管≥ D70


M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


变配
DQ02
电室

DQ0204 DQ0205

高压配电设备低压配电线槽


G3/N4

M（必选） M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)
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 (
DQ0206
低压桥架及母线布
线
M（必选）
DQ0207
低压电缆配线管≥
D70
M（必选）
DQ0208
低压配电设备
M（必选）
DQ0301
供电干线线槽
M（必选）
DQ0302
供电干线桥架及母
线布线
M（必选）
供电
DQ03
G3/N4
干线
DQ0303
供电干线电缆配线
管≥D70
M（必选）
DQ0304
供电干线设备
M（必选）
DQ0401
电气动力线槽
M（必选）
电气
DQ04
G3/N4
动力
DQ0402
电气动力桥架及母
线布线
M（必选）
涉及消防
部分参考
表 
A.14
23
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.6（续）
)


DB4401/T 229—2023

表 A.7（续）
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
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	分部标
识
	分部含
义
	
子分部标识
	子分部含义
	
分部分项标识码
	
工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	
备注

	
	
	
	
	
DQ0403
	电气动力电缆配线管≥D70
	
	
M（必选）
	消防专项

	
	
	
	
	DQ0404
	电气动力设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	DQ0501
	照明配电线槽
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
DQ0502
	照明配电桥架及母线布线
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
DQ0503
	照明配电电缆配线管≥D70
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	电气
	DQ0504
	照明配电设备
	
	M（必选）
	

	
	
	DQ05
	
	
	
	G3/N4
	
	

	
	
	
	
	DQ0505
	照明控制线槽
	
	M（必选）
	

	
	
	
	照明
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
DQ0506
	照明控制桥架及母线布线
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
DQ0507
	照明控制电缆配线管≥D70
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	DQ0508
	照明控制设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
DQ0601
	备用和不间断电源线槽
	
	
M（必选）
	

	
	
	

DQ06
	
备用和不间断电源
	
DQ0602
	备用和不间断电源桥架及母线布线
	

G3/N4
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
DQ0603
	备用和不间断电源电缆配线管≥D70
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
DQ0604
	备用和不间断电源设备
	
	
M（必选）
	

	
	
	DQ07
	防雷
	DQ0701
	接闪器
	G3/N4
	O（可选）
	参考



 (
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)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)




	分部标
识
	分部含
义
	
子分部标识
	子分部含义
	
分部分项标识码
	
工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	
备注

	
	
	
	及接
地
	DQ0702
	均压环
	
	O（可选）
	表A.11
防雷及接地专项

	
	
	
	
	
DQ0703
	
建筑物等电位连接
	
	
O（可选）
	



 (
M（必选）
综合布线系统机架
ZN0505
M（必选）
综合布线系统机柜
ZN0504
M（必选）
综合布线系统导管
≥D70
ZN0503
M（必选）
综合布线系统托盘
ZN0502
M（必选）
G3/N4
综合布线系统梯架
ZN0501
综合布线系统
ZN05
O（可选）
G3/N4
信息网络系统设备
ZN0401
信息网络系统
ZN04
O（可选）
G3/N4
用户电话交换系统设备
ZN0301
用户电话交换系统
ZN03
O（可选）
G3/N4
信息接入系统设备
ZN0201
信息接入系统
ZN02
O（可选）
G3/N4
智能化集成系统设备
ZN0101
智能化集成系统
ZN01
智能建筑
ZN
备注
约束条件
交付深度
工程对象
分部分项标识码
子分部含义
子分部标识
分部含义
分部标识
) (
DB4401
)表 A.8	智能建筑分部工程模型单元数据内容
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 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)
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	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	
	ZN0506
	综合布线系统配线
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
	架
	
	
	

	
	
	
	移动通
	
	
	
	
	

	
	
	ZN06
	信室内
覆盖系
	ZN0601
	移动通信室内覆盖
系统设备
	G3/N4
	O（可选）
	

	
	
	
	统
	
	
	
	
	

	
	
	
ZN07
	卫星通信系统
	
ZN0701
	
卫星通信系统设备
	
G3/N4
	
O（可选）
	

	
	
	
	
	
ZN0801
	有线电视和卫星电视接收系统梯架
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
有线电视和卫
	
ZN0802
	有线电视和卫星电视接收系统托盘
	
	
M（必选）
	

	
	
	ZN08
	星电视
接收系统
	
ZN0803
	有线电视和卫星电视接收系统导管≥ D70
	G3/N4
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
ZN0804
	有线电视和卫星电视接收系统设备
	
	
O（可选）
	

	
	
	
	
	ZN0901
	公共广播系统梯架
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	ZN0902
	公共广播系统托盘
	
	M（必选）
	

	
	
	ZN09
	公共广
播系统
	
	
	G3/N4
	
	

	
	
	
	
	
ZN0903
	公共广播系统导管
≥D70
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	ZN0904
	公共广播系统设备
	
	O（可选）
	

	
	
	ZN10
	
会议系
	ZN1001
	会议系统梯架
	G3/N4
	M（必选）
	


 (
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 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.7（续）
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)


表 A.8（续）

 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)


分	分
子分
部	部		子分部部标
标	含	含义
识
识	义


分部分项标识码


交付	约束
工程对象	备注
深度	条件
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)


统
ZN1002


会议系统托盘


M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)



ZN1003

会议系统导管≥ D70


M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)


 (
DB4401
)ZN1004

会议系统设备

O（可选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)



ZN1101

信息导引和发布系统梯架


M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)



 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)




[image: ]ZN11


信息导引和发


ZN1102

信息导引和发布系统托盘



G3/N4


M（必选）
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)



 (
布系统
ZN1103
信息导引和发布系
统导管≥D70
M（必选）
ZN1104
信息导引和发布系
统设备
O（可选）
ZN1201
时钟系统梯架
M（必选）
ZN1202
时钟系统托盘
M（必选）
ZN12
时钟系
统
G3/N4
ZN1203
时钟系统导管≥
D70
M（必选）
ZN1204
时钟系统设备
O（可选）
ZN1301
信息化应用系统梯
架
M（必选）
ZN13
信息化
应用系
统
G3/N4
ZN1302
信息化应用系统托
盘
M（必选）
27
)
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)
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	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	
	ZN1303
	
信息化应用系统导管≥D70
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
ZN1304
	信息化应用系统设备
	
	
O（可选）
	

	
	
	
	
	
ZN1401
	建筑设备监控系统梯架
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
建筑设
	
ZN1402
	建筑设备监控系统托盘
	
	
M（必选）
	

	
	
	ZN14
	备监控
	
	
	G3/N4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	系统
	ZN1403
	建筑设备监控系统
导管≥D70
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	
ZN1404
	建筑设备监控系统设备
	
	
O（可选）
	

	
	
	
	
	
ZN1501
	火灾自动报警系统梯架
	
	
M（必选）
	

	
	
	

ZN15
	
火灾自动报警系统
	
ZN1502
	火灾自动报警系统托盘
	

G3/N4
	
M（必选）
	
参 考 表 A.14
消防专项

	
	
	
	
	
ZN1503
	火灾自动报警系统导管≥D70
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
ZN1504
	火灾自动报警系统设备
	
	
O（可选）
	

	
	
	
	
	
ZN1601
	安全技术防范系统梯架
	
	
M（必选）
	

	
	
	
ZN16
	安全技
术防范
系统
	
ZN1602
	安全技术防范系统托盘
	
G3/N4
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	
ZN1603
	安全技术防范系统导管≥D70
	
	
M（必选）
	


 (
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)
 (
DB4401/T 229—2023
)
 (
DB4401/T 229—2023
) (
表 A.8（续）
)


表 A.8（续）
 (
O（可选）
建筑物等电位连接
ZN1903
O（可选）
均压环
ZN1902
参考
表A.11
防雷及接地专项
O（可选）
G3/N4
接闪器
ZN1901
防雷与接地
ZN19
M（必选）
G3/N4
机房设备
ZN1801
机房
ZN18
O（可选）
G3/N4
应急响应系统设备
ZN1701
应急响应系统
ZN17
M（必选）
安全技术防范系统设备
ZN1604
备注
约束条件
交付深度
工程对象
分部分项标识码
子分部含义
子分部标识
分部含义
分部标识
)

 (
DB4401
)表 A.9	建筑节能分部工程模型单元数据内容

	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	





JN
	




建筑节能
	
	


围护系统节能
	JN0101
	墙体节能
	
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	JN0102
	幕墙节能
	
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	门窗节能
	
	C（条件必选）
	

	
	
	JN01
	
	JN0103
	
	N4
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	屋面节能
	
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	JN0104
	
	
	
	

	
	
	
	
	JN0105
	地面节能
	
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
供暖空调设备及管
	JN0201
	供暖节能
	
	C（条件必选）
	

	
	
	JN02
	
	
	
	N4
	
	

	
	
	
	
	
JN0202
	通风与空调设备节能
	
	
C（条件必选）
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表 A.8（续）
)


 (
表
 
A.10
电梯分部工程模型单元数据内容
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)[image: ]表 A.9（续）

	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	网节
能
	
JN0203
	空调与供暖系统冷热源节能
	
	
C（条件必选）
	

	
	
	
	
	
JN0204
	空调与供暖系统管网节能
	
	
C（条件必选）
	

	
	
	
JN03
	电气动力节能
	JN0301
	配电节能
	
N4
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	JN0302
	照明节能
	
	C（条件必选）
	

	
	
	
JN04
	监控系统节能
	JN0401
	监测系统节能
	
N4
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	JN0402
	控制系统节能
	
	C（条件必选）
	

	
	
	


JN05
	

可再生能源
	JN0501
	地源热泵系统节能
	


N4
	C（条件必选）
	

	
	
	
	
	
JN0502
	太阳能光热系统节能
	
	
C（条件必选）
	

	
	
	
	
	JN0503
	太阳能光伏节能
	
	C（条件必选）
	




	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	

DT
	

电梯
	

DT01
	电力驱动电梯
	
DT0101
	
电力驱动电梯
	
G3/N4
	
M（必选）
	

	
	
	
	液压电梯
	
DT0102
	
液压电梯
	
G3/N4
	
M（必选）
	


 (
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) (
表 A.
12
（续）
)
 (
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)



	分部标识
	分部含义
	
子分部标识
	
子分部含义
	
分部分项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	自动扶梯
	DT0103
	自动扶梯
	
G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	DT0104
	自动人行道
	
	M（必选）
	



 (
O（可选）
G3/N4
建筑物等电位连接装置
FL0201
接地工程
FL02
O（可选）
均压环
FL0102
O（可选）
G3/N4
接闪器
FL0101
防雷工程
FL01
防雷及接地工程
FL
备注
约束条件
交付深度
工程对象
专项标识码
子专项含义
子专项标识
专项含义
专项标识
)表 A.11	防雷及接地专项工程模型单元数据内容

 (
DB4401
)表 A.12	室外专项工程模型单元数据内容

	专项标识
	专项含义
	
子专项标识
	
子专项含义
	
专项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	


SW
	

室外工程
	


SW01
	


道路
	SW0101
	路基
	


G3/N4
	M（必选）
	

	
	
	
	
	SW0102
	基层
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	SW0103
	面层
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	SW0104
	广场
	
	O（可选）
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表 A.12（续）

	专项标识
	专项含义
	
子专项标识
	
子专项含义
	
专项标识码
	

工程对象
	
交付深度
	
约束条件
	

备注

	
	
	
	
	SW0105
	停车场
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	SW0106
	人行道
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	SW0107
	人行地道
	
	M（必选）
	

	
	
	
	
	SW0108
	挡土墙
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	SW0109
	附属构筑物
	
	O（可选）
	

	
	
	

SW02
	

边坡
	SW0201
	土石方
	

G3/N4
	O（可选）
	

	
	
	
	
	SW0202
	挡土墙
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	SW0203
	支护
	
	O（可选）
	

	
	
	





SW03
	




附属建筑
	SW0301
	车棚
	

G3/N4
	O（可选）
	

	
	
	
	
	SW0302
	围墙
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	SW0303
	大门
	
	O（可选）
	

	
	
	
	
	SW0304
	室外消防栓管道
	


G3/N4
	M（必选）
	
参 考 表 A.14
消防专项

	
	
	
	
	
SW0305
	室外消防栓管道附件
	
	
M（必选）
	

	
	
	
	
	SW0306
	室外消防设备
	
	M（必选）
	

	
	
	
SW04
	
室外环境
	SW0401
	建筑小品
	
G3/N4
	O（可选）
	

	
	
	
	
	SW0402
	亭台
	
	O（可选）
	



 (
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