0740

20191

单项选择题

1、提高受弯构件正截面抗弯承载能力最有效的办法是（	）

.

增加截面宽度

.

增加截面高度

.

增加保护层厚度

.

提高混凝土等级

2、以下哪个不是工程应用对砖的必须要求（	）

.

D. 保温性能

.

抗冻融性能

.

抗风化性能

.

强度

3、3、砌体结构房屋静力计算方案的影响因素有（ ）

.

建筑刚度

.

楼（屋）该类别、横墙间距

.

结构类型

.

层高

.

分为 4 个强度等级，最低级为 M5

.

分为 5 个强度等级，最低级为 M2.5

.

分为 4 个强度等级，最低级为 M2.5

4、砂浆的强度等级阐述正确的是（	）

.	分为 5 个强度等级，最低级为 M5

5、钢筋混凝土受扭构件同时受到弯矩和剪力作用时，计算时按下列方式考虑（	）

.

A. 只考虑弯-剪和剪-扭相互作用，不考虑弯-扭相互作用

.

只考虑剪-扭相互作用，不考虑弯-剪和弯-扭相互作用

.

只考虑弯-扭相互作用，不考虑剪-扭和弯-剪相互作用

.

不必考虑弯-剪相互作用，但必须考虑剪-扭和弯-扭相互作用

6、砌体结构适用于（	）

.

受压为主的构件

.

受弯为主的构件

.

受剪为主的构件

.

受拉为主的构件

.

M=100kN·m， N=500kN

.

M=200kN·m， N=500kN

.

M=100kN·m， N=150kN

.

M=200kN·m， N=150kN

7、钢筋混凝土大偏心受压柱，在下列四组内力作用下，若采用对称配筋，则控制 配筋的内力为下列何项？（	）

.

砌体中心均与局部受压破坏有三种形态

.

周围砌体限制了局部受压砌体在竖向压力作用下的横向变形

.

周围砌体限制了局部受压砌体在竖向压力作用下的竖向变形

.

砌体局部抗压强度有所提高

8、关于砌体局部受压阐述错误的是（ ）

9、双筋矩形截面梁正截面受弯承载力计算时，一般规定受压钢筋设计强度不得超过

400MPa，这是因为 （	）。

.

E. 为了改善结构延性

.

此时受压边缘混凝土已达到极限压应变

.

受压钢筋不致被压屈服

.

受压混凝土强度不够

10、对于没有明显流幅的钢筋，结构设计时常取（	）作为其条件屈服强度

.

屈服下限

.

极限强度

.

屈服上限

.

σ0.2

11、5 层及以上的墙、柱常用砂浆等级为（	）

.

M10

.

M5

.

M15

.

M7.5

12、 我国烧结普通砖的强度等级工分为（	）

.

MU7.5、MU10、MU15、MU20、MU25 等５个等级

.

MU10、MU15、MU20、MU25、MU30 等５个等级

.

MU5、MU10、MU15、MU20、MU25 等 5 个等级

.

MU5、MU7.5、MU10、MU15、MU20 等 5 个等级

13、砌体结构房屋静力计算方案有（	）

.

C. 刚性方案、柔性方案和刚柔性方案三种方案

.

刚性方案、弹性方案和刚弹性方案三种方案

.

刚性方案、柔性方案和刚弹性方案三种方案

.

刚性方案、弹性方案和柔性方案三种方案

14、全预应力混凝土构件在使用条件下，构件截面混凝土（	）。

.

不出现压应力

.

不出现拉应力

.

允许出现拉应力

.

允许出现压应力

15、圈梁在墙体中最适宜的布置是（	）

.

圈梁顶与板顶平

.

圈梁底与窗顶平

.

圈梁顶与板底平

.

圈梁底与板顶平

16、混凝土收缩使钢筋混凝土轴心受拉构件（	）。

.

极限轴力增大

.

开裂前混凝土及钢筋的应力均减小

.

开裂轴力减小

.

极限时裂缝处钢筋应力减小

17、钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是（	）。

.	混凝土对钢筋的握裹及保护

.	防火、防锈

.

钢筋抗拉而混凝土抗压

.

混凝土与钢筋有足够的粘结力，两者线膨胀系数接近

18、配有螺旋箍筋的混凝土柱，其混凝土抗压强度高于fc 是因为（	）

.

螺旋箍筋使混凝土密实

.

螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形

.

螺旋箍筋使混凝土中不产生裂缝

.

螺旋箍筋比普通箍筋更能充分发挥作用

19、房屋建筑中那种缝需要基础断开（ ）

.

控制缝

.

沉降缝

.

伸缩缝

.

抗震缝

20、当结构或构件出现下列状态（	）时，即认为超过了承载能力极限状态。

.

结构或构件丧失了稳定

.

变形超过了允许值

.

裂缝超过了允许值

.

挠度超过允许值

.

梁弯曲裂缝宽度超过限值

.

柱失稳

.

斜拉破坏

.

剪压破坏

21、下述那种情况不属于承载能力极限状态的破坏（ ）

22、影响砖砌体抗压强度的主要因素有（	）

.

砖的表面平整度

.

砖的原材料

.

砖的生产工艺

.

砖的抗压强度

23、砖主要是按以下那些参数来进行强度等级评定的（	）。

.

抗压强度平均值

.

抗拉强度平均值

.

抗拉强度最小值

.

抗压强度最大值

24、影响砖砌体抗压强度的主要因素有（	）

.

砖的表面平整度

.

砖的原材料

.

砖的生产工艺

.

砖的抗压强度

25、提高受弯构件正截面抗弯承载能力最有效的办法是（	）

.

增加截面宽度

.

增加保护层厚度

.

增加截面高度

.

提高混凝土等级

26、双筋矩形截面梁正截面受弯承载力计算时，一般规定受压钢筋设计强度不得超过

400MPa，这是因为 （	）

.

受压钢筋不致被压屈服

.

此时受压边缘混凝土已达到极限压应变

.

为了改善结构延性

.

受压混凝土强度不够

27、下列（	）不是影响墙、柱允许高厚比的因素

.

砂浆强度等级

.

块体强度等级

.

砌体类型

.

承重墙与非承重墙

28、对于没有明显流幅的钢筋，结构设计时常取（	）作为其条件屈服强度

.

屈服下限

.

极限强度

.

σ0.2

.

屈服上限

29、钢筋混凝土轴心受拉构件在施加预应力后，有以下哪种变化（	）。

.

承载力提高

.

开裂荷载降低

.

承载力降低

.

开裂荷载提高

30、以下关于过梁阐述是错误的（ ）

.	过梁放置于门窗洞口之上

.	过梁按照材料可以分为三种类型

.

过梁有砖砌平拱过梁、砖砌弧拱过梁、钢筋砖过梁和钢筋混凝土过梁

.

过梁需要进行抗倾覆验算

31、下面对于零号砂浆砌体错误的说法是（	） 。

.

零号砂浆砌体可承受一定的荷载

.

砂浆的抗压强度不一定为 0

.

砌体的抗压强度小于 2.5Mpa

.

砂浆强度为零

32、下述那种情况不属于承载能力极限状态的破坏（	）

.

柱失稳

.

梁弯曲裂缝宽度超过限值

.

剪压破坏

.

斜拉破坏

33、房屋建筑中那种缝需要基础断开（ ）

.

抗震缝

.

伸缩缝

.

沉降缝

.

控制缝

.

剪压破坏

.

塑性破坏

.

超筋破坏

.

适筋破坏

34、下例属于钢筋混凝土受弯构件斜截面破坏形态的是（	）

35、关于墙柱高厚比阐述不正确的是（ ）

.

F. 允许高厚比是保证受压构件稳定性的重要措施

.

高厚比验算目的是防止墙柱出现过大的挠曲

.

高厚比验算的目的是保障墙柱的承载力

.

允许高厚比是确保墙柱具有足够刚度

36、对于软钢例如 HRB335 钢筋，确定其设计强度值的依据是（	）。

.

屈服强度

.

比例极限

.

极限抗拉强度

.

最大应变所对应的强度

37、钢筋的（	）反映了钢筋拉断前的变形能力，它是衡量钢筋塑性性能的一个指标。

.

冷弯性能

.

强屈比

.

强度

.

延伸率

38、零号砂浆指（	）

.

砂浆的抗压强度为任意值

.

新拌砂浆

.

砂浆的抗压强度为零

.

砂浆的抗压强度小于 2.5Mpa

39、一圆形截面钢筋混凝土螺旋箍筋柱，柱长细比为 lo/d＝13。按螺旋箍筋柱计算该柱的承载力为 550kN，按普通箍筋柱计算，该柱的承载力为 400kN。该柱的承载力应视为（	）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/135122341124011114