段设计与改坡度对应的田面宽度。其他草地坡改梯施工包括定线、剥离表土、爆破松土、清基、砌筑田坎、回填平

据本工程特点和工期较紧的实际情况，分三个工区同时进行施工，以确保按期完成施工任务。整体安排，统一部署

本工程任务，工期100日历天。施工进度计划详见施工进度计划图表。控制性工期保证措施3.1认真编制施工

完成，并要及时收面三遍，表面要求密实、平整、光滑。3）池壁、池底现浇砼中加入防渗剂（粉），其用量为水

农业综合开发土地治理项目施工组织设计

第一节  工程概况

1 、工程基本情况

2 、工程地理位置

3 、工程区自然条件

4 、交通条件

第二节  施工平面布置及施工现场组织机构

1 、施工平面布置

2 、施工现场组织机构

第三节  施工进度计划及保证措施

1 、施工进度计划说明

2 、施工进度计划

3 、控制性工期保证措施

第四节  主要工程施工方案

1 、总体施工原则

2 、土地平整工程

3 、农田水利工程

4 、田间道路工程

第五节  质量保证体系和质量保证措施

1 、工程质量方针与目标

2 、组织措施

3 、技术措施

4 、原材料质量保证措施

5 、降低工程成本措施

第六节  安全生产管理及保护措施

1 、安全生产管理目标

2 、安全生产管理组织机构设置

3 、安全生产保证措施

第七节  文明施工及环境保护措施

1 、文明施工管理目标

受能力，按照有关规范规程规定的安全距离，确定允许爆破规模。爆破施工过程中，危险区的人员、设备应撤至安

妥善保管。材料按产品的种类、特性、规格、批次分类堆放整齐，做好醒目标志。原材料的产品出厂合格证、质保

用压路机进行收浆碾压1遍后中撒嵌缝石屑，再碾压2遍。路面质量要求：表面平整、坚实，不得有松散、弹簧现

浆和整平后，应采用大木多次抹面至表面无泌水为止，刮平和抹面操作要适当，一般以混凝土表面浆保持3～5m

2 、文明施工、环境保护措施

第八节   附图表

，符合要求后再进行下道工序。2）基槽开挖基槽应根据相应的轮廓线和沟渠设计相关高程参数进行开挖。开挖过

在梯形边沟长度不超过300m、三角边形不超过200m的地方设置横向排水沟或涵洞将水排出路基;边沟的纵

性能指标符合现行国家有关标准规定且不低于普通硅酸盐水泥的其他种类水泥。水泥在进场时必须具有出厂合格证

基手摆片石铺筑→砼路面铺筑→交工验收（2）施工方法及要求①路床平整人工对生产路路床进行平整夯实。②手

第一节  工程概况

1 、工程基本情况

1.1 工程名称

万盛区丛林镇红岩村农业综合开发土地治理项目。

2 、工程地理位置

项目区位于万盛区丛林镇红岩村。

3 、工程区自然条件

万盛区属大陆型暖温带向北亚热带过度季节气候，气候温和、雨量充沛、 四季分明。夏热冬冷，雨热同季，光、热、水资源丰富，有利于作物的生长。 历年平均日照时数 2171 小时。全年太阳辐射总量平均 119.60 千卡/cm 。年平 均气温 14.60 ℃。历年平均无霜期 235 天。光热条件完全可以满足农作物一年 两熟的需要。全年平均降水量 941mm ，降水集中在 6、7 、8 、9 四个月份， 雨热同期。

4 、交通条件

项目区对外交通条件便利，道路纵横，对内外交通方便。

第二节  施工平面布置及施工现场组织机构

1 、施工平面布置

1.1 施工总布置原则

本工程施工范围广，工期短，临时设施布置的原则就是以最少的设施投资， 满足施工管理的各项要求。

临建设施布置原则上力求合理、 紧凑、节约、经济实用，方便管理， 确保 施工期间各项工程能合理有序，安全高效地施工。

1.2 水电及通讯系统布置

⑴施工供水、生活用水

为基础，进一步充实力量，组建精干高效的施工项目部，创一流的管理、一流的质量，确保优质、安全地完成施工

合起来，奖罚分明，充分调动职工的积极性。3.10项目部设专人负责收听气象预报，编制气象预报图，作为施

要人工进行放炮施工。进行放炮施工时，应由专门的技术人员进行放炮工作，由于沟渠尺寸狭窄，打眼时要注意布

生产用水采用自打井用自吸泵抽水，配置 5 吨贮水罐。作业区利用 5 吨洒 水车运输至施工现场解决施工用水。

生活用水可自打水井 ，用自吸泵抽水供应。

⑵施工供电

施工用电就近接当地电网，另配备 3 台 20kw 柴油发电机。 ⑶通讯

项目经理部配备移动电话五部，保证随时接受业主和监理工程师的指示和 对外通讯，便于进行现场指挥调度。

1.3 施工生产区、及生活设施

⑴生产区布置

根据本工程特点，各井位布置分散，设备停放在各工作面附近。 ⑵生活办公区设置

根据现场考察，决定将项目经理部设在本标段中部，租用民房 3 间。各施 工区另行选择合适民房租赁居住。

2 、施工现场组织机构

2.1 施工组织措施

2.1.1 认真研究设计图纸，认真勘察现场， 确定最优施工方案。

2.1.2 我公司选拔有水利工程施工经验的优秀工程技术人员，配备高素质 的技术工人，充实先进的机械、设备、 资金，保证工程正常施工。

2.1.3 项目部组织严密的质量控制体系，确保工程质量。

2.1.4 项目部组成专业的工程技术管理机构， 以切实落实已确定的施工方

案

。

2.1.5 项目部组成专业精干的具有攻坚作战能力的专业施工队伍，以保证 工期。

2.1.6 项目部组成专业的器材供应部门，以保障施工用料。

2.1.7 项目部成立专业的安全、保卫、协调部门，做好施工环境的协调工

在梯形边沟长度不超过300m、三角边形不超过200m的地方设置横向排水沟或涵洞将水排出路基;边沟的纵

作好技术档案工作，编写竣工报告及有关竣工资料；负责工程预决算；审查各专业施工队技术措施，处理施工现场

，提高农业生产和农民生活条件。其他草地整理的工作程序是先清除杂草，根据其他草地整理区域中的不同坡度地

单集中于专职质检员统一保管，工程结束后作为质量验收的备查原始资料归档于竣工验收资料中移送业主。降低工

作，抓好工程施工的安全保卫工作，保证工程的顺利施工。

2.2 施工组织机构

为确保本工程保质保量近期完成，我将按项目法组织施工，并按照精干高 效的原则成立“万盛区丛林镇红岩村农业综合开发土地治理工程项目部”，决 定以从事过该工程类似项目管理经验的技术骨干为基础，进一步充实力量，组 建精干高效的施工项目部，创一流的管理、一流的质量，确保优质、安全地完 成施工任务。

2.2.1 组织机构框图：见下图

2.2.2 各职能部门职责：

① 工程技术部

由项目总工程师负责。编制实施性施工组织设计；落实各单项工程施工方 案；根据设计及监理要求制定各项施工技术要求和明确施工使用规范；作

好技术档案工作，编写竣工报告及有关竣工资料；负责工程预决算； 审查各专 业施工队技术措施， 处理施工现场各类技术问题，对工程技术管理全面负责。 根据施工总进度安排，做出月施工计划，负责每天施工现场安排，全盘协调个 施工队、各专业的工作安排，随时处理施工中发生的各种问题，组织每日调度 会，对工程的生产调度全面负责。

②质检部

质检部由一名项目副经理分管，质检总工程师负责，下设质检工程师和   质检员。质量由质检工程师负责，按工程质量总目标制定质检管理网络，

负责对工程进行质量监督、检查、评定， 对原材料进行检验， 使之符合合同、 设计和规范要求， 对隐蔽工程进行检查评定， 对工程产品的最终质量负责。

完成竣工资料整理。技术措施开工前组织施工技术人员熟悉图纸、领会设计意图，了解工程特点，并按施工图纸、

杂质含量的限制见下表3）碎石。蓄水池施工用碎石颗粒级配应满足下表要求累计筛余（按质量计%）公称粒筛孔

选派具有同类工程施工管理经验的人员组成一个精干的项目部班子，全面负责实施该工程项目的施工和质量管理，

则”，确保进度安排的贯彻实施。3.5详细编制施工计划，重点控制关键线路上的工程项目。强化计划管理，用

现场施工组织机构图

项目经理

项目总工程师

项目副经理

| 土 地平整 工 程 技 术 部 | 质 检 部 | 物 质 机 械 部 | 财 务 部 | 田 间 道 路 安 全 部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

农 田 水利

③财务部

由项目经理直接主管。根据施工进度计划编制用款计划，控制工程造价和 工程费用使用，对合同条款执行进行监督，办理与业主和供货商之间的工程款 和材料款收取、支付，对工程造价控制和成本控制负责。

协调个施工队、各专业的工作安排，随时处理施工中发生的各种问题，组织每日调度会，对工程的生产调度全面负

乱，井然有序。第三节施工进度计划及保证措施施工进度计划说明本标段工程必须从技术上和思想上都高度重视，

合同、设计和规范要求，对隐蔽工程进行检查评定，对工程产品的最终质量负责。现场施工组织机构图③财务部由

全教育与安全培训工作，监督、检查各专业队伍施工安全制度和安全措施的落实情况，处理施工中各类与安全有关

④物质机械部

由一名项目副经理负责分管。根据施工进度计划，编制各类材料及施工机 械的采购、供应计划，并组织运送到施工现场，落实各类施工机械设备零

配件的采购和维护、保养，负责各类材料、设备零配件的保管和发放，对工 程使用材料和施工机具设备的质量和管理负责。

⑤安全部

安全由安全工程师负责，建立健全安全管理网络，组织与主持项目部的安 全教育与安全培训工作，监督、检查各专业队伍施工安全制度和安全措施的落 实情况，处理施工中各类与安全有关的问题，对工程施工全过程的安全负责。

由一名副经理兼任调度室主任。根据施工总进度安排，做出月施工计划， 负责每天施工现场安排，全盘协调个施工队、各专业的工作安排，随时处理施 工中发生的各种问题，组织每日调度会，对工程的生产调度全面负责。

这种对施工现场实行三级管理的组织机构既有相互配合的密切关系，又有 相互制约的独立性能，可使各部门、各工种、各工序之间的工作， 在繁杂交错 的情况下有序进行，使整个工地做到忙而不乱，井然有序。

第三节  施工进度计划及保证措施

1、施工进度计划说明

本标段工程必须从技术上和思想上都高度重视，充分考虑劳动力、设备、 材料与生产任务量相平衡，科学安排工期进度，做到连续、均衡生产， 确保 10 个月完成本工程任务，工期 100 日历天。

2、施工进度计划

详见施工进度计划图表。

3、控制性工期保证措施

3.1 认真编制施工组织设计， 做好开工前的有关准备工作： 如施工项目管理 人员、主要施工机械的落实， 以及采购的材料渠道落实，做到一旦中标，即可 迅速进场开工。项目部主要管理负责人在编制标书阶段积极参与、 熟悉并了解

度设计为0.8m，水泥标号采用32.5R以上的普通硅酸盐水泥。①路面摊铺将木模板固定安装在路基上后，

颗粒均匀分布，厚度一致。碎石铺好后，用10t以上压路机碾压3～4遍，直至石料无松动为止，碾速宜慢，2

筑前，应先湿润表面。蓄水池施工过程中，每道施工工序完成后，必须由监理现场确认，在监理认可后方能进入下

生活废水）流入施工现场，冲刷基坑边坡；下大雨时应暂停土方施工。开挖超过1.5m时，应根据土质情况，按

整个工程的施工特点，做到胸有成竹。

3.2 科学安排计划， 合理组织施工， 做到空间上保持并存， 时间上保持连续， 计划周密，精心调配，得以最大限度地提高工效。中标后迅速组建本工程项目 经理部，并着手按预定方案调集施工骨干力量，选派具有同类工程施工管理经 验的人员组成一个精干的项目部班子，全面负责实施该工程项目的施工和质量 管理，全权负责本项目工程的实施。

3.3 充分发挥企业的优势， 公司所属各职能部门全力支持项目经理部， 确保 项目所需人员、设备机具、材料物资按时进场，生活、生产顺利进行，争取黄 金施工季节的一分一秒，确保工程总工期有一个良好的开端。

3.4 把工程的进度安排建立在科学可靠的基础上，同时在施工中加强技术培 训，做好技术交底，推行标准化、程序化作业， 认真执行公司根据 ISO9001 制 定的“现场施工管理实施细则”和“工序作业细则”，确保进度安排的贯彻实施。

3.5 详细编制施工计划， 重点控制关键线路上的工程项目。 强化计划管理， 用文字、图表的方式把编制依据、工程特点、施工方法、工艺流程、材料设备、 劳动力安排、施工质量和安全措施等内容传达到每个岗位上的职工， 使每位职 工心中有数。施工时制定详细的各分项工程的施工技术措施、组织流水作业，  做到技术先进，工艺合理。 在确保质量的前提下快速施工，同时要因地制宜， 根据工程的实际情况发挥职工的积极性，集思广益，加快工程的进展速度。

3.6 实施施工任务完成情况检查反馈制度。施工员每天将细化了的施工任 务，以书面的形式下达到施工班组， 当天及时进行检查并做好记录。对不能按 期完成的任务应及时反馈，项目经理部及时分析原因，采取必要措施，确保各 施工环节和总进度不受影响，并结合经济奖罚制度来制约，做到责、权、 利挂 钩，以制度促使各部门、各班组及员工保质按期完成当天的施工任务。

3.7 积极组织和开展劳动竞赛。根据施工阶段的特点， 对施工量大、 环节少 的任务，开展班组之间的劳动竞赛，对优胜者进行精神奖励，如挂流动红旗， 上黑板报，设擂台，和进行物质奖励，如经济上的支持等予以表彰和鼓励，增 强各班组间分工合作，弘扬荣辱与共的团队精神，以点带面推动全体人员的工 作干劲和劳动热情。

草地开发：其他草地是土地整理项目中新增耕地的重要来源，通过对其他草地的整理，可以提高对土地利用的价值

权、利挂钩，以制度促使各部门、各班组及员工保质按期完成当天的施工任务。3.7积极组织和开展劳动竞赛。

铁锹等工具将路面整平，再用压路机洒水碾压，使泥浆上冒，表层石缝中有一层泥浆即停止碾压。过几小时后，再

罚制度，并定期对工程质量进行全面检查、总结。健全和完善工程技术档案，做好原始资料记录和整理工作，及时

3.8 机械设备做到平时勤保养， 并备足零部件和配足机修人员， 提高机械设 备生产保证能力。

3.9 正确对待工期与质量的关系，把工期、质量、责任有机结合起来，奖罚 分明，充分调动职工的积极性。

3.10 项目部设专人负责收听气象预报，编制气象预报图，作为施工计划编 制的参考依据之一，避免因天气变化造成对施工进度、质量的不良影响，做到 以科学为依据指导计划和施工。及时掌握气象动态分析，抢晴天，赶雨天，抓 住有利时机，环环相扣，步步为营。

3.11 项目经理部将对工程实行目标管理， 用经济责任制对工期、质量、 安 全等等进行全面奖罚考核，重奖重罚。施工进度计划派专人监督执行，做到计 划科学合理，施工认真到位，并在施工过程中不断予以优化，力争提前完成本 标工程。

3.12 认真制定各项目施工用料的供应计划，确保材料供应及时到位，满足 施工要求。并存有备料，决不因材料短缺而影响工期。

3.13 根据各施工段情况编制出施工网络图，抓住关键线路，保证各工序顺 利施工，关键工序施工时严格控制其进度， 必要时增加劳动力和机械设备。 同 时认真制定各工序之间的衔接计划措施， 缩短上下工序的衔接时间。

3.14 加强质量监督，避免工程返工， 严格按图纸规范施工，对单元工程及 时进行质量自检、互检、验收评定，提高一次成功率，避免因返工延误工期。

第四节  主要工程施工方案

１ 、总体施工原则

本工程工程量较多且分散，根据本工程特点和工期较紧的实际情况，分三 个工区同时进行施工，以确保按期完成施工任务。整体安排，统一部署，先基 础开挖，接着进行基础砌体的施工， 然后支模板，再浇筑拱砼或砌筑砌体，对

不超过碎石的15%（按重量计）。在压实的中基上按松散铺厚度（压实厚度1.2倍）摊铺碎石，要求碎石大小

应进行试压，并报请监理工程师进行验收。混凝土块，要按实验室提供材料配比按要求做好试块，送实验室检测。

于25%，泥含量（按质量计）不大于2.0%，且不宜含有块状粘土。有害杂质硫化物和硫酸盐含量（按质量计

，先基础开挖，接着进行基础砌体的施工，然后支模板，再浇筑拱砼或砌筑砌体，对于土方回填工作，则根据需要

于土方回填工作，则根据需要分期穿插于建筑物施工过程中。

2 、土地平整工程

1 、旱地坡改梯：

旱地坡改梯施工包括定线、剥离表土、清基、砌筑田坎、回填平整、表土 复位等工序。

旱地坡改梯流程

（ 1 ）梯地定线

a 、根据梯地规划确定为梯地区的坡面，在其正中（距左右两端大致相等） 上到下划一中轴线。

b、根据梯地断面设计的地块表面斜坡线， 在中轴线上划出各台梯地的斜坡 中线基点。

c、从各台梯地斜坡中线基点出发， 用水准仪向左右两端分别测定其等高点； 连各等高点成线，即为各台梯地的施工清基线。

d、定线过程中， 遇局部地形复杂处， 应根据大弯就势， 小弯取直原则处理。 （2 ）清基

以各台梯地的施工线为中心，上下各划出 50-60cm 宽，作为清基区。

在清基线范围内清除表土厚约 25cm ，暂时堆在下方，施工中与整个地面 保留表土结合处理。 将清基区的基础清理稳固得基岩或底土层，并清除石砾等 杂物（如有洞穴及时填塞），整平， 夯实。

（3 ）修筑石坎

杂质含量的限制见下表3）碎石。蓄水池施工用碎石颗粒级配应满足下表要求累计筛余（按质量计%）公称粒筛孔

尺寸（圆孔筛，mm）级情15202530405060800~1000~10015~450~50级5~

（1）田间道施工流程施工准备→测量放样→土方开挖→路基压实→路面泥结碎石铺筑→交工验收（2）施工方法

程必须经监理工程师和业主中间验收合格，方可进行下道工序施工。最后由工地质检员会同建设单位代表及监理工

块石之间应互相嵌实咬紧， 石缝错开， 分层砌筑， 石坎基础必须置于坚硬的 基岩或土质上，从而保证石坎稳定，不垮塌。

块石要求形状大致方正，无尖角，有两个较大的平整面，厚度不小于 200mm ，宽度为厚度的 1.5-2.0 倍，长度为厚度的 1.5-3.0 倍。

（4 ）保留表土

表土逐台下翻法。适用于坡度较陡，地块表面较窄（ 10m 以下）的梯地。 步骤如下：

整个坡面梯地逐台从下向上改造，先将最下面一台地块表面修平，不保留 表土。

当第一台梯地回填平整后，将第二台拟修梯地地块的表土取起，翻移到第 一台地块表面上，均匀铺好。

第二台梯地修平后，将第三台拟修梯地地块的表土取起，翻移到第二台地 块表面上，均匀铺好。

如此逐台进行，直到各台修平。

（5 ）修平田面

将地块表面分成下挖上填和上挖下填（即挖高填低）两部分；地坎线上下 各 1.5m 范围，采取下挖上填法，从地坎下方取土，填到地坎上方。 其余地块 表面采取上挖下填法，从地块表面中心线以上取土，填到中心线以下。 这样可 提高工效，节省劳工。

地块表面挖、填任务基本完成后，应用水准仪检查是否达到水平（或按设

行直接防护。对保护对象的直接防护措施有防震沟、防护屏以及表面覆盖等。此外，严格执行爆破作业的规章制度

铁锹等工具将路面整平，再用压路机洒水碾压，使泥浆上冒，表层石缝中有一层泥浆即停止碾压。过几小时后，再

妥善保管。材料按产品的种类、特性、规格、批次分类堆放整齐，做好醒目标志。原材料的产品出厂合格证、质保

械、设备、资金，保证工程正常施工。2.1.3项目部组织严密的质量控制体系，确保工程质量。2.1.4项

计要求的纵向比降）。要求误差不超过 1%。

2 、其他草地开发：

其他草地是土地整理项目中新增耕地的重要来源，通过对其他草地的整理， 可以提高对土地利用的价值，提高农业生产和农民生活条件。

其他草地整理的工作程序是先清除杂草，根据其他草地整理区域中的不同坡 度地段设计与改坡度对应的田面宽度。其他草地坡改梯施工包括定线、剥离表 土、爆破松土、清基、砌筑田坎、回填平整、表土复位等工序。

具体流程见旱地坡改梯流程。

3 、爆破工程：

爆破工程施工工序包括：钻孔机械的确定、起爆网路材料的确定、边坡处 理方案等三道工序。

1 ）钻孔机械的确定

在施工过程中， 普坚石（矿岩）采用Ｙ２０型风动凿岩机钻孔， 次坚石（泥 岩） 采用Ｙ６型手持式电钻钻孔， 进行钻孔控制爆破。

2 ）起爆网路材料的确定

塑料导爆管和豪秒雷管微差起爆网路联接。

3 ）边坡处理方案

边坡采用光面爆破技术，整个爆破采用孔内分排延时，孔外分组延长时间， 同时即发技术，从而保证爆破后边坡稳定及居民的安全。

分居线孔梯段控制爆破， 分层厚度根据挖芳高度确定， 单位装药量由现场 爆破试验确定，孔网参数（ 眼距、超钻、 抵抗线） 由现场具体地质条件和地形 确定。边坡爆破方式采用间隔装药，微差起爆。在控制爆破施工中，应严格按 照控制爆破的原则执行，首先按照设计要求对场地布局分段平整， 规范布孔操 作和孔位选择，严格控制装药量，注意装药与填塞质量及网路连接和起爆等工

序， 选择施工间歇作为安全放炮时间，避免作业干扰，提高工作效率。

4 ）爆破工程安全措施

全站仪确定渠道位置，进行施工放线。根据沟渠中线及护坡道高程放出两侧坡角线，再根据边沟流水高程坡比及护

班组“自检”、项目部“复检”、公司“专检”相结合的“三检制”，对各分项、单元、工序进行分级检查，隐蔽

受能力，按照有关规范规程规定的安全距离，确定允许爆破规模。爆破施工过程中，危险区的人员、设备应撤至安

规定放坡或进行支撑，并设置人员上下专用坡道或爬梯；开挖深度超过2m时，必须按规定在基坑边沿设置防护栏

为防止爆破公害带来破坏，应调查周围环境，掌握人员、机械设备及重要 建（构）筑物等保护对象的分布状况，并根据各种保护对象的承受能力，按照 有关规范规程规定的安全距离，确定允许爆破规模。爆破施工过程中，危险区 的人员、设备应撤至安全区，无法撤离的建（构）筑物及设施必须予以防护。

爆破公害的控制与防护可以从爆源、公害传播途径以及保护对象三方面采 取措施。

①在爆源控制公害强度：应合理设置爆破参数、炸药单耗和装药结构。

②在传播途径上削弱公害强度：应在爆区的开挖线轮廓进行预裂爆破或开 挖减震槽，对爆区临空面进行覆盖、架设防波屏。

③保护对象的防护： 当爆破规模已定， 而在传播途径上的防护措施尚不能 满足要求时，可对危险区内的建（构）筑物及设施进行直接防护。对保护对象 的直接防护措施有防震沟、防护屏以及表面覆盖等。

此外，严格执行爆破作业的规章制度，对施工人员进行安全教育也是保证 安全施工的重要环。

3.农田水利工程

1 、新修蓄水池

本项目所设计蓄水池为敞开式矩形蓄水池，体积为 100m 3 和 50m 3 ，为现 浇 C20 钢筋砼结构， 其施工程序分为： 基坑开挖、 地基处理、 池壁池底现浇、 防渗处理、 附属设施安装施工等部分。

1 、材料

1 ）水泥。在配置混凝土时采用普通硅酸盐水泥，或性能指标符合现行国家

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/135344132243011034