## Slide 1: 问题3：
  处理后的油田污水主要用于回注，回用，和外排，每种用途要达到的指标有哪些？并列举典型的处理工艺。
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第1页!

## Slide 2
处理后的油田污水
回注
回用
外排
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第2页!

## Slide 3: 1.1 油田污水回注对水质的要求
国内各油田注水水质标准执行SY/T5329－94《碎屑岩油藏注水水质推荐指标及分析方法》
基本要求如下：
水质稳定，与油层水相混不产生沉淀；
水注入油层后，不使粘土矿物产生水化膨胀或悬浊；
水中不得携带大量悬浮物，以防堵塞注水井渗滤端面及渗流孔道；
在运行条件下注水不应结垢；
注入水对水处理设备、注水设备和输水管线腐蚀性要小；
为了使注水井保持一定的吸收能力,不能造成注水井的吸收能力迅速下降;
具体参数如下表1所示：
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第3页!

## Slide 4
表1推荐水质主要控制指标
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第4页!

## Slide 5: 1.1 油田污水回注对水质的要求
溶解氧、硫化氢、侵蚀性二氧化碳、铁、PH等。
    水质的主要控制指标已达到注水要求，注水又比较顺利，可以不考虑辅助性指标，如果达不到要求为查其原因可进一步检测辅助性指标。
注水水质辅助性指标
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第5页!

## Slide 6
表2
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第6页!

## Slide 7: 1.2典型的处理工艺
（2）对于回注低渗透油层的工艺流程
一般为“三段常规”处理加“精细过滤”流程，精细过滤段大多选用双滤料；过滤器或改性纤维球(束)过滤器，少数选用PEC烧结管过滤器。
油田污水
自然除油罐
混凝除油罐
核桃壳过滤器
双滤料过滤器或改性纤维球（束）过滤器
回注水
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第7页!

## Slide 8: 1.2典型的处理工艺
■（4）当油水密度差较小，乳化程度严重时，一般选用气体浮选处理加精细过滤流程。
自然除油罐→气浮选机→核桃壳过滤器
改性纤维球过滤器或PEC烧结管过滤
油田污水
回注
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第8页!

## Slide 9: 2.1油田污水回用对水质的要求
其水质应满足热采锅炉给水水质标准，中国石油天然气总公司在稠油集输及蒸汽系统设计规（SY 0027—94）中规定了热采锅炉给水的各项水质指标详见下表3。
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第9页!

## Slide 10: 2.2油田污水回用典型的处理工艺
原 水
浮选机
澄清池
缓冲罐
压力过滤器
一级弱酸树脂交换器
二级弱酸树脂交换器
软化水缓冲罐
锅炉
胜利乐安油田采出水深度处理工艺流程图
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第10页!

## Slide 11: 3.1 外排水对水质的要求
对于类污染物（详见下表4所示），不分行业和污染排放方式，也不分受纳水体的功能，一律在排放口取样，其最高允许排放浓度必须达到表4要求。
类污染物
油田污水处理的指标和工艺共23页，您现在浏览的是第11页!

## Slide 12
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/138045133116006030