核反应堆物理分析答案

第一章

1-1.某压水堆采用UO2作燃料，其富集度为2.43%（质量），密度为10000kg/m3。试计算：当中子能量为0.0253eV时，UO2的宏观吸收截面和宏观裂变截面。

解：由18页表1-3查得，0.0253eV时：

由289页附录3查得，0.0253eV时：

以c5表示富集铀内U-235与U的核子数之比，表示富集度，则有：

所以，

1-2.某反应堆堆芯由U-235,H2O和Al组成，各元素所占体积比分别为0.002,0.6和0.398，计算堆芯的总吸收截面(E=0.0253eV)。

解：由18页表1-3查得，0.0253eV时：

由289页附录3查得，0.0253eV时：

可得天然U核子数密度

则纯U-235的宏观吸收截面：

总的宏观吸收截面：

1-3、求热中子（0.025电子伏）在轻水、重水、和镉中运动时，被吸收前平均遭受的散射碰撞次数。-

解：设碰撞次数为t

核反应堆物理分析课后习题参考答案 全文共1页，当前为第1页。

1-4、试比较：将2.0MeV的中子束强度减弱到1/10分别需要的Al，Na，和Pb的厚度。

解：查表得到E=0.0253eV中子截面数据：

Σa             Σs

Al：        0.015         0.084

Na：       0.013         0.102

Pb：       0.006         0.363

Al和Na的宏观吸收截面满足1/v律。

Q：铅对2MeV中子的吸收截面在屏蔽中是否可以忽略？(在跨越了可分辨共振区后截面变得非常小)

Σa=Σa(0.0253)(0.0253/2×106)^1/2

Σa

Al                0.0169×10-4

Na               0.0146×10-4

窄束中子衰减规律：

I=I0e -∑x

I=(1/10)I0

∴ x=(ln10)/Σ

因此若只考虑吸收衰减：

xAl=136.25×104m

xNa=157.71×104m

对于轻核和中等质量核，弹性散射截面在eV～几MeV范围内基本不变。所以只考虑弹性散射截面时，结果如下：(相比较之下能量为2MeV时，弹性散射截面要比吸收界面大很多)

但是不清楚对于重核铅弹性截面基本不变的假设是否成立？

xAl=27.41m

xNa=22.57m

xPb=6.34m

1-6

1-7．有一座小型核电站，电功率为15万千瓦，设电站的效率为27%，试估算该电站反应堆额定功率运行一小时所消耗的铀-235数量。

解：热能：

裂变U235核数：

俘获加裂变U235核数：

核反应堆物理分析课后习题参考答案 全文共2页，当前为第2页。

消耗U235总质量量：

8、某反应堆在额定功率500兆瓦下运行了31天后停堆，设每次裂变产生的裂变产物的放射性活度为1.08×10-16t-1.2居里。此处t为裂变后的时间，单位为天，试估算停堆24小时堆内裂变产物的居里数

解：

1-9．设核燃料中铀-235的浓缩度为3.2%（重量），试求铀-235与铀-238的核子数之比。

1-10.为使铀的η＝1.7，试求铀中U-235富集度应为多少(E=0.0253eV)。

解：由18页表1-3查得，0.0253eV时：

由定义易得：

为使铀的η＝1.7，

富集

11.、为了得到1千瓦时的能量，需要使多少铀-235裂变

解：设单次裂变产生能量200MeV

U235裂变数：

U235质量：

核反应堆物理分析课后习题参考答案 全文共3页，当前为第3页。

1-12．

反应堆的电功率为1000兆瓦，设电站的效率为32%。问每秒有多少个铀-235发生裂变？问运行一年共需消耗多少公斤易裂变物质？一座相同功率煤电厂在同样时间需要多少燃料？已知标准煤的燃烧热为Q=29兆焦/公斤。

每秒钟发出的热量：

每秒钟裂变的U235：

运行一年的裂变的U235：

消耗的u235质量：

需消耗的煤：

. 一核电站以富集度20%的U-235为燃料，热功率900MW,年负荷因子(实际年发电量/额定年发电量)为0.85, U-235的俘获－裂变比取0.169,试计算其一年消耗的核燃料质量。

解：该电站一年释放出的总能量=

对应总的裂变反应数=

因为对核燃料而言：

核燃料总的核反应次数=

消耗的U-235质量=

消耗的核燃料质量=

第二章

.某裂变堆，快中子增殖因数1.05，逃脱共振俘获概率0.9，慢化不泄漏概率0.952，扩散不泄漏概率0.94，有效裂变中子数1.335，热中子利用系数0.882，试计算其有效增殖因数和无限介质增殖因数。

解： 无限介质增殖因数：      不泄漏概率：

有效增殖因数：

2-1.H和O在1000eV到1eV能量范围内的散射截面近似为常数，分别为20b和38b。计算H2O的ξ以及在H2O中中子从1000eV慢化到1eV所需的平均碰撞次数。

解：不难得出，H2O的散射截面与平均对数能降应有下述关系：

σH2O∙ξH2O = 2σH∙ξH + σO∙ξO

即：

(2σH + σO ) ∙ξH2O = 2σH∙ξH + σO∙ξO

ξH2O =（2σH∙ξH + σO∙ξO）/(2σH + σO )

核反应堆物理分析课后习题参考答案 全文共4页，当前为第4页。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/146234053041010050

查附录3，可知平均对数能降：ξH=1.000，ξO=0.120，代入计算得：