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针对当今糖尿病患者的数量越来越多，有创检测血糖技术限制了采集次数，而且有可能会使糖尿病患者的伤口面临感染的风险。无创血糖检测技术可以使糖尿病患者免除有创的痛苦，没有感染的风险，而且操作简单，能够有效地满足糖尿病患者实时、连续监控血糖浓度的需求，而且这也是未来无创血糖采集技术十分重要的发展方向。本文对无创血糖采集技术迄今为止的研究和发展进行了一些介绍，介绍了相关的基础研究结果。同时文中还讨论了在血糖进行采集时的方式和方法选择，以及对患者身体被采集部位的选择等一些基础性问题，并提出了无创血糖采集技术进一步研究的关键是，用完整的数学校正模型以及血糖数据和硬件技术结合人体的生物特征，综合研究测量方式，解决人体检测的特殊问题。建立无创血糖检测模型和方法流程，利用模块化的方式，设计一种准确性高且灵敏实用的无创血糖检测系统的框架。
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