实验室平安与操作标准考试

A

- .为防止误食有毒的化学药品，以下说法正确的选项是〔〕 ［单项选择题］ *

- 可把食物、食具带进化验室

- 在实验室内可吃口香糖

C.使用化学药品后须先洗净双手方能进食V

D. 实验室内可以吸烟

2.为了平安，须贮存于煤油中的金属是〔〕 ［单项选择题］ *

A.钠V

- 铝

- 铁

- 镁

3.使用以下药品时，不需要在通风橱中进行操作的是〔〕 ［单项选择题］ *

A.无水乙醇V

- 丙酮

- 盐酸

- 王水

4.如下关于实验室用电考前须知中，不对的是〔〕 ［单项选择题］ *

A. 实验前先检查用电设备，再接通电源〔〕实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源。

B. 工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，特别要关闭加热电器电源开关。

C.电源或电器设备保险丝烧断后，可以用其他金属导线代替。V

D. 电源开关附近不得存储易燃易爆物品或堆放杂物。

- .箱式电阻炉使用过程中，当温度升值多少度以上后，不得翻开炉门进行剧烈冷却，以防止烧坏炉衬和

电热元件？〔〕 ［单项选择题］ *

- 200℃V

- 400℃

- 550℃

- 800℃

- .混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是〔〕 ［单项选择题］ *

- KMnO4和浓硫酸

- CCl4和碱金属4

- 硝铵和酸

D.浓HNO4和胺类

- .使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射〔〕 ［单项选择题］ *

- 上部

- 中部

C.根部V

D. 中上部

8.实验时如果有有毒有害气体产生应该采取以下措施〔〕 ［单项选择题］ *

A. 停止工作 ，人员离开实验室

- .在通风橱内工作V

C. 移到走廊工作

D. 戴上口罩继续工作

- .有关气体钢瓶的正确使用和操作，以下说法中不正确的选项是〔〕 ［单项选择题］ *

A. 不可把气瓶内气体用光，以防重新充气时发生危险

B.各种压力表可通用V

C.可燃性气瓶〔如H2、C2H2 〕应与氧气瓶分开存放

D. 检查减压阀是否关紧，方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止

10.化学品的毒性可以通过皮肤吸收、消化道吸收及呼吸道吸收等三种方式对人体健康产生危害，以下 不对的预防措施是 〔〕 ［单项选择题］ *

A.实验过程中使用三氯甲烷时戴防尘口罩V

- 实验过程中移取强酸、强碱溶液应带防酸碱手套

- 实验场所严禁携带食物；禁止用饮料瓶装化学药品，防止误食

- 称取粉末状的有毒药品时，要带口罩防止吸入

- .对实验室平安检查的重点是〔〕 ［单项选择题］ *

- 可燃易燃性、可传染性、放射性物质、有毒物质的使用和存放

- 去除污染和废弃物处置情况

- 规章制度的建立和执行情况

D.以上都是V

- .在使用设备时，如果发现设备工作异常，怎么办〔〕 ［单项选择题］ *

A.停机拜报告相关负责人员V

- 关机走人

- 继续使用，注意观察

- 停机自行维修

13.假设某种废液倒入回收桶会发生危险，那么应〔〕 ［单项选择题］ *

- 直接向下水口倾倒

- 随垃圾一起丢弃

C.单独暂存于容器中，并贴上标签V

D. 自行处理

14.易燃、易爆物品和杂物等应该堆放在〔〕 ［单项选择题］ *

- 烘箱、箱式电阻炉等附近

- 冰箱、冰柜等附近

C.单独通风的实验室内V

D. 高温设备附近

15.去除工作场所散布的有害尘埃时，应使用〔〕 ［单项选择题］ *

A. 扫把

B.吸尘器V

- 吹风机

- 拖把

16.当不慎把少量浓硫酸滴在皮肤上时，正确的处理方法是〔〕 ［单项选择题］ *

- 用酒精擦

- 马上去医院

- 用碱液中和后，用水冲洗

D.以吸水性强的纸吸去后，用水冲洗V

17.配电盘〔箱〕、开关 、变压器等各种电气设备附近不得〔〕 ［单项选择题］ *

B. 设置围栏

C.堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件温V

- 以上都是

- .危险化学品包括哪些物质？〔〕 ［单项选择题］ *

- 爆炸品、易燃气体、易燃喷雾剂， 氧化性气体，加压气体

- 易燃液体，易燃固体，自反响物质，可自燃液体，自燃自热物质，遇水放出易燃气体的物质

- 氧化性液体，氧化性固体，有机过氧化物，腐蚀性物质

D.以上都是V

- .关于存储化学品说法错误的选项是〔〕 ［单项选择题］ *

- 化学危险物品应当分类、分项存放，相互之间保持平安距离

- 遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险品，不得在露天、潮湿、漏雨或低洼容易积 水的地点存放

- 受阳光照射易燃烧、易爆炸或产生有毒气体的化学危险品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在密 闭地点存放V

- 防护和灭火方法相互抵触的化学危险品，不得在同一仓库或同一储存室存放

- .领取及存放化学药品时，以下说法错误的选项是〔〕 ［单项选择题］ *

- 确认容器上标示的中文名称是否为需要的实验用药品。

- 学习并清楚化学药品危害标示和图样。

- 化学药品应分类存放。

D.有机溶剂，固体化学药品，酸、碱化合物可以存放于同一药品柜中。V

- .有人触电时，使触电人员脱离电源的错误方法是〔〕 ［单项选择题］ *

- 借助工具使触电者脱离电源

- 抓住触电者的手

C.抓住触电者的枯燥外套V

D. 切断电源

- .电线插座损坏时，既不美观也不方便工作，并造成〔〕 ［单项选择题］ *

- 吸潮漏电

- 空气开关跳闸

- 触电伤害

D.以上都是V

- .实验室常用气瓶保存应〔〕。 ［单项选择题］ *

- 放在封闭空间之内

- 混放

C.按气体特性并保持平安距离V

D. 按气体特性

- .大量试剂应该放在什么地方?〔〕 ［单项选择题］ *

- 试剂架上

- 实验室内试剂柜中

- 实验台下柜中

D.试剂库中V

- .发生电器着火应该怎么办?〔〕 ［单项选择题］ *

- 立即撤离

- 保障平安的情况下先灭火，然后关闭电源

C.保障平安的情况下先关掉电源，然后灭火V

D. 立即上报

- .如果在试验过程中 ，闻到烧焦的气味应该如何办〔〕 ［单项选择题］ *

- 关机走人

- 翻开通风装置通风

C.立即关机并报告相关管理人员或老师V

D.密切关注设备或实验现象，寻找原因

- .实验室平安管理应坚持〔〕方针。 ［单项选择题］ *

A. 平安第一，实验第二

B.平安第一，预防为主V

- 平安为了实验，实验必须平安

- 以上都是

28.身上着火时，最好的做法是〔〕 ［单项选择题］ *

A.就地打滚或用水冲V

- 奔跑

- 大声呼救

- 以上都可以

29.取用化学药品时，以下哪些操作事项是错误的〔〕 ［单项选择题］ *

A. 取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能带上橡皮手套和防护眼镜

B.倾倒时，切勿直对容器口俯视；吸取时，应该使用橡皮球

C. 开启有毒气体容器时应带防毒用具

D.可以裸手直接拿取药品V

- .面对火灾，以下哪些逃生方法是错误的选项是〔〕 ［单项选择题］ *

- 选择逃生通道自救

- 结绳下滑自救

- 向外界求救

D.乘坐电梯逃生V

- .静电电压最高可达〔〕，可现场放电，产生静电火花，引起火灾 ［单项选择题］ *

- 50V

- 上万伏

- 220V

D.上千伏4

- .设备使用需要地线而房间没有时可以〔〕 ［单项选择题］ *

- 不接地线

- 将地线搭在暖气管上

- 把地线连接在零线上

D.找电路维护人员解决V

- .以下药品中不属于易制毒药品的是？〔〕 ［单项选择题］ *

A. 甲苯

B.乙二醇V

- 三氯甲烷

- 丙酮

- .以下气体必须在通风橱内操作的是〔〕 ［单项选择题］ *

- 硫化氢

- 氟化氢

C. 氯化氢

D.以上都是V

- .用剩的活泼金属残渣应如何处理〔〕 ［单项选择题］ *

A. 连同溶剂一起作为废液处理

B.缓慢滴加乙醇将所有金属反响完毕后，整体作为废液处理V

- 将金属取出暴露在空气中使其氧化完全

- 直接丢弃

- .当实验室发生火灾、爆炸等危险事故时，首先应当如何处理？〔〕 ［单项选择题］ *

- 迅速撤离实验室

- 自己留下来排查事故原因

- 打   求救

D.切断电源V

- .化学实验中使用公用仪器或试剂时〔〕 ［单项选择题］ *

A.立即放回原处V

- 用后放在方便取用处

- 试剂瓶中试剂缺乏时，应自己补充

- 试剂瓶敞口放置，取用方便

- .有机物化学药品着火，应采用的措施是〔〕 ［单项选择题］ *

- 其它有机物灭火，防止碰撞。

- 高压水枪。

C.灭火器或沙子扑灭。V

- .当发现实验室有人发生触电事故，立马〔〕 ［单项选择题］ *

A. 上前去拉开

B.切断总开关后，对人急救V

- 下楼呼救

- 以上都可以

- .使用办公自动化设备时，应当遵守以下规定〔〕 ［单项选择题］ *

- 不得在没有保密措施的   机、计算机上传 输或者处理涉及国家秘密的信息；

- 使用计算机信息网络国际联网传输信息不得 涉及国家秘密；

- 未经原确定密级的国家机关、单位批准，不得复制国家秘密的信息；不得使用   、无线话筒传达 涉及国家秘密的信息；

D.以上都是。V

- .由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果，危害公共平安的行为，构成〔〕 〔〕 ［单项选择题］ *

A. 纵火罪；

B.失火罪；V

- 玩忽职守罪；

- 重大责任事故罪。

- .枯燥箱不能枯燥什么〔〕 ［单项选择题］ *

- 氧化钙

- 乙醇

- 水

D.氯化钠V

- .由于废液处理本钱高，有毒有害试剂应与有毒有害试剂分开处理，那些不是有害的〔〕。 ［单项选择题］ *

A.氯化钠V

8硝基苯

C.浓硫酸

D.三氧化二砷

- .以下药品具有毒性的是〔〕 ［单项选择题］ *

人无水乙醇

B.丙酮V

C.羧甲基纤维素钠

D.以上都是

- .使用液氮时正确做法是什么？〔〕 ［单项选择题］ *

A.不要与液氮直接接触V

- 在小空间使用大量液氮

- 一个人单独工作

D.以上都可以

46.实验室电气设备引起火灾，应〔〕 ［单项选择题］ *

A. 用水灭火

B.用二氧化碳灭火器或干粉灭火器灭火V

C. 用泡沫灭火器灭火

D.以上都可以

- .取用化学药品时，以下哪些操作事项是错误的〔〕。 ［单项选择题］ *

- 取用腐蚀和刺激性药品时，尽可能带上橡皮手套和防护眼镜

- 倾倒时，切勿直对容器口俯视；吸取时，应该使用橡皮球

- 开后有毒气体容器时应带防毒用具

D.可以裸手直接拿取药品V

- .溶剂溅出并燃烧应如何处理？〔〕 ［单项选择题］ *

- 马上使用灭火器灭火

- 马上向燃烧处盖砂子或浇水

C.马上用石棉布盖住燃烧处，尽快移去临近的其它溶剂，关闭热源和电源，再灭火V

D. 以上都对

- .实验完如何操作〔〕 ［单项选择题］ *

- 实验完就可以，明天继续

- 断电离开

- 收拾干净，断电离开

D .正确关机，收拾干净，断电离开V

- .以下选项中属于防爆的措施有〔〕 ［单项选择题］ *

- 防止形成爆炸性混合物的化学品泄漏

- 控制可燃物形成爆炸性混合物

- 消除火源、安装检测和报警装置

D.以上都是V

- .使用的高温设备含有石棉时应当注意〔〕 *

A.戴手套接触V

B.防止撕扯石棉V

C.实验后收集石棉V

- 可以靠近吸入

- .使用氢氟酸进行实验时是应当注意〔〕 *

A.戴手套V

B.实验结束后用棉花吸尽V

C. 使用玻璃瓶保存

D.使用结束后将镊子等器械用酒精、水反复冲洗。V

- .使用真空枯燥箱应当注意〔〕 *

A.不烘干有毒气体V

B. 烘干温度可达300℃

C.烘干有机溶液后反复通风V

D.烘干时到达预订温度后可再次抽真空V

4.以下化学试剂中，毒性较大的是〔〕 *

A.四氯化碳V

- 乙醇

C.氢氟酸V

D.氯仿V

- .发生火灾拨通“119”后，应向“119”台报告〔 〕，并派人到适当位置迎接消防车到来。〔〕 *

A.火灾详细地点V

B.燃烧物质及受影响的物质V

C.火势大小V

D.人员被困情况V

- .水是家中最好用的灭火剂，家庭常见的火灾都可以用水扑救。但以下这些特殊火灾不能用水扑灭〔〕

A.带电设备火灾V

B.特殊的化学品火灾V

C.油类火灾V

D. 木材火灾

- .操作大中型机器手臂、激光器、吊车、叉车等具有一定危险性设备的时候，以下说法正确的选项是〔〕 *

A.应当双人在场，一人操作，一人把控急停按钮V

- .开始操作之前，应当仔细检查设备是否存在异常、隐患V

C.操作设备时，确保无人员经过，并开启警报或对提醒行人V

8.危险液体化学品操作时，应当注意〔〕 *

A. 满瓶药品均放置在药剂柜的高层，以便于拿取，不需要考虑货架板面承重

- .剧毒药品，如汞盐应双人双锁保管，并限量领用，认真填写使用记录V

C.试验室内不得存放大量易燃易爆药品〔包括废液，不超过50kg〕，如汽油、酒精、丙酮，并应当远 离热源、防止火星飞溅V

D.稀释强酸时，禁止将水导入浓酸内；稀释强碱溶液时，应谨慎屡次溶解，并不断搅拌V

- .使用圆锯机、角磨机、电钻、磨削机等高速旋转设备时，以下说法正确的选项是〔〕 *

A.应当防止戴织物手套、手链V

- 不穿阔口衣服V

C.扎好头发V

D.不单人操作V

- .正确使用气体钢瓶的原那么是〔〕 。 *

A.在钢瓶上装上配套的减压阀。检查减压阀是否关紧，方法是逆时针旋转调压手柄至螺杆松动为止V

- 翻开钢瓶总阀门，此时高压表显示出瓶内贮气总压力V

C.慢慢地顺时针转动调压手柄，至低压表显示出实验所需压力为止V

D.停止使用时，先关闭总阀门，待减压阀中余气逸尽后，再关闭减压阀V

- .四柱液压机外露滑动外表要保持清洁，工作前检查机油是否符合要求。 ［判断题］ *

对V

错

- .锻造实习中，不得随意拨动锻压设备的开关和操纵手柄等。 ［判断题］ *

对V

错

- .加工工件时，可在加工过程中随时测量工件尺寸。 ［判断题］ *

对

错V

- .做需要搅拌的实验时，找不到玻璃棒，可以用温度计代替。 ［判断题］ *

对

错V

- .对产生少量有毒气体的实验应在通风橱内进行。通过排风设备将少量毒气排到室外〔使排出气在外面 大量空气中稀释〕，以免污染室内空气。产生毒气量大的实验必须备有吸收或处理装置。 ［判断题］ *

对V

错

- .在实验室内一切有可能产生毒性蒸气的工作必须在通风橱中进行，并有良好的排风设备。 ［判断题］ *

对V

错

- .在稀释浓硫酸时，不能将水往浓硫酸里倒，而应将浓硫酸缓缓倒入水中，不断搅拌均匀。 ［判断题］ *

错

- .机床在运行中，可以更换主轴转速。 ［判断题］ *

对

错V

- .电流对人体的伤害有两种类型：电击和电伤。 ［判断题］ *

对V

错

- .高压气瓶使用时应装减压阀和压力表，可燃性气瓶〔如H2、C2H2〕气门螺丝为反丝;不燃性或助燃 性气瓶〔如N2、O2〕为正丝。各种减压器一般不可混用。［判断题］*

对V

错

- .氩弧焊时不用焊帽观察不会伤害眼睛。 ［判断题］ *

对

错V

- .氩弧焊焊接结束后的板材可以直接触摸。 ［判断题］ *

对

错V

- 不得乱接乱拉电线，不得超负荷用电，实验室内不得有裸露的电线头，严禁用金属丝代替保险丝；

- 电源开关箱内不得堆放物品。 ［判断题］ *

对V

错

- .所有盛放化学品的容器须标签清晰，分类储存。 ［判断题］ *

对V

错

- .在实验室消防通道及平安出口处堆放物品，堵塞平安通道。 ［判断题］ *

对

错V

- .管式炉气氛热处理时不需要添加防止倒吸装置。 ［判断题］ *

对

错V

- .可以在实验室睡觉过夜或者存放和烧煮食物。 ［判断题］ *

对

错V

- .装有配制试剂、合成品、样品等的容器上标签信息明确。 ［判断题］ *

对

错V

- .进入实验室人员不需穿着质地适宜的实验服或防护服。 ［判断题］ *

对

错V

- .烘箱可以高温烘干易燃易挥发的样品。 ［判断题］ *

对

错V

对

错寸

- .为了缩短实验过程水热反响完成可以马上翻开反响釜。 ［判断题］ *

对

错寸

- .溅入口中以下咽的强碱，先饮用大量水，再服用乙酸果汁，鸡蛋清。 ［判断题］ *

对

错寸

- .当被烧伤时，正确的急救方法应该是用最快的速度用冷水冲洗烧伤部位。 ［判断题］ *

对V

错

- .凡进入有危险性的实验室，应先检查防护，确认防护妥当后，一个人也可进入实验室。 ［判断题］ *

对

错V

- .实验室发现可燃气体泄漏,要迅速切断电源,翻开门窗。 ［判断题］ *

对V

错

- .实验中,进行高温操作时,必须佩戴防高温手套。 ［判断题］ *

对V

错

- .苯是无色透明液体，易挥发，具有芳香气味；易溶于有机溶剂，不溶于水，故不能用水扑救苯引起

的火灾。 ［判断题］ *

错

- .当铝粉着火时，不得用水作为灭火剂。 ［判断题］ *

对V

错

- .布线时，弱点和强电可以用同一电缆线管。 ［判断题］ *

对

错V

- .实验室内可以使用电炉、微波炉、电磁炉、电饭煲等取暖、做饭。 ［判断题］ *

对

错V

- .实验室必须妥善保管消防器材和防盗装置，并定期检查。消防器材不得移作它用，周围禁止堆放杂

物。 ［判断题］ *

对V

错

- .磁控溅射使用过程中出现异常或系统报警时，应立即停机或报告指导人员，待仪器正常前方可操作。

［判断题］ *

对V

错

- .火灾对实验室构成的威胁最为严重，最为直接，应加强对火灾三要素〔易燃物，助燃物，点火源〕

的控制。 ［判断题］ *

对V

错

- .配电箱内所用的保险丝应该越粗越好。 ［判断题］ *

对

错寸

- .实验需要使用危险化学品时，从库房里直接取用即可，不需登记具体使用时间.使用量等信息。 ［判

断题］ *

对

错寸

- .在可能产生高温的实验区附近，不可存放如笔记本等可燃物，实验区应保持干净整洁。 ［判断题］ *

对V

错

- .只要不影响实验，可以在实验室洁净区域铺床睡觉。 ［判断题］ *

对

错V

- .在进行危险系数较小的实验操作时，反响时间又较长，可以暂时离开。 ［判断题］ *

对

错V

- .实验室的电源总闸没有必要每天离开时都关闭，只要关闭常用电器的电源即可，经常开关总闸会缩

短其使用寿命。 ［判断题］ *

对

- 为防止误食有毒的化学药品，以下说法正确的选项是〔〕 ［单项选择题］ *

- 可把食物、食具带进化验室

- 在实验室内可吃口香糖

C.使用化学药品后须先洗净双手方能进食V

- 实验室内可以吸烟

- 易燃类液体的特点是〔〕 ［单项选择题］ *

- 闪点在25℃以下的液体，闪点越低，越易燃烧

- 极易挥发成气体

- 遇明火即燃烧

D.以上都是V

- 为了平安，须贮存于煤油中的金属是〔〕 ［单项选择题］ *

A.钠V

- 铝

- 铁

- 镁

- 关于实验区操作过程，以下行为错误的选项是〔〕 ［单项选择题］ *

- 穿凉拖鞋

- 直接用手拿酸碱等化学药品

- 直接对着试剂瓶闻

D.以上全是V

- 以下操作中正确的选项是〔〕 ［单项选择题］ *

- 由于操作不当导致设备故障，当做没发生一样

- 导致挥发性化学药品洒落，关闭门窗并及时离开

C.操作重要设备，人走电断，做好登记V

D. 将含有重金属的废液直接倒入下水道

- 使用以下药品时，不需要在通风橱中进行操作的是〔〕 ［单项选择题］ *

A.无水乙醇V

- 丙酮

- 盐酸

- 王水

- .配置液体时，以下陈述正确的选项是〔〕 ［单项选择题］ *

A. 稀释强酸时，必须将酸倒入水中，禁止将水倒入酸中；稀释弱酸时，将水倒入酸中也可以

- .将盛有自配液体的容器做好标记，必须包括成分，浓度，姓名，联系方式，日期等V

C. 使用移液管和量筒分别计量，进行配置溶液

- .存放剧毒物品必须使用〔〕保管、储存。 ［单项选择题］ *

- 铁皮柜

- 木柜

C.带双锁的铁皮保险柜V

- .实验室仪器设备用电或线路发生故障着火时，应立即〔〕，并组织人员用灭火器灭火。 ［单项选择题］ *

A. 将贵重仪器转移

B.切断现场电源V

C. 不管不顾赶紧逃离现场

10.以下物质需隔绝空气保存的有〔〕。 ［单项选择题］

A. NaOHV

- Na2CO3

- NaCl

11.如下关于实验室用电考前须知中，不对的是〔〕 ［单项选择题］ *

- 实验前先检查用电设备，再接通电源. 实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源。

- 工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，特别要关闭加热电器电源开关。

C.电源或电器设备保险丝烧断后，可以用其他金属导线代替。V

- 电源开关附近不得存储易燃易爆物品或堆放杂物。

12.实验室电器设备所引起的火灾，应〔〕 ［单项选择题］ *

A. 用水灭火

B.用二氧化碳或干粉灭火器灭火V

C. 用泡沫灭火器灭火

- .普通塑料、有机玻璃制品的加热温度不能超过〔〕 ［单项选择题］ *

- 40℃

- 60℃V

- 80℃

- 100℃

- .箱式电阻炉使用过程中，当温度升值多少度以上后，不得翻开炉门进行剧烈冷却，以防止烧坏炉衬 和电热元件？〔〕 ［单项选择题］ *

- 200℃V

- 400℃

- 550℃

D. 800℃

- .在蒸馏低沸点有机化合物时应采用哪种加热方法？〔〕 ［单项选择题］ *

A. 酒精灯

B.热水浴V

- 电炉

- 砂浴

16.以下关于实验室用电的考前须知描述中，不正确的选项是 〔〕。 ［单项选择题］ *

- 实验前先检查用电设备，再接通电源;实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源

- 工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关

C.电源或电器设备的保险丝烧断后，可以用其它金属导线代替4

D. 电源开关附近不得存放易燃易爆物品或堆放杂物

- 处理废弃的有害固体药品时，应〔〕。 ［单项选择题］ *

- 不经处理解毒后就丢弃在生活垃圾处

- 经处理解毒后，才可丢弃在生活垃圾处

C.收集起来由专业公司处理V

18.大量销毁易燃易爆化学物品时，应征得所在地〔〕监督机构的同意。 ［单项选择题］ *

A化工

8.人民政府

C.公安消防V

19.当有危害的化学试剂发生泄漏、洒落或堵塞时应如何办？〔〕 ［单项选择题］ *

A.首先避开并想好应对的方法再处理V

B.赶紧清扫干净或收拾起来

。放着不管

- .混和或相互接触时，不会产生大量热量而着火、爆炸的是〔〕 ［单项选择题］ *

A.KMnO4和浓硫酸

B.CC14和碱金属4

C.硝铵和酸

D.浓HNO4和胺类

- .使用灭火器扑救火灾时要对准火焰的什么部位喷射〔〕 ［单项选择题］ *

A.上部

B.中部

C.根部V

D.中上部

- .实验中溅入口中已下咽的强碱，先饮用大量水，再服用〔〕催吐 ［单项选择题］ *

A.氢氧化铝膏，鸡蛋白V

B. 乙酸果汁，鸡蛋白

C.硫酸铜溶液〔31g溶于一杯水中〕

23.以下有关实验室用电的考前须知中，不正确的选项是〔〕 ［单项选择题］ *

A.实验前先检查用电设备，再接通电源；实验结束后，先关仪器设备，再关闭电源

B.工作人员离开实验室或遇突然断电，应关闭电源，尤其要关闭加热电器的电源开关

C.电源或电器设备的保险丝烧断后，可以用其它金属导线代替4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/176023222023010052