## Slide 1
超超超临界锅炉启动运
行有关问题课件

## Slide 2
• 超超超临界锅炉的启动过程
• 超超超临界锅炉的运行管理
• 超超超临界锅炉的停止运行
• 超超超临界锅炉的优缺点
• 超超超临界锅炉的发展趋势和未来展

## Slide 3
CHAPTER
01
引言

## Slide 4
目的和背景
目的
深入了解超超超临界锅炉启动运
行中的关键问题，提高运行效率
和安全性。
背景
随着能源需求的增加，超超超临
界锅炉在电力工业中的地位日益
重要。然而，其启动运行过程中
存在许多技术和管理挑战。

## Slide 5
锅炉的简介
定义
应用领域
超超超临界锅炉是指蒸汽参数超过临
界点的锅炉，通常指蒸汽压力达到31
MPa以上，蒸汽温度达到593℃以上
的锅炉。
广泛应用于电力、化工、钢铁等高能
耗行业。
特点
具有高效率和低污染排放的优势，是
当前火力发电厂的主要发展方向之一。

## Slide 6
CHAPTER
02
超超超临界锅炉的启动过程

## Slide 7
启动前的准备
系统检查
水处理系统检查
确保锅炉及其辅助系统完好，
无泄漏，阀门、管道等处于关
闭状态。
确保锅炉给水水质合格，符合
运行要求。
电源及控制系统检查
安全措施落实
确保锅炉控制系统正常，电源
稳定，相关仪表准确可靠。
设置安全警示标志，确保操作
人员佩戴防护用品。

## Slide 8
启动步骤
01
02
03
04
暖管与预热
注水
点火与升温升压
并炉与投料
对锅炉的蒸汽管道进行预热，
防止水击和热应力。
向锅炉内注入除氧水，检查是
点燃燃烧器，逐渐提高锅炉压
当压力和温度达到要求时，进
行并炉操作，同时开始向锅炉
投料。
否有泄漏。
力和温度。

## Slide 9
启动过程中的注意事项
防止超压
防止泄漏
防止过热器爆裂
安全阀校验
在升温升压过程中，要
严格控制压力和温度的
上升速度，防止超压。
在注水和升温过程中，
要密切关注各部位是否
有泄漏现象。
在启动初期，过热器可
能存在积水或腐蚀物，
需特别注意防止爆裂。
在启动前应对安全阀进
行校验，确保其正常工作。

## Slide 10
CHAPTER
03
超超超临界锅炉的运行管理

## Slide 11
以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/186223041023010103