编号

江苏电子信息职业学院

毕业论文

| 题 目 | 基于单片机的温湿度测量系统设计 |
| --- | --- |

| 学生姓名 |  |
| --- | --- |
| 学 号 |  |
| 学 院 |  |
| 专 业 |  |
| 班 级 |  |
| 指导教师 |  |
| 顾问教师 |  |

# 摘要

本文介绍了一套基于单片机的温湿度测量系统，包括单片机、传感器模块和显示模块。单片机采集和处理传感器模块中的温湿度数据，并将结果显示在显示模块上。软件设计方面，使用适合的编程语言编写单片机程序，并实现了实时监测和记录功能。经实验验证，该系统精度高、响应速度快，适用于室内温湿度监测和农业温湿度控制等领域。

关键词：温湿度测量，单片机，传感器，显示模块，监测系统

# Abstract

This paper introduces a set of MCCM based temperature and humidity measurement system, including SCM, sensor module and display module. The SCM collects and processes the temperature and humidity data in the sensor module and displays the results on the display module. In terms of software design, it microis program using suitable programming language and realizes real-time monitoring and recording function. According to the experiment, the system has high accuracy and fast response speed, and is suitable for indoor temperature and humidity monitoring and agricultural temperature and humidity control.

Keywords: Temperature and humidity measurement, single-chip microcomputer, sensor, display module, and monitoring system

目 录

摘要	2

Abstract	3

第一章 绪论	6

1.1 研究背景	6

1.2 研究目的及意义	6

1.3 研究的现状	7

第二章 技术理论分析	9

2.1 单片机概述	9

2.2 传感器概述	10

第三章 总体方案设计	12

3.1 单片机选型	12

3.2 SHT11传感器	12

第四章 硬件设计	14

4.1 系统设计的整体框图	14

4.2 外接晶体引脚	14

4.3 系统的设计	15

4.3.1 温湿度测量电路的设计	15

4.3.2 LCD显示电路设计	16

4.3.3 时钟电路设计	18

4.3.4 报警电路设计	19

第五章 软件设计	21

5.1 系统总体流程图	21

5.2 软件的设计	21

5.2.1 温湿度采集模块软件设计	21

5.2.2 LCD显示模块软件设计	23

5.2.3 时钟模块软件设计	25

5.2.4 报警电路软件设计	26

5.3 仿真设计	27

第六章 软硬调式	32

第七章 总结与展望	33

7.1 总结	33

7.2 展望	33

致谢	34

参考文献	35

# 第一章 绪论

## 1.1 研究背景

在当今世界，温湿度是环境中两个重要的参数，它们对于各种应用领域都具有重要意义。温度和湿度的测量在气象学、农业、室内环境控制、医疗设备、食品加工和储存等各个领域都起到关键作用。因此，设计一个基于单片机的温湿度测量系统是非常有意义的，因为这可以提供一种简单、准确、高效的方法来监测和控制这两个重要的环境参数。

随着科技的发展，传感器技术和嵌入式系统的进步，温湿度测量系统已经变得更加先进和智能化。单片机是一种微控制器，它能够集成处理器、存储器和各种接口，非常适合用于数据采集和控制应用。通过将单片机与温湿度传感器和显示模块相结合，可以创建一个灵活、精确的测量系统，用于各种环境监测和控制任务。

此外，随着互联网的普及，远程监测和数据记录变得更加重要。基于单片机的温湿度测量系统可以轻松地集成网络连接，允许用户在远程位置监视环境参数。这对于气象预测、农业自动化和室内环境控制等领域都具有广泛的应用前景。

因此，本研究的背景是基于当前科技发展需求，针对温湿度测量系统的设计和开发，旨在提供一种高度可定制的解决方案，以满足不同应用领域的需求。这种系统具有广泛的潜在应用，可以提高生产效率、改善环境质量和促进科学研究。

## 1.2 研究目的及意义

研究目的：本研究的主要目的是设计和实现一个基于单片机的温湿度测量系统，旨在提供一种简单、准确、高效的方法来测量和监控环境中的温度和湿度。具体而言，研究目的包括以下几个方面：

设计一个可靠而稳定的系统，能够准确测量和监测环境中的温度和湿度。系统应该具有高精度和可重复性的特点，以便在各种实际应用中得到可靠的结果。

实现温湿度数据的实时监测和记录功能，以便用户能够实时获取环境参数，并将数据保存到存储器中，方便后续分析和使用。

提供用户友好的界面和操作方式，使用户可以方便地使用和控制系统。系统应具备一定的灵活性和可定制性，以满足不同用户和应用场景的需求。

研究意义：本研究的意义主要体现在以下几个方面：

实用性：温湿度测量在各个领域中都具有重要的应用，如气象观测、农业控制、室内环境监测等。设计和实现一个基于单片机的温湿度测量系统可以为这些应用提供一种简单、高效、准确的解决方案。

自动化：通过将温湿度测量系统与其他自动化设备集成，可以实现对环境参数的实时监测和控制。这对于自动化农业、工业生产和设备维护等领域具有重要意义。

科学研究：温湿度是许多科学研究的重要参数，如气候研究、植物生长研究等。一个可靠的温湿度测量系统可以为科学家提供准确的数据，促进科学研究的发展。

教育和学习：基于单片机的温湿度测量系统可以作为教育和学习工具，帮助学生和爱好者更好地理解和实践嵌入式系统和传感器技术。

综上所述，基于单片机的温湿度测量系统在实际应用、自动化、科学研究、教育和学习等方面具有广泛的意义和价值。它可以提供可靠的温湿度测量和监测功能，并促进相关领域的发展和创新。

## 1.3 研究的现状

温湿度测量系统在各个领域中已经有了广泛的应用，因此相关研究也逐渐丰富和深入。以下是关于温湿度测量系统领域的一些研究现状：传感器技术：温湿度传感器的发展对测量系统的性能提高起到了关键作用。各种类型的传感器，如电阻式、电容式、电子式、红外式等，已经广泛用于温湿度测量。这些传感器不仅提高了测量的准确性，还提供了更广泛的工作范围和适用性。

嵌入式系统：嵌入式系统，特别是单片机，已经成为温湿度测量系统的核心。单片机能够处理传感器数据、控制显示模块、存储数据和与其他设备通信。其低成本和低功耗的特性使其成为理想的选择。

通信技术：随着互联网的发展，温湿度测量系统的通信能力变得越来越重要。系统可以通过无线技术（如Wi-Fi、蓝牙）或有线技术（如Ethernet）与网络连接，实现远程监测和控制。这在气象站、农业自动化和工业监测中具有广泛应用。

数据处理和存储：温湿度测量系统需要能够有效地处理和存储大量的数据。因此，研究人员正在开发各种算法和技术，以确保数据的准确性和可靠性，并提供数据的实时分析和存储功能。

应用领域：温湿度测量系统已经应用于众多领域，包括气象学、农业、室内环境控制、食品加工、医疗设备等。不同应用领域对于系统性能和功能有不同的需求，因此研究人员致力于开发定制化的系统以满足这些需求。

综上所述，温湿度测量系统的研究领域涵盖了传感器技术、嵌入式系统、通信技术、数据处理和各种应用领域。随着科技的不断进步，基于单片机的温湿度测量系统具有更大的发展潜力，可以为各种领域提供高效、精确的环境监测和控制解决方案。

# 第二章 技术理论分析

## 2.1 单片机概述

单片机（Microcontroller）是一种集成了中央处理单元（CPU）、存储器（RAM、ROM/Flash）、输入/输出接口和定时器等功能于一体的微型计算机系统。它通常用于嵌入式系统中，旨在执行特定的任务或控制特定的设备。单片机是一种高度集成的芯片，通常包括以下关键组件：

中央处理单元（CPU）：单片机的核心是CPU，它负责执行指令、控制程序的运行和处理数据。单片机的CPU通常基于微处理器架构，如ARM、PIC、AVR等。

存储器：单片机包括内部存储器，通常包括RAM（随机存取存储器）用于临时数据存储和ROM/Flash（只读存储器/可编程闪存）用于程序存储。ROM存储了单片机的程序代码，而RAM用于临时数据存储。

输入/输出接口：单片机通常具有多个数字输入/输出引脚，用于与外部世界进行通信。这些引脚可以用于连接传感器、执行控制操作、与其他设备通信等。

定时器/计数器：定时器和计数器是单片机的重要组成部分，用于生成定时和延时，或者计算特定事件的发生次数。它们对于实现精确的时间控制非常重要。

单片机广泛用于各种嵌入式系统和控制应用，包括温湿度测量系统。在温湿度测量系统中，单片机通常用于以下任务：数据采集：单片机可以连接到温湿度传感器，负责收集传感器模块中的温湿度数据。

数据处理：单片机对采集到的数据进行处理，计算温度和湿度值，并进行校准。

数据显示：单片机可以控制显示模块，将温湿度数据以可读的形式显示在屏幕上。

数据存储：单片机可以将数据保存到内部存储器或外部存储设备，以供后续分析和记录。

控制操作：单片机还可以执行控制操作，例如控制加热器或风扇，以维持环境内的期望温湿度。

总之，单片机是嵌入式系统中的重要组成部分，可以通过编程来实现各种功能，包括温湿度测量和控制。在温湿度测量系统设计中，单片机的选择和编程非常关键，以确保系统能够满足性能要求和应用需求。

## 2.2 传感器概述

传感器是一种用于检测和感知环境中物理量或化学量的设备，将这些量转换为可用于电信号处理的电信号。在温湿度测量系统中，温湿度传感器是至关重要的组成部分。以下是温湿度传感器的概述：

温湿度传感器原理：温湿度传感器基于不同的物理原理来测量温度和湿度。最常见的温湿度传感器类型包括电阻式、电容式、电子式和红外式传感器。

电阻式传感器：电阻式温湿度传感器利用湿度对电阻值的敏感性来测量湿度，它们通常是一种由湿度敏感材料制成的电阻网络。电容式传感器：电容式温湿度传感器测量介质中的电容变化，将其转换为湿度值。它们通常由两个电极和测量介质组成。

电子式传感器：电子式温湿度传感器使用基于半导体物理特性的元件来测量温度和湿度。它们通常是由半导体材料构成的微小电路。红外式传感器：红外式温湿度传感器利用红外辐射的吸收特性来测量温度和湿度。它们通常包括一个红外源和一个红外检测器。

传感器精度和响应速度：传感器的精度指其能够准确测量温度和湿度的能力。响应速度表示传感器从接收到输入信号到输出有效信号所需的时间。在温湿度测量系统设计中，选择合适的温湿度传感器非常重要。以下是几个关键考虑因素：

精度和可靠性：传感器应具有高精度和可靠性，以确保测量结果的准确性和一致性。

工作范围：传感器应能够适应所需的温度和湿度范围，并能够在极端条件下正常工作。

响应速度：传感器的响应速度决定了数据的实时性，因此应选择具有较快响应速度的传感器。

接口和兼容性：传感器应具有与单片机或系统接口兼容的接口，以便数据的高效传输和处理。

综上所述，温湿度传感器是温湿度测量系统中的关键元件，其选择应考虑精度、可靠性、工作范围以及响应速度等因素，以满足具体的测量需求。

# 第三章 总体方案设计

## 3.1 单片机选型

选择AT89C52单片机的原因可能包括以下几点：广泛的应用：AT89C52是一款常见的8位单片机，具有广泛的应用领域，包括嵌入式系统、传感器控制、数据采集等。其广泛的应用经验和支持社区使其成为许多工程师的首选。

成本效益：AT89C52是一款经济实惠的单片机，适用于各种应用，特别是在预算有限的情况下。其低成本使得它在教育、学习和小规模项目中非常受欢迎。

丰富的资源：由于AT89C52已经存在一段时间，有大量的文档、教程和示例代码可供参考。这些资源有助于开发者更容易上手和解决问题。

兼容性：AT89C52具有广泛的硬件和软件兼容性，可以轻松与各种外部设备和传感器集成。这使得它适合于温湿度传感器的连接和数据处理。

低功耗：AT89C52在低功耗模式下运行，适用于需要长时间运行的电池供电应用，如温湿度测量系统。

具备丰富的输入/输出引脚：AT89C52拥有足够的输入/输出引脚，用于连接和控制多个传感器、显示模块和其他外部设备。

数据存储：AT89C52内部具有FLASH存储器，可用于存储程序代码和数据，这对于温湿度数据的记录和分析非常有用。

总之，选择AT89C52单片机作为温湿度测量系统的控制核心可能是因为它的广泛应用、成本效益、资源丰富性和兼容性等优势。然而，具体选择单片机的理由也可能受到项目需求和开发者的偏好的影响。

## 3.2 SHT11传感器

SHT11是一种数字式温湿度传感器，广泛应用于温湿度测量系统中。下面介绍一些关于SHT11传感器的重要特点和功能：

高精度：SHT11传感器具有高精度的温度测量范围，可达到±0.5℃，湿度测量范围为±3%。这意味着它可以提供准确的温度和湿度测量结果。数字输出：SHT11传感器采用数字输出接口，可以直接与单片机连接。它使用I2C总线协议进行通信，使数据的传输更加方便和高效。

快速响应：SHT11传感器具有快速的响应时间，能够在数毫秒内进行温湿度测量，适用于需要实时数据的应用。

宽工作范围：SHT11传感器适用于广泛的工作温度范围，-40℃至+125℃，并且在高湿度环境下具有稳定的性能。

可靠性和稳定性：SHT11传感器采用高质量的技术和材料，具有良好的长期稳定性和低漂移性，使其成为可靠的温湿度测量解决方案。

低功耗：SHT11传感器具有低功耗特性，非常适合使用电池供电的应用，如无线传感器网络等。

需要注意的是，SHT11传感器的使用需要一定的驱动程序和I2C通信协议的支持。它提供了温度和湿度测量数据的原始值，使用者需要根据实际需求进行数据处理和校准。

总结起来，SHT11传感器是一种高精度、数字输出、快速响应、稳定可靠的温湿度传感器。它在温湿度测量系统中可以提供准确的数据，并与单片机轻松连接，适用于多种应用领域。对于基于单片机的温湿度测量系统设计，选择SHT11传感器可能是一个有效且可靠的选择。

# 第四章 硬件设计

## 4.1 系统设计的整体框图

系统设备包括AT89C52单片机、温湿度测量电路、键盘电路、时钟电路、液晶显示屏电路、报警电路等设计辅助电路。下图4-1显示了整个系统。

图4-1 系统设计的整体框图

## 4.2 外接晶体引脚

XTAL1和XTAL2引脚用于外部石英晶体和微调电容器，形成片上振荡器。在微控制器内部，它们是逆变放大器的输入端子。当使用外部时钟时，对于HMOS微控制器，XTAL1接地，XTAL2连接到外部振荡脉冲输入（具有上拉电阻）；对于CHMOS微控制器，XTAL2接地，XTAL1连接到外部振荡脉冲输入（具有上拉电阻），如下图4-2所示：

图4-2 外接晶体电路

复位方式：复位MC-52引脚，有效控制大功率。当电路全天候运行时，外部电路的内部复位系统不断使用两台或两台以上的旋转机器（24小时旋转）来保持RST端子的高电平。介质重置包括激活重置按钮，如图4-3所示：

图4-3 MCS—52复位电路

## 4.3 系统的设计

### 4.3.1 温湿度测量电路的设计

SHT11温湿度传感器列（LCC）采用梁表面，引脚顺序如下。首先，传感器的信号强度提高了抗干扰能力和长期稳定性，而A/D转换降低了噪声灵敏度。其次，将校准数据上传到传感器芯片可确保100%的便携性。最后，传感器可以通过I2C总线直接连接到任何类型的微处理器或控制器，从而在控制线上提供I/O接口并降低成本。如图4-4;

图4-4 接线图

GND：接地端

DATA：双向串行数据线

SCK：串行时钟输入

VDD：0.4V—5.5V电源端

NC：空管脚

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/188036141007006030