屋顶施工组织方案

审批人：

审核人：

编制人：

2016年8月2日

目 录

一、光伏应用系统技术规范：	- 2 -

1.1主要图集	- 2 -

1.2公司文件	- 2 -

二、 工程概况	- 2 -

2.1 工程简介	- 2 -

2.2 结构简介	- 3 -

2.3 工作特点及难点	- 3 -

三、施工部署及平面布置	- 7 -

3.1施工部署的原则	- 7 -

3.2施工总体思路	- 7 -

四、施工前的打算工作	- 11 -

4.1施工前打算	- 11 -

4.2 技术打算	- 12 -

五、施工程序和主要施工方法	- 13 -

5.1 电气总体程序要求	- 13 -

5.2 各工序流程及主要施工方法	- 13 -

六、工程质量保证体系	- 18 -

6.1 质量体系的建立	- 18 -

6.2 质量管理组织措施	- 18 -

6.3 施工过程质量限制	- 19 -

七、 平安生产及文明施工措施	- 20 -

7.1平安生产、文明施工限制目标	- 20 -

7.2平安生产体系及保证措施	- 21 -

八、施工工期、施工进度支配保证措施	- 26 -

8.1工程进度支配	- 26 -

8.2工期保证措施	- 26 -

太阳能电源系统的制造、验收和交接试验应符合国家标准及行业标准，国家标准及行业标准未提及部分参考IEC标准。

# 一、光伏应用系统技术规范：

《家用太阳能电源系统技术条件和试验方法》   GB19064

《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》     GB/T9535

《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》     GB/T18479

《低压配电设计规范》                       GB50054

《低压直流电源设备的特性和平安要求》       GB17478

《光伏器件》                               GB6495

《电磁兼容试验和测量技术》                 GB/T17626

《包装贮运标记》                           GB191

《电气装置安装工程施工及验收规范》         GBJ232－82

《钢结构技术规范》                         GBJ17-88

《建筑结构荷载规范》                       GBJ9-87

### 1.1主要图集

05系列建筑光伏标准设计图集

### 1.2公司文件

质量、环境、职业健康平安管理手册

质量、环境、职业健康平安管理体系程序文件

其它现行的国家规范、标准

同类工程施工阅历，施工工法

# 二、 工程概况

### 2.1 工程简介

本系统为3.92KWP屋面光伏并网发电系统。作为屋顶光伏应用技术重要项目，在设计中充分考虑到了光伏应用与建筑相结合。为了充分体现光伏与建筑一体化的设计理念。该系统自身防护功能强，系统考虑了接地爱护，为直流侧及负载端感应雷电进行接地的爱护，避开导致人和设备的过电压损伤。系统的关键部件均选用目前市场最优的产品，直流发电的光伏组件选购	天威英利的280WP高效多晶组件。本项目包含了常规应用，从项目设计服务、光伏系统主要部件（太阳电池组件）的生产制造、工程施工及调试等全过程服务。

### 2.2 结构简介

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 屋顶太阳能并网发电系统 | 选用标准组件，支架结构为高强度铝合金材质合理设计，配电设备安装、系统调试。 |

### 2.3 工作特点及难点

本工程项目要充分展示世界水平太阳能光伏并网应用与建筑相结合的应用技术，因此设计要求高，主要设备应具有先进性，应能够充分体现设计理念，施工要求精度高；

本并网项目光伏方阵设计、安装在屋顶，屋顶为混凝土结构，屋顶承重受到限制，在方案设计、施工过程中应严格限制单位面积的荷载限制；

2.4施工组织机构

1）项目部组成状况

依据建设工程项目管理规范及相关文件，组建项目管理机构，实行项目经理责任制。公司选派由具有在行政、技术、施工阅历丰富的人员担当项目经理。

项目经理部人员配备精干，职责分明，组织得当，具有丰富的施工管理阅历，主持或参与过类似结构工程施工。岗位设置明确，覆盖了施工打算，过程限制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/206054232201010044