某	木	糖	醇	废	水	污	染	处	理	工	程	设	计	及	分	析

木糖醇生产以玉米芯为原料，    经水觯、净化、浓缩干燥制得木糖产品，然后使用木糖精制液液相催化加氢制取木糖醇，经精制最终得到木糖醇产品．在生产木糖、   木糖醉的生产工艺中，废水污染物产生董主要集中于木糖生产过程（占总污染负荷的  95％以上），使用木糖 稍制液液 相加氢 、精 制生产 木糖醇过程， 仅有些 离子交换 再生、冲洗废水排水水爰小、废水污染物产生县较小．可以概括为一下几类，

( I)  水解车间排水（水解水）：

pH值 2- 4,  COD:  9000- 13000111g/  L,	平均10500  mg/ L。水中 含有大 量的玉米芯渣，在渠道自然沉淀后仍可达1800 吨／L以上．硫 酸根含呈高 ，浓度 约在1500mg/L 左右 ．

( 2 )	离交 车间 排水 （离交 水 ）：

根据洗柱子的不同井水酸碱差别较大，有交替性。清洗一阴一阳柱子时排出的水

COD较 高，后续的	柱子消洗排水 COD相对较低。

( 3 )	洗料车间	排水 （洗 科水）：

pH基本在中性。排水的COD浓度因洗料用水不同有差异，一般采用清水洗料时，

co晔	500- 1000 吨／L; 该废水 含有 大量的 玉米芯及玉米芯渣，在输水渠道中便有沉积， 可设格栦拦截．

3. 2. 2	废水持 放要求

工程设计处理水昼12000m'/ d ,	即500m' / h.

根据与厂方沟通现场调研了解的资料悄况，最终确定本项目废水工程进水水质见表护1。

十

工程设计进水水质

表 3- l

．女`．. 庄,. ．户八，号六.Lt,、 ～、 合    :．	;．:．

':!	瓣 V

，、	一,还.尸． rt, 令．冷节，了？．．”， ＇气．，．,- , 、进..社今 ,, , , 虎

| i | COD" | 心＾ 4000mg/L |
| --- | --- | --- |
| 2 | BOD, | 250 归 ／L |
| .. 3 | ss | 400mg/L |
| 4. ·. ， － | N比－N | 100mg/L |
| ·... -5 | pH 值 | 2~3 |

干'＇•;`;：；．，？·

f,.`...．'.-，t一;.,·，女; •

根据 环保局要求，工程设计处理出水水质达到《污水综合排放标准

(GB8978一1 996) 的一级排放标准，见 表3-2。

工程设计出水水质

表 3- 2

| 序号 | 项目 | 出水水质 , - |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD勺 | .s;;100mg/L |
| 2 | BOD. | "is30mg/L |
| ，． 3 | ss | < 70吨儿 |
| 4 | NH3-N | 15 吨／ L |
| 5 | pH 值 | 6-9 |

3 . 3	工艺选择

3.3. 1 木糟醇厂的现状调查

通过对该木糖醇有限公司现场调查得知，该厂占地面积 9. 6万平方米， 年产木糖7000吨．精制木糖2000吨， 木糖醇 6000吨，废水产量12000m3  / d,	废水中各项污染指标为COD..4000mg/ l , BOO为 2500吨 / 1, SS为400mg/ L	NH.-NIO加 g八 ，pH为 2 ～ 生 要求通过污水处理工艺，处理后出水到达《污水综合排放标准》(CB8978--96) 一 级标准．

(1 ) 劳动定员

由于处理厂自动化程度高，可以相应减少劳动定额，设定全厂劳动定额为17人， 其中管理人员 2人，化验人员2人，司机1人，生产 工人12人， 每班4人倒班。

劳动定员

( 2 ) 成本核算

电费：按 0 . 98 元（（缸	h) 计算

工资祸利：每 人 每年	按 3. 6万元	， 17人共计61. 2万。维护管理费用： 取50 万 元．

每年运行按300天，直接运行成本702. 36万。

则每年的耗电费用、药剂费用和污泥运输费用不得超过813. 56万元人民币．

##### 3. 3. 2 各种工艺设计比较

国内外污水处理技术在近儿年发展较快， 而适合我国实际情况并得到广泛应用的主要是污水的生物处理方法。污水生物处理技术主要分为二大类，即利用好氧儆生 物作用的好氧法和利用厌氧微生物作用的厌氧法。好氧法广泛应用于处理城市污水及  有机性工业废水，其中有活性污泥法与生物膜法二种。

活性污泥法中目前常用的工艺有：常规活性污 泥 法、AB 法、 SBR法、CASS法、氧化沟法、A/ A/ 0 法等 。生物 膜法中具有代表性的工艺有生物滤池、生物转盘和生物接触氧化法。厌氧法主要用于处理商浓度有机污水及污水处理过程中产生的污泥，现 在也开始处理城市污水与低浓度有机污水。另外，近年来出现了将厌氧法和好氧法结 合起来的新工艺。目的在千发挥二者各自的特长，克服二者各自的缺陷。比较具有代表的工艺为： UASB+A'/ 0工 艺．

以下就各工艺作以介绍，并推选适合本工程的工艺进一步比选。

3. 3. 2. 1 生物膜法

生物膜法中具有代表性的工艺有生物滤池、生物转盘等， 它们已在国内得到越来越广泛的应用．

(l ) 生物转盘：生物 转 盘处理是一种利用微生物来处理有机污水的设备。转盘安装在氧化槽上，其45％的面积浸 没在污水中，在动 力驱动下，转盘慢速旋转，盘片上生长的生物膜吸附污水中的有机物。当盘片离开液面时，傲生物得到空气中的氧气。  微生物通过新陈代谢最终把有机物分解成水、无害的无机物和气体。

( 2 ) 生物曝气滤池：生物曝 气 滤池是由	法国 OTV 公 司率 先发展起来		的一种 革新工 艺，它兼有活性污泥法和生物膜法两者优点且集过滤千一体，第  一座	BAF 污水处理厂1982 年在巴黎附近建成， 迄今为止，		全世界有 一百余座以生物曝气滤池为主

导工艺的污水处理厂，用于城 市污水的 二级、三级处理，运转效果 令人满意，这项技术同期在我国成为研究热点，井得到了实践应用，成为污水处理技术中的较佳工艺之一。生物曝气滤池困外从 20 世纪初开始进行研究．千20 世纪 80 年代末基本成型， 后不断开发改进出多种形式。在开发过程中，	充分借鉴了污水处理接触氧化和给水快滤池的设计思路，	菜曝气、	高滤速、	截留悬浮物、	定期反冲洗等特点千一体． 其工艺原理为：在滤池中装填一定位粒径较小的粒状滤料，滤料表面生长省生物膜．滤 池内部曝气，污水流经时，利用滤料上高浓度生物膜的强氧化降解能力对污水进行快速净化，此为生物氧化降解过程；同时，因污水流经时，滤料基本呈压实状态，利用滤料粒径较小的特点及生物絮粒作用，截留污水中的大登悬浮物，且保证脱落的生物膜不会随水漂出，此为截留作用；运行一定时间后，因水头损失的增加，需对滤料进行反冲洗，以释放截留的悬浮物，并更新生物膜，此为反冲洗过程。以上过程循环 往复进行，对污水起到净化作用．	“生物曝气滤池”技术，已在国内外污水处理厂工程中得到广泛应用， 处理效 果十分 显珩， 其主要特点 为：

(D占地面积小，基建投资省

生物曝气滤池之后不设二次沉淀池，可省去二次沉淀池的占地和投资。此外，山 干采用的滤料粒径较小，比 表而积大， 生物 炽高， 再加上 反冲洗能有效更新生物膜， 保持生物膜的商活性，这样，就可以在短时间内对污水进行快速净化．曝气生物滤池水力负荷、容积负荷大大高于传统污水处理工艺。停留时间短．因此，所需生物处理

面积和体积都很小，节 约了占地和投资．

###### 1m0

＠出水水质好

出千填科本身截留及表面生物膜絮凝作用，	使得出水SS 很低， 一般不超过

g/ L: 因 周 期性 反冲洗，生物膜得以有效更新，表现为生物膜较薄，活性很菇．商

活性的生物膜可吸附、	截留一些难降解的物质。	因此，	出水水质可达到或高于因家现行的排放标准。

＠抗冲击负荷能力强

国外运行经验表明，晤气 生物滤 池可在 正常负荷 2- 3 倍的短期冲击负荷下运行，

而其出水水质变化很小。这主要依赖于滤料的高比表面积，当外加有机负荷增加时， 滤料表面的生物堂可以快速增加；另 一 方面依赖千整体生物滤池的缓冲能力。

＠耐低温

在低水温条件下，生物曝气滤池也能保持一定的净化能力， 这是依赖于生物膜生物相的多样性和生物量的巨大，使生物膜在低水温下仍能保持较为良好的净化功能。温度变化对它影响较小。据国内生物滤池运行经验，生物曝 气滤池的滤料一旦挂燠成功，可在 6一1 0-C水温 下运行 ，并 且有良好的运行效果。

＠易挂膜，启动快

根据国内外运行经验，		在水混10~ 1s·c时． 一周左右即可完成挂膜过程． 如生物曝气滤池在暂不使用的情况下可关闭运行，此时滤料表面的生物膜并未死亡，而是以玸子的形式存在，一旦通 水曝气，可在很短时间 内恢复正常。生物曝 气滤池 的这一特点，非常适合一些 水昼变化大 地区的污水处理 ．如族游 地区，污水受季节及旅游人数的变化影响非常大，	在旅游淡季时，	完全可以关闭部分生物曝气滤池， 以减少不必要的运行费用，一旦需要可在很短的时间内恢复设计处理能力。

生物唱气滤池也存在一些缺点。首先，在运行过 程中，需频繁地进行 反冲洗，大大培加了运行的费用，而且反冲洗条件的控制要求十分严格， 否则会影响处理效果和整个工艺的运行。其次，滤料之间空隙较小，当生物膜增长迅速时，易千堵塞 ，影响充氧。

3. 3. 2. 2 活性污泥法

活性污泥法中目前常用的工艺有：常规	活性污泥法	、 AB 法、 SBR 法 、 CASS 法、氧化沟法、AIA/ 0	法等 。

(l	) 常规活性污泥法：常规活性污泥法	是出现最早的工艺至今仍有强大的生命力，  处理效果好，污泥负荷高，池容积小， 电耗省 ，普通曝 气法不具备除磷脱氮功能，污水出水达不到排放标准；且污泥产量高，且未稳定		，不易处置。经消化后才可稳定。而消化装置复杂，工程投资大，需要先进的设各及较高的管理水平。

( 2) 胧 法： AB 法是两段处理， A 段高负荷低供气，去除 BOD达	5 0~ 60%, A 段

污泥负荷在 3kgBOD,/kgMLSS. d 以上，池容积负荷在 6kgBOD.lm'	以上，曝气	时间 仅

  - 小时，经 A 段处理后污水的生化性有可能提高。

B 段低负荷，污泥负荷0. 15~ 0. 3kgBODJ kgMLSS. d，曝气时间	2~ 3 小时，扭 法

有抗冲击负荷、节能的优点，但不适用于低浓度污水， 且 A 段的 污 泥 需 再 生 ， 产泥蜇尚，给污泥处埋处置培加了难度。

    - SBR 工 艺 （ 序 批 式 ）：一 般 有 一 组 四池 组 成 ，轮换进水、隄气、沉淀、涟水、

闭宜。本工艺原本 是原始的处理方法，在现代技术中可理解为厌氧（除磷）、好氧（ 去除  BOD，及硝 化 ）、 缺 氧 （ 脱 氮 ）、沉 淀 （去除   SS)  寀于一池 内，沉淀的污泥保留在池中而省去污泥回流提升系统， 该工艺目前应用较为广泛。

    - CASS 工艺： 该 工 艺 是 在 S BR 工 艺 基础 上加以 改 良 ，既保留 SBR 工 艺 的 所有优 点，又在 其 前 段 增 设 了 生 物 选 择 器 ， 因 此 可 以 承 受 水 益 、水 质 的 冲 击，出水水质稳定， 运行可靠。

( 5) 氧化沟： 本 工 艺 50	年 代 初 开 发， 很 快 得 到推 广 并 不 断 创 新 。 原 始 的 氧化	沟屈延时晤气，不设沉淀池，间歇运行。污水在沟内达到硝化阶段，污泥得到好氧稳定       且巍少。60           年代氧化沟发展为连续运转培设二沉池的运行方式。将晞气和沉淀分开， 继而出现了多种氛化沟工艺。有 DE 型、卡罗塞尔 型、奥 伯尔型。氧 化沟负荷低，污泥负 荷一般为 O. 05 -	0 . 15 kgBOD,/kgMLSS.d ,	水力停 留时间 一股	5 ~  24 小时，污泥龄 8~ 30  天．氧 化沟具有耐冲击负荷， 运行稳定，操 作运行灵活、处理构筑物少、构造简单、音理简便，剩余污泥昼少且已好氧稳定易千处理、处宵等优点，但占 地比较大。

(6)	A/A/0 工艺：是 一种 常用	的除	磷脱 氮 工 艺 ，即厌氧／缺笔／好氧工艺，某些细蒋在厌领条件下释放细胞原生质中的磷，在随后的好领条件下，	从废水中吸收超过其生长所需的磷予以储存，在终沉池与废水分离，随剩余污泥排出。废水中的氮是以   有机氮化合物和氛氮为主，传统的活性污泥能将有机氮转化为氨氮，却不能有效去除氮，生物脱氮的原理既在千通过好轼条件下的硝化反应，将拭氢俄化成 硝酸盐，再通过缺氧条件下的反硝化反应将硝酸盐还原为气态氮从水中逸出达到脱氮的目的．

3. 3. 2.3 UASB 咄 2/ 0 组 合 工 艺

上流 式 厌 氧 污 泥 床 ( UASB) 反 应 器是目 前域 为成功的厌氧生物处理工艺， UASB主体     部分从功能上可分为反应区和气液固三项分离区二个部分，大虽沉降性能好的颗粒污泥和絮状污泥分布其中，当反应器运行时，污水从反应器的底部以一定   的速度向上流动，在包含有颗粒污泥和絮状污泥的厌氮污泥床与之充分混合，发生厌筑反应，一部分污泥通过污水的上升作用和产生气体的问上的气流影响在反应区在污泥床上层

形成相对稀薄的污泥悬浮度   悬浮液上升进入三和分庙区后，附若在厌氧污  泥上的气泡和自有气泡撞击到分离区中三相分离器气体反射板的底部，从污泥和废水中分离出  来，进入反应器项部三相分离器的栠气室内；而厌泵颗粒污泥在释放气泡后由于蓝力  作用向下移动到污泥层的表面，返回反应区；    而反应后的废液则由出水堰上升流出反应器．

通常 UASB反应器正常运行需 要三个关键的前提条件(,  3 )   ·     (  l  )  在 反应过程中拥有沉淀性能良好的颖粒污泥或者絮状污泥，（2 )  在反应器中，上升气流和 进水流速的均匀分布，污水在污泥接触过程中受到良好的自然拟拌作用；（3 )	三相分离器设览合理， 沉降性舵良好的颗粒污泥在释放气泡后能正常返回到反应器内。

UASB反应器在处理高浓度有机废水的应用中， 相比 干其他反应器 有其独特的优 点：（ I )	可  培养出降解活性较商的颗粒污泥	由千厌氧颗粒污泥降眸能力强，县有良 好的沉降性能，所以利用  UilSB反应器处理大部分商浓度有机废水，在反应运行稳定的前提下，颗粒 污泥的生长可维持反应躲内较商的生物足。( 2 ) 初次启动时间较长但二次启动时间较短：UASB反应器初次启动所斋要时间较长。但是当UASB正常运行后进行二次启动，山于在初次启动过程中产生有剩余颗粒污泥，而成熟的烦粒污泥可以     在常温下保存很长时间而不损失其活性，并且对千各类废水有较强的适应能力，所以反应    器的二次启动时间将大大缩短。( 3 )   对各类废水的适应性较强·厌氧  颖粒污泥对各种不利条件的抗性较强，利用UASB反应给可以处理各种浓度的有机废水，也可以处理有    告有寿废水，如含酚废水等．同时UASB反应器对温度的要求也较低，不仅可在商温、  中温条件下进行，也可在常温、低温下进行反应，且能取得较 高的处理效果。(  1  )     无蒂设分窝装悝．简化工艺	由千在反应  器的顶部设堂了气固液三相分离器，沉降性能 良好的厌氧颁粒污泥可以通过三相分离器自行下降并返回到下部的反应区，避免了增    设沉淀分离装宜、纯助扰气装贸及回流污泥没备，简化 丁工 艺 ，减少了装 宜的投 资成本和反应运行费用。同时，颗粒污泥在上升后最终返回到反应区，在反应器内部保待   了污泥的总世，能够维持较高的生物整。(   5  )    反应器内无蒂搅拌设备也无斋投加填料 和载体： 在UASB反应器中，由千烦粒污泥的密度较小，在适度的水力负荷范围内	，可以靠反应器内产生的上升气流和水流上升力来推动污泥与污水的充分涅合及接触，因   此，无须另设搅拌    设备和回流污泥设备．降低污泥投入成本。在UASB反应器中．上升的污水通过与反应器中的颗粒污泥充分接触发生厌氧反应，所以无须另外投加填料和

载体，具有污泥容积负荷率高、投资省、操作简单等优点。( 6 ) 一般不易形成股流： 由千反应器中产生的上升气流和污水的上流力较为均匀，污水向上流动在反应区与颗  粒污泥充分混合，所以在UASB反应器内在负荷适度、布水均匀的情况下一般不易形成  股流。

二级 A' / 0 处理 段，车间排出的废水，coo、BOO 浓度 商，水质 变化大．废水首先通过UASB 处理，大大去除有机物质，并获得能源－沼气，再经过二级 A' / 0 处理后 ， 进一步去除有机污染物质，同时除 去NH,-N, 使废水达 到排放标准．

- 3. 3 工艺确定

鉴千以上分析，本污水处理场设计选用：格栅—中和  池－－曝气调节沉淀池—水解酸化池一UASB一气浮池一两级 A'/ 0 池 — 终沉 池的 处理 工 艺作为主体工艺流程，对 各主要处理工艺作如下分析：

  - )	曝 气 调节沉	淀

对  千  工业废水来说，其水质水昼都是随时间变化而变化的，工业废水的变化幅度一般比较大。为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行，需对废水的水呈和水质的     匀和．水量及水质的调节均化减少生化处理过程中可能产生的冲击负荷，同时起预曝       气作用，促进絮凝．提高悬浮物 与BOD．去除率。 好氧池内的剩余污泥回流至调节池， 可以起到生物絮     凝的作用。在调节内实现调节水量均合水质的同时，采用一体化沉淀和通过好氧消化来实现污泥减量。

- ) 水解酸化技术

厌氧水解酸化是利用彼生物的水解和酸化作用来提 高废水的可生化性的技术。所谓的水解指的是有机物（基质）进入细胞前，在胞外进行的生物化学反应。这一阶段  的典型特征是生物反应发生在细胞外，彼生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁  上的固定酶进行生物催化氧化反应，使大分子物质断链或水溶，从而变的易于降解。  酸化则是一类典型的发酵过程。这一阶段的基本特征是微生物的代谢产物主要为各种有机酸（如乙酸、丙酸、丁酸等）。亭实上即使严格地控制条件，水解和酸化也无法

截然分开，如果废水中同时存在不溶 性和溶解性有机物时 ，水解和 酸化 更是不可分割地同时进行。水觯（酸化）是厌氧消化过程的第一、二阶段，水解（ 酸化） 段的目的主要是将原水中的丰溶解态有机物转变为溶觥态有机物，特别是工业废水处理，主要 是将其中似生物难降解物质转变为易生物降熊物质，提 高废 水的可生化性，以利千后续的好亲生物处理。考虑到后续好氧处理的能耗问匙，水解（酸化）主要用千难降解 废水的预处理。

厌氧水觥酸化具有如下的特点与不足：

I. 对 千一些可生化性较差的难降解有机物质， 如芳香簇和卤代经类有机物，在好氧状态下很难生物降解，但是在厌氧水解酸化条件下容易分解成小分子物质，这些小分子的可生化 性一般较好。故水解 酸化可以 提高原废水的 可生化性， 从而减少后续好载反应的时间和处理的能耗。

  - ．工 业废水中一些戏生物降解的物质许多是以小的颖粒物、超胶体状态和胶体状态存在，经过 酸化水解后可以被降解或者转化为溶解性小分子状态后录终被后衙好颓处理降解掉，从而可以减少污泥昼，其功能与消化池一样，实现 一定量的污泥、污水同时处理，减少了总的污泥产凿和后需污泥处理费用。

- 水解酸化把反应控制在厌氧反应的第二阶段之前完成，反应速度快，  大大减少了水力停 留时间，从 而减 少了基建 投资。

- 该废水 水质 中含 有 商浓度 的 SO＇,一，通过 酸化水解 把反应只控制厌氧反应笫一阶段，一方面避免了厌领反应第二阶段产生的不良气味，改善了污水处理站的环境，另   一方面避免了产生的高S2－浓度对第二阶段产甲烧菌的抑制作用。

- 把酸化水婢反应只控制厌氧反应笫一阶段是难以控制的，如 采没有进行有效控制，就会产生大质的不良气味，对周边环境产生异啋彩响。

- UASB反应器一上流式厌颌污泥床反应器

对于高浓度的可生化有机废水，厌氧 处理是 最经 济的方法，一般认为，厌氧过程包括两个阶段。第一阶段，在不同的厌氧你生物菌群作用下，有机物   被水解成有机酸及其它产物，同时， 微生物合成薪的细胞； 第 二阶 段，在专性厌 氧菌－甲烘菌的 作用下，将第一阶段的代洲产物转化成CH,，和 CO2等 。

UASB 由反应区、沉淀区和气室三部分组成。在反应器的底部是浓度较高的污泥

层，称污泥床，在污泥床上部是浓度相对较低的悬浮污泥层，污泥层和悬浮层统称为  反应区，在反应区上部没有气、液、固三相分离器。废水从污泥床底部进入，与污泥  床中的污泥进行混合接触，微生物分解废水中的有机物产生沼气，微小沼气泡在上升  过程中，不断合并逐渐形成较大的气泡。由于气泡上升产生较强烈的搅动，在污泥床  上部形成悬浮污 泥层。气 、水、泥的 混合液上升至三相分离器内，沼气气泡碰到分离器下部的反射板时，折向气室而被有效的分离排出：污泥和水则经孔道进入三相分离  器的沉淀区，在重力的作用下，上清液从沉淀区上部排出，沉淀区下部的污泥沿若斜壁返回到反应区。在一定的水力负荷下，绝大部分污泥颗粒能保留在反应区内，使反  应区具有足够的污泥蜇。厂区废水排水温度较高，能够满足中温消化要求。

上流式厌氧污泥床反应器 ( UASB)   的优点    l )    反应器内污泥浓度高，平均污泥质囊浓度为 30~   40g/ l ,   其中底部污泥床污泥质量浓度60~  80g/ l ,   污泥悬浮层质量浓度 5~ 7g/1：抗 冲 击能力强： 2) 有机负荷高，水力停留时间较短，高温消化 ．COD 容积负 荷为 5~ 20kgCOD/(m'• d): 3) 污泥床内不填载体，节省造价及避免堵塞问题；

- 占 地小，仅 为其他厌 瑕系统的 4忱左右。

4 ) 气浮

气浮池主要利用压力将空气溶入水中后减压释放出微米级的空气气泡去除水中的部分悬浮物及粗纤维物质，在气浮池中与泪凝剂聚合铝进行破乳浪凝反应后水中悬  浮物形成萦澡物，再投入絮凝剂聚丙烯酰胺形成大颗粒的絮状悬浮物通过气浮加以去  除。气浮池采用部分回流加压溶气气浮工艺，释放器采用法兰式释放器：气浮池	配套设计气浮回流泵、反应池搅拌机、空压机和溶气罐：池内设计行车式刮渣机、收渣槽  及可调节出水堰以便干式或半干式收渣。

- A2/0 工艺

A'/   0    工 艺是缺氧一好氧系统，是常规二级生化处理基础上发展起来的生活除氮技术，是考虑污水脱氮采用较多的一种处理工艺．充分利用缺氧生物和好氧生物的特点，       使废水得到净化。废水有好氧段 ( 0)   时，含碳有机物 ( BOD,,)	被好氧彶生物分解， 在0 段时．有机氮通过赁化作用和硝化作用，转为硝化态氮，在缺氧段 ( Al ) 和厌 氧

段(  A2 )     时，活性污 泥中反呥化细菌利用硝化态氮加废水中的含苞欲放碳有机物进行反硝化作用，使化	合态氮	转化  为分于态氮，获得去碳脱氮的效果，同时具有生活远择的作用，防止 污泥膨胀 。因此 A' / 0 工艺不但具有稳定的脱氮功能， 而且对COD、BOD 有较高的去除率，处理深度较	凅，剩余 污泥禄较少。选择微孔曝气系统，充氧效率禹， 在同样处理效率的前提下，A'/ 0 工 艺系 统较氧化沟工艺电耗低些，A'/ 0 工艺可以消足本工程所确定的出水水质要求，因此可以作为本工程的选择方案。为保证出水稳定，     提高抗冲击能力，在0         段安装填料，生物膜法可以有提高进水水质变化的抗冲击能力， 并且缩短生化系统调试的时间。本项目工艺采用两级 A'/ 0  系 统， 分别 设沉淀池，设有不同的污泥回流系统，加控制手段，培强生物脱氮能力， 能够保证出水的稳定性．

根据本工程的进水水质特点，出水水质必须稳定达到一级水质排放指标的要求， 因 此本工程将A'/ 0 作 为本处理场的一级生物处理工艺。本工艺的主要特点 l ) 在技术上可靠，经济 上合 理 的 基础上，采用的 工艺成熟可靠。2 ) 工艺运行灵活，能 承受水贲、水质的冲击，处理效果好且稳定，不仅对一般污染物质有高效的去除效果，对 氨氮、挥发酚有较好的去除作用： 增设大容盎调节踊，充 分考虑水经水质波动冲击。

6 ) 浪凝沉淀

混凝沉淀是工业废水处理中一种经常采用的方法，它处理的对象 是废水 中利用自然沉淀法难以沉淀除去的细小悬浮物及胶体微粒，经过混疑沉淀的污泥具有较好的脱 水性能。因此，混疑 法广泛应用千废水处理。泥荻沉淀技术就是将适当数昼的泥凝剂投入废水中，经过充分涅合、反应，仗腹水中微小悬浮颗粒和胶体颗粒互村产生凝聚 作用，成 为颗粒较大，易千沉降的絮凝体，经过沉淀加以去除．在末端设沉淀池的目的主要是实现二次淀水分离，起到出水 把关作用，同时， 还能够起到杀群的作用．

- COD 的 去除

400m0

本项目废水屈千可生化性较好的中高浓度有机废水。COD 浓 度 一般在 3000~ g/ L。废水 COD浓度 的波 动较大， 进水pH 值 较低，考虑到各车间排放废水的周

期不同，进水水质变化较大。因此带要首先外加钺液来调节 pl-I 值。

广方在污水站前加设格枙．用以稳定水质，减小大烦粒物质对后续处玸单元的影

响。经中和池进行中和处理后进入曝气调节沉淀池，曝气调节沉淀池内的废水经过泵 提升至水解酸化池，水解酸化池 设一体化沉淀区，沉淀区上清液自流进入 UASB反应器。UASB 反应器出水自流进入气浮池，气浮池出水自流进入两段A'/ 0 生化池。在	A'/ 0 生化池内，利用微生物的代谢作用，完成对废水中有机污染物的处理，确保 A2/ 0 出水在300mg/ L 以 下．

在 A2  / 0	工艺设计中， 主要采用生物选择器、混合液回流和一体化沉淀污泥回流等多项技术，在有效削除污染物质的同时脱除色度．

- sot的 控制

木糖工艺在生产过程中需要消耗大蛋的硫酸，硫酸进入废水中，以 SO？.一的 形 式存

在，过高浓度的SO广对后 续的厌氧及好氧处理都有一定的抑制作用，因此帝要加以控制，以减少对后续处理的影响．sof 对厌 领的影响浓度在 500mg/ L:	SO.'"对好氧的影

响在 4000mg/ L。因 此 控制 SO．:

的 浓度是整个系统运行稳定的基础。根据我们所了解

的木糖醇废水中SOr 的 浓度 一般在	500-80  0吨／L 左右。我们采用	Ca  ( OH) ＄溶液来中

和废水酸性的同时沉淀析出部分so乙,．， 但是要控制好Ca"'的 浓度，以防止Ca节浓度	过高导致管路结垢．之后再利用水解酸化来进一步削除废水中的  so...,  从而有效削除sot 对 生化系统的影响。

根据《木糖生产工业废水处理工程招标》中提供的污染物悄况、木糖醇生产废    水的性质、我公司对木糖醇废水中污染物和参照木糖及木糖醇生产企业同类废水处理 工程实际运行经验的分析。我们可以了解到，本项 目废 水CODcr 浓度 波动较大，污染物可生化性较好，可以通过 生物降解掉 ． 该污水的BO以／CODcr  = 0. 625。宜采用生化工艺进行处理。

综合以上分析，本项目废水处理以生化法为核心工艺，结合本项目废水的实际水质，控制废水中各污染物对系统的影吟确定核心工艺的具体形式，从细微处考手， 为核心工艺的运行创造最佳工况．

工艺流程图如图 3- J。

混合废 水 ( Q=12000m1 /  d )

## l

格栅渠

# i

废碱／Ca ( OH)  ，一.... .-..一.一	中和池

## i

I-	－．一·->曝气调节池 < -- - -- -- - -- - -- -- - -

:l	i f	::

i	酸化	水解池－－	>;

}	i

i	}

UASB 反应器－－－－－－－－－－－－－－占－－

！！	气浮池－-- -- - --- -- - -- --- -

:	|	沮合液回流	，

｝L .一·一·一>

t

沉淀池--- -.:-:.:-.=::--- -

沉淀污泥

i:

;,,-污 泥i缩池

泥

、	i	i

达标排放

背式压滤机

污水管线

鼓风管线一·一·一．－污泥管线－－－－一一－．加 药管线.......-.........

图 3-1	工艺流程示袁图

3. 4	工程设计

3. 4. 1 处理工艺构筑物的设计与计算

（一）	格栅设计技术

l 、设计说明

格栅是由一组平行的金属衡条或栅网制成，安装在污水 渠道的 进口处，用于截留较大的悬浮物或者淉浮物，如纤维、碎皮、毛发、木屑、果皮、蔬菜、塑料制品等， 以便减轻后续处理构筑物的处理负荷，使之正常运行。

2、设计参数

栅条选圆钢，栅条宽度S=0. 01米，栅条间隙e=l Omm,	格栅	安装倾	斜角(I=60°，便于除渣操作。

设计废水流堂比国 2000m'/ d=50Dm' / h=0.13888m/' s

设 计 过栅流速V=0. 6m/s，设栅前水深 hm0. 3m

3、设计计算栅条间隙数 ( n)

取72条

：n：

Q． 矗箕  J百 n a

盂

0. 13888	siii'60"

0.01X0.3X0.6	=71. 8

栅槽宽度:	B=S(n- I) +en=O. OJ ( 72一1) 句	01 X72=1. 43 米

进水槽渐宽部分长度，

进水槽宽度设 计为0. 4米，渐宽部分展开角a,＝3 0°，此时渠道内流速为O. 58m/ s .

L1＝	赞七	＝	号 酱土	o. 9o 米

栅糟与出水渠道连接处的渐窄部分长度：

L2=L1/2式 0. 90/2""'0. 45米

通过格栅的水头损失 h,,	Ill

h,=h。xk

a

2   .

构＝	2g

maS-4

- ·e

，· c = fJ(一）＇

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/207121102122006025