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全省卫生监视技能竞赛试题	放射卫生监视局部

一、单项选择题
1、Ｘ射线 CT 的机房应有足够的使用空间，面积一般应不小于〔 C	〕
A．24 平方米
B．36 平方米
C．30 平方米
D．40 平方米
2、无放射卫生技术效劳机构资质而擅自从事放射卫生技术效劳的，以下行政惩罚哪一个是错误的(	B	)。
A. 责令马上停顿违法行为
B. 没收违法所得，违法所得 5000 元以上的，并处违法所得 2 倍以上 5 倍以下的罚款C．没有违法所得或者违法所得缺乏 5000 元的，并处 5000 元以上 2 万元以下的罚款D．情节严峻的，由原审定卫生行政部门取消其相应的资格
3、在放射防护领域常见的以下单位中,不属于法定计量单位是(	B	)
A. Bq 贝克
B. Rem 雷姆C.C/kg 库仑/千克D.Sv 希沃特
4、以下表述正确的选项是(	A	)。
A. 《职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病
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B. 《职业病防治法》所称职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病
C. 《职业病防治法》所称职业病，是指企业的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病
D. 《职业病防治法》所称职业病，是指企业和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病
5．组织进展职业放射性疾病诊断鉴定的期限为(	D	)。A．接到职业病诊断鉴定申请之日起 70     天内B．受理职业病诊断鉴定申请之日起 70     天内 C．接到职业病诊断鉴定申请之日起 60     天内D．受理职业病诊断鉴定申请之日起 60 天内
6、建 X 射线机房,单管头 200mAX 射线机机房面积不小于(B )平方米,双管头的不小于(B )平方米

	A．20
	30

	B．24
	36

	C．30
	36

	D．20
	40


7、以下描述正确的选项是(	A	)。                                 A．职业卫生监视的首要目的是保护劳动者职业安康及其相关合法权益B．职业卫生监视的首要目的是保护劳动者安康                C．职业卫生监视的首要日的是保护劳动者权益                D．职业卫生监视的首要目的是保护劳动者安康及其权益
8. 职业安康检查机构应当在职业安康检查工作完毕之日起(	A	)日内向用人单位出具职业安康检查报告。
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