京粮工地照明灯具一览表

| 序号 | 单体号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 白色 PC 浅园罩吸顶灯 | YC1*32W | 19 |  |
| 2 |  | 粉尘防爆型工厂灯 | 100W 金卤灯光源 | 143 | 113 |
| 3 |  | 防尘型工厂灯 | 100W 金卤灯光源 | 20 |  |
| 4 |  | 控照型双管荧光灯 | T5 管，2*35W | 25 |  |
| 5 |  | 应急疏散指示灯 |  | 12 |  |
| 6 |  | 安全出口指示灯 |  | 9 |  |
| 7 |  | 应急照明灯 |  | 3 |  |
| 8 | 102 | 防水防尘型工厂灯 | 150W 金卤灯光源 | 1 |  |
| 9 |  | 防水防尘型工厂灯 | 250W 金卤灯光源 | 2 |  |
| 10 | 103 | 无图纸 |  |  |  |
| 11 | 104 | 无图纸 |  |  |  |
| 12 | 205 | 浅园罩吸顶灯 | 36W,节能光源 | 10 |  |
| 13 |  | 防潮防尘灯 | 70W，金卤灯光源 | 29 |  |
| 14 |  | 控照型双管荧光灯 | T5 管，2*35W | 6 |  |
| 15 |  | 应急型双管荧光灯 | T5 管，2*35W30 分钟 | 6 |  |
| 16 |  | 应急照明灯 | 2*8W | 14 |  |
| 17 |  | 应急疏散指示灯 |  | 7 |  |
| 18 |  | 安全出口指示灯 |  | 5 |  |
| 19 |  | 浅园罩吸顶灯 | 36W,节能光源 | 13 |  |
| 20 | 206 | 防潮防尘灯 | 70W，金卤灯光源 | 13 |  |
| 21 |  | 控照型双管荧光灯 | T5 管，2*26W | 9 |  |
| 22 |  | 控照型双管荧光灯 | T5 管，2*35W | 12 |  |
| 23 |  | 应急型双管荧光灯 | T5 管，2*35W30 分钟 | 12 |  |
| 24 |  | 应急照明灯 | 2*8W | 9 |  |
| 25 |  | 应急疏散指示灯 |  | 5 |  |
| 26 |  | 安全出口指示灯 |  | 5 |  |
| 27 | 301 | 粉尘防爆型弯杆灯 | 100W 金卤灯光源 |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |
| 28 | 302 | 控照型双管荧光灯 | T5 管，2*26W |  |  |
|  |  |  |  | 6 |  |
| 29 |  | 深照型防水防尘工厂灯 | 150W 金卤灯光源 | 159 |  |
| 30 |  | 深照型防水防尘工厂灯 | 70W 金卤灯光源 | 7 |  |
|  |  | 弯杆灯 | 150W 金卤灯光源 | 39 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 弯杆灯 | 70W 金卤灯光源 | 1 |  |
| 33 |  | 浅园罩吸顶灯 | 36W,节能光源 | 47 |  |
| 34 |  | 应急照明灯 | 2*8W | 84 |  |
| 35 |  | 应急疏散指示灯 |  | 85 |  |

36

37

303

安全出口指示灯

隔爆型防爆灯

100W

37

148

1

京粮工地照明灯具一览表

| 序号 38 | 单体号 | 名称 隔爆型应急照明灯 | 型号 | 数量 40 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |  | 隔爆型安全出口指示灯 |  | 21 |  |
| 40 |  | 隔爆型应急疏散指示灯 |  | 35 |  |
| 41 | 310 | 粉尘防爆型工厂灯 | 150W 金卤灯光源 | 92 |  |
| 42 |  | 粉尘防爆型工厂灯 | 65W 金卤灯光源 | 2 |  |
| 43 | 310 | 乳白色 PC 浅园罩吸顶灯 | 1*32W,节能光源 | 5 |  |
| 44 |  | 防爆型安全出口灯 |  | 2 |  |
| 45 |  | 防爆型应急疏散指示灯 |  | 13 |  |
| 46 |  | 防爆型双头应急照明灯 |  | 5 |  |
| 47 | 311 | 控照型双管荧光灯 | YG2-2， 35W | 20 |  |
| 48 |  | 白色 PC 浅园罩吸顶灯 | YC1*36W | 12 |  |
| 49 |  | 防尘型工厂灯 | 150W 金卤灯光源 | 20 |  |
| 50 |  | 防尘防爆型工厂灯 | 65W,节能光源 | 21 |  |
| 51 |  | 防尘防爆型工厂灯 | 70W 金卤灯光源 | 40 |  |
| 52 |  | 防尘防爆型工厂灯 | 100W 金卤灯光源 | 136 |  |
| 53 |  | 防爆型安全出口灯 |  | 30 |  |
| 54 |  | 防爆型应急疏散指示灯 |  | 16 |  |
| 55 |  | 防爆型应急照明灯 |  | 62 |  |
| 56 | 401 | 控照型双管荧光灯 | T5 管，2*35W | 16 |  |
| 57 |  | 控照型单管荧光灯 | T5 管，1*35W | 6 |  |
| 58 |  | 深照型防水防尘工厂灯 | 150W 金卤灯光源 | 217 |  |
| 59 |  | 深照型防水防尘工厂灯 | 100W 金卤灯光源 | 5 |  |
| 60 |  | 弯杆灯 | 150W 金卤灯光源 | 12 |  |
| 61 |  | 浅园罩吸顶灯 | 36W,节能光源 | 37 |  |
| 62 |  | 门厅灯 |  | 2 套 |  |
| 63 |  | 应急安全出口灯 |  | 51 |  |
| 64 |  | 应急疏散指示灯 |  | 74 |  |
| 65 |  | 应急照明灯 |  | 97 |  |
| 66 |  | 应急型双管荧光灯 | T5 管，2*35W | 16 |  |
| 67 | 402 | 控照型单管荧光灯 | T5 管，1*35W | 21 |  |
| 68 |  | 防水防尘灯 | 150W 金卤灯光源 | 12 |  |
| 69 | 403 | 控照型双管荧光灯 | T5 管，2*35W | 62 |  |
| 70 |  | 控照型单管荧光灯 | T5 管，1*35W | 6 |  |
| 71 |  | 深照型防水防尘工厂灯 | 100W 金卤灯光源 | 373 |  |
| 72 |  | 三管格栅灯 | T5 管，3*14W | 58 |  |
| 73 |  | 浅园罩吸顶灯 | 36W,节能光源 | 65 |  |

| 74 |  | 应急安全出口灯 |  |  | 57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |  |  |  |
| 序号 | 单体号 | 名称 |  | 型号 | 数量 | 备注 |
| 75 |  | 应急疏散指示灯 |  |  | 70 |  |
| 76 |  | 应急照明灯 |  |  | 231 |  |
| 77 | 404 | 控照型双管荧光灯 |  | T5 管，2*35W | 28 |  |
| 78 |  | 应急型双管荧光灯 |  | T5 管，2*35W | 28 |  |
| 79 |  | 防潮防尘灯 |  | 70W，金卤灯光源 | 12 |  |
| 80 |  | 浅园罩吸顶灯 |  | 36W,节能光源 | 8 |  |
| 81 |  | 应急安全出口灯 |  |  | 5 |  |
| 82 |  | 应急疏散指示灯 |  |  | 1 |  |
| 83 |  | 应急照明灯 |  |  | 8 |  |
| 84 | 501 | 无图 |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 502 | 无照明 |  |  |  |  |
| 87 | 503 | 控照型双管荧光灯 |  | T5 管，2*35W | 99 |  |
| 88 |  | 三管格栅灯 |  | T5 管，3*14W | 22 |  |
| 89 |  | 深照型防尘灯 |  | 70W 金卤灯光源 | 76 |  |
| 90 |  | 防水防尘灯 |  | 70W 金卤灯光源 | 16 |  |
| 91 |  | 浅园罩吸顶灯 |  | 36W,节能光源 | 12 |  |
| 92 |  | 应急安全出口灯 |  |  | 24 |  |
| 93 |  | 应急疏散指示灯 |  |  | 16 |  |
| 94 |  | 应急照明灯 |  |  | 45 |  |
| 95 | 504 | 控照型双管荧光灯 |  | T5 管，2*35W | 36 |  |
| 96 |  | 防水防尘灯 |  | 70W 金卤灯光源 | 16 |  |
| 97 |  | 浅园罩吸顶灯 |  | 36W,节能光源 | 12 |  |
| 98 |  | 应急安全出口灯 |  |  | 10 |  |
| 99 |  | 应急疏散指示灯 |  |  | 6 |  |
| 100 |  | 应急照明灯 |  |  | 15 |  |
| 101 | 505 | 控照型双管荧光灯 |  | T5 管，2*35W | 64 |  |
| 102 |  | 三管格栅灯 |  | T5 管，3*14W | 7 |  |
| 103 |  | 浅园罩吸顶灯 |  | 36W,节能光源 | 4 |  |
| 104 |  | 应急安全出口灯 |  |  | 6 |  |
| 105 |  | 应急疏散指示灯 |  |  | 7 |  |
| 106 |  | 应急照明灯 |  |  | 13 |  |
| 107 | 506 | 控照型双管荧光灯 |  | T5 管，2*35W | 6 |  |
| 108 |  | 浅园罩吸顶灯 |  | 36W,节能光源 | 4 |  |
| 109 |  | 防水防尘投光灯 |  | 150W，金卤灯光源 | 7 |  |
| 110 |  | 应急安全出口灯 |  |  | 2 |  |
| 111 |  | 应急疏散指示灯 |  |  | 2 |  |

| 112 |  | 应急照明灯 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 |  | 应急型单管荧光灯 |  | 6 |  |
| 114 | 508 | 应急照明灯 | 2*5W | 32 |  |
| 115 |  | 自带电源防炫泛光灯 | 75W，金卤灯光源 | 8 |  |
| 116 |  | 自带电源防炫泛光灯 | 35W，金卤灯光源 | 11 |  |
| 117 |  | 双管荧光灯 | T5 管，2*32W | 11 |  |
| 118 |  | 三管荧光灯 | T5 管，3*32W | 20 | 101 |
| 119 |  | 壁灯 | 1*26W | 40 | 102 |
| 120 |  | 防炫泛光灯 | 1*250W，金卤灯光源 | 4 | 103 |
| 121 |  | 防炫泛光灯 | 1*150W，金卤灯光源 | 14 | 104 |
| 123 |  | 半嵌式吸顶灯 | 1*32W, 节能光源 | 34 | 105 |
| 124 |  | 球形灯 | 1*20W, 节能光源 | 2 | 106 |
| 125 |  | 应急安全出口灯 | LED5W | 17 | 107 |
| 126 |  | 应急疏散指示灯 | LED5W | 3 | 108 |

3

|  | 厂区路灯主要材料情况 |  |
| --- | --- | --- |
| 路灯 |  | 2 套（含光空气及连 |
| 控制箱 |  | 接线） |
| 高杆灯 | 2 套（光源在等肝内分 3 组控制） | 2 套（光源在灯杆 |
|  |  | 内分三组控制） |
| 单瓢 | 单瓢款配光带氧化铝反射器 8 米喷塑金属杆灯 | 110 套（含 400*400 |
| 路灯 | 250W 高压钠灯光源带节能灯镇流器 110 套 | 砖砌路灯井每灯 1 |
|  |  | 个） |
| 防爆型 | 隔爆型气体防爆灯具锥形喷塑金属杆灯 250W | 9 套（禁区内，含 |
| 路灯 | 高压钠灯光源带节能灯镇流器 9 套 | 300*400 砖砌路灯 |
|  |  | 井） |
| 双向双 | 单瓢款配光带氧化铝反射器 8 米喷塑金属杆灯 | 20 套（含 300*400 |
| 瓢路灯 | 250W 高压钠灯光源带节能灯镇流器 20 套（含 | 砖砌路灯井） |
|  | 400*300 砖砌路灯井每灯 1 个） |  |
| 投光灯 | 打包站周边安装标高 9.0 米，小包装车间南北 | 26 套，电线穿钢管 |
|  | 向安装标高 6.5 米 400w 高压汞灯 | 暗敷设 |
| 投光灯控制箱 路灯电缆 |  | 3 套 230 米 |
| 路灯电缆 |  | 3366.5 米 |
| C—PVC 管 |  | 1230 米 |

热镀锌角

141 根，每根含25*4

钢

镀锌连接扁钢 2 米

设计说明：

一、供电室外道路照明电源分别取自厂区北出口综合管理室和东次出入口 2 管理室；包装播库区发货照明取自打包站动力电源柜，小包装车间南北向发货区照明电源取自 3#变电所。

二、照明设计：场内照明分 4 部分，1、生产区室外照明 2、辅助办公区室外照明 3、包播发货去室外照明和小包装车间南北向发货区室外照明。其中，厂区北主出入口处设 25 米高杆灯 2 套，9*1000W 高压钠灯光源，每套设 1000W 投光灯 9 套，灯杆白色喷所处理，灯杆下端内部设 3 个 25A 配电断路器；其他道路照明均为 8 米锥形金属灯杆，单头或双头単瓢宽配光带氧化铝反射器灯具，250W 高压钠灯光源，电子镇流器，灯杆白色喷漆处理，没灯杆下端内部设 1 个单相10A 配电断路器。

灯杆基础有灯具厂家提供尺寸，形状等具体要求。路灯杆中心距路沿石到路边沿 0.8 米。

禁区内路灯选用隔爆型气体防爆灯具，灯杆 6 米，其他参数同期与路灯。

南北发货区分别在建筑物外墙上设 400W 投光灯，管线沿外墙是班内敷设，灯具投射角度现场调整。

途中电缆附近标注的“A”、“B”、“C”字样表示该路灯应接的相序。室外道路照明分别按单项控制，有感光自动控制和手动控制两种方式

控制。

三、电缆敷设：

高杆灯电缆出控制箱后室外为三相电缆敷设，每根电缆穿（直径） 110CPVC 管1 根，其他路灯控制箱后均为电箱三芯电缆穿管埋地敷设， 每个回路（WL）的三根单相电缆共穿（直径0110CPVC 管 1 根，地下敷设情况下，当路灯电缆与其他强电电缆靠近平行敷设时，路灯电缆

子项内容：

1、	安防系统总平面图

2、	信息网络系统平面图

3、	安全防范监控系统图

4、	清单材料安防监控中心平面图

5、	安防监控中心清单材料

6、	消防报警系统总平面图

7、	电力监控系统总平面图

8、	室外照明总平面美图

# 卷	内	文	件	目	录

安全应急预案档案

序

安全应急预案：

日

页

备

号

内

容

期

号

注

1

京粮（天津）油脂项目工程指挥部防汛应急预案

2011、7

3

2

京粮（天津）油脂加工项目安全生产应急预案

2011、5

4

3

京粮（天津）粮油工业有限公司安全生产事故应急

救援预案

2011、6

6

4

中建六局精良项目工程防汛措施

2011、6

2

5

哈尔滨北仓粮食仓储设备安装有限公司项目部

2011、7

2

6

中建二局安装有限公司京粮天津油脂项目部防汛安

全组织措施

2011、7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

# 卷	内	文	件	目	录

序

安 全 例 会

日

次

备

号

内

容

期

数

注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

京粮集团天津临港粮油加工仓储物流项目《安全例

会》

京粮集团天津临港粮油加工仓储物流项目《安全例会》

京粮集团天津临港粮油加工仓储物流项目《安全例会》

京粮集团天津临港粮油加工仓储物流项目《安全例会》

京粮集团天津临港粮油加工仓储物流项目《安全例会》

京粮集团天津临港粮油加工仓储物流项目《安全例会》

京粮集团天津临港粮油加工仓储物流项目《安全例会》

京粮集团天津临港粮油加工仓储物流项目《安全例会》

京粮集团天津临港粮油加工仓储物流项目《安全例会》

京粮集团天津临港粮油加工仓储物流项目《安全例会》

11

12

13

14

15

安全会议档案：

| 2010、12 | 4 |  |
| --- | --- | --- |
| 2011、1 | 4 |  |
| 2011、2 | 3 |  |
| 2011、3 | 5 |  |
| 2011、4 | 3 |  |
| 2011、5 | 6 |  |
| 2011、6 | 5 |  |
| 2011、7 | 4 |  |
| 2011、8 | 5 |  |
| 2011、9 | 4 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/217005143000006041