栗雨香堤二、三期工程

防开裂、防渗漏

专项方案

、工程概况	3

二、 质量治理保证体系	4

三、 防开裂防治措施	5

| 筋 |  | 砼 |  | 楼 |  | 板 |  | 开 | 裂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 暖 |  | 地 |  | 面 |  | 开 |  | 裂 |
| 体 |  | 抹 |  | 灰 |  | 后 |  | 开 | 裂 |

1、钢

## 5

2、地

## 6

3、墙

## 7

4、砌体灰缝开裂	11

四、 防渗漏防治措施	14

1、地	下	室	防	渗	漏

## 14

2、厨	房	、	卫	生	间	防	渗	漏

## 18

3、地暖防渗漏	19

4、外墙防渗漏	21

5、屋面防渗漏	23

6、门窗防渗漏	27

7、管	道	洞	口	防	渗	漏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/217113123121006025