宿舍楼建筑结构计算与设计

摘要	1

第1章 工程概况及设计依据	5

1.1工程概况	5

1.1.1 建筑概况	5

1.1.3 设计资料	5

1.2　设计依据	6

1.2.1建筑设计	6

1.2.2结构设计依据	6

第2章  结构布置及框架计算简图	8

2.1　构件尺寸初估	8

2.2 框架计算简图的确定	6

2.3梁柱线刚度的计算	6

2.4  框架抗侧刚度	7

第3章  水平承载作用下框架内力计算	9

3.1 横向水平地震作用下框架的侧移与内力计算	9

3.1.1 结构和构配件自重的计算	9

3.1.2 重力承载代表值计算	13

3.1.3 楼层抗侧刚度D和结构基本自振周期的计算	14

3.1.4 水平地震承载载作用下结构内力的计算	17

3.2 横向风承载作用下框架结构内力和侧移的计算	23

3.2.1 风承载标准值的计算	23

3.2.2 风承载作用下框架侧移的计算	24

3.2.3 风承载作用下结构内力的计算过程同地震承载。	25

第4章  竖向承载下框架内力计算	30

4.1 横向框架内力计算	30

4.1.1 计算单元	30

4.1.2 承载计算	32

4.2  竖向承载下框架的内力计算	37

第5章  内力组合	42

5.1 框架梁的内力组合	42

5.1.1 横向框架的内力组合的方法	42

5.2 强剪弱弯的计算	43

5.3 横向框架柱的内力组合	44

5.4 框架柱柱端弯矩组合设计值的调整	45

第6章  截面设计	47

6.1 框架梁	47

6.1.1 设计资料	47

6.1.2 正截面设计及计算	47

6.1.3 梁斜截面受剪承载力计算	49

6.2  框架柱	50

6.2.1  设计资料	50

6.2.2 柱正截面承载力计算	52

6.2.3  柱斜截面受剪承载力计算	54

6.2.4 框架梁柱节点核心区截面防震验算	55

第7章  楼梯计算	58

7.1 梯段板设计	58

7.1.1 承载计算	58

7.1.2截面设计	58

7.2 平台板的设计	59

7.2.1承载计算	59

7.2.2截面设计	60

7.3 平台梁的设计	60

7.3.1承载计算	60

7.3.2截面设计	61

第8章  楼板设计	63

8.1 承载计算	63

8.2 内力计算	64

8.3 配筋计算	65

参考文献	67

## 工程概况及设计依据

## 1.1工程概况

### 1.1.1 建筑概况

建设公司：山东省济南市某公司

建筑地址：济南市

建筑作用：学生宿舍楼

建筑计划：4层

建筑防火等级：二级

屋面防水等级：二级

设计使用年限50年
1.1.2 结构概况

①安全等级：二级

②结构特征：钢筋混凝土框架结构

③防震类型是丙类，建筑框架防震等级是3级

### 1.1.3 设计资料

1.1.3.1气象资料

- （1）海拔高度4.8m，风压，雪压。

- （2）风向：冬天核心方向是西北风；夏天核心方向是东南风。

1.1.3.2.工程地质资料

场地类别是Ⅱ类，地面粗糙度是B类，场所内土壤层遍布及其承载能力矩阵的特征值如下所示表:

表1-1 土层分布及承载力

## 1.2　设计依据

### 1.2.1建筑设计

该工程建筑依据应用特性，工程规模与规范的不一样，明确各种用地。宿舍工程建筑由住宅，生活阳台，管理室，公共性活动场所等构成。该宿舍工程建筑依据应用规定，商业用地标准，构造选择等状况按建筑分类挑选 进深和净宽，明确了工程建筑平面图，提升使用的面积指数，并留出发展空间。因是此宿舍楼主要使用群体是学生，一队宿舍楼，其中的构件尺寸也应该作相应的调整，以及对安全通道进行改变，外此宿舍楼对于防火方面的设计也应该符合我国的国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95（2005年版）等相关规范。

### 1.2.2结构设计依据

相关的规范和规程

1建筑施工图

④委托单位与建设单位的基本要求

2相关文件

3建设单位和委托单位的具体要求

依据设计方案，房子的应用作用和建筑规划设计规定，开展了工程建筑平面图，建筑立面和模型设计方案，此宿舍楼一共有四层，并且每层是3.6米，其女儿墙的高度是1.3米。

# 第2章  结构布置及框架计算简图

## 2.1 构件尺寸初估

依据构造的应用作用及总体设计的标准开展构造平面布置图设计方案，其构造平面设计图见图2.1（见下页）。

此宿舍楼按1/15至1/10对主梁的横截面尺寸进行估算，其中，每个楼层的建筑其混凝土的强度级别是c30，其设计方案抗压强度是： ，。

梁截面：

梁高：边跨（A、D轴悬挑部分：）

中跨（BC跨）：

中跨（AB跨）：
    框架柱截面

层的作用力载荷意味着值类似取。由图得知框支柱及中柱的负荷总面积是和和。由式，其中来确定柱的截面面积：

边柱

中柱

取柱横截面是方形，并依据上述数值并结合考虑到柱距等其它要素，本设计其他层柱截面尺寸取，底层柱截面尺寸取。

## 2.2 框架计算简图的确定

从而可制作出架构示意图见图2.2。

图2.2 横向框架计算简图

## 2.3梁柱线刚度的计算

因是楼控制面板与框架柱一起浇筑，针对中框架柱抗弯刚度取,边框架柱抗弯刚度取。

边跨梁（悬挑梁）：

中跨梁（BC跨梁）：

中跨梁（AB、CD跨梁）：

底层柱：

二～四层各柱：

图2.3   框架梁柱的线刚度（单位）

## 2.4  框架抗侧刚度

抗侧弯曲刚度选用D值法测算，数值见表2.1.2.2。

表2.1   横向框架底层抗侧刚度计算

表2.2   横向框架二～四层抗侧刚度计算

# 第3章  水平承载作用下框架内力计算

## 3.1 水平地震作用下框架的侧移与内力计算

### 3.1.1 结构和构配件自重的计算

在其中构造和砼构件自身重量取楼顶.下参半逐层高范畴内（平屋面处取高层一半）的构造和砼构件自身重量。

1. 恒载计算

（1）屋面

40厚细石混凝土保护层

三毡四油地面防水                                           0.4

20厚水泥砂浆找平层

80厚矿渣水泥保温层

100厚现浇钢筋混凝土结构层

20厚石灰砂浆抹灰层

合计：                                                  5.68

（2）普通楼面

小瓷砖面层：                                            0.55

100厚现浇板：

20厚石灰砂浆抹灰层：

合计：                                                  3.39

（3）走廊地面

20 厚1：2 水泥砂浆压实赶光：                            0.65

素水泥浆一道

100厚现浇板：

20厚石灰砂浆抹灰层：

合计：                                                  3.49

（4）宿舍卫生间地面

小瓷砖面层：                                            0.55

20厚水泥砂浆找平层：

油毡防水层（8层做法）：                                   0.4

水泥砂浆1%找平至最薄处20厚：

100厚现浇板：

20厚石灰砂浆抹灰层：

合计：                                                  4.59

（5）阳台地面

20厚水泥砂浆面层：

水泥砂浆1%找坡至最薄处20厚：

100厚现浇板：

20厚石灰砂浆抹灰层：

合计：                                                  3.64

（6）梁自重

1）

自重：

抹灰：

合计：                                                 5.043

2）

自重：

抹灰：

合计：                                                 2.362

3）

自重：

抹灰：

合计：                                                  1.14

（8）墙自重

1）不带门窗的外墙

底部砌三皮、顶部斜砌两皮共五皮灰砂砖：

粉煤灰轻渣空心砌块：

20厚水泥砂浆找平层:

聚苯乙烯保温层：（略）

20厚石灰砂浆粉刷层（共两层）：

合计：                                                8.794

2）内墙

粉煤灰轻渣空心砌块：

20厚石灰砂浆粉刷层（共两层）：

合计：                                                  7.67

3）卫生间内墙

粉煤灰轻渣空心砌块：

20厚石灰砂浆粉刷层（共两层）：

合计：                                                3.806

4）女儿墙

粉煤灰轻渣空心砌块：

20厚抹灰层 ：

20厚石灰砂浆粉刷层（共两层）：

合计：                                                 3.28

5）阳台墙

粉煤灰轻渣空心砌块：

20厚抹灰层 ：

合计：                                                 2.86

- 屋面处重力承载标准值计算

- （2）标准层楼面处重力承载标准值计算

一个标准层的墙重是：

- 底层楼面处重力承载标准值计算：

2. 活载计算

查承载规范可得活承载数值如下表：

表3.1 活承载取值表

（1）屋顶活承载计算

（2）楼面活承载计算

### 3.1.2 重力承载代表值计算

楼板处重力载荷意味着值=构造和砼构件自身重量+0.5活载指标值

图3.1  重力承载代表值

### 3.1.3 楼层抗侧刚度D和结构基本自振周期的计算

（1）楼层抗侧刚度

依照第二章中测算架构抗侧弯曲刚度的办法测算出所有横着结构的抗侧弯曲刚度，各层每个剪力墙的抗侧弯曲刚度之和便是楼房的抗侧弯曲刚度，本工程建筑的楼房抗侧弯曲刚度如下所示：

表3.2   横向一～五层抗侧刚度

由3.2中能够获得最底层构造楼房的抗侧弯曲刚度/二层构造楼房的抗侧弯曲刚度=0.938>0.7故该架构是标准架构。

（2）结构基本自振周期的计算

用幻想位移法测算构造的基本上自振周期时间，计算方法是：

现列表计算假想顶点位移:

依据上边计算的各楼的重力载荷意味着值Gi，选用幻想端点位移法，测算出构造的幻想端点侧移，测算流程见表3.3。

表3.3   假想位移计算结果

构造的自振周期时间是

（3）多遇水平地震作用的计算

抗震等级烈度是7度，场地类别Ⅱ类，设计方案地震灾害排序是第一组，查规范得知：

式中 FEk—结构总水平地震作用标准值；

α1—相对应于构造基本上自振周期T1的水准地震灾害危害指数；

Geq—测算地震灾害效果时，构造等效总重力载荷的象征值；

—测算地震灾害效果时，构造的总重力载荷意味着值，是各简谐运动重力载荷意味着值之和。

式中：——衰减系数，在的区间取是0.9  
         相应的=1.0

各层水准地震灾害功效指标值计算方法是：
             
    各层水平地震作用标准值计算过程如下表：

表3.4   的计算

- 水平地震力的分配及框架侧移验算

- 水准地震灾害效果下框架剪力墙的固层偏移按来计算，其测算全过程如表3.5。

表3.5   水平地震力的分配以及框架的侧移验算

表3.5中得知：较大固层延展性位移角产生在第2层，其数值1/750，远低于《建筑设计抗震规范》要求的偏移规定值[θe]=1/550，并且构造指定偏移与总相对高度之比1/935低于1/550，因而构造的极点偏移符合要求。

### 3.1.4 水平地震承载载作用下结构内力的计算

1.左震承载计算

当横着地震灾害水准功效在一榀架构时，依照该榀架构的调整后的抗侧弯曲刚度与全部楼房的抗侧弯曲刚度之比以分派，就可以得一榀架构在全部楼房住所受的横着地震灾害水准功效fi即

则：水准地震灾害载荷的功能在框架结构的左边见图3.1。

图3.1 地震承载作用在框架的左侧

（a）框架弯矩图（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/218140077040006027