 (
实用标准文档
)
C01-30

工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ][image: ]


□□□□□□□□□
工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子正利监理公司	：（监理单位）
我单位已完成了		检修井砌体砌筑	工作， 现报上该工程	资料	，请予以审查和验收。
附件：1、隐蔽工程验收记录
2、砖砌体工程检验批质量验收记录












承包单位（章）：


项目经理：


日	期：

审查意见：








项目监理机构：	正利监理公司总/专业监理工程师：
日	期：
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C01-30

工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ][image: ]


□□□□□□□□□
工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子正利监理公司	：（监理单位）
我单位已完成了		池内隔墙砌体砌筑	工作， 现报上该工程	资料	，请予以审查和验收。
附件：1、隐蔽工程验收记录
2、砖砌体工程检验批质量验收记录












承包单位（章）：


项目经理：


日	期：

审查意见：








项目监理机构：	正利监理公司总/专业监理工程师：
日	期：
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C01-30

工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ][image: ]


□□□□□□□□□
工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子正利监理公司	：（监理单位）
我单位已完成了		检修井砼浇筑	工作， 现报上该工程	资料	，请予以审查和验收。
附件：1、隐蔽工程验收记录
2、混凝土施工检验批质量验收记录












承包单位（章）：


项目经理：


日	期：

审查意见：








项目监理机构：	正利监理公司总/专业监理工程师：
日	期：
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C01-30

工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ][image: ]


□□□□□□□□□
工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子正利监理公司	：（监理单位）
我单位已完成了		剪力墙钢筋连接与安装		工作， 现报上该工程	检验批及隐蔽工程质量验收资料	，请予以审查和验收。
附件：1、隐蔽工程验收记录
2、钢筋连接检验批质量验收记录
3、钢筋安装检验批质量验收记录











承包单位（章）：


项目经理：


日	期：

审查意见：








项目监理机构：	正利监理公司总/专业监理工程师：
日	期：
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C01-30

工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ][image: ]


□□□□□□□□□
工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子正利监理公司	：（监理单位）
我单位已完成了		剪力墙模板安装		工作， 现报上该工程	检验批及隐蔽工程质量验收资料	，请予以审查和验收。
附件：1、模板安装工程检验批质量验收记录











承包单位（章）：


项目经理：


日	期：



审查意见：








项目监理机构：	正利监理公司总/专业监理工程师：
日	期：
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C01-30

工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ][image: ]


□□□□□□□□□
工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子市正利工程监理有限公司	：（监理单位）
我单位已完成了		生活污水处理池顶板、梁混凝土浇筑	工作， 现报上该工程	资料		，请予以审查和验收。
附件：1、混凝土施工检验批质量验收记录











承包单位（章）：


项目经理：


日	期：



审查意见：








项目监理机构： 石河子市正利工程监理有限公司总/专业监理工程师：
日	期：
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C01-30

工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ][image: ]


□□□□□□□□□
工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子市正利工程监理有限公司	：（监理单位）
我单位已完成了		生活污水处理池梁、顶板、剪力墙模板拆除	工作， 现报上该工程	资料		，请予以审查和验收。
附件：1、模板拆除工程检验批质量验收记录











承包单位（章）：


项目经理：


日	期：



审查意见：








项目监理机构： 石河子市正利工程监理有限公司总/专业监理工程师：
日	期：
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C01-30

工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ][image: ]


□□□□□□□□□
工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子市正利工程监理有限公司	：（监理单位）
我单位已完成了 生活污水处理池梁、顶板、剪力墙砼现浇结构及尺寸偏差检查 工作，现报上该工程	资料	，请予以审查和验收。
附件：1、现浇结构外观质量检验批质量验收记录
2、现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录











承包单位（章）：


项目经理：


日	期：


审查意见：








项目监理机构： 石河子市正利工程监理有限公司总/专业监理工程师：
日	期：
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C01-30

工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ]



1200C0000
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

6
 (
工程名称
呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑F7 座住宅楼
(
)报验字第
号
致
新疆蓝天监理工程咨询有限公司
：
（监理单位）
我单位已完成了
基础 
29-48
 轴
GZ
 钢筋连接与安装
工作，
现报上该工程
检验批及隐蔽工程质量验收资料
，请予以审查和验收。
附件：1、隐蔽工程验收记录
2
、钢筋连接检验批质量验收记录
3
、钢筋安装检验批质量验收记录
承包单位（章
）
：
项目经理：
日
期：
)
[image: ] (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
审查意见：
项目监理机构：
总
/
专业监理工程师：
日
期：
)

 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
SD
C01-30


工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ]




1200C0000
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

5
 (
工程名称
呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑F2 座住宅楼
(
)报验字第
号
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)


[image: ]致	新疆蓝天监理工程咨询有限公司	：（监理单位）

我单位已完成了		基础GZ 原材料与加工	工作， 现报上该工程	检验批质量验收资料	，请予以审查和验收。
附件：1、钢筋原材料检验批质量验收记录2、钢筋加工检验批质量验收记录












承包单位（章）：


项目经理：


日	期：

审查意见：








项目监理机构： 总/专业监理工程师：
日	期：
SD


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C01-30

工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ]




1200C0000
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ][image: ]

6


工程名称	呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑F7 座住宅楼	(	)报验字第	号致	新疆蓝天监理工程咨询有限公司	：（监理单位）
我单位已完成了	条基砼原材料及配合比设计	工作，
现报上该工程	检验批工程质量验收资料	，请予以审查和验收。附件：1、混凝土原材料检验批质量验收记录
2、混凝土配合比设计检验批质量验收记录














承包单位（章）：


项目经理：


日	期：	2008-8-18

审查意见：








项目监理机构： 总/专业监理工程师：
日	期：
SD
C01-30
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
[image: ]工	程	报验(审)申请单	（通用）
[image: ]
1200C0000

8
 (
工程名称
呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑F7 座住宅楼
(
)报验字第
号
致
新疆蓝天监理工程咨询有限公司
：
（监理单位）
我单位已完成了
条基砼（29-48 轴）施工
工作，
现报上该工程
检验批及隐蔽工程质量验收资料
，请予以审查和验收。
附件：1、隐蔽工程验收记录
2、混凝土施工检验批质量验收记录
承包单位（章
）
：
项目经理：
日
期：
2008-8-18
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
审查意见：
项目监理机构：
总
/
专业监理工程师：
日
期：
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
SD
C19-1-6



混凝土原材料检验批质量验收记录




0100C10001
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

 (
工程名称
呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉
分项工程名称
混凝土
验收部位
条
基
苑 F7 座住宅楼
施工单位 
石河子北泉建筑安装工程有限责任公司
项目经理
韩成远
执行标准
名称及编号
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
专业工长
杨文学
分包单位
分包项目经理
施工班组长
王永举
施工单位检查评定记录
主控项目
规范规定
监理（建设）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
单位验收记录
1
水泥品种、级别、包
装、强度、安定性
7.2.1
 条
√
2
掺用外加剂的质量
7.2.2
 条
---
3
混凝土中氯化物碱的
总含量
7.2.3
 条
---
施工单位检查评定记录
一般项目
规范规定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
混凝土中掺用矿物掺
和料的质量
普通混凝土所用的粗.细骨料的质量
7.2.4
 条
---
2
7.2.5
 条
√
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
3
拌制混凝土的水质
7.2.6
 条
---
主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员：
2008-08-18
监理（建设）
单位验收结论
监理工程师
（
建设单位项目专业技术负责人
）
：
年
月
日
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
JSY
C19-1-7



混凝土配合比设计检验批质量验收记录




0100C10002
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

 (
工程名称
呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑F7 
分项工程
座住宅楼
名称
混凝土
验收部位
条 基
施工单位 
石河子北泉建筑安装工程有限责任公司
项目经理
韩成远
执行标准
名称及编号
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
专业工长
杨文学
分包单位
分包项目经理
施工班组长
王永举
施工单位检查评定记录
主 控 项 目
规范规定
监理（建设）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
单位验收记录
1
根据混凝土强度等级、
耐久性和工作性等进行的配合比设计
7.3.1
 条
见混凝土配合比通知单
2
施工单位检查评定记录
— 般 项 目
规范规定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
混凝土配合比首次开盘
质量
7.3.2.条
符合要求。
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
2
拌制前砂、石含水率、
施工配合比
7.3.3
 条
符合要求。
3
主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。
施工单位检查评定结果
项目专业质量检查员：
2008-8-18
监理（建设）单位验收结论
监理工程师（建设单位项目专业技术负责人
）
：
年
月
日
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
JSY
C19-1-8


混凝土施工检验批质量验收记录




 (
工程名称
呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉
分项工程
名称
混凝土
验收部位
条基 
22-50
 轴
苑 
F7
 座住宅楼
施工单位
石河子北泉建筑安装工程有限责任公司
项目经理
韩成远
执行标准
名称及编号
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
专业工长
杨文学
分包单位
分包项目经理
施工班组长
王永举
施工单位检查评定记录
主控项目
规范规定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
监理（建设）
单位验收记录
1
结构混凝土强度等级、取
样、留置
抗渗混凝土试件取样、留置
7.4.1
 条
取 
C20
 砼试块，符合要求。
2
7.4.2
 条
---
6
初凝时间
、
施工缝的处理
7.4.4
 
条
---
)0100C10005
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)































	3
	水泥、掺合料
	±2﹪
	1
	-1
	2
	1
	-2
	2
	-1
	1
	-2
	-2

	4
	粗、细骨料
	±3﹪
	3
	1
	2
	-3
	-2
	3
	1
	-2
	1
	1

	5
	水、外加剂
	±2﹪
	2
	2
	1
	-2
	1
	-1
	-2
	1
	-1
	-2


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
施工单位检查评定记录
一般项目
规范规定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
施工缝的位置
7.4.5
 条
---
2
后浇带的留置位置
7.4.6
 条
---
3
混凝土的养护措施
7.4.7
 条
符合要求
施工单位
检查评定结果
主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。
项目专业质量检查员：
2008-8-18
监理（建设）
单位验收结论
监理工程师（建设单位项目专业技术负责人
）
：
年
月
日
)
JSY


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C19-1-9


 (
工程名称
呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑
分项工程名称
F7 座住宅楼
模板
验收部位
条基砼
22-50
 轴
施工单位
石河子北泉建筑安装工程有限责任公司
项目经理
韩成远
执行标准
名称及编号
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
专业工长
杨文学
分包单位
——
分包项目经理
——
施工班组长
刘
勇
主控项目
规范规定
施工单位检查评定记录
监理（建设）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
单位验收记录
构件类型
构件跨
达到
设
计
强
度
)模板（拆除）工程检验批质量验收记录
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

























	
	度（m）
	的百分比率

	底模及其支架拆除
	
板
	≤2
＞2，≤8
	≥50%
≥75%

	1	时混凝土
	
	＞8
	≥100%

	强度设计
	梁、拱、
	≤8
	≥75%

	要求
	壳
	＞8
	≥100%

	
	悬臂构件
	
	≥100%


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
2
后张法预应力混凝土构件侧
模、底模拆除时间
第 
4.3.2 
条
3
后浇带模板的拆除和支顶
第 
4.3.3 
条
一般项目
规范规定
施工单位检查评定记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
侧模拆除的操作要求
第 
4.3.4 
条
符合要求。
2
模板的拆除、堆放和清运
第 
4.3.5 
条
符合要求。
主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。
施工单位
检查评定结果
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理（建设）
单位验收结论
监理工程师（建设单位项目技术负责人
）
：
年
月
日
)

 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
JSY
C19-1-9



现浇结构外观质量检验批质量验收记录




0100C10007
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

 (
工程名称
呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑
分项工程名称
F7 座住宅楼
混凝土
验收部位
条基砼
22-50
 轴
施工单位
石河子北泉建筑安装工程有限责任公司
项目经理
韩成远
执行标准
名称及编号 
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
专业工长
杨文学
分包单位
——
分包项目经理
——
施工班组长
刘
勇
施工单位检查评定记录
主 控 项 目
规范规定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
监理（建设）
单位验收记录
)
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
 (
1
现浇结构的外观质量不
应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案并经监理（建设
） 
单位认可后进行处理。
对经处理的部位，应重
新检查验收。
8.2.1
 条
符合要求。
施工单位检查评定记录
一般项目
规范规定
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现浇结构的外观质量不
宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理 
方案进行处理，并重新
检验验收。
8.2.2
 条
符合要求。
主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。
施工单位检查评定结果
项目专业质量检查员：
年
月
日
监理
（建设
）
单位验收结论
监理工程师（建设单位项目专业技术负责人
）
：
年
月
日
)
JSY


 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)
C19-1-1


现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录



0100C10009
 (
实用标准文档
)

 (
文案大全
)

 (
工程名称
施工单位执行标准 
名称及编号
分包单位
呼图壁县卓越四季花城芙蓉苑 
F7
 座楼
分项工程名称
混凝土
石河子北泉建筑安装工程有限责任公司
《
混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
验收部位
项目经理
专业工长
条基 
22-50
 轴
韩成远
杨文学
----
分包项目经理
------
施工班组长
主 控 项 目
规范规定
施工单位检查评定记录
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
10
王永举
监理（建设
）
单位验收记录
混凝土设备基础结构性能及设备安装
的偏差
8.3.1
 条
符合要求。
— 般 项 目
规范规定
施工单位检查评定记录
现
1
轴线
基础
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
10
6
7
5
 
18
6
7
6
8
9
7
)
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