C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

□□□□□□□□□

工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子正利监理公司	：（监理单位）

我单位已完成了		检修井砌体砌筑	工作， 现报上该工程	资料	，请予以审查和验收。

附件：1、隐蔽工程验收记录

2、砖砌体工程检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日	期：

审查意见：

项目监理机构：	正利监理公司总/专业监理工程师：

日	期：

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

□□□□□□□□□

工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子正利监理公司	：（监理单位）

我单位已完成了		池内隔墙砌体砌筑	工作， 现报上该工程	资料	，请予以审查和验收。

附件：1、隐蔽工程验收记录

2、砖砌体工程检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日	期：

审查意见：

项目监理机构：	正利监理公司总/专业监理工程师：

日	期：

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

□□□□□□□□□

工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子正利监理公司	：（监理单位）

我单位已完成了		检修井砼浇筑	工作， 现报上该工程	资料	，请予以审查和验收。

附件：1、隐蔽工程验收记录

2、混凝土施工检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日	期：

审查意见：

项目监理机构：	正利监理公司总/专业监理工程师：

日	期：

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

□□□□□□□□□

工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子正利监理公司	：（监理单位）

我单位已完成了		剪力墙钢筋连接与安装		工作， 现报上该工程	检验批及隐蔽工程质量验收资料	，请予以审查和验收。

附件：1、隐蔽工程验收记录

2、钢筋连接检验批质量验收记录

3、钢筋安装检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日	期：

审查意见：

项目监理机构：	正利监理公司总/专业监理工程师：

日	期：

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

□□□□□□□□□

工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子正利监理公司	：（监理单位）

我单位已完成了		剪力墙模板安装		工作， 现报上该工程	检验批及隐蔽工程质量验收资料	，请予以审查和验收。

附件：1、模板安装工程检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日	期：

审查意见：

项目监理机构：	正利监理公司总/专业监理工程师：

日	期：

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

□□□□□□□□□

工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子市正利工程监理有限公司	：（监理单位）

我单位已完成了		生活污水处理池顶板、梁混凝土浇筑	工作， 现报上该工程	资料		，请予以审查和验收。

附件：1、混凝土施工检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日	期：

审查意见：

项目监理机构： 石河子市正利工程监理有限公司总/专业监理工程师：

日	期：

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

□□□□□□□□□

工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子市正利工程监理有限公司	：（监理单位）

我单位已完成了		生活污水处理池梁、顶板、剪力墙模板拆除	工作， 现报上该工程	资料		，请予以审查和验收。

附件：1、模板拆除工程检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日	期：

审查意见：

项目监理机构： 石河子市正利工程监理有限公司总/专业监理工程师：

日	期：

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

□□□□□□□□□

工程名称	天山铝业工业园中水回用处理站生活污水处理池	(	)报验字第	号致	石河子市正利工程监理有限公司	：（监理单位）

我单位已完成了 生活污水处理池梁、顶板、剪力墙砼现浇结构及尺寸偏差检查 工作，现报上该工程	资料	，请予以审查和验收。

附件：1、现浇结构外观质量检验批质量验收记录

2、现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日	期：

审查意见：

项目监理机构： 石河子市正利工程监理有限公司总/专业监理工程师：

日	期：

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

## 1200C0000

6

工程名称

呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑F7 座住宅楼

(

)报验字第

号

致

新疆蓝天监理工程咨询有限公司

：（监理单位）

我单位已完成了

基础 29-48 轴GZ 钢筋连接与安装

工作，

现报上该工程

检验批及隐蔽工程质量验收资料

，请予以审查和验收。

附件：1、隐蔽工程验收记录

2、钢筋连接检验批质量验收记录

3、钢筋安装检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

审查意见：

项目监理机构：

总/专业监理工程师：

日

期：

SD

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

## 1200C0000

5

工程名称

呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑F2 座住宅楼

(

)报验字第

号

致	新疆蓝天监理工程咨询有限公司	：（监理单位）

我单位已完成了		基础GZ 原材料与加工	工作， 现报上该工程	检验批质量验收资料	，请予以审查和验收。

附件：1、钢筋原材料检验批质量验收记录2、钢筋加工检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日	期：

审查意见：

项目监理机构： 总/专业监理工程师：

日	期：

SD

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

1200C0000

6

工程名称	呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑F7 座住宅楼	(	)报验字第	号致	新疆蓝天监理工程咨询有限公司	：（监理单位）

我单位已完成了	条基砼原材料及配合比设计	工作，

现报上该工程	检验批工程质量验收资料	，请予以审查和验收。附件：1、混凝土原材料检验批质量验收记录

2、混凝土配合比设计检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日	期：	2008-8-18

审查意见：

项目监理机构： 总/专业监理工程师：

日	期：

SD

C01-30

# 工	程	报验(审)申请单	（通用）

## 1200C0000

8

工程名称

呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑F7 座住宅楼

(

)报验字第

号

致

新疆蓝天监理工程咨询有限公司

：（监理单位）

我单位已完成了

条基砼（29-48 轴）施工

工作，

现报上该工程

检验批及隐蔽工程质量验收资料

，请予以审查和验收。

附件：1、隐蔽工程验收记录

2、混凝土施工检验批质量验收记录

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

2008-8-18

审查意见：

项目监理机构：

总/专业监理工程师：

日

期：

SD

C19-1-6

## 混凝土原材料检验批质量验收记录

0100C10001

工程名称

呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉

分项工程名称

混凝土

验收部位

条

基

苑 F7 座住宅楼

施工单位 石河子北泉建筑安装工程有限责任公司

项目经理

韩成远

执行标准

名称及编号

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

专业工长

杨文学

分包单位

分包项目经理

施工班组长

王永举

施工单位检查评定记录

主控项目

规范规定

监理（建设）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10	单位验收记录

1

水泥品种、级别、包

装、强度、安定性

7.2.1 条

√

2	掺用外加剂的质量

7.2.2 条

---

3

混凝土中氯化物碱的

总含量

7.2.3 条

---

施工单位检查评定记录

一般项目

规范规定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

混凝土中掺用矿物掺

和料的质量

普通混凝土所用的粗.细骨料的质量

7.2.4 条

---

2

7.2.5 条

√

3	拌制混凝土的水质

7.2.6 条

---

主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。

施工单位

检查评定结果

项目专业质量检查员：

2008-08-18

监理（建设）

单位验收结论

监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：

年

月

日

JSY

C19-1-7

## 混凝土配合比设计检验批质量验收记录

0100C10002

工程名称

呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑F7 分项工程

座住宅楼

名称

混凝土

验收部位

条 基

施工单位 石河子北泉建筑安装工程有限责任公司

项目经理

韩成远

执行标准

名称及编号

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

专业工长

杨文学

分包单位

分包项目经理

施工班组长

王永举

施工单位检查评定记录

主 控 项 目

规范规定

监理（建设）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10	单位验收记录

1

根据混凝土强度等级、

耐久性和工作性等进行的配合比设计

7.3.1 条

见混凝土配合比通知单

2

施工单位检查评定记录

— 般 项 目

规范规定

1

2

3

4	5

6

7

8

9

10

1

混凝土配合比首次开盘

质量

7.3.2.条

符合要求。

2

拌制前砂、石含水率、

施工配合比

7.3.3 条

符合要求。

3

主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：

2008-8-18

监理（建设）单位验收结论

监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：

年

月

日

JSY

C19-1-8

## 混凝土施工检验批质量验收记录

工程名称

呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉

分项工程

名称

混凝土

验收部位

条基 22-50 轴

苑 F7 座住宅楼

施工单位	石河子北泉建筑安装工程有限责任公司

项目经理

韩成远

执行标准

名称及编号

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

专业工长

杨文学

分包单位

分包项目经理

施工班组长

王永举

施工单位检查评定记录

主控项目

规范规定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

监理（建设）

单位验收记录

1

结构混凝土强度等级、取

样、留置

抗渗混凝土试件取样、留置

7.4.1 条

取 C20 砼试块，符合要求。

2

7.4.2 条

---

6	初凝时间、施工缝的处理	7.4.4 条

---

0100C10005

| 3 | 水泥、掺合料 | ±2﹪ | 1 | -1 | 2 | 1 | -2 | 2 | -1 | 1 | -2 | -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 粗、细骨料 | ±3﹪ | 3 | 1 | 2 | -3 | -2 | 3 | 1 | -2 | 1 | 1 |
| 5 | 水、外加剂 | ±2﹪ | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -2 |

施工单位检查评定记录

一般项目

规范规定

1

2

3

4

5

6	7

8

9

10

1	施工缝的位置

7.4.5 条

---

2	后浇带的留置位置

7.4.6 条

---

3	混凝土的养护措施

7.4.7 条

符合要求

施工单位

检查评定结果

主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。

项目专业质量检查员：

2008-8-18

监理（建设）

单位验收结论

监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：

年

月

日

JSY

C19-1-9

工程名称

呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑

分项工程名称

F7 座住宅楼

模板

验收部位

条基砼

22-50 轴

施工单位

石河子北泉建筑安装工程有限责任公司

项目经理

韩成远

执行标准

名称及编号

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

专业工长

杨文学

分包单位

——

分包项目经理

——

施工班组长

刘	勇

主控项目

规范规定

施工单位检查评定记录

监理（建设）

1	2	3	4	5	6	7	8	9

10

单位验收记录

构件类型

构件跨	达到设计强度

模板（拆除）工程检验批质量验收记录

|  |  | 度（m） | 的百分比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 底模及其支架拆除 | 板 | ≤2 ＞2，≤8 | ≥50% ≥75% |
| 1 时混凝土 |  | ＞8 | ≥100% |
| 强度设计 | 梁、拱、 | ≤8 | ≥75% |
| 要求 | 壳 | ＞8 | ≥100% |
|  | 悬臂构件 |  | ≥100% |

2

后张法预应力混凝土构件侧

模、底模拆除时间

第 4.3.2 条

3	后浇带模板的拆除和支顶

第 4.3.3 条

一般项目

规范规定

施工单位检查评定记录

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	侧模拆除的操作要求

第 4.3.4 条

符合要求。

2	模板的拆除、堆放和清运

第 4.3.5 条

符合要求。

主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。

施工单位

检查评定结果	项目专业质量检查员：

年

月	日

监理（建设）

单位验收结论

监理工程师（建设单位项目技术负责人）：

年

月

日

### JSY

C19-1-9

## 现浇结构外观质量检验批质量验收记录

0100C10007

工程名称

呼图壁县卓越四季花城小区芙蓉苑

分项工程名称

F7 座住宅楼

混凝土

验收部位

条基砼

22-50 轴

施工单位

石河子北泉建筑安装工程有限责任公司

项目经理

韩成远

执行标准

名称及编号 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

专业工长

杨文学

分包单位

——

分包项目经理

——

施工班组长

刘	勇

施工单位检查评定记录

主 控 项 目

规范规定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

监理（建设）

单位验收记录

1

现浇结构的外观质量不

应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷，应由施工单位提出技术处理方案并经监理（建设） 单位认可后进行处理。对经处理的部位，应重

新检查验收。

8.2.1 条

符合要求。

施工单位检查评定记录

一般项目

规范规定

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

现浇结构的外观质量不

宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷，应由施工单位按技术处理 方案进行处理，并重新

检验验收。

8.2.2 条

符合要求。

主控项目全部合格，一般项目满足规范要求。

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：

年	月

日

监理（建设）单位验收结论

监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）：

年

月

日

JSY

C19-1-1

## 现浇结构尺寸偏差检验批质量验收记录

0100C10009

工程名称

施工单位执行标准 名称及编号

分包单位

呼图壁县卓越四季花城芙蓉苑 F7 座楼

分项工程名称	混凝土

石河子北泉建筑安装工程有限责任公司

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

验收部位

项目经理

专业工长

条基 22-50 轴

韩成远

杨文学

----

分包项目经理

------

施工班组长

主 控 项 目

规范规定

施工单位检查评定记录

1

2	3	4	5	6	7	8	9 10

王永举

监理（建设）

单位验收记录

混凝土设备基础结构性能及设备安装

的偏差

8.3.1 条

符合要求。

— 般 项 目

规范规定

施工单位检查评定记录

现	1

轴线

基础

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9 10

6	7	5 18	6	7	6	8	9	7

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/225011001124011114