2.21某办公楼工程地质勘探中取原状土做试验。用天平称50cm3湿土质量为 95.15g，烘干后质量为75.05g，土粒比重为2.67。计算此土样的天然密度、干 密度、饱和密度、天然含水率、孔隙比、孔隙率以及饱和度。

【解】m = 95.15g，m = 75.05g，m = 95.15 - 75.05 二 20.1g，V = 50.0 cm3， d — 2.67。

- s = 75.05/(2.67	1.0) — 28.1 cm3

取s g = 10 m/s2，则 V = 20.1 cm3

- — 50.0 - 28.1 — 21.9 cm3

- av — 50.0 - 28.1 - 20.1 — 1.8 cm3

cm3

cm3

V )/ V =(75.05 + 1.0	21.9) / 50 二 1.939g/

—m / V = 95.15 / 50 — 1.903g/

—m / V = 75.05 / 50 — 1.501g/

—(m

sat

s

cm3

w e n S

/ m

s

/ V

/ V

—m w

—V

—V

v

—V / V = 20.1 / 21.9 — 0.918

二 20.1 / 75.05 二 0.268 二 26.8%

二 21.9 / 28.1 = 0.779 s

二 21.9 / 50 二 0.438 二 43.8%

2』22 —厂房地基表层为杂填土，厚1.2m，第二层为粘性土，厚5m，地下水 位深1.8m。在粘性土中部取土样做试验，测得天然密度 —1.84g/ cm3, 土粒 比重为2.75。计算此土样的天然含水率w、干密度 d、孔隙比e和孔隙率n。

【解】依题意知，S

—1.0，	—	— 1.84g/ cm3。

义外-户 2_75xlJI-1^4 8=	=	= 1-UoJr

,

n = e /(1 + e)二

得 Pf %	l_84-l_0xl_0

1.083 /(1 + 1.083)= 0.520

PA = T^= 1+0394 =132 g/cm3。

2.23某宾馆地基土的试验中，已测得土样的干密度 —1.54g/ cm3，含 水率w = 19.3%，土粒比重为2.71。计算土的孔隙比。、孔隙率n和饱和度S。 又测得该土样的液限与塑限含水率分别为w = 28.3%，w = 16.7%。计算塑性指 数I和液性指数Il，并描述土的物理状态，L为该土定名：

p【解】(1) L — d (1 + w) = 1.54	(1 + 0.193) — 1.84g/ cm3

271x10x(1+0193)

e=	— 1=	— 1 = <1_

n = e /(1 + e)= 0.757 /(1 + 0.757)= 0.431

f些竺1 =蜘1 e 0_757

(2)

I 二 WL - w = 28.3 - 16.7 二 11.6

I = (w - w) / I = (28.3 - 19.3)/11.6 = 0.776

0：75 <L Il < 1,则该土样的物理状态为软塑。

由于10 < I < 17,则该土应定名为粉质粘土。

2.24 一住节地基土样，用体积为100 cm3的环刀取样试验，测得环刀加湿土 的质量为241.00g，环刀质量为55.00g，烘干后土样质量为162.00g，土粒比重 为2.70。计算该土样的天然含水率w、饱和度S、孔隙比e、孔隙率n、天然密 度、饱和密度 t、有效密度	和干密度d，并比较各种密度的大小。

【解】m = 241s.a0 - 55.0 = 186g, m = 162.00g, m = 241.00 - 55.00 -162.00 二 24.00g, V = 100.0 cm3, d = 2.70。	*

- = 162.0/(2.70	1.0)二 60.00 scm3

取s g = 10 m/s2，则 V = 24.00 cm3

- = 100.0 - 60.0 = 40.0 cm3

V： = 100.0 - 60.0 - 24.0 = 16.0 cm3

=m / V = 186 / 100 = 1.86g/ cm3

=m / V = 162 / 100 = 1.62g/ cm3

d = s(m +	V )/ V = (162 + 1.0	40.0) / 100 = 2.02g/ cm

sat = s - * = 2.v02 - 1.0 = 1.02 g/ cm3

w = m / m"= 24.0 7 162 = 0.148 = 14.8%

e = Vw / V = 40.0 / 60.0 = 0.75

n = V v / V s= 40.0 / 100 = 0.40 = 40.0%

S = V / V = 24.0 / 40.0 = 0.60

比较各种密度可知，	t>	> d>	。

3.7两个渗透试验如图3.14a、b所示,

=19kN/m3。求

sat

图中尺寸单位为mm, 土的饱和重度

(a)

(b)

图3.14习题3.7图

- 单位渗流力，并绘出作用方向；

- 土样中点A处(处于土样中间位置)的孔隙水压力;

- 土样是否会发生流土？

- 试验b中左侧盛水容器水面多高时会发生流土？

【解】

- j 二 i = 10	(0.6 - 0.2) / 0.3 = 13.3kN/m3

j = a i 10	(0.8 - 0.5) / 0.4 = 7.5kN/m3

- (aw) A点的总势能水头

外=2+勺

= 0.6 - (0.6 - 0.2) / 2 二 0.4m

而A点的位置水头七二0.15m，则A点的孔隙水压力

7„=(0_4-0_15)=2513,»

(b) A点的总势能水头

二 0.8 - (0.8 - 0.5) / 2 = 0.65m

而A点的位置水头/人二0.2m,则A点的孔隙水压力

7w=(0jfi5-0J2)=451a,a

- (a)渗流方向向下，不会发生流土；

(b) 土的浮重度

二 19 - 10 = 9kN/m3

j = 7.5kN/m3 <	= 9kN/m30

所以，不会发生流土。

- 若	j时，则会发生流土。设左侧盛水容器水面高为H,此时，

j = 9kN/m3，即

j = i = 10	(H - 0.5) / 0.4 = 9kN/m3，贝lj

H b= 9 w 0.b4 /10 + 0.5 = 0.86m。

即，试验b中左侧盛水容器水面高为0.86m时会发生流土。

3.8表3.3为某土样颗粒分析数据，试判别该土的渗透变形类型。若该土的 孔隙率n = 36%, 土粒相对密度d =2.70，则该土的临界水力梯度为多大？(提 示：可采用线性插值法计算特征粒径)

表3.3 土样颗粒分析试验成果(土样总质量为30g)

| 粒 径/ mm | 0.075 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小 于该粒 径的质 量/ g | 30 | 29.1 | 26.7 | 23.1 | 15.9 | 5.7 | 2.1 | 0.9 |

| 小 于该粒 径的质 量占总 质量的 百分比 | 100 | 97 | 89 | 77 | 53 | 19 | 7 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【解】——解法一：图解法

由表3.3得颗粒级配曲线如图题3.8图所示。

100	-

90

so

70

60

50

40

30

20

10

0

0.0001	001	0.01	0.1

S® /'niDi

由颗粒级配曲线可求得

d = 0.0012mm, d = 0.006mm, d = 0.008mm

则不均匀系数10	60	70

C = d / d = 0.006/0.0012 二 5.0

故，可判定渗透变形类型为流土。

临界水力梯度

= (^-1)(1-)1)=(2.70-1) (1-0.36)= 1.083

——解法二——内插法

d =(0.001-0.0005)	(7-5) / (7-3) +0.0005 二 0.00075mm

d5 二(0.002-0.001)	(10-7) / (19-7) +0.001 二 0.00125mm

d 10= (0.005-0.002)	(20-19) / (53-19) +0.002 二 0.00209mm

cl0 =(0.01-0.005)	(60-53) / (77-53) +0.005 二 0.00645mm

d60 二(0.01-0.005)	(70-53) / (77-53) +0.005 二 0.00854mm

则不均匀系数

C = d / d = 0.00645/0.00125 = 5.16 > 5

粗、细颗粒的区分粒径	10

d =扣利-上=血00S54X 000125 = OOOWimn

土中细粒含量

P =(53-19)	(0.00327-0.002) / (0.005-0.002) +19 = 33.4%

故，可判定渗透变形类型为过渡型。

临界水力梯度

上=22（或一1）0一时廷皿= 2.2	（2.70-1） （1-0.36）2

0.00075/0.00209 = 0.550

3.9某用板桩墙围护的基坑，渗流流网如图3.15所示（图中长度单位为m）, 地基土渗透系数k = 1.8	10 3cm /s，孔隙率n=39%，土粒相对密度气= 2.71,

单宽渗流量；

求

（1）

（2）

（3） 少？

v

不透M

土样中A点（距坑底0.9m，位于第13个等势线格中部）的孔隙水压力； 基坑是否发生渗透破坏？如果不发生渗透破坏，渗透稳定安全系数是多

图3.15习题3.9流网图

【解】

- 单位宽度渗流量计算

上、下游之间的势能水头差h = P-P = 4.0m。

相邻两条等势线之间的势能水头差为24/14 = 0.286 m。

过水断面积为A = n b 1 （单位宽度）。

正方形网格a二b。,

单位时间内的单位宽度的流量为（nf=6, nd= 14, h = 4m）

4=以=**哒=**。

Htfff 叫,

^ = lJ8xl0-5x4_0x^ = 5_0®6xl0-5m3/s=0_lllm3/h

- 求图中A点的孔隙水压力u A

A点处在势能由高到低的第13格内，约12.5格，所以A点的总势能水头为

PA =(8.0-0.286	12.5)

*	= 4.429 m

A点的总势能水头的组成为

A点的孔隙水压力uA为

=(已— Zjg = (4-429 - 3-l)xl0 =

- 渗流破坏判断

^=(^-lXl-M)=(i-71-l)(l-039) = l_D43

沿着流线势能降低的阶数为n，该方向上的流网边长为a (=1m)。 沿着等势线流槽的划分数为nd，该方向上的流网边长为b (=1m)。 相邻等势线之间的水力坡降得

= 0286

cr

不能发生渗透破坏。

i / i =1.043

/ 0.286 = 3.6

渗透稳定安全系数为

F s

【4.17】某建筑场地工程地质勘察资料：地表层为素填土，	1 =18.0kN/m3,

h = 1.5m；第二层为粉土，	= 19.4kN/m3，h = 3.6m； 第三层为中砂，

1	= 19.8kN/m，h = 1.8m2saj第四层为坚硬完整岩石。地下水位埋深1.5m。

试计算各层界面及地下水位面处自重应力分布。若第四层为强风化岩石，基岩顶 面处土的自重应力有无变化？

【解】列表计算，并绘图:

|  | 0 | 0 |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 素填土 | 1.5 | 1.5 | 18 | 27 |
| 粉土 | 3.6 | 5.1 | 9.4 | 60.84 |
| 中砂 | 1.8 | 6.9 | 9.8 | 78.48 |
| 岩石 |  | 6.9 |  | 132.48 |

当第四层为坚硬完整岩石时，不透水，土中应力分布如图中实线所示，岩层 顶面应力有跳跃为132.48kPa。当第四层为强风化岩石时，透水，岩层顶面应力 无跳跃为78.48kPa。

【4.18】某构筑物基础如图所示，在设计地面标高处作用有偏心荷载680kN， 作用位置距中心线1.31m，基础埋深为2m，底面尺寸为4m 2m。试求基底平 均压力P和边缘最大压力P ，并绘出沿偏心方向的基底压力分布图。

【解】基础及其上土的重力

G = 20	4	2	2 = 320kN

实际偏心矩

e =(680	1.31)/(680 + 320)= 0.8908m > l / 6 = 0.67m，属大偏心。

a 二 l / 2 - e = 4/2 - 0.8908 =1.1092m

P = 2(F+G)/(3ba)= 2	(680+320)/(3	2	0.8908)二 374.2kPa

pma= p /2 =374.2/2 二 187.1kPa

基底庄力分布如图所示。

【4.19】如图所示矩形面积ABCD上作用均布荷载p=100kPa，试用角点法 计算G点下深度6m处M点的附加应力值。	0

习题4.19图

M

【解】如图，过G点的4块矩形面积为1： AEGH、2： CEGI、3： BFGH、4： DFGI， 分别计算4块矩形面积荷载对G点的竖向附加应力，然后进行叠加，计算结果见 表。

荷载作用面积	n = l1 / b1	m=z / b1	。

1： AEGH	12/8 = 1.5	6/8 = 0.75	0.21%

| 2： CEGI | 8/2 二 4 | 6/2 二 3 |  | 0.093 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3： BFGH | 12/3 二 4 | 6/3 | 二 2 | 0.135 |
| 4： DFGI | 3/2 二 1.5 | 6/2 | 二 3 | 0.061 |

% =	_	+ aoO = 100x(P-218- 0_093 - 0.135 +0_065

= 5_lkPa

【4.20】梯形分布条形荷载(基底附加压力)下，POax = 200kPa, Pomi =100kPa, 最大压力分布宽度为2m,最小压力分布宽度为3m。试求荷载宽度方向中点下和 荷载边缘点下各3m及6m深度处的竖向附加应力值 。

【解】(1)中点下	Z

梯形分布条形荷载分布如习题2.20图1所示，可利用对称性求解，化成习题 2.20图2所示荷载，其中RP二电袂二200kPa。附加应力应为

P = 2	(p	哗(p	+ P )	- P	)

.	0	- - . 0min ..…ECOT … .0max 0mjn . _.	RET 0max	RAP .	.

其中，E为均布条形荷载边缘点下附加应力系数，RET和RAP均为三角 形条形荷载2丘：点下附加应力系数。	RET RAP

中点下的结果列表如下：

习题2.20图1

习题2.20图2

| 荷载面积 | n 二 x/ b | m = z 1- | / b | m = z 2 | / b 1- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 : ECOT | 0 | 3/1.5 | 二 2 | 6/1.5 | 二 4 | 0.274 | 0. |
| 2： RET | 2点 | 3/1.5 | 二 2 | 6/1.5 | 二 4 | 0.148 | 0. |
| 3： RAP | 2点 | 3/1 二 | 二 3 | 6/1 二 | 二 6 | 0.102 | 0. |

082

053

—&2—

152

于是，O点下3m处

P0广 2	(P0min	ECOT +

二 2	(100	0.274 +

二 102.8kPa

O点下6m处

P02 = 2	(P0min	ECOT +

二 2	(100	0.152 +

= 58.4kPa

(P0max + P0mP

(200 + 100)

(P0max + P0mP

(200 + 100)

RET P°max	RAp)

0.148 - 200	0.102)

RET P°max	RAp)

0.082 - 200	0.053)

(2)荷载边缘处(C点下) 化成习题2.20图3所示荷载，其中SP=500kPa。附加应力应为

p = P	+ (500 +p - P )	- (p	- P )	- 500

0 0min	ECDG	0max 0min	SEG 0max 0min	APE

.	.	---		 SPB ..一

其中，	为均布条形荷载边缘点下附加应力系数，	、 和

均为三角形茶形荷载2点下附加应力系数。	APE SEG SPB

习题2.20图3

计算结果列表如下：

| 荷载面积 | n 二 x/ b | m = z / b | m = z / b |  | c2— |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1: ECDG | 0 | 3/3 1二 1 1 | 6/3 2= 2 1 | 0.410 | 0.274 |
| 2： SEG | 2点 | 3/3 二 1 | 6/3 = 2 | 0.25 | 0.148 |
| 3： APE | 2点 | 3/0.5= 6 | 6/0.5 = 12 | 0.053 | 0.026 |
| 4： SPB | 2点 | 3/2.5 = | 6/2.5 = | 0.221 | 0.126 |
|  |  | 1.2 | 2.4 |  |  |

于是，C点下3m处

p = p	+ (500 +p - p )	- (p	- p )

o 0min	ECDG	0max 0min	SEG 0max 0min

SPB

二 100	0.410 + 600	0.25 - 100	0.053 - 500

= 75.2kPa

C点下6m处

p = p	+ (500 +p - p )	- (p	- p )

o 0min	ECDG	0max 0min	SEG 0max 0min

SPB

二 100	0.274 + 600	0.148 - 100	0.026 - 500

-500

APE

0.221

-500

APE

0.126

= 50.6kPa

【4.21】某建筑场地土层分布自上而下为：砂土， 1=17.5kN/m3，厚度
h = 2.0m；粘土，	=20.0kN/m3，h = 3.0m；砾石,	二20.0kN/m3,

h1=3.0m ；地下水位在粘土层顶面处。成绘出这三个土层中总:成力、孔隙水压 力和有效有力沿深度的分布图。

【解】列表计算，并绘图:

【4.22】一饱和粘土试样在压缩仪中进行压缩试验，该土样原始高度为20mm， 面积为30cm2，土样与环刀总重为175.6g，环刀重58.6g。当或者由100kPa增加

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/238016052041006032