表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号：

| 致： 河南清鸿建设咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 一层 铝合金门窗安装 工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查或验收意见： | 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） | 年 | 月 | 日 |

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 新乡市大数据产业园12#宿舍楼 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 建筑装饰装修/ 门窗 |  | 分项工程名称 | 金属门窗安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 河南省第二建设集团有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  | 徐锡凯 |  | 检验批容量 | 10樘 |  |
| 分包单位 |  |  |  | \ |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | \ |  | 检验批部位 | 一层 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场验 收 |  |  | √ |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 推拉扇开关应力 |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 排水孔 |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 安装留缝限值及允许偏差 | 门窗槽口宽度 、高 |  | ≤1500mm |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞1500mm |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角 线长 |  | ≤2000mm |  | 3 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞2000mm |  | 4 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  | 2.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  | 2 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  | 4 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满 专业工长： 足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号：

| 致： 河南清鸿建设咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 二层 铝合金门窗安装 工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查或验收意见： | 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） | 年 | 月 | 日 |

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 新乡市大数据产业园12#宿舍楼 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 建筑装饰装修/ 门窗 |  | 分项工程名称 | 金属门窗安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 河南省第二建设集团有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  | 徐锡凯 |  | 检验批容量 | 10樘 |  |
| 分包单位 |  |  |  | \ |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | \ |  | 检验批部位 | 二层 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场验 收 |  |  | √ |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 推拉扇开关应力 |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 排水孔 |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 安装留缝限值及允许偏差 | 门窗槽口宽度 、高 |  | ≤1500mm |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞1500mm |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角 线长 |  | ≤2000mm |  | 3 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞2000mm |  | 4 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  | 2.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  | 2 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  | 4 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满 专业工长： 足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号：

| 致： 河南清鸿建设咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 三层 铝合金门窗安装 工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查或验收意见： | 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） | 年 | 月 | 日 |

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 新乡市大数据产业园12#宿舍楼 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 建筑装饰装修/ 门窗 |  | 分项工程名称 | 金属门窗安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 河南省第二建设集团有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  | 徐锡凯 |  | 检验批容量 | 10樘 |  |
| 分包单位 |  |  |  | \ |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | \ |  | 检验批部位 | 三层 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场验 收 |  |  | √ |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 推拉扇开关应力 |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 排水孔 |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 安装留缝限值及允许偏差 | 门窗槽口宽度 、高 |  | ≤1500mm |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞1500mm |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角 线长 |  | ≤2000mm |  | 3 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞2000mm |  | 4 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  | 2.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  | 2 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  | 4 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满 专业工长： 足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号：

| 致： 河南清鸿建设咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 四层 铝合金门窗安装 工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查或验收意见： | 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） | 年 | 月 | 日 |

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 新乡市大数据产业园12#宿舍楼 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 建筑装饰装修/ 门窗 |  | 分项工程名称 | 金属门窗安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 河南省第二建设集团有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  | 徐锡凯 |  | 检验批容量 | 10樘 |  |
| 分包单位 |  |  |  | \ |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | \ |  | 检验批部位 | 四层 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场验 收 |  |  | √ |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 推拉扇开关应力 |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 排水孔 |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 安装留缝限值及允许偏差 | 门窗槽口宽度 、高 |  | ≤1500mm |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞1500mm |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角 线长 |  | ≤2000mm |  | 3 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞2000mm |  | 4 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  | 2.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  | 2 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  | 4 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满 专业工长： 足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号：

| 致： 河南清鸿建设咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 五层 铝合金门窗安装 工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查或验收意见： | 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） | 年 | 月 | 日 |

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 新乡市大数据产业园12#宿舍楼 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 建筑装饰装修/ 门窗 |  | 分项工程名称 | 金属门窗安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 河南省第二建设集团有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  | 徐锡凯 |  | 检验批容量 | 10樘 |  |
| 分包单位 |  |  |  | \ |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | \ |  | 检验批部位 | 五层 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场验 收 |  |  | √ |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 推拉扇开关应力 |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 排水孔 |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 安装留缝限值及允许偏差 | 门窗槽口宽度 、高 |  | ≤1500mm |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞1500mm |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角 线长 |  | ≤2000mm |  | 3 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞2000mm |  | 4 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  | 2.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  | 2 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  | 4 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满 专业工长： 足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号：

| 致： 河南清鸿建设咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 六层 铝合金门窗安装 工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查或验收意见： | 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） | 年 | 月 | 日 |

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 新乡市大数据产业园12#宿舍楼 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 建筑装饰装修/ 门窗 |  | 分项工程名称 | 金属门窗安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 河南省第二建设集团有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  | 徐锡凯 |  | 检验批容量 | 10樘 |  |
| 分包单位 |  |  |  | \ |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | \ |  | 检验批部位 | 六层 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场验 收 |  |  | √ |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 推拉扇开关应力 |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 排水孔 |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 安装留缝限值及允许偏差 | 门窗槽口宽度 、高 |  | ≤1500mm |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞1500mm |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角 线长 |  | ≤2000mm |  | 3 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞2000mm |  | 4 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  | 2.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  | 2 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  | 4 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满 专业工长： 足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B.0.7 	铝合金门窗安装	报审、报验表

工程名称：	新乡市大数据产业园12#宿舍楼	编号：

| 致： 河南清鸿建设咨询有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 七层 铝合金门窗安装 工作,经自检合格，请予以审查或验收。附件： 隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工试验室证明资料 其他 施工项目经理部（盖章） 项目经理或项目技术负责人（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查或验收意见： | 项目监理机构（盖章） 专业监理工程师（签字） | 年 | 月 | 日 |

注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

铝合金门窗安装检验批质量验收记录

03040202 	001

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  | 新乡市大数据产业园12#宿舍楼 |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 建筑装饰装修/ 门窗 |  | 分项工程名称 | 金属门窗安装 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 河南省第二建设集团有限公司 |  |  |  | 项目负责人 |  | 徐锡凯 |  | 检验批容量 | 10樘 |  |
| 分包单位 |  |  |  | \ |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | \ |  | 检验批部位 | 七层 |  |
| 施工依据 |  |  |  | 《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010 |  |  |  |  |  | 验收依据 |  | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  |  |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 | 门窗质量 |  |  |  |  | 第5.3.2条 |  | / |  | 质量证明文件齐全，通过进场验 收 |  |  | √ |
|  | 2 | 框和副框安装，预埋件 |  |  |  |  | 第5.3.3条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 3 | 门窗扇安装 |  |  |  |  | 第5.3.4条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
|  | 4 | 配件质量及安装 |  |  |  |  | 第5.3.5条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | √ |
| 一般项目 | 1 | 表面质量 |  |  |  |  | 第5.3.6条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 2 | 推拉扇开关应力 |  |  |  |  | 第5.3.7条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 3 | 框与墙体间缝隙 |  |  |  |  | 第5.3.8条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 4 | 扇密封胶条或毛毡密封条 |  |  |  |  | 第5.3.9条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 5 | 排水孔 |  |  |  |  | 第5.3.10条 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  | 6 | 安装留缝限值及允许偏差 | 门窗槽口宽度 、高 |  | ≤1500mm |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞1500mm |  | 2 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗槽口对角 线长 |  | ≤2000mm |  | 3 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | ＞2000mm |  | 4 |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 门窗框的正、侧面垂直度 |  |  |  | 2.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框的水平度 |  |  |  | 2 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗横框标高 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 门窗竖向偏离中心 |  |  |  | 5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 双层门窗内外框间距 |  |  |  | 4 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
|  |  |  | 推拉门窗扇与框搭接量 |  |  |  | 1.5 |  | 6 / 6 |  | 抽查6处，合格6处 |  |  | 100% |
| 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 主控项目全部合格，一般项目满 专业工长： 足规范规定要求 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/238117130111006047