2024年河北建筑安全员A证考试题库及答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A ）方向上操作。
A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

2.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机几其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。
A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

3.（ C）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。
A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

4.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。
A.专职安全生产管理人员 B.工程项目监理 C.工程项目技术负责人 D.项目负责人

5.临边防护栏杆横杆长度大于（B ）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

6.（A）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。
A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

7.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用（ A）扣紧且严禁拆除。
A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

8.工作场所的设备、工具用具等设施应 ( B )。
A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

9.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（C ），并时刻处于关闭状态。
A.不低于1.2米 B.不低于1.5米 C.不低于1.8米 D.不低于2.2米

10.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。
A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

11.建设安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍 ( C )。
A.经工程所在地建设安全监督机构同意,可以继续使用
B.经工程所在地建设行政主管部门同意,可以继续使用
C.所住员工必须无条件迁出

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/245131120214011120