ICS 27.140

P 59

NB

中华人民共和国能源行业标准

P	NB/T 10347—2019

代替 SDJ 302-88

水电工程环境影响评价规范

Code for Environmental Impact Assessment of Hydropower Projects

2019-12-30 发布	2020-07-01 实施

国家能源局	发布

中华人民共和国能源行业标准

水电工程环境影响评价规范

Code for Environmental Impact Assessment of Hydropower Projects

NB / T 10347-2019

代替 SDJ 302-88

主编部门：水电水利规划设计总院

批准部门：国	家	能	源	局

施行日期：2 0 2 0 年 7 月 1 日

2020 北 京

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 | 采标号 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 24 | NB/T 10347-2019 | 水电工程环境影 响评价规范 | SDJ 302-88 |  | 2019-12-30 | 2020-07-01 |
| … |  |  |  |  |  |  |

国 家 能 源 局

公	告

2019 年	第 8 号

国家能源局批准《小水电机组励磁系统运行及检修规程》等 152 项能

源行业标准（附件 1）、《Code for Safe and Civilized Construction of Onshore

Wind Power Projects》等 39 项能源行业标准英文版（附件 2），现予以发布。

附件：1. 行业标准目录

2. 行业标准英文版目录

国家能源局

2019 年 12 月 30 日

附件：

行业标准目录

前	言

根据《国家能源局关于下达 2012 年第二批能源领域行业标准制（修）订计划的通知》（国能科

技﹝2012﹞326 号）的要求，规范编制组依据环境保护法律、法规、现行环境影响评价技术标准的

要求，经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内有关先进标准，并在广泛征求意见的基础上，

修订本规范。

本规范的主要技术内容是：评价等级划分与评价范围、工程调查、工程分析与环境影响识别、

环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护对策措施及其技术经济论证、环境风险评价

与风险管理、环境监测规划、环境管理与监理规划、环境保护投资估算与环境影响经济损益分析、

综合评价。

本规范修订的主要技术内容是：

——原规范强制性条文第 1.0.1 条、第 1.0.5 条、第 2.0.5 条转化为推荐性条文。

——增加了术语、评价等级划分与评价范围。

——增加了工程调查、工程分析、环境保护对策措施与技术经济论证、环境风险评价与风险管

理、环境监测规划、环境管理与监理规划、环境保护投资估算与环境影响经济损益分析等

章节。

——增加了附录 B～附录 H 及附录 J。

——删除了原附录一“水利水电工程环境影响评价工作大纲编写格式和要求”和原附录三“水

利水电工程环境影响报告表编制格式及填表说明”。

——修订了总则、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、综合评价内容。

——原附录二修订为“附录 A	水电工程环境影响报告书目录”。

本规范由国家能源局负责管理，由水电水利规划设计总院提出并负责日常管理，由能源行业水

电规划水库环保标准化技术委员会负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送

水电水利规划设计总院（地址：北京市西城区六铺炕北小街 2 号，邮编：100120）。

本规范主编单位：水电水利规划设计总院

中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司

本规范参编单位：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司

中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司

中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司

本规范主要起草人员：喻卫奇	刘	园	李亚农	孙大东	蒋	红	姜	昊

魏 凡	何	涛	杨玖贤	郎	建	陆	波	谭	平

颜剑波	寇晓梅	邱兴春	李	敏	孙丹丹	童小双

张 磊	王	超	王伟营	陈	凡	牛	乐	杨文正

孙 莹	龙雪珍	赵再兴	刘	睿	王孙高	夏	豪

翟红娟	张	勇	鞠	琳

本规范主要审查人员：顾洪宾	万文功	常仲农	陈凯麒	薛联芳	陈国柱

芮建良	崔	磊	连	煜	陈永柏	陈玉英	刘	庆

李迎喜	韦	兵	金	弈	张	荣	楚凯锋	施家月

唐忠波	陈学强	乔	晔	朴	苓	李仕胜

目	次

1	总	则 .............................................................................................................................. 1

2	术	语 .............................................................................................................................. 2

3	评价等级划分与评价范围 .................................................................................................. 3

3.1	一般规定 ......................................................................................................................................... 3

3.2	水文情势 ......................................................................................................................................... 3

3.3	水温................................................................................................................................................. 3

3.4	地表水质 ......................................................................................................................................... 4

3.5	地下水环境 ..................................................................................................................................... 4

3.6	水生生态 ......................................................................................................................................... 4

3.7	陆生生态 ......................................................................................................................................... 5

3.8	大气环境 ......................................................................................................................................... 5

3.9	声环境 ............................................................................................................................................. 5

4	工程调查 .............................................................................................................................. 6

4.1	规划概况 ......................................................................................................................................... 6

4.2	工程情况 ......................................................................................................................................... 6

5	工程分析与环境影响识别 .................................................................................................. 7

5.1	一般规定 ......................................................................................................................................... 7

5.2	工程分析 ......................................................................................................................................... 7

5.3	环境影响因素分析 ......................................................................................................................... 7

5.4	环境影响识别与评价因子筛选 ..................................................................................................... 7

5.5	综合分析 ......................................................................................................................................... 8

6	环境现状调查与评价 .......................................................................................................... 9

6.1	一般规定 ......................................................................................................................................... 9

6.2	气候气象 ......................................................................................................................................... 9

6.3	水文情势 ......................................................................................................................................... 9

6.4	水温............................................................................................................................................... 10

6.5	地表水质 ....................................................................................................................................... 10

6.6	地下水环境 ................................................................................................................................... 11

6.7	水生生态 ....................................................................................................................................... 11

6.8	陆生生态 ....................................................................................................................................... 12

6.9	大气环境 ....................................................................................................................................... 13

6.10	声环境 ......................................................................................................................................... 13

6.11	固体废物 ..................................................................................................................................... 13

6.12	人群健康 ..................................................................................................................................... 14

6.13	景观............................................................................................................................................. 14

6.14	移民安置区环境状况 ................................................................................................................. 14

6.15	环境现状综合评价 ..................................................................................................................... 14

7	环境影响预测与评价 ........................................................................................................ 16

7.1	一般规定 ....................................................................................................................................... 16

7.2	气候影响 ....................................................................................................................................... 16

7.3	水文情势影响 ............................................................................................................................... 16

7.4	水温影响 ....................................................................................................................................... 17

7.5	地表水质影响 ............................................................................................................................... 17

7.6	地下水环境影响 ........................................................................................................................... 18

7.7	水生生态影响 ............................................................................................................................... 19

7.8	陆生生态影响 ............................................................................................................................... 19

7.9	人群健康影响 ............................................................................................................................... 19

7.10	景观影响 ..................................................................................................................................... 20

7.11	移民安置环境影响 ..................................................................................................................... 20

7.12	枢纽工程施工环境影响 ............................................................................................................. 20

7.13	环境影响综合分析 ..................................................................................................................... 21

8	环境保护对策措施及其技术经济论证 ............................................................................ 22

8.1	一般规定 ....................................................................................................................................... 22

8.2	生态调度 ....................................................................................................................................... 22

8.3	生态流量泄放 ............................................................................................................................... 22

8.4	水温恢复 ....................................................................................................................................... 22

8.5	水库水质保护 ............................................................................................................................... 23

8.6	地下水环境保护 ........................................................................................................................... 23

8.7	水生生态保护 ............................................................................................................................... 23

8.8	陆生生态保护 ............................................................................................................................... 23

8.9	人群健康保护 ............................................................................................................................... 24

8.10	景观规划 ..................................................................................................................................... 24

8.11	移民安置环境保护 ..................................................................................................................... 24

8.12	枢纽工程施工环境保护 ............................................................................................................. 25

8.13	环境保护科研规划 ..................................................................................................................... 25

8.14	环境保护措施效果综合分析 ..................................................................................................... 26

9	环境风险评价与风险管理 ................................................................................................ 27

9.1	一般规定 ....................................................................................................................................... 27

9.2	环境风险识别 ............................................................................................................................... 27

9.3	环境风险分析评价 ....................................................................................................................... 27

9.4	环境风险管理 ............................................................................................................................... 28

10	环境监测规划 .................................................................................................................. 29

10.1	一般规定 ..................................................................................................................................... 29

10.2	枢纽工程施工环境监测 ............................................................................................................. 29

10.3	枢纽工程运行环境监测 ............................................................................................................. 30

10.4	移民安置环境监测 ..................................................................................................................... 32

11	环境管理与监理规划 ...................................................................................................... 34

11.1	环境管理规划 ............................................................................................................................. 34

11.2	环境监理规划 ............................................................................................................................. 34

11.3	环境保护“三同时”管理规划 ................................................................................................. 34

12	环境保护投资估算与环境影响经济损益分析 .............................................................. 35

12.1	费用构成 ..................................................................................................................................... 35

12.2	投资估算方法 ............................................................................................................................. 35

12.3	环境影响经济损益分析 ............................................................................................................. 35

13	综合评价 .......................................................................................................................... 36

附录A	水电工程环境影响报告书目录 ............................................................................... 37

附录B	水电工程主要特性表 ............................................................................................... 40

附录C	水电工程污染源源强核算 ....................................................................................... 43

附录D	水电工程环境影响识别与评价因子筛选矩阵表 ................................................... 45

附录E	径流分析计算成果表 ............................................................................................... 49

附录F	地表水质现状评价方法............................................................................................ 50

附录G	水文情势影响预测方法 ........................................................................................... 52

附录H	水文情势预测成果表 ............................................................................................... 53

附录J	声环境影响预测方法 ................................................................................................ 55

本规范用词说明 ...................................................................................................................... 	57

引用标准名录 .......................................................................................................................... 	58

附：条文说明 .......................................................................................................................... 	59

Contents

1	General Provisions ............................................................................................................... 1

2	Terms.................................................................................................................................... 2

3	Assessment Classification and Range .................................................................................. 3

3.1	General Requirements ...................................................................................................................... 3

3.2	Hydrological Regime ....................................................................................................................... 3

3.3	Water Temperature........................................................................................................................... 3

3.4	Surfacewater Quality........................................................................................................................ 4

3.5	Groundwater Environment ............................................................................................................... 4

3.6	Aquatic Ecosystem ........................................................................................................................... 4

3.7	Terrestrial Ecosystem ....................................................................................................................... 5

3.8	Atmospheric Environment ............................................................................................................... 5

3.9	Acoustical Environment ................................................................................................................... 5

4	Project Investigation............................................................................................................. 6

4.1	Planning Overview ........................................................................................................................... 6

4.2	Project Overview.............................................................................................................................. 6

5	Engineering Analysis and Environmental Impacts Identification....................................... 7

5.1	General Requirements ...................................................................................................................... 7

5.2	Engineering Analysis ....................................................................................................................... 7

5.3	Analysis of Environmental Influence Sources ................................................................................. 7

5.4	Environmental Impact Identification and Assessment Factor Screening ......................................... 7

5.5	Comprehensive Analysis .................................................................................................................. 8

6	Investigation and Assessment of Environmental Status ...................................................... 9

6.1	General Requirements ...................................................................................................................... 9

6.2	Weather and Climate ........................................................................................................................ 9

6.3	Hydrological Regime ....................................................................................................................... 9

6.4	Water Temperature......................................................................................................................... 10

6.5	Surfacewater Quality...................................................................................................................... 10

6.6	Groundwater Environment ............................................................................................................. 11

6.7	Aquatic Ecosystem ......................................................................................................................... 11

6.8	Terrestiral Ecosystem ..................................................................................................................... 12

6.9	Atmospheric Environment ............................................................................................................. 13

6.10	Acoustical Environment ............................................................................................................... 13

6.11	Solid Waste .................................................................................................................................. 13

6.12	Public Health ................................................................................................................................ 14

6.13	Landscape and Scenery ................................................................................................................ 14

6.14	Environmental Status of Resettlement Areas ............................................................................... 14

6.15	Comprehensive Assessment of Environmental Status ................................................................. 14

7	Environmental Impact Forecasting and Assessment.......................................................... 16

7.1	General Requirements .................................................................................................................... 16

7.2	Climate Impacts............................................................................................................................. 16

7.3	Hydrological Regime Impacts........................................................................................................ 16

7.4	Water Temperature Impacts ........................................................................................................... 17

7.5	Surfacewater Quality Impacts ........................................................................................................ 17

7.6	Groundwater Environment Impacts ............................................................................................... 18

7.7	Aquatic Ecosystem Impacts ........................................................................................................... 19

7.8	Terrestiral Ecosystem Impacts ....................................................................................................... 19

7.9	Public Health Impacts .................................................................................................................... 19

7.10	Landscape and Scenery Impacts................................................................................................... 20

7.11	Environmental Impacts of Resettlement Activities ...................................................................... 20

7.12	Project Construction Impacts on Environment............................................................................ 20

7.13	Comprehensive Analysis of Environmental Impacts ................................................................... 21

8	Environmental Protection Measures and Techno-Economic Verification......................... 22

8.1	General Requirements .................................................................................................................... 22

8.2	Ecological Operating Schemes....................................................................................................... 22

8.3	Ecological Flow Discharging Measures......................................................................................... 22

8.4	Mitigation Measures for Water Temperature Impacts................................................................... 22

8.5	Water Quality Protection of Reservior ........................................................................................... 23

8.6	Groundwater Environment Protection............................................................................................ 23

8.7	Aquatic Ecosystem Protection....................................................................................................... 23

8.8	Terrestiral Ecosystem Protection................................................................................................... 23

8.9	Public Health Protection................................................................................................................. 24

8.10	Landscape Planning..................................................................................................................... 24

8.11	Environmental Protection of Resettlement Activities .................................................................. 24

8.12	Environmental Protection During Construction Period of Hydropower Project .......................... 25

8.13	Environmental Scientific Research Plans..................................................................................... 25

8.14	Comprehensive Analysis of Environmental Protection Effects ................................................... 26

9	Environmental Risk Assessment and Risk Managment..................................................... 27

9.1	General Requirements .................................................................................................................... 27

9.2	Environmental Risk Identification ................................................................................................. 27

9.3	Environmental Risk Analysis and Assessment .............................................................................. 27

9.4	Environmental Risk Management .................................................................................................. 28

10	Environmental Monitoring Plans ..................................................................................... 29

10.1	General Requirements .................................................................................................................. 29

10.2	Environmental Monitoring Plans During Construction Period of Hydropower Project.............. 29

10.3	Environmental Monitoring Plans During Operation Period of Hydropower Project ................... 30

10.4	Environmental Monitoring Plans of Resettlement Activities....................................................... 32

11	Environmental Management and Supervision Plans........................................................ 34

11.1	Environmental Management Plans............................................................................................... 34

11.2	Environmental Supervision Plans................................................................................................ 34

11.3	“Three-Simultaneity” Management Plans of Environmental Protection..................................... 34

12	Environmental Protection Cost Estimate and Cost-Benefit Analysis .............................. 35

12.1	Cost Components ......................................................................................................................... 35

12.2	Cost Estimation Methods ............................................................................................................. 35

12.3	Cost-Benefit Analysis.................................................................................................................. 35

13	Conclusion........................................................................................................................ 36

Appendix A	Contents of Report on Environmental Impact Assessment of Hydropower

Project.............................................................................................................. 	37

Appendix B	Table of Major Characteristics of Hydropower Project................................... 40

Appendix C	Pollution Source Intensity Accounting for Hydropower Project...................... 43

Appendix D	Matrix of Environmental Impact Identification and Assessment Factors

Screening for Hydropower Project................................................................... 	45

Appendix E	Tables of Statistical Data of Runoff Characteristic Parameters ...................... 49

Appendix F	Methods of Surfacewater Quality Evaluation ................................................... 50

Appendix G	Methods of Hydrological Regime Influence Forecasting................................ 52

Appendix H	Tables of Statistical Data of Hydrological Regime Influence Forecasting ...... 53

Appendix J	Methods of Acoustical Environment Effect Forecasting................................... 55

Explanation of Wording in This Code ..................................................................................... 	57

List of Quoted Standards.......................................................................................................... 	58

Addition: Explanation of Provisions ........................................................................................ 	59

1	总	则

1.0.1	为规范水电工程环境影响评价工作内容和方法，统一技术要求，制定本规范。

1.0.2	本规范适用于新建、改建、扩建的水电工程环境影响评价。

1.0.3	小型水电工程环境影响评价可按本规范简化执行。

1.0.4  水电工程环境影响评价应贯彻统筹兼顾、因地制宜、讲求效益的方针，符合环境保护法律、

法规、政策以及河流水电规划环境影响评价的总体要求，遵循客观公正、科学合理、重点突出的原

则，充分协调水电开发与生态保护的关系。

1.0.5  水电工程环境影响评价应重点关注工程对水文情势、水温、地表水质、水生生态、陆生生态

等长期性、累积性、区域性的影响，以及对环境敏感对象的影响。对可能存在的重大环境影响，应

开展专题研究；对存在的重大环境制约因素，应开展专项论证。

1.0.6	水电工程环境影响评价应符合现行行业标准《建设项目环境影响评价技术导则	总纲》HJ 2.1

和《环境影响评价技术导则  水利水电工程》HJ/T 88 的有关规定，主要包括下列内容和要求：

1	收集已有相关资料，调查工程可能影响区环境现状。

2	识别环境影响因素，明确环境保护目标，筛选评价因子。

3	拟定评价等级与评价范围。

4	进行工程方案环境合理性分析。

5	预测评价推荐工程方案可能产生的环境影响。

6	提出环境保护对策措施与环境监测规划，进行环境影响经济损益分析。

7	提出环境影响评价结论，编制环境影响评价文件。水电工程环境影响报告书目录应符合本规

范附录 A 的规定。

1.0.7  改建、扩建工程的环境影响评价，应在原有工程环境影响回顾性评价的基础上，预测评价工

程改建、扩建后对环境可能带来的叠加影响，提出与该工程有关的原有环境污染和生态破坏的治理

对策措施。

1.0.8  已进行“三通一平”等工程建设的项目，应对“三通一平”等工程环境保护实施情况进行调

查。调查内容应主要包括工程方案的设计变更情况及其环境合理性，工程建设带来的实际环境影响，

以及环境保护措施“三同时”制度的执行情况与效果。

1.0.9	水电工程环境影响评价，除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

1

2	术	语

2.0.1	水电工程环境影响	environmental impact of hydropower project

水电枢纽工程施工、运行与移民安置等活动对环境的影响，包括直接影响和间接影响，有利影

响和不利影响，可逆影响和不可逆影响。

2.0.2	环境敏感对象	environmentally sensitive object

水电工程可能涉及的各类自然和文化保护地、生态敏感区、社会关注区，保护物种及其重要生

境，各类取水口、集中居民点等。

2.0.3	环境保护目标	environmental protection objective

水电工程施工和运行应维护的环境质量、生态功能、环境敏感对象保护要求和其他与环境保护

相关的要求。

2.0.4	累积影响	cumulative impact

水电工程与上下游梯级电站或水库、调水等工程联合运行对水文情势、水温、水生生态等在时

间、空间上影响的叠加及造成的环境影响后果。

2.0.5	水文情势	hydrological regime

河流流量、流速、水位和泥沙等水文要素的时空变化和趋势。

2.0.6	减水河段	water reduced reach

水电工程引水发电导致的坝址下游河道流量减少的河段，通常为坝址至电站尾水之间的河段。

2.0.7	水库局地气候	local climate

水电工程库区受下垫面和水体水热输送条件变化影响的小区域气候，特征要素主要包括气温、

湿度等。

2.0.8	水库消落带	drawdown area

水库淹没区沿岸由于水库运行水位周期性波动而出露的地带。

2.0.9	生态调度	ecological operating scheme

为维护生态环境功能、改善生态环境质量和发挥生态环境效益，通过流量调度、泥沙调度，满

足生态需水、环境需水、河口压咸、泥沙输移等要求而采取的电站运行和水库运用方式。

2

| 受影响河流规模 | 水库调节性能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年调节及以上 | 季调节 | 周调节及以下 |
| 大河 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 中河 | 一级 | 二级 | 二级 |
| 小河 | 一级 | 二级 | 三级 |

| 河流水温敏感程度 | 水库水温分布类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分层型 | 过渡型 | 混合型 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 一般 | 一级 | 二级 | 三级 |

3	评价等级划分与评价范围

3.1	一般规定

3.1.1  水电工程环境影响评价应根据工程特性、所在区域环境特征及环境敏感程度，分别按环境要

素进行评价等级划分，并按相应等级的深度要求开展调查与评价工作。

3.1.2  水电工程环境影响评价应根据工程特性、影响程度、环境敏感对象分布情况以及各相关环境

要素影响之间的协同性，综合确定各环境要素的评价范围，并采用国家标准坐标系绘制评价范围图。

3.2	水文情势

3.2.1	水文情势评价等级判定应根据受影响河流规模与水库调节性能，按表 3.2.1 的规定执行。

表 3.2.1	水文情势评价等级判定

注：1	大河指坝址处多年平均流量大于等于  150m3/s  的河流。

2	中河指坝址处多年平均流量大于 15m3/s 且小于 150m3/s 的河流。

3	小河指坝址处多年平均流量小于等于 15m3/s 的河流。

3.2.2	当水电工程存在下列情形时，水文情势评价等级应上调一级：

1	水电工程采用引水式或混合式开发造成河道减水时。

2	季调节水库上游有年调节及以上调节性能水库，造成水文情势叠加影响时。

3	水电工程影响大河感潮河段造成咸潮上溯影响时。

4	评价水域涉及环境敏感区时。

3.2.3	水文情势评价范围应包括工程影响的库区干支流、坝下河段及拟作为鱼类栖息地保护的河段。

其中，坝下河段的评价范围应根据水库调节性能以及下游支流汇入、电站建设运行、环境敏感对象

分布情况综合确定。

3.3	水温

3.3.1	水温评价等级判定应根据受影响河流水温敏感程度与水库水温分布类型，按表 3.3.1 的规定执

行。水库水温分布类型应按现行行业标准《水电工程水温计算规范》NB/T 35094 的规定进行判别。

表 3.3.1	水温评价等级判定

注：1	敏感指评价范围内有水生生态敏感区、重要湿地、大中型灌区取水口及其他对水温有特殊

要求的环境敏感对象分布。

2	一般指敏感以外的情形。

3.3.2  水温评价范围应包括库区干支流河段及坝下河段。其中，坝下河段的评价范围应根据水库水

3

| 影响河流水生 生态敏感性 | 影响水域范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 水库面积大于等于 20km ； 或影响河流长度大于等于 100km | 2 水库面积大于 2km 小于 2 20km ；或影响河流长度大 于 50km 小于 100km | 2 水库面积小于等于 2km ； 或影响河流长度小于等于 50km |
| 特殊水生生态 敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要水生生态 敏感区 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 一般区域 | 一级 | 二级 | 二级 |

| 评价河段污染负荷水平 | 水库调节性能 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年调节及以上 | 季调节 | 周调节及以下 |
| 高负荷 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 中负荷 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 低负荷 | 三级 | 三级 | 三级 |

温分布类型以及下游支流汇入、电站建设运行、水温敏感对象分布情况综合确定。

3.4	地表水质

3.4.1	地表水质评价等级判定应根据评价河段污染负荷水平与水库调节性能，按表 3.4.1 的规定执行。

表 3.4.1	地表水质评价等级判定

注：1	高负荷指评价河段沿岸点污染源直接排放的废水量大于等于 20 000m /d，且评价河段水质

3

中的高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、氨氮浓度存在超标现象时。

2	中负荷指高负荷和低负荷以外的情形。

3	低负荷指评价河段沿岸点污染源直接排放的废水量小于 200m3/d，且评价河段水质中的高

锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、氨氮浓度满足所在水域环境质量标准时。

3.4.2	当水电工程存在下列情形时，地表水质评价等级应上调一级：

1	评价河段涉及饮用水水源保护区时。

2	在中负荷或高负荷的河流上，水电工程采用引水式或混合式开发造成河道减水时。

3.4.3	地表水质评价范围宜与水文情势评价范围一致。

3.5	地下水环境

3.5.1  地下水环境评价等级判定应按现行行业标准《环境影响评价技术导则	地下水环境》HJ 610

中的Ⅲ类建设项目的有关规定执行。

3.5.2  地下水环境评价范围应包括与工程相关的地下水环境敏感对象分布区域，并能反映区域地下

水环境现状与基本流场特征。

3.6	水生生态

3.6.1	水生生态评价等级判定应根据影响河流水生生态敏感性和影响水域范围，按表 3.6.1 的规定执

行。水生生态敏感性应按现行行业标准《环境影响评价技术导则	生态影响》HJ 19 的有关规定，选

取与水生生态系统保护相关的生态敏感区进行确定，并将水产种质资源保护区纳入重要水生生态敏

感区。

表 3.6.1	水生生态评价等级判定

4

| 影响区域陆生生态敏 感性 | 水库淹没与工程占地面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 大于等于 20km | 2 2 大于 2km 小于 20km | 2 小于等于 2km |
| 特殊陆生生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要陆生生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

3.6.2  水生生态评价范围应根据水文情势、水温和地表水质变化影响范围，工程所在流域保护鱼类

完成生命史所需范围，以及水生生态系统影响范围综合确定。重点评价范围应包括工程影响河段的

干支流及拟作为鱼类栖息地保护的河段。

3.7	陆生生态

3.7.1	陆生生态评价等级判定应根据影响区域陆生生态敏感性和水库淹没与工程占地面积，按表

3.7.1 的规定执行。陆生生态敏感性应按现行行业标准《环境影响评价技术导则	生态影响》HJ 19 的

有关规定，选取与陆生生态系统保护相关的生态敏感区进行确定。

表 3.7.1	陆生生态评价等级判定

3.7.2  陆生生态评价范围应包括水库淹没区、库周受影响区域、坝下游河段两岸受影响区域、枢纽

工程建设区、移民安置区以及库周拟作为保护物种栖息地保护的区域，根据评价的需要，可扩展至

完整的生态单元。工程涉及陆生生态敏感区时，敏感区应整体纳入评价范围。

3.8	大气环境

3.8.1	水电工程大气环境影响宜按现行行业标准《环境影响评价技术导则	大气环境》HJ 2.2 确定

的第三级进行评价。

3.8.2  大气环境评价范围应包括枢纽工程施工直接影响区及大气环境敏感对象分布区，范围宜为各

施工工区边界向外 500m，以及施工道路中心线两侧各 200m。

3.9	声环境

3.9.1	声环境评价等级判定应按现行行业标准《环境影响评价技术导则	声环境》HJ 2.4 的有关规

定执行。

3.9.2  声环境评价范围应包括枢纽工程施工直接影响区及声环境敏感对象分布区，范围宜为各施工

工区边界向外 200m，以及施工道路中心线两侧各 200m。

5

4	工程调查

4.1	规划概况

4.1.1  工程调查应收集流域地形地貌、气象、河流水系、径流、洪水及泥沙特性等自然地理概况以

及经济社会发展状况等资料。

4.1.2  工程调查应了解河流水电规划及审批过程，推荐规划方案及规划实施意见概况，规划实施情

况，并收集推荐规划方案技术经济指标表、流域水系图、规划平面布置图、纵剖面布置图。

4.1.3  工程调查应了解河流水电规划环境影响评价与水电开发环境影响回顾性评价及审查过程，收

集评价文件及其审查意见主要结论，调查环境保护措施总体布局及实施情况、对本工程环境保护的

要求等内容。

4.2	工程情况

4.2.1  工程调查应收集环境影响评价阶段最新工程设计成果，工程可行性研究报告等技术文件，重

点收集与环境保护相关的资料、数据、图件等资料。

4.2.2  主体工程调查应对工程地理位置、开发任务、建设必要性、工程方案比选、推荐方案的工程

规模、开发方式、项目组成、工程布置及主要建筑物等基本情况进行调查，并应收集或制作工程特

性表、项目组成表、地理位置图、枢纽布置图等图表。水电工程主要特性表应符合本规范附录 B 的

规定。

4.2.3  工程施工规划调查应对施工导流、施工总布置、施工永久和临时占地、施工工厂设施、施工

交通运输、料场规划、弃渣场规划、施工工艺、主要工程量及施工总进度等情况进行调查，并应收

集施工对外交通、施工总布置等图件。

4.2.4  水库初期蓄水计划调查应对水库初期蓄水时段、各泄流设施的类型、布置方案、泄流能力，

初期蓄水位及下泄流量进行调查。

4.2.5  工程运行方案调查应对水库和电站运行方式，典型年、典型日的水库水位变化情况，入库、

出库流量过程及工程设计断面的水位流量关系曲线进行调查。

4.2.6  移民安置规划调查应对建设征地处理范围，分行政区的实物指标，农村移民安置、城集镇迁

建、专业项目处理及库底清理等情况进行调查，并应收集水库淹没范围图、移民安置规划图、居民

点建设总平面图、城集镇迁建总平面图和专业项目复建规划总平面图等图件。

4.2.7  工程环境保护情况调查应对枢纽工程和移民安置规划设计中具有环境保护功能的工程项目、

已采取的环境保护措施及其效果进行调查。

4.2.8  改建、扩建工程调查应收集原有工程的项目组成、主要经济指标等工程特性，调查已采取的

环境保护措施及其效果、拟建工程的建设内容、与原有工程的依托关系等。

4.2.9  “三通一平”等工程调查应了解“三通一平”等的组成及与主体工程的依托关系，收集“三通一

平”等工程环境影响评价文件及其审批意见，调查工程实施情况及工程方案设计变更情况、已采取

的环境保护措施及其效果等。

6

5	工程分析与环境影响识别

5.1	一般规定

5.1.1  水电工程环境影响评价应在工程分析的基础上，根据工程区环境要素构成、工程作用关系，

进行环境影响因素分析、环境影响识别及评价因子筛选。

5.1.2  水电工程环境影响评价应在环境影响因素分析的基础上，识别各环境要素的影响性质和影响

程度，筛选确定评价因子，明确环境影响评价工作重点。

5.2	工程分析

5.2.1	工程分析应对水电工程与环境保护法律、法规、政策及环境保护相关规划的符合性与协调性，

工程方案的环境合理性以及工程的环境影响因素进行分析。

5.2.2  符合性分析应根据国家水电开发和可持续发展战略要求，结合工程开发任务和综合效益，对

工程与国家和地方国民经济与社会发展规划、主体功能区规划、生态功能区划、环境保护规划以及

河流水电规划及其环境影响评价、水电开发环境影响回顾性评价的符合性进行分析。

5.2.3	协调性分析应对工程与流域内水利、航运等相关规划的协调性进行分析。

5.2.4  枢纽工程方案环境合理性分析应从环境制约因素、环境影响程度等方面，对坝址和厂址、坝

型和枢纽布置、正常蓄水位和水库运行调度等的环境合理性进行分析，并明确环境影响评价介入对

工程方案的比选及优化过程。

5.2.5	施工规划环境合理性分析应从施工用地与土石方的综合利用程度、施工占地范围与占地类型、

对重要环境敏感对象的影响程度、防护技术难度及投入等方面，对施工总布置、施工交通运输、料

场规划、渣场规划、水库初期蓄水计划等的环境合理性进行分析。

5.2.6  移民安置环境适宜性分析应对农村移民安置、城集镇迁建等移民安置规划存在的环境限制性

因素，以及地形地质条件、水土资源条件、环境条件等对移民生产开发和搬迁安置的适宜程度进行

分析。

5.3	环境影响因素分析

5.3.1  环境影响因素分析应对枢纽工程施工、运行及移民安置存在的生态影响因素和污染影响因素

的影响方式、影响范围及其影响性质进行分析，并在工程设计已有相关措施工艺和效果分析、物料

平衡分析的基础上进行污染源源强核算。

5.3.2  污染影响因素分析应重点对枢纽工程施工、运行及移民安置中废水与污水、扬尘与废气、噪

声、固体废物等的产生环节、产生时间、污染物种类及性质、已有处理措施方案进行分析，并核算

正常工况与非正常工况下的产生量、排放量及主要污染物浓度等。

5.3.3  生态影响因素分析应重点对施工占地、水库初期蓄水、工程运行、大坝阻隔、移民安置等的

影响对象、影响范围、影响途径、影响时间、影响性质进行分析。

5.3.4  环境影响因素分析宜采用类比法、机理分析法等，污染源源强核算宜采用类比法、实测法、

物料平衡法等。采用类比法时，类比工程应具有相似性，并有可类比的定量分析数据。水电工程污

染源源强核算宜符合本规范附录 C 的规定。

5.4	环境影响识别与评价因子筛选

5.4.1  环境影响识别应针对水电枢纽工程施工、运行及移民安置初步分析工程对环境要素的影响性

质和影响程度。影响性质可分为有利与不利影响、长期与短期影响、可逆与不可逆影响、直接与间

接影响、累积影响。影响程度可分为影响大、影响中等、影响小和无影响。

5.4.2  评价因子筛选应根据识别的影响性质、影响程度、影响权重，将能反映工程特点、环境影响

7

主要特征以及区域环境状况的环境因子筛选确定为评价因子。

5.4.3  环境影响识别与评价因子筛选宜采用列表法、矩阵法、网络法、叠图法、指数法、专家评判

法等方法。水电工程环境影响识别与评价因子筛选矩阵表宜符合本规范附录 D 的规定。

5.5	综合分析

5.5.1  工程分析结果应明确工程方案与环境保护法律、法规、政策及相关规划的协调程度，分析之

间的冲突及存在的环境制约因素或重大生态影响，并提出工程方案优化调整意见以及应专题研究的

内容。

5.5.2  环境影响识别与评价因子筛选结果应确定工程环境影响评价的重点内容以及可简化分析的内

容。长期性、累积性影响以及对工程建设形成重大制约的环境因子，应作为环境影响重点评价因子。

8

6	环境现状调查与评价

6.1	一般规定

6.1.1  环境现状调查应充分收集和利用现有资料，分析资料的有效性、数据的可靠性与代表性，并

进行整编。现有资料不能满足环境影响预测评价与环境保护措施方案设计要求时，应进行现场实地

调查与监测。

6.1.2	环境现状调查范围不应小于评价范围。调查断面、点位、样线的设置应具有代表性与控制性。

6.1.3	环境现状调查应根据各环境要素间的关联性，协同安排相关环境要素的调查时间、调查范围、

调查内容及调查精度。

6.2	气候气象

6.2.1  气候气象调查应收集同一地域、流域内气象代表站的气候气象长期观测数据、分析报告及图

件等资料。选用类比工程评价时，气候气象调查应收集类比工程建设前后较长时期的气象观测资料。

6.2.2	气候气象调查应包括下列内容：

1	工程所在区域地形特征，大气环流及区域环流等气候基本特征，主要灾害性天气与极端天气

情况。

2  气象代表站气温、降水、蒸发、湿度、风速、风向、无霜期等气象要素的多年平均逐月值，

极端气温值、极端降水值。

3	评价范围内雪山、冰川的类型、分布、规模与季节变化情况。

6.2.3  开展水温预测的水电工程，气候气象调查应根据水温预测计算要求，调查工程区域气温、相

对湿度、风速、日照、云量等气象要素的相应统计值。

6.2.4  气候气象现状评价应根据调查统计资料，分析工程区气候基本特征、主要灾害性天气及气候

气象演变趋势。

6.3	水文情势

6.3.1  水文情势调查应收集工程所在河流水电规划及工程设计采用的径流、洪水、泥沙、冰情等基

础资料、分析计算成果及主要结论。

6.3.2	水文情势现状调查应包括下列内容：

1	流域水文基本特征，主要包括流域地形地貌、面积、形状、水系，河流长度、比降，河道糙

率、形态和纵横断面特征；水文站网分布，设计依据站和主要参证站长系列实测水位、潮位、流量、

冰情，以及洪水、枯水调查考证资料；流域及邻近地区的水文分析计算和研究成果。

2	水文情势敏感对象需水要求，主要包括下游河段生态需水、工农业需水和航运需水要求。

3	径流分析计算成果，主要包括径流特征、人类活动对径流的影响分析及径流还原；坝址、厂

址等主要工程设计断面及主要支流的径流分析计算成果。

4	洪水分析计算成果，主要包括洪水成因、洪量，洪水出现的时间及单次洪水过程历时、特点。

5	泥沙分析计算成果，主要包括坝址处多年平均悬移质含沙量，悬移质和推移质年输沙量及年

内分配，输沙模数，汛期含沙量。

6	冰情分析计算成果，主要包括封冰和解冻时河势、封冻期冰厚、全河封冻特征，岸冰、冰塞、

冰坝和流冰发生的时间、地点和规模，最早、最迟、多年平均结冰和融冰日期。

6.3.3	不同评价等级对径流分析计算成果的要求应符合表 6.3.3 的规定。

9

| 评价等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 径流分析计算成果 | 丰水年、平水年、枯水 年的逐日流量 | 丰水年、平水年、枯水 年的逐月流量及重点保 护鱼类集中产卵期的逐 日流量 | 多年平均的逐月流量 |

表 6.3.3	不同评价等级对径流分析计算成果的要求

6.3.4  水文情势调查断面应能体现评价河段河道整体形态特点，控制环境敏感断面，并与地表水质

预测、水温预测、生态流量计算、鱼类栖息地保护设计等计算需求相协调。

6.3.5  库区及下游河段水下地形资料不满足评价要求时，水文情势调查应补充开展代表断面或控制

河段水下地形测量，并进行代表断面的水位、流量实测。涉及河口感潮河段时，还应实测相关潮位。

6.3.6  水文情势现状评价应根据调查统计资料，分析工程河段水文情势基本特征及演变趋势，评价

对现状生态需水目标要求的满足程度。

6.3.7	水位、流量实测应符合现行行业标准《水电工程水文设计规范》NB/T 10233 的有关规定。径

流分析计算成果表宜符合本规范附录 E 的规定。

6.4	水温

6.4.1	水温调查应收集评价河段天然水温、上游梯级下泄水温以及类比或验证水库水温等资料。

6.4.2	不同评价等级评价河段水温调查应符合下列要求：

1	一级和二级评价应调查典型年逐日河道水温。

2	三级评价应收集典型年逐月河道水温资料。

6.4.3  评价河段及上下游河段无实测水温资料时，评价河段水温可通过相似地区气温、水温资料进

行类比分析计算，必要时应补充现状水温观测。

6.4.4  水温现状评价应根据水温统计成果，分析河段水温分布特点与变化规律，评价对现状水温敏

感对象水温需求的满足程度。

6.4.5	水温观测及计算方法应符合现行行业标准《水电工程水温计算规范》NB/T 35094 的有关规定。

6.5	地表水质

6.5.1  地表水质调查应收集工程所在河流水功能区划与水环境功能区划，评价河段及上游水污染源

情况，常规监测断面近三年的水质监测成果以及相应时段的径流资料。

6.5.2  水污染源调查内容应主要包括污染源类型、废水与污水排放量、主要污染物及排放浓度、排

污口位置。

6.5.3  现有水质监测成果不满足评价要求时，地表水质调查应开展现状监测并同步观测相关水文参

数；当地表水质存在重金属超标时，还应进行河流底质监测。地表水质监测应在库区、坝址、减水

河段、厂址、主要支流汇口等水域设置监测断面。当涉及饮用水水源保护区等地表水质敏感对象时，

应增设监测断面。

6.5.4  地表水质调查应按河流、水库及河口的丰水期、平水期、枯水期，选择能代表三个时期的季

节与月份进行。各类水域不同评价等级的地表水质调查时期应符合表 6.5.4 的规定。

10

| 水域类型 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 河流、水库 | 一个水文年的丰水期、 平水期和枯水期 | 平水期和枯水期；面源 污染严重，丰水期地表 水质劣于枯水期时，应 调查平水期和丰水期 | 枯水期；面源污染严重， 丰水期地表水质劣于枯 水期时，应调查丰水期 |
| 河口 | 一个潮汐年的丰水期、 平水期和枯水期 | 平水期和枯水期；面源 污染严重，丰水期地表 水质劣于枯水期时，应 调查平水期和丰水期 | 枯水期；面源污染严重， 丰水期地表水质劣于枯 水期时，应调查丰水期 |

表 6.5.4	各类水域不同评价等级的地表水质调查时期

6.5.5  地表水质敏感对象调查应重点针对饮用水水源保护区和各类取水口，调查其位置、范围、保

护区划、与工程的位置关系、供水规模以及水质保护要求。

6.5.6  地表水质现状评价应根据监测成果，以评价河段所属水域环境功能类别的水质目标为标准评

价地表水质状况，分析主要水环境问题及成因，并应根据水质状况与水文特征的相关性计算水环境

需水量。

6.5.7	地表水质现状评价方法应符合本规范附录 F 的规定。水环境需水计算应符合现行行业标准《水

电工程生态流量计算规范》NB/T 35091 的有关规定。

6.6	地下水环境

6.6.1	地下水环境调查应收集比例尺大于或等于 1:200 000 的区域水文地质图、工程地质勘察报告中

的水文地质成果、评价范围已有的水文地质调查成果、近三年地下水水位、水质监测成果以及地下

水开发利用现状与规划等资料。

6.6.2  环境水文地质背景情况调查内容应主要包括评价范围的地形地貌特征，包气带、含水层的地

层岩性、地质构造、渗透性等特征及其空间分布规律，地下水类型及其补径排泄特征。

6.6.3  评价范围无监测资料时，地下水环境调查应充分利用评价范围内已有地下水井及工程地质勘

探工作井补充开展现场监测。三级评价应开展一期地下水水位、水质监测；二级评价可适当增加监

测频次。

6.6.4	地下水环境敏感对象调查应重点针对与工程区存在水力联系的地下水集中供水水源地、泉域、

重要湿地等敏感对象，调查其位置、范围、具有供水及潜在供水意义的含水层及水量、补水途径及

补水量、泉流量及水质。

6.6.5  地下水环境现状评价应根据收集的资料与调查成果，分析评价范围存在的环境水文地质问题

及其成因，评价地下水水质状况；减水河段两岸地下水向河道的补水量不能满足河床不脱水或覆盖

层表面最低点不脱水时，还应计算河道地下水补给需水量及过程。

6.6.6  地下水水质现状评价方法应采用单因子标准指数法。河道地下水补给需水计算应符合现行行

业标准《水电工程生态流量计算规范》NB/T 35091 的有关规定。

6.7	水生生态

6.7.1  水生生态调查应收集工程所在流域已有的水生生态与渔业状况相关调查、科研成果，涉及的

水生生态敏感区规划成果等资料。

6.7.2  水生生境调查内容应包括评价河段水域形态结构、水文情势、水体理化性状以及水体底质类

11

型和特征。

6.7.3  水生生物调查内容应包括水生生物群落结构，浮游植物、着生藻类、浮游动物、底栖动物和

水生维管束植物的种类组成、优势类群的分布、生物量及其变化。

6.7.4  鱼类调查内容应包括鱼类种类、渔获物、生物学特征、重要生境、早期资源、渔业。其中，

鱼类重要生境应包括产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，鱼类早期资源调查内容应包括产漂流性

卵鱼类的漂流孵化条件以及产沉、粘性卵鱼类的产卵水域环境状况。

6.7.5  水生生态敏感对象调查应针对水生生态敏感区、保护鱼类和重要经济鱼类，调查其分布、生

态特征、保护范围、保护要求、资源状况、保护现状以及与工程区的位置关系。

6.7.6  水生生境、水生生物和鱼类调查应同步开展。不同评价等级的水生生态现状调查应符合下列

要求：

1	一级评价调查时间应涵盖评价水域大部分鱼类的繁殖盛期、卵苗发育期等敏感时段，并应包

括期间主要洪水过程；一级评价应量化水生生物及鱼类调查结果，实测鱼类产卵场等重要生境水下

地形与河床底质构成，调查鱼类繁殖季节的水文过程、水温等。

2	二级评价应在评价河段重点保护鱼类的集中产卵季节开展一期现场调查，应重点调查保护鱼

类及鱼类重要生境的位置、数量及范围，水生生物可只给出定性调查结果。

6.7.7	水生生态现状评价应在水生生态基本特征调查的基础上，评价下列内容：

1	水生生境质量状况及其适宜性。

2	水生生物分布状况及种类多样性。

3	鱼类资源演变趋势、不同生态类型鱼类繁殖状况、重要鱼类种群动态变化与种群生存力以及

鱼类重要栖息水域的生境适宜性。

4	水生生态需水量，包括水生生态基流和鱼类繁殖期的水文过程。

5	水生生态系统的连通性、功能性及其变化趋势。

6.7.8	水生生态现状调查与评价方法应符合现行行业标准《水电工程水生生态调查与评价技术规范》

NB/T 10079 的有关规定。水生生态需水计算应符合现行行业标准《水电工程生态流量计算规范》NB/T

35091 的有关规定。

6.8	陆生生态

6.8.1  陆生生态调查应收集工程所在地区的主体功能区划、生态功能区划，已有的陆生生态相关调

查、科研成果、土壤普查成果，涉及的陆生生态敏感区规划成果等资料。

6.8.2	土壤环境特征调查内容应包括区域土壤类型、理化特性、分布特征以及与地下水之间的联系。

6.8.3  陆生植被调查内容应包括植被区划，植被类型及其分布特征，植物群落物种组成与群落结构

特征。

6.8.4  陆生植物调查内容应包括野生和栽培植物种类、分布范围、生长状况和生境情况。存在低温

水下泄的水电工程，陆生植物调查内容还应包括主要水温敏感农作物对灌溉水温的需求。

6.8.5	陆生动物调查内容应包括野生动物种类、数量、分布、生态习性、生境类型及人为干扰情况。

6.8.6	陆生生态敏感对象调查应针对陆生生态敏感区，特殊植被、保护动植物、狭域种、古树名木、

动物重要生境，调查其分布、生态特征、保护范围、保护要求、保护现状以及与工程区的位置关系。

6.8.7	不同评价等级的陆生生态现状调查应符合下列要求：

1	一级评价应进行两期现场调查，通过样地调查、样线调查与遥感解译相结合的方法，给出定

量或半定量的调查成果。

2	二级评价应进行一期现场调查，通过遥感解译的方法，结合现场典型调查，给出半定量的调

查成果。

12

3	三级评价可采用已有资料，并辅以必要的现场典型调查，对调查结果进行简要说明。

4	评价范围涉及保护动植物时，各评价等级均应对保护动植物的资源量、分布情况等进行现场

调查，给出定量或半定量的调查成果。

6.8.8	陆生生态现状评价应在陆生植被和陆生动植物现状调查的基础上，评价下列内容：

1	植被水平、垂直分布规律及演替状况，地带性植被和特殊植被的分布情况。

2	保护动植物、狭域种的种群动态与生存状态，古树名木生存状态，动物重要生境质量状况与

分布情况，外来入侵物种生态风险状况。

3	河流湿地需水量，包括坝下与河流有水力联系的重要湿地、干旱地区以河水为水源的河岸天

然植被的生态需水量及过程。

4	陆生生态系统的组成特点、结构和格局以及服务功能。

6.8.9	陆生生态现状调查与评价方法应符合现行行业标准《水电工程陆生生态调查与评价技术规范》

NB/T 10080 的有关规定。河流湿地需水计算应符合现行行业标准《水电工程生态流量计算规范》NB/T

35091 的有关规定。

6.9	大气环境

6.9.1  大气环境调查应收集工程所在地区的地形地貌、大气环境功能区划、大气扩散条件，当地气

象站的风向、风速、风频资料，大气环境污染源，评价范围及周边近三年常规环境空气质量监测成

果。

6.9.2  大气环境敏感对象调查应针对评价范围内城镇、居民区等，调查其分布、规模、保护要求以

及与工程区的位置关系。

6.9.3  评价范围及周边无监测资料或监测成果不满足评价要求时，大气环境调查应开展环境空气质

量现状监测。监测项目宜包括 TSP、PM10、SO2 和 NO2。

6.9.4  大气环境现状评价应根据监测成果，以评价范围所属环境空气功能区的质量目标为标准，评

价环境空气质量状况，分析其存在的问题及原因。

6.9.5	环境空气监测技术应符合现行国家标准《环境空气质量标准》GB 3095 的有关规定。环境空

气质量评价方法应采用单因子标准指数法。

6.10	声环境

6.10.1	声环境调查应收集工程所在地区声环境功能区划、噪声源以及评价范围及周边近三年常规声

环境质量监测成果。

6.10.2	现状声源调查内容应包括评价范围已有声源类别、分布及传播范围、影响的噪声级以及对声

环境质量的贡献情况。

6.10.3	声环境敏感对象调查应针对评价范围内城镇、居民区以及以医疗卫生、文化教育、科研为主

要功能的区域，调查其分布、规模、保护要求以及与现状噪声源和工程区的位置关系。

6.10.4	一级和二级评价应对评价范围内具有代表性的敏感对象进行声环境现状监测；三级评价在评

价范围及周边无监测资料或监测成果不满足评价要求时，应开展声环境现状监测。监测项目应包括

昼间等效声级和夜间等效声级。

6.10.5	声环境现状评价应根据监测成果，以评价范围所属声环境功能区的质量目标为标准，评价昼

间和夜间的声环境质量状况，分析其存在的问题及原因。

6.10.6	声环境监测技术应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。

6.11	固体废物

6.11.1	固体废物调查应收集工程所在地区固体废物收集、处理处置现状与相关基础设施建设规划情

13

况。

6.11.2	固体废物来源调查应针对水库淹没影响区、库周区域、枢纽工程建设区及移民安置区集中堆

放或填埋的城市生活垃圾、农业废弃物和工业废渣，调查固体废物类别、固体废物量、渗滤液产生

量、处理处置现状等情况。

6.11.3	固体废物现状评价应根据固体废物类别及其处理处置现状，分析评价其处理处置效果以及对

周边环境的影响。

6.12	人群健康

6.12.1	人群健康调查应收集工程所在地区自然疫源性疾病、介水传染病、虫媒传染病、地方性疾病

等疾病的种类、发病率、流行强度以及卫生防疫部门采取的有关防疫措施及其规划等资料。

6.12.2	人群健康调查内容应包括水库淹没影响区、库周区域、枢纽工程建设区及移民安置区主要传

染病的传染途径、发病条件、传播疾病媒介的种群数量、生态习性，当地居民生活卫生条件与卫生

防疫状况。

6.13	景观

6.13.1	景观调查应收集工程所在地区旅游发展规划，风景名胜区、地质公园、森林公园等重要景观

敏感区总体规划，重点景观资源的保护级别、景观保护规划等资料。

6.13.2	景观调查对象应包括自然景观和人文景观。景观调查应主要包括下列内容：

1	工程直接影响区及周边地区涉及的风景名胜区、地质公园、森林公园等重要景观敏感区及重

点景观资源。

2	工程与重点景观资源的位置关系。

3	与河流相关联的水景观资源及其不同水文条件下的景观美学特征。

6.13.3	景观现状评价应根据景观资源类别和价值、组合特点、重要程度和开发利用要求，选择适当

的评价单元和评价指标进行评价；当坝下河段分布有水景观资源时，还应分析计算景观需水量及过

程。

6.13.4	景观现状调查可采用资料收集、野外现场调查等方法。景观现状评价方法宜按现行国家标准

《风景名胜区总体规划标准》GB/T 50298 规定的风景资源评价方法执行。景观需水计算应符合现行

行业标准《水电工程生态流量计算规范》NB/T 35091 的有关规定。

6.14	移民安置区环境状况

6.14.1	移民安置区环境现状调查应以农村移民开发土地安置区和搬迁安置区，城集镇迁建区，交通、

水利和工矿企业等重要专业项目复建区为重点调查区域。

6.14.2  移民安置区环境现状调查应与各环境要素现状调查相结合，主要包括下列内容：

1	农村移民安置区的自然环境、生态状况。

2	城集镇迁建区的环境质量以及生态、土地资源、水资源等状况。

3	专业项目复建区的环境质量与生态状况。

6.14.3	移民安置区环境现状评价应根据调查结果和环境敏感对象分布情况，评价移民安置区环境质

量、生态及资源状况，分析环境制约因素。

6.15	环境现状综合评价

6.15.1	环境现状综合评价应在各环境要素现状调查与评价的基础上，结合历史资料与流域开发建设

活动情况，分析区域环境质量现状、历史变化过程、存在的主要环境问题及其成因。

6.15.2	环境现状综合评价应根据区域环境功能定位、生态功能定位、环境敏感对象保护要求及存在

14

的主要环境问题，综合确定工程环境保护目标。

15

7	环境影响预测与评价

7.1	一般规定

7.1.1  环境影响预测与评价应在工程分析、环境现状调查与评价的基础上，针对筛选确定的评价因

子预测其在工程建设后的变化情况，并根据环境保护目标要求，评价工程对环境的影响以及采取环

境保护措施的必要性。

7.1.2  预测时段应包括施工期和运行期。施工期宜以施工高峰年为预测水平年；运行期宜以达到设

计运行工况后的 3 年～5 年为预测水平年，并结合流域梯级电站建设情况及可能产生的累积影响，

设置单独运行、联合运行等预测工况。对于水文情势、地表水质、水生生态等环境要素，还应进行

初期蓄水阶段的影响预测。

7.1.3  改建、扩建工程环境影响预测与评价应在对原有工程已产生的环境影响进行评价的基础上，

重点预测评价工程改建、扩建后对环境带来的累积影响。

7.2	气候影响

7.2.1  气候影响应包括水库局地气候影响和区域气候影响，预测评价内容应根据水库面积、水库库

容、工程所在区域气候特点以及气候敏感对象分布情况综合确定。

7.2.2  气候影响预测应分析计算气温、降水以及评价区其他敏感气象要素的水平梯度和垂直梯度变

化、季节变化、极值变化，并重点关注气候敏感时段的气象要素变化情况。

7.2.3  气候影响评价应根据气象要素变化的预测结果，分析水库局地气候与流域等区域气候基本特

征与变化规律，以及可能导致的干旱、暴雨、高温和低温雨雪等主要气象灾害，评价对气候敏感对

象的影响。

7.2.4  水库局地气候影响预测宜采用类比法进行定量预测与定性分析，区域气候影响预测宜采用数

学模型法进行定量预测。

7.3	水文情势影响

7.3.1	水文情势影响预测评价应根据工程初期蓄水方案和运行期发电、行洪和排沙等综合调度规划，

分初期蓄水与运行期两个阶段进行。

7.3.2  水文情势影响预测应按水库区、减水河段、电站尾水以下河段分段进行，各区段水文情势影

响预测应符合下列要求：

1	水库区水文情势影响预测应在调查水库特征参数的基础上，分析计算水库面积、水面宽度等

水域形态及水位、水深和流速等水文参数的变化。

2	减水河段水文情势影响预测应根据水库运行方式，分析计算流量、水位、水深、流速和河宽

等水文参数的变化过程及沿程变化情况。

3	电站尾水以下河段水文情势影响预测应根据水库和电站运行方式，分析计算流量、水位、水

深、流速和河宽等水文参数的变化过程及沿程变化情况。涉及感潮河段时，应分析计算典型日逐时

潮位变化过程以及高低潮潮位和潮水上溯距离变化情况。

7.3.3	各区段不同评价等级水文要素预测时段应符合表 7.3.3 的规定。

16

| 区段 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 水库区 | 典型年逐月 | 典型年逐月 | 典型年逐月 |
| 减水河段 | 典型年逐日；典型日逐时 | 典型年逐月及保护鱼类集中产 卵期逐日；典型日逐时 | — |
| 电站尾水 以下河段 | 典型年逐日；典型日逐时 | 典型年逐月；典型日逐时 | 多年平均逐月；典型日逐时 |

| 预测项目 |  | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 水库水温 | 库区水温 | 典型年逐月 | 典型年逐月 | 不限时段 |
|  | 下泄水温 | 典型年逐月、逐旬、逐日 | 典型年逐月、逐旬 | — |
| 下游河段水温 |  | 典型年逐月 | 典型年逐月 | — |

表 7.3.3	各区段不同评价等级水文要素预测时段

7.3.4  泥沙情势影响预测应采用水库淤积及过机含沙量计算成果，预测分析库区和坝下河段冲淤变

化。

7.3.5  冰情影响预测应分析计算水库冰厚，水库末端形成冰塞、冰坝的可能性及其壅水高度，水库

下游零度水温断面位置及不封冻距离等内容。

7.3.6  水文情势影响评价应分析工程初期蓄水方案及运行调度方案对下游水文情势的影响范围、影

响途径与影响程度，评价水文情势变化对用水对象的影响。

7.3.7  一级和二级评价应采用数学模型法对水文要素进行预测计算，给出电站运行前后水文要素的

对比表或对比图，水文情势影响预测方法应符合本规范附录 G 的规定。三级评价可利用工程已有设

计成果进行简要的统计分析。水文情势预测成果表宜符合本规范附录 H 的规定。

7.4	水温影响

7.4.1	水温影响预测应计算水库水温及下游河段水温，分析下游河段水温沿程变化情况。

7.4.2	不同评价等级的水温预测时段应符合表 7.4.2 的规定。

表 7.4.2	不同评价等级的水温预测时段

7.4.3  水温影响评价应分析工程下泄水温对下游河段水温的影响范围、影响时段与影响程度，评价

水温变化对敏感对象的影响。

7.4.4	水温影响预测方法应按现行行业标准《水电工程水温计算规范》NB/T 35094 规定的方法选取。

一级和二级评价应采用数学模型法进行水温影响预测计算，并宜选择地理位置和水库特性相近的水

库实测水温，对数学模型进行参数率定与模型验证；三级评价可采用经验公式法或类比法对水温影

响进行预测计算或分析。

7.5	地表水质影响

7.5.1  地表水质影响预测评价内容应包括水库初期蓄水和工程运行对水质的影响、水库水体富营养

化趋势、水域纳污能力变化以及总溶解气体过饱和影响。

7.5.2  初期蓄水阶段水质影响预测应结合库底清理工作方案，分析水库淹没区主要污染源特点，预

测其对水库水质的影响。

7.5.3  运行期水质影响预测应在评价河段及上游污染源预测的基础上，结合工程运行方案，按水库

区、减水河段、电站尾水以下河段分段进行，并应符合下列要求：

1	水库水质影响预测应结合水库水动力学特征，分析计算主要污染物在水库特别是支库、库湾

17

| 水库调节性能 | 评价等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 季调节及以上 | 三维；立面二维与平面二维 相结合 | 平面二维 | 经验公式法、类比 法 |
| 日、周调节及以下 | 平面二维 | 大河为平面二维；中、 小河流为纵向一维 |  |

| 评价等级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测时段 | 典型年的丰水期、平水 期、枯水期；冰封期较 长且作为生活饮用水与 食品加工用水的水源或 有渔业用水需求的水 域，还应预测冰封期 | 典型年的平水期、枯水 期；面源污染严重，丰 水期水质劣于枯水期 时，应预测典型年的平 水期、丰水期 | 不限时段 |

等区域的分布与变化。一级评价应给出污染物在纵向、横向的分布结果。

2	减水河段水质影响预测应根据坝址下泄流量过程以及水库水质预测结果，分析计算该河段主

要污染物浓度的沿程分布与变化。

3  电站尾水以下河段水质影响预测应根据电站尾水下游水文情势变化以及水库与减水河段水

质预测结果，分析计算主要污染物浓度的沿程分布与变化。

4	不同评价等级的运行期水质预测时段应符合表 7.5.3 的规定。

表 7.5.3	不同评价等级的运行期水质预测时段

7.5.4	水库水体富营养化预测评价应在分析水库营养物质来源的基础上，结合水库库容、水量交换、

流速变化等情况，评价水库水体营养状况及变化趋势。

7.5.5  一级评价且评价河段污染负荷水平高时，地表水质影响预测应进行水域纳污能力计算。水域

纳污能力计算可按库区和坝下河段分段进行，其中坝下河段应以水功能区为计算单元，并将较大支

流汇口、引水口等水文条件发生改变的断面作为计算节点。

7.5.6	采用挑流消能的水电工程，应根据电站泄洪方式与频率，预测分析泄洪产生的坝下河段水体

总溶解气体过饱和影响程度及范围。

7.5.7  地表水质影响评价应根据水质预测结果，评价工程建成后的地表水质状况，分析水库水体富

营养化趋势、水域纳污能力变化情况等内容。

7.5.8	不同评价等级的地表水质影响预测方法宜按表 7.5.8 的规定执行，并应符合现行行业标准《环

境影响评价技术导则	地表水环境》HJ 2.3 的有关规定。水库水体营养状况评价方法应符合现行行业

标准《水电工程水生生态调查与评价技术规范》NB/T 10079 的有关规定。水域纳污能力计算方法应

符合现行国家标准《水域纳污能力计算规程》GB/T 25173 的有关规定。

表 7.5.8	不同评价等级的地表水质影响预测方法

7.6	地下水环境影响

7.6.1  地下水环境影响预测评价应预测分析地下水环境敏感对象的水质变化范围、影响程度以及发

展变化趋势，评价工程建成后的地下水质状况。

7.6.2	二级评价宜采用解析法或类比法进行预测分析，三级评价可采用类比法进行预测分析。

18

7.7	水生生态影响

7.7.1  水生生态影响预测评价内容应包括工程施工和运行对水生生境、水生生物、鱼类、水生生态

敏感区和水生生态系统的影响。

7.7.2  水生生境影响预测应根据水文情势、水温和地表水质影响预测结果，预测分析河流连通性、

水域形态结构、水文过程、水体理化性状和底质的变化。

7.7.3  水生生物影响预测应预测分析浮游植物、着生藻类、浮游动物、底栖动物和水生维管束植物

的种类组成、优势类群、分布和生物量的变化。

7.7.4	鱼类影响预测应包括下列内容：

1	大坝阻隔对洄游性鱼类完成生活史、上下游鱼类种群基因交流的影响。

2  水文过程、水体理化性状、水生生物因子变化对评价河段鱼类特别是保护鱼类和重要经济

鱼类的种类组成、资源量以及繁殖和生长的影响。

3	鱼类重要生境的变化趋势。

7.7.5  涉及水生生态敏感区的水电工程，宜开展敏感区专题影响评价工作，重点分析评价工程对敏

感区的主要保护对象、结构和生态功能的影响。

7.7.6  水生生态影响评价应根据水生生境、水生生物、鱼类及其重要生境影响预测结果，评价工程

对水生生态系统空间连通性、结构和服务功能的影响，分析可能造成的主要水生生态问题以及存在

的水生生态制约因素。

7.7.7  水生生态影响预测评价方法应根据预测与评价内容，按现行行业标准《水电工程水生生态调

查与评价技术规范》NB/T 10079 规定的方法选取。

7.8	陆生生态影响

7.8.1  陆生生态影响预测评价内容应包括工程施工和运行对土壤环境、陆生植被分布格局、动植物

物种及生境、陆生生态敏感区和陆生生态系统的影响。

7.8.2	土壤环境影响预测评价应预测分析工程对评价区土壤盐分含量、pH 值等因子的影响，评价对

土壤结构、理化性状、土壤肥力和土地生产力的影响。

7.8.3	陆生植被影响预测应包括下列内容：

1  工程影响的植被类型、分布面积及比例，对特殊植被类型以及水库消落带植被的影响方式

和程度。

2	水文情势变化对沿岸重要湿地及河岸天然植被的影响。

3	水温变化对以河水为灌溉水源的农作物生长的影响。

7.8.4  陆生植物影响预测应预测分析工程占地以及气候、土壤等非生物因子变化对植物物种组成、

多样性的影响，重点预测对保护植物、狭域种以及古树名木的影响方式和程度。

7.8.5  陆生动物影响预测应预测分析陆生植被等生境条件变化对区域动物物种组成的影响，工程施

工对动物的直接与间接影响，重点预测对保护动物种群及重要栖息地的影响方式和程度。

7.8.6  涉及陆生生态敏感区的水电工程，宜开展敏感区专题影响评价工作，重点分析评价工程对敏

感区的主要保护对象、结构和生态功能的影响。

7.8.7  陆生生态影响评价应根据陆生植被、陆生动植物及重要生境影响预测结果，预测工程引起的

陆生生态系统类型及分布状况的变化，评价对陆生生态系统服务功能和完整性的影响。

7.8.8  陆生生态影响预测评价方法应根据预测与评价内容，按现行行业标准《水电工程陆生生态调

查与评价技术规范》NB/T 10080 规定的方法选取。

7.9	人群健康影响

7.9.1  人群健康影响预测评价应根据工程施工和运行带来的人口变动、环境状况改变，预测可能引

19

起的自然疫源性疾病、介水传染病、虫媒传染病、地方病和其他疾病的流行趋势和变化，评价对施

工人员、移民和库周区域当地居民健康的影响。

7.9.2	人群健康影响预测评价宜采用类比法、放养实验法、生态机理分析法、专家预测法等方法。

7.10	景观影响

7.10.1	涉及重要景观敏感对象的水电工程，应进行景观影响预测评价。

7.10.2	景观影响预测评价应根据景观资源评价结果，预测分析工程施工和运行对重要景观资源的景

观敏感度、景观质量以及景观资源开发利用价值的影响，工程新增景观资源的影响，以及工程布局、

水库景观、建筑外形等工程景观与区域景观的相融性。

7.10.3	坝下河段分布有水景观资源的水电工程，应分析评价水文情势变化对水景观质量的影响。

7.10.4  景观影响预测评价应根据景观影响评价内容，采用现行行业标准《山岳型风景资源开发环境

影响评价指标体系》HJ/T 6 规定的方法。

7.11	移民安置环境影响

7.11.1	移民安置环境影响预测评价内容应包括库底清理、农村移民安置、城集镇迁建、专业项目复

建对生态环境的影响。其中，集中安置点、迁建城集镇、集中式污水处理厂、生活垃圾卫生填埋场

或焚烧站、危险废物处理处置设施、重大专项复建设施等移民安置项目应开展专项环境影响评价。

7.11.2  库底清理环境影响预测应根据库底清理工作方案，预测分析清库后水库淹没区污染源特点及

其对水库水质的影响，以及库外处置方案对周边环境的影响。

7.11.3	农村移民安置环境影响预测应预测分析开发土地安置对陆生生态的影响，搬迁安置对安置区

地表水质、地下水环境、陆生生态和人群健康等环境要素的影响。

7.11.4  城集镇迁建环境影响预测应预测分析对安置区地表水质、地下水环境、陆生生态、大气环境

和声环境等环境要素的影响。

7.11.5	专业项目复建环境影响预测评价应根据具体专业项目特点与环境影响特征，确定评价因子和

评价重点内容。

7.11.6	移民安置环境影响评价应根据影响预测结果，评价农村移民安置、城集镇迁建、专业项目复

建方案的环境可行性，识别存在的重大环境制约因素。

7.12	枢纽工程施工环境影响

Ⅰ 施工废水、污水影响

7.12.1	施工废水、污水影响预测评价应根据施工废水、污水源强核算结果，预测其正常排放与非正

常排放工况下主要污染物的降解、扩散情况，分析对周边水体水质的影响范围和影响程度，评价水

质状况。

7.12.2	当多个污染源相距较近时，施工废水、污水影响预测应对各污染源的叠加影响范围与程度进

行预测。

7.12.3	施工废水、污水影响预测方法应根据工程所在水域的水环境功能分区和地表水质敏感对象分

布情况，按下列规定确定：

1	当受纳水体为Ⅰ类和Ⅱ类水域时，施工废水、污水影响预测应采用瞬时突发排污模型预测事

故排放的影响。

2	当受纳水体为Ⅲ类及以下类别水域时，施工废水、污水影响预测应将污染源简化为岸边连续

恒定排放点源，按充分混合段和混合过程段，分别采用零维水质模型和河流一维或二维水质模型预

测正常排放与非正常排放的影响。

3	评价河段分布有饮用水水源保护区等地表水质敏感对象时，施工废水、污水影响预测应根据

20

水质预测结果，采用叠图分析法评价对水质敏感对象的影响。

Ⅱ 大气环境影响

7.12.4	大气环境影响预测评价应根据大气污染源源强核算结果，预测大气污染物有组织排放与无组

织排放对环境空气质量的贡献值和叠加值，评价敏感对象环境空气质量状况。

7.12.5	水电工程大气环境影响可按估算模式进行预测与分析。

Ⅲ 声环境影响

7.12.6	声环境影响预测评价应根据噪声源源强核算结果，预测昼间和夜间施工噪声对区域噪声的贡

献值及叠加值，评价敏感对象声环境质量状况，分析噪声超标原因和引起超标的主要噪声源。

7.12.7	施工机械及辅助企业噪声宜按固定点声源进行预测，交通噪声宜按线声源进行预测，评价量

均应采用等效 A 声级。爆破噪声宜按固定点声源突发噪声进行预测，评价量应采用最大 A 声级。

7.12.8  不同评价等级声环境影响预测应符合下列要求：

1	一级评价应计算各敏感对象的声环境预测值及施工场界噪声值，绘制固定声源、经过城镇建

成区或规划区路段流动声源的等声级线图以及高于等于三层敏感建筑的垂直方向等声级线图，分析

各噪声级范围内受影响的人口分布、噪声超标的范围和程度。

2	二级评价应计算各敏感对象的声环境预测值及施工场界噪声值，根据评价需要绘制等声级线

图，分析各噪声级范围内受影响的人口分布、噪声超标的范围和程度。

3	三级评价应分析噪声级的分布以及敏感对象受影响的范围和程度。

7.12.9	声环境影响预测方法应符合本规范附录 J 的规定。

7.12.10	评价区分布有振动环境敏感对象的水电工程，应预测施工爆破振动及其对敏感对象的影响。

Ⅳ 固体废物影响

7.12.12	固体废物影响预测评价应根据工程产生的固体废物类别、产生量及其处理处置去向，分析

对周边环境的影响。

7.12.13	固体废物影响预测可采用类比法、经验公式法和机理分析法等方法。

7.13	环境影响综合分析

7.13.1	环境影响综合分析应在分要素环境影响预测评价的基础上，分析水电工程施工和运行带来的

环境质量变化及其对区域环境功能、生态功能与环境敏感对象的影响程度、持续时间及潜在后果。

7.13.2	环境影响综合分析结论应明确工程带来的长期性、累积性影响以及存在的主要环境问题，提

出相应的环境保护要求。

21

8	环境保护对策措施及其技术经济论证

8.1	一般规定

8.1.1  水电工程环境保护措施方案应遵循技术可行、安全可靠、管理方便和经济合理的原则，协调

好上下游、干支流的关系以及环境保护措施与主体工程的关系。

8.1.2  水电工程环境保护应以控制工程活动造成的环境污染与生态破坏、维持工程区域生态环境功

能与满足环境质量要求为目标。

8.1.3  水电工程环境保护措施方案应系统规划、分项拟定。系统规划应根据区域生态系统各环境要

素影响之间的相关性以及各项环境保护措施之间的协同性，按照生态优先的原则以及避让、减缓、

补偿和修复的思路，综合拟定环境保护措施体系与总体布局。分项保护方案应在措施体系总体布局

的基础上，结合环境保护目标要求，进行多方案比选，提出推荐方案并分项计算工程量。

8.1.4  改建、扩建工程环境保护应在对已实施的环境保护对策措施有效性评价的基础上，提出符合

现行环境保护要求的环境保护对策措施。

8.2	生态调度

8.2.1  水电工程运行应优先采取生态调度措施，满足生态环境对水位、流量、泥沙及其变化过程等

水文要素的需求。

8.2.2  生态调度措施应结合工程及上下游梯级电站运行特性，在分析现有运行方式与库区及下游生

态需求符合性的基础上，提出梯级电站联合生态调度运行要求以及单个工程的生态调度方案。

8.3	生态流量泄放

8.3.1	生态流量泄放措施应根据水电工程坝下河段生态需水目标要求计算生态流量，并结合工农业、

航运等各类社会服务功能需水要求，综合确定水电工程下泄流量。生态流量计算应符合现行行业标

准《水电工程生态流量计算规范》NB/T 35091 的有关规定。

8.3.2  生态流量泄放措施应结合主体工程初期蓄水、运行调度方案，分初期蓄水阶段和运行期分别

拟定。

8.3.3  生态流量泄放宜采用多种措施组合方式，并应优先利用枢纽工程已有的泄水建筑物或下游已

建水库库容，通过优化蓄水计划、运行调度方案满足生态流量泄放需求；已有建筑物及调度不能满

足生态流量泄放需求时，生态流量泄放应设置专用设施。

8.3.4  生态流量泄放专用设施应具有灵活性，可采用生态机组、生态泄水设施等措施方案。专用设

施方案可根据初期蓄水过程、运行调度时的上游水位变幅情况，结合施工导流及枢纽建筑物布置综

合比选确定。

8.4	水温恢复

8.4.1  水温恢复可根据水库水温分层情况、敏感对象的水温需求，结合工程实际条件，采取进水口

分层取水、挡水幕墙、下泄水温增温等工程措施。水温恢复工程措施设计应与主体工程设计相协调，

安全可靠、操作灵活。

8.4.2  水电工程应结合进水口设计，优先采用分层取水措施，并根据进水口型式，采取多层式、叠

梁门式、翻板门式、套筒式、斜卧式等型式。水电工程分层取水进水口设计应符合现行行业标准《水

电站分层取水进水口设计规范》NB/T 35053 的有关规定。

8.4.3	水库水位变幅较小、无法进行分层取水的水电工程宜采取电站进水口前设挡水幕墙的措施。

8.4.4	当水电工程枢纽布置无法采取措施，或采取措施后下泄水温仍不能满足敏感对象水温需求时，

水温恢复可采取延长输水渠道、修建晒水池等下泄水温增温措施。

22

8.5	水库水质保护

8.5.1  水库水质保护应根据水库及库周污染源分布情况，并结合水库及库周开发利用规划，提出库

底清理、水库及库周污染源治理等措施体系。

8.5.2  库底清理应对水库淹没影响区存在可能对水体产生污染的各类固体、液体废弃物进行清理与

无害化处理。当涉及危险废物时，库底清理应明确污染源及原址被污染土壤清理后的去向与处置方

案，必要时，应提出开展专项环境保护设计工作的要求。

8.5.3  水库污染源治理应合理控制水库的开发利用，并根据水库水体的环境功能要求，提出污染预

防、控制和治理要求。

8.5.4  库周污染源治理应提出库周及上游入河污染物总量控制目标，以及新增污染源控制、已有排

污口关闭或升级改建等要求。

8.5.5	存在气体过饱和影响的水电工程应提出工程方案优化或管理措施。

8.6	地下水环境保护

8.6.1  地下水环境保护应在主体工程采取的防渗、堵排等地下水防护措施的基础上，针对敏感对象

提出补充或完善的对策措施。

8.6.2  地下水水源造成影响的水电工程应优先提出优化工程布置的要求，或提出合理可行的备用水

源，必要时应结合移民安置规划采取敏感对象搬迁补偿措施。

8.7	水生生态保护

8.7.1  水生生态保护应根据鱼类受影响特点、保护价值、生态习性、重要生境分布特征、人工繁育

特征与技术可行性，结合河流形态、水文特征、上下游梯级电站开发情况及鱼类适生生境类型与分

布情况，综合拟定措施体系。

8.7.2  水电工程应优先采取栖息地保护措施，避让水生生态敏感区，必要时应在评价范围选择与天

然河道生境相似、鱼类组成基本相同、开发程度不高、且与工程影响河段具有连通性的干支流河段

进行栖息地保护，明确保护范围与保护要求。

8.7.3  对阻隔鱼类洄游通道，影响鱼类完成生活史的水电工程，应设置专用过鱼设施；仅影响鱼类

种群交流的水电工程可采取捕捞过坝等人工措施。过鱼措施应有效连通上下游鱼类栖息地，明确过

鱼对象、过鱼规模和过鱼季节。过鱼设施型式选择应符合现行行业标准《水电工程过鱼设施设计规

范》NB/T 35054 的有关规定。

8.7.4  鱼类增殖放流措施应根据流域鱼类增殖放流总体布局，结合鱼类亲本的可获得性、人工驯养

繁殖技术基础以及放流水域生境条件，合理确定放流对象、放流规模和放流地点。鱼类增殖放流站

设计应符合现行行业标准《水电工程鱼类增殖放流站设计规范》NB/T 35037 的有关规定。

8.7.5  生境修复应根据工程河段鱼类生长繁殖对水域形态结构、水文条件以及水体底质等生境条件

的需求，采取工程措施营造或修复产卵场和索饵场等鱼类重要生境。

8.8	陆生生态保护

8.8.1  陆生生态保护应根据陆生生态敏感对象受影响特点与保护要求，结合区域及河谷地带生态特

征，从生态系统保护、动植物物种保护以及局部受损区域生态修复的角度，综合拟定措施体系。

8.8.2  水电工程宜采取库周防护林建设、水库消落带治理和生态廊道建设等措施，维护区域陆生生

态系统功能。涉及特殊植被等重要生态系统的水电工程，应优先采取避让、划定生境保护小区等措

施对特殊植被进行就地保护；难以就地保护时，应在邻近生境适宜区域采取异地人工植被、生态系

统构建等措施进行补偿。

8.8.3  保护植物、狭域种和古树名木的保护应优先采取避让、围栏、挂牌和建立植物保护小区等就

23

地保护措施；难以就地保护时，应采取移栽、珍稀植物园建设等迁地保护措施，并分析迁地保护的

技术可行性；移栽存活率低时，应采取采种繁育、种籽保存等措施，必要时宜提出苗圃园建设方案

及要求。

8.8.4	重要陆生动物保护措施应符合下列要求：

1	水电工程涉及的保护动物种类多或数量较大时，应建设动物救护站对保护动物予以保护。

2	水电工程涉及重要动物栖息地时，应优先采取避让措施；难以避让时，应根据保护对象的生

态习性、繁育特征及适宜栖息地，采取建设食源地、营造人工栖息地等迁地保护措施，分析其技术

可行性。

3	水电工程阻断野生动物迁徙通道时，应营建动物通道。

8.8.5  因施工活动造成的局部受损区域的生态保护，应根据施工规划，结合水土保持方案，采取植

被恢复等生态修复措施，明确植物物种选择、配置、抚育和管护等要求。

8.8.6  土壤环境保护应针对水电工程可能造成的土壤潜育化、盐碱化、土地沙化等影响，结合影响

区农业开发规划、地形地质条件，采取调整土地利用方式、修建排水工程、优化耕作方式等措施。

8.9	人群健康保护

8.9.1  人群健康保护措施应重点针对自然疫源性疾病和传染性疾病的传染源和传播媒介进行控制，

维护施工人员、移民和库周区域当地居民的健康。

8.9.2  人群健康保护宜采取库底卫生清理与消毒、卫生检疫、疫情监控与预警、疾病防治和环境卫

生管理等措施。

8.10	景观规划

8.10.1  水电工程应根据区域景观结构组成、景观风貌及区域旅游景观规划，采取避让重要景观敏感

区、开展工程景观规划设计等措施，保护区域景观。

8.10.2	涉及重要景观敏感区的水电工程，应根据工程布置对景观敏感度和景观视觉效果的影响评价

结果，优先避让重要景观敏感区；当工程涉及风景名胜区、地质公园与森林公园等重要景区时，工

程布置应满足景区总体规划要求。

8.10.3	景观规划应以生态修复为基础，从景观相融性角度出发，对电站的永久征地区和移民安置区

提出开展景观规划与设计的要求。

8.11	移民安置环境保护

8.11.1  农村移民安置应采取土地开发中的生态保护，搬迁安置中的饮用水水源保护、生活污水处理、

生活垃圾处置、生态恢复等环境保护措施。农村生活污水处理后宜用于农田灌溉；安置点应设置垃

圾收集点，结合城集镇垃圾处理设施进行处理。

8.11.2  城集镇迁建的环境保护措施应符合下列要求：

1	城集镇生活污水处理措施应结合迁建区排水管网及污水处理基础设施建设情况，明确污水处

理厂位置、占地面积、布局、处理级别、处理规模、处理工艺和水质处理要求等内容。

2	城集镇生活垃圾处理措施应根据城镇建设规模和远期发展规划，并考虑周边农村移民人口情

况综合确定处理规模，明确场址、工艺和布局等内容。生活垃圾处置设施可单独或分区域设置，并

应配套建设垃圾收运系统。

3	城集镇迁建施工期应采取施工废水与污水处理、施工噪声防治、施工粉尘削减、固体废物处

理和陆生生态保护等方面的环境保护措施。

8.11.3  专业项目复建施工期应采取施工废水与污水处理、施工噪声防治、施工粉尘削减、固体废物

处理和陆生生态保护等方面的环境保护措施。运行期应针对不同的专业项目工程特点拟定环境保护

24

措施。

8.11.4	库底清理的环境保护要求应符合本规范第 8.5.2 条和第 8.9.2 条的规定。

8.12	枢纽工程施工环境保护

Ⅰ 施工废水、污水处理

8.12.1	施工废水、污水处理应根据废水、污水的类型、排放量和环境保护要求，针对砂石料加工废

水、混凝土拌和系统废水、修配系统废水、施工生活污水、基坑与洞室排水分别提出保护措施。

8.12.2	施工废水、污水应遵循“资源化、减量化、无害化”原则，根据废水、污水利用水平衡分析

结果，处理后优先回用或综合利用。

8.12.3	处理措施应结合工程布局、地质、场地条件和受纳水域环境功能要求，经技术、经济和管理

方面的综合比选，明确废水、污水的收集、存储和综合利用方案，以及处理工艺、处理标准和排污

口设置等内容。

Ⅱ 大气环境保护

8.12.4	大气环境保护应根据施工扬尘及施工废气等污染源类型、排放特点和环境保护要求，针对开

挖爆破粉尘、施工生产粉尘、交通扬尘、施工机械及车辆燃油尾气、生活营地燃煤废气分别提出削

减与控制措施。

8.12.5	大气环境保护宜优先采取清洁施工工艺与清洁燃料、封闭生产与运输、安装除尘净化装置等

削减措施，并辅以洒水降尘、加强施工管理等影响控制措施。

Ⅲ 声环境保护

8.12.6  声环境保护应优先采取调整施工布置、避让环境敏感对象的措施。

8.12.7	施工噪声防治应根据噪声源类型、排放特点和环境保护要求，针对施工生产噪声、交通噪声、

爆破噪声分别提出控制措施。

8.12.8	施工噪声控制应优先采用低噪设备与工艺、合理安排作业时间、加强施工管理等措施，减小

噪声源源强。

8.12.9	环境敏感对象声环境保护可采取设置声屏障、隔声窗等隔声降噪设施，或外迁、经济补偿等

措施，并进行同深度的方案比选。

Ⅳ 固体废物处置

8.12.10	工程弃渣、弃土应在工程区设置弃渣场、弃土场进行集中堆存。弃渣场、弃土场应采取工

程、植物和管理等措施减小生态破坏，修复受损的生态环境。

8.12.11	生活垃圾处理应建立生活垃圾收运系统，对生活垃圾进行分类后处理。生活垃圾处理应优

先利用工程区附近的现有垃圾处理设施；现有设施不能满足处理要求时，可采用焚烧、卫生填埋等

处理方案。生活垃圾处理措施应经技术、经济和管理等方面的综合比选提出推荐方案，明确方案选

址、处理工艺和平面布置等内容。

8.12.12	废油处置应在工程区建设废油收集暂存设施，并应由具有危险废物经营许可证的专业单位

外运后进行回收利用与无害化处置。

8.13	环境保护科研规划

8.13.1	环境保护科研规划应根据水电工程环境保护措施设计、实施和运行需要进行制定。

8.13.2	科研规划项目应包括基础研究、保护效果研究、设计实验研究、技术与措施研究等方面。

25

8.14	环境保护措施效果综合分析

8.14.1	环境保护措施计划应根据主体工程实施的不同时段，提出各项措施的实施进度安排，并分析

合理性。

8.14.2	环境保护措施技术经济论证应分析论证各项措施的技术可行性、经济合理性、稳定运行和达

标排放的可靠性、生态保护和恢复效果的可达性。

8.14.3	环境保护措施效果综合分析应在各项环境保护措施技术经济论证的基础上，分析工程环境保

护措施的有效性，明确采取措施后的区域生态环境质量能否达到相应的环境保护目标，能否满足环

境敏感对象的保护要求，给出工程方案是否环境可行的结论。

26

| 时段 | 环境风险源 |  | 传播和释放途径 | 可能受影响的环境要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危险物质 | 生产活动 |  |  |
| 施工 期 | 油料 | 油料的存贮、运输 | 泄露 | 地表水质、地下水环境、 土壤环境 |
|  | 炸药 | 炸药的存贮、运输 | 爆炸引起的火灾 | 陆生生态 |
| 运行 期 | 危险废物 | 库底清理留存或在库 周堆存 | 泄漏、浸出 | 地表水质、水生生态 |
|  | 生物污染源及传 染污染源 | 库底清理留存或在库 周堆存 | 泄漏、浸出 | 地表水质、水生生态、人 群健康 |
|  | 大量的外源或内 源性营养物质 | 水库蓄水 | 水华爆发 | 地表水质、水生生态 |
|  | 外来入侵物种 | 不合理植被恢复或放 生活动 | 大量侵入 | 陆生生态、水生生态 |

9	环境风险评价与风险管理

9.1	一般规定

9.1.1  水电工程环境风险评价应针对施工期和运行期可能发生的人为破坏及自然灾害以外的突发或

不确定性环境事件或事故进行，识别环境风险，明确造成环境污染或生态损害的可能性和后果，提

出环境风险管理要求。

9.1.2  水电工程环境风险评价等级判定应符合现行行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》HJ

169 的有关规定。

9.1.3  水电工程环境风险评价范围应根据环境风险源影响范围、影响性质及可能受影响的环境敏感

对象特性与分布情况综合确定。

9.2	环境风险识别

9.2.1	水电工程环境风险识别应包括下列内容：

1	环境风险源识别，包括工程施工期和运行期各种突发的或不确定性的，并可能产生环境污染

或生态损害的危险物质或生产活动。

2	环境风险类型识别，包括环境污染与生态损害。

3	可能受影响的环境要素识别，主要包括地表水质、地下水环境、水生生态、陆生生态、景观、

人群健康。

9.2.2	水电工程环境风险识别应采用核查表法进行。水电工程环境风险识别核查宜符合表 9.2.2 的规

定。

表 9.2.2	水电工程环境风险识别核查

9.3	环境风险分析评价

9.3.1  环境风险分析评价内容应包括事故可能性分析和风险后果评价。其中，风险事故可能性分析

内容应包括发生环境污染风险和生态损害风险事故的条件及事故概率。

9.3.2  环境污染风险分析评价应根据水电工程特点，针对涉及有毒有害和易燃易爆物质的使用、贮

运，按现行行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》HJ 169 的规定执行。

9.3.3  生态损害风险分析评价宜结合生态系统的整体性，定性分析工程对保护物种生存、生态系统

27

结构和功能产生损害的程度。其中，外来物种入侵风险分析评价应根据现行行业标准《外来物种环

境风险评估技术导则》HJ 624 的规定执行。

9.4	环境风险管理

9.4.1  环境风险管理规划应从风险源管控角度，在施工和运行管理、工程措施等方面提出针对性的

环境风险防范措施，明确在设计、施工和资源配置等方面进行落实的要求。

9.4.2  环境风险应急预案应针对可能存在的突发性环境污染或生态损害风险，提出环境事件分类与

分级、组织机构与职责、预防和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容的

编制原则及要求。

28

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/258111127105006045