平安教化培训记录

表号：SAQ-TZh-005

单位名称：天水750kV变电站建筑安装工程项目部编号：SAQB-001

| 工程名称 | 天水750kV变电站工程 | 培训日期 | 2013年03月07日、2013年03月08日 2013年03月09日、2013年03月10日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 | 项目部会议室 | 培训课时 | 4 |
| 主讲人 | 白元国、郭小龙 | 受培训人数 | 253人 |
| 培训组织单位 召集人 | 黄玉峰 | 受培训单位 | 项目部、施工一队、施工二队 |
| 培训的主要内容： 1、关于印发《国家电网公司电力建设平安工作规程（变电站部分）》标准的通知 国家电网科【2011】1738号 2、《国家电网公司电网工程施工平安风险识别、评估及限制方法（试行）》的通知（国家电网基建〔2011〕1758号） 3、《国家电网公司基建平安管理规定》国家电网基建[2011]1753号 4、《国家网公司输变电工程施工现场平安通病及防治措施》（2010年版）基建平安[2010]270号 5、项目部平安管理制度（文明施工环境爱护管理制度、反违章考核管理制度、平安奖惩制度） - 劳动防护用品、用具的正确运用 - 《输变电工程施工平安常识及标准化作业宣扬教化口袋书》 国家电网公司基建部2009年 培训总结： 为了进一步规范本工程施工现场平安管理，使施工人员作业行为更加规范、更加标准，在施工作业中能够按章作业，在施工作业中做到“三不损害”，在工程复工前，2013年3月7日、2013年3月8日、2013年3月9日、2013年3月10日,，由项目经理黄玉峰组织，项目总工白元国、项目部平安员郭小龙、张贵林主讲，在项目部会议室利用投影仪，对施工人员进行了工程复工前的平安教化培训，项目部依据工程特点及本年度的作业项目编制了平安教化培训课件，对施工人员进行了相关文件的宣贯及培训，使每位进场施工人员都能明白自身工作性质，明白岗位职责，明白施工中的风险点及实行的预控措施，做到“作业任务清晰、作业程序清晰、危急点清晰、平安措施清晰”作业前的“四清晰”。 在开课前，项目经理黄玉峰讲了课堂纪律，要求全部参与750kV变电站工程工程建设的施工人员，必需接受项目部组织的工程复工前的平安教化培训，不得请假、不得迟到早退，在课堂上不得游戏打闹，不得做及培训无关的事情，确保项目部此次组织的教化培训工作能够达到预期的效果。 |  |  |  |

要求培训人员，要专心，要将理论及实际联系一起，特殊是对常常易出现的平安问题，难整改的问题，平安通病等问题，要给施工人员讲透彻，说明白，使学习人员听懂、听会，真正的把学习到的学问运用到实际工作中，真真正正的起到开工前平安教化培训的目的，培训完后，要实行闭卷考试，不合格人员，不得支配工作上岗作业。 《国家电网公司电力建设平安工作规程（变电站部分）》、《输变电工程施工平安常识及标准化作业宣扬教化口袋书》的培训学习，明确了施工人员只有驾驭了安规条款要求，才能平安操作，才能学习会如何爱护自己和他人，施工人员才能在施工生产过程中杜绝违章违纪的现象，也才能得到有效的限制。 同时对输变电工程施工平安常识及标准化作业宣扬教化口袋书将日常施工生产中平安留意事项及风险点对施工人员进行了告知，强化施工人员在生产施工中应当留意的问题和实行的措施，通过科学的管理，有效的培训和教化，正确的引导和宣扬，以及合理、刚好的班组平安活动，不断提高员工的平安素养，是做好平安生产管理工作的关键。同时结合本项目工程平安生产特点，工人在平安生产中的权利和义务；以往平安生产的阅历和教训，说明项目平安管理“严是爱、松是害”的真正含义。 《国家电网公司电网工程施工平安风险识别、评估及限制方法（试行）》的通知（国家电网基建〔2011〕1758号）规范了工程施工平安风险识别、评估及限制管理，使施工现场作业具有科学性，增加了施工平安风险管理。结合不同的作业内容及实际作业特点对工程作业前的动态风险进行识别、评估，不同动态风险实行不同限制措施，保证工程施工平安处于可控、在控、能控状态。在施工作业前要对作业内容进行评估，要实行措施，刚好向施工作业人员进行告知，保证施工过程平安，保证作业人员熟识驾驭各项要求。学习施工平安风险识别、评估及预控，对作业过程中可能发生的担心全因素进行了提前预控，使管理人员在思想上有了更高的相识，在施工中有了预先防范的实力，对施工作业措施有了补充完善，使平安管理更加细化，具有针对性、可操作性。对现场不完善的平安措施有了很好的补充和帮助，对现场平安措施的制定有了指导性的规范性的参考依据。落实平安措施是消退平安隐患的手段，施工作业前的风险评估是防患于未然，提高施工平安保障性。在施工中我们要落实各项平安措施，完善各项平安制度。对施工平安风险进行层级规定预控，明确施工平安风险管理，在施工中严格执行，施工队平安员要督促各项平安措施的落实状况，加大检查力度，加大现场巡察力度，对存在的问题、平安措施落实不到位状况将肃穆整治，对管理人员加大监督力度，确保各项平安措施的有效实施，使平安风险评估得到了很好应用。 《国家电网公司基建平安管理规定》对我们的职责、目标及管理要求指明白方向，明确了思路，杜绝了平安管理的盲目化和误区，对整个工程起到了指导作用。划定了工作范围，规定了各自职责，明确了各级责任，完善了平安措施，规范了平安资料台帐的建立。结合施工特点及作业条件，多方面考虑，多关口进行把控，质量、平安、技术三岗位人员要仔细商讨，使措施交底具有针对性和时效性。加大平安应还排查治理工作，主动开展反违章活动，要杜绝三高现象的发生，要杜绝老好人现象，要严格落实各项制度，严禁平安管理打折扣。 治理工程施工现场平安通病（下简称“平安通病），是落实国家电网公司开展“抓基础、 控风险、 防事故”

基建平安主题具体手段，是加强基建平安管理队伍建设、提高输变电工程管理水平的有效途径，治理平安通病工作将作为本工程平安管理的一项日常性工作。项目部各级人员要提高仔细，学习本措施和部分图例通过扎实工作，有效降低平安通病的种类，彻底扭转工程建设中习惯性违章屡禁不止的被动局面。项目部编制平安管理制度，是在国家有关平安生产的法律法规、国家电网公司有关制度和规定之上在进行细化，依据工程特点编制的一项管理制度，只有驾驭了规章制度的条款，施工人员才能在施工生产过程中杜绝违章违纪的现象，也才能得到有效的限制。 同时对输变电工程施工平安常识及标准化作业宣扬教化口袋书将日常施工生产中平安留意事项及风险点对施工人员进行了告知，强化施工人员在生产施工中应当留意的问题和实行的措施，使施工人员在作业前做到“四清晰”，在施工中做到“三不损害”。 《输变电工程施工平安常识及标准化作业宣扬教化口袋书》、《劳动防护用品、用具的正确运用》，对施工人员进行了宣贯培训，劳动防护用品、用具运用主要涉及以下6个方面的内容。 （1）作业人员在工作中，应正确运用平安帽、平安带、做到不损害自己，不损害他人，不被他人损害的“三不损害”。 （2）非特种作业人员，不得从事特种作业活动。 （3）高处作业的作业人员上岗前必需经体检合格。患有高血压、心脏病、贫血及恐高症的作业人员不得从事高处作业；高处作业要衣着灵活，不得穿硬底和带钉易滑的鞋；平安带要按高挂低用原则运用；工具应顺手放入工具包（袋）内，物件要上下传递，严禁抛掷；移动式作业平台的制作，必需设置符合相关规范要求的脚手板，防护栏杆和扫地杆。 （4）施工用电的配电设置和接线操作，必需由经培训合格的持证电工按平安操作规程要求或国家规范标准实施。 （5）施工用电的电动机械设备，必需接地、牢靠并阅历收合格办理相关手续后，方可投入运用，不得带病运转，按规定要求正确运用氧气、乙炔“两瓶”。 （6）严格施工现场动火作业审批手续，配备监护人员和数量齐全有效的灭火器材，加强易燃易爆物品的运用和存放管理。高空临边焊、割作业要有防止火星坠落的措施。 通过此次项目部组织的复工前的平安教化培训工作，使施工人员明白了平安在施工生产中的重要性，懂得了在施工作业中能够如何正确的爱护自己，爱护他人，降低和避开事故发生的概率。参与培训人员对项目部组织的工程开工前的进场平安教化培训工作，给及了高度的评价，纷纷表示，项目部组织的教化培训很有意义，对自己今后的工作有了很大的帮助和指导，在施工中，将严格依据要求进行施工作业，为工程目标的顺当实现奉献自己的一份力气。

填写人：日期：年    月   日

平安教化培训记录

表号：SAQ-TZh-005

单位名称：天水750kV变电站建筑安装工程项目部编号：SAQB-002

| 工程名称 | 天水750kV变电站工程 | 培训日期 | 2013年05月11日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 | 项目部会议室 | 培训课时 | 1 |
| 主讲人 | 白元国 | 受培训人数 | 33人 |
| 培训组织单位 召集人 | 黄玉峰 | 受培训单位 | 项目部、施工二队 |
| 培训的主要内容： - 天水750kV变电站工程330kV、主变及66kV构架吊装施工方案 2、《国家电网公司电网工程施工平安风险识别、评估及限制方法（试行）》的通知（国家电网基建〔2011〕1758号）（构支架安装工程部分） 培训总结： 为了保证天水750kV变电站工程330kV屋外配电装置区构架、横梁吊装期间的施工平安，保证参及吊装作业人员能够熟识和明白施工中的风险点和实行的预控措施，在施工中能够做好防范起重损害、物体打击、高处坠落等事故的发生，由项目经理组织，项目总工、平安员主讲，组织参及人员在项目部会议室进行了《天水750kV变电站工程330kV、主变及66kV构架吊装施工方案》、《国家电网公司电网工程施工平安风险识别、评估及限制方法（试行）》的通知（国家电网基建〔2011〕1758号）（构支架安装工程部分）的宣贯学习。对人员分工进行了周密细致的支配工作，以确保吊装人员及施工人员熟知吊装内容及平安留意事项，以及在吊装期间的平安职责，以便吊装工作的顺当进行。 一、吊装留意事项及人员职责 1、吊装留意事项 - 吊车的行驶道路必需平坦坚实，不得停置在斜坡上工作，必要时铺设枕木。（2）严禁超载超限吊装，严禁斜吊。（3）禁止在六级及以上大风和雨雪天气下进行吊装作业。（4）构件起吊必需由吊装总指挥统一指挥，其余人员必需听从吊装总指挥，起吊前应具体检查绑扎点、吊具、地锚、缆风绳等是否正确无误。（5）吊索全面受力后停止起吊，做一次全面检查；如发觉不正常现象，应马上放下进行检查、调整、处理，待解除隐患后接着吊装；吊件离开地面100mm时要进行一次全面检查，检查吊件的平衡度、吊索受力状况及吊点位置等。现场平安员应进行复查；若复查仍存在平安隐患时，有权停止起吊，但无权指挥。（6）高空作业，应待构架临时拉线牢靠固定及杯口木楔固定后，方可进行。 （7）构件在最终固定前，严禁拆除临时固定设施。（8） |  |  |  |

- 吊装所用工器具及平安用具必需检验合格后方可运用。经外观检查如有损坏、不合格品应刚好更换。所用滑轮(新购或原运用过)应进行增加黄油，避开轮轴磨擦。（9）吊装总指挥及起重机司机要亲密协作，执行规范的指挥信号（哨令）。司机应听从指挥，当信号不清或错误时，司机有权拒绝执行；其余重要人员采纳对讲机及吊装总指挥联络。（10）高空作业人员必需正确运用劳动爱护用品。所用工具必需放在工具袋中，平安带要高挂低用。高空作业人员应穿软底鞋，上下爬梯必需运用攀登自锁器，在横梁上行走时，必须要有水平爱护绳，登高后应选择吊物两侧平安牢靠的固定物系好平安带，严格遵守现系好平安带后操作的原则。（11）高空运用撬杆时，人要撬动时，应逐步撬动，不宜急于求成。（12）高空作业时，地面人员不得靠近高空作业区域。（13）吊装后必需检查连接质量，只有连接的确平安牢靠后，方能拆除临时固定工具，然后松钩。（14）在吊装作业范围内设立禁区，禁止及吊装工作无关人员进入该区域，该区域采纳警戒带隔离。（15）构件安装完后，应刚好采纳钢筋及所区接地网进行接地连接；若旁边没有主接地网时，应做好临时接地极及构架杆利用钢筋牢靠连接。（16）参与吊装人员不得擅自离岗，离岗必需征得现场工作负责人和吊装指挥的同意，参与吊装人员作业时严禁参及指挥；同时在吊装期间，未经工作负责人或吊装指挥同意，不得随意变换吊装人员或吊装人员擅自离岗。（17）钢丝绳套在绑扎吊点时，应在吊点位置缠绕一周并用U型环锁死。（18）吊装期间设值班车一辆，不得随意离开现场。（19）起吊时应留意工作范围内的临时电源线和其他设施的平安。（20）在杆根部及临时拉线未固定好之前，严禁登杆作业。（21）在未进行整体校正前或每跨钢梁未固定前不得拆除拉线。（22）高空作业时不得随意向下乱扔物体，严禁失手掉物。高空作业人员必需配带工具袋，较大的工具要系保险绳，传递物品要用传递绳，严禁抛掷。（23）横梁就位后，构架上的施工人员严禁站在未固定的节点上，横梁就位后，应刚好固定。（24）预拼装时应检查确定通孔率100%。须扩孔或重新开孔必需报监理部同意，做好记录。（25）运杆人员在运输过成中要精力集中，相互协作，同起同落；多人抬运铁构件时，应同肩、步伐一样、同起同落，以防伤人；排组杆段时，滚动方向侧不得站人，并随时将杆段固定坚固。（26）施工人员在传递工具和材料时，不得抛仍，组装人员应戴手套，在找正螺孔时，必需用尖扳手，不得将手指伸入螺孔内找正。（27）每天要在施工前进行班前讲话和宣读工作票，对当日施工项目的危急点进行交底，同时要对当日的工作进行刚好的总结。（28）构架吊装完成一组后，要刚好做好防雷接地，每天作业完成后，要刚好清理作业现场，做到“工完、料净、场地清”。（29）严禁酒后进入施工现场，进入施工现场严禁流淌吸烟；孔洞盖板随吊随挪，严禁提前将孔洞盖板挪开。 2、人员职责 （1）项目经理（副经理）：负责现场吊装施工协调，组织项目总工和吊装指挥进行施工措施及平安措施的编写。 负责对施工方案的审定。负责现场协调，满意各个施工人员的施工需求；负责组织吊装的施工检查。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/277021013005006042