防台风应急预案范文（通用16篇）

防台风应急预案1为做好防台风工作，现将《大酒店防台风应急预案》重新修订下发，请各酒店遵照执行。
    一、组织机构与职责 
    酒店设立防洪防台风应急指挥部，台风来临时指挥部各组织成员必须立即在酒店做好防汛防台应对和值班工作。组织机构如下： 
    总指挥：酒店执行总经理 
    副总指挥：酒店分管安全工作的总助 
    成员单位：客房部、餐饮部、前厅部、工程部、保安部、财务部 
    二、台风程序 
    （一）台风前的自检准备 
    1、前厅部：收取大门口横幅及大门口的灯笼等装饰物及POP告示牌;大堂或电梯口摆放台风信息告示牌，并准备好台风提示卡交给客房部配入房间;准备雨伞雨具，前厅的每一位员工均应了解台风信息，及时解答客人询问，准备好前台应急照明灯，大堂副理应定岗在大堂，做好客户的问询工作并关注门口及大堂的情况及时上报，确保前厅正常营业秩序。

2、客房部、餐饮部、财务部：检查关闭各个房间、包厢、走道和楼道的门窗;做好对客的防台通知客房部应将台风提示卡配入房间;准备应急照明灯; 
    3、总机：负责了解台风情况及时报告酒店领导和各部门相关负责人;准备好应急照明灯、对讲机，并检查总机后备电源是否正常运作，并在部门经理指导下做好停电应急服务，做好客人的问询服务。 
    4、各部门应提早1天准备好报损布草，以便应急使用。 
    5、由工程部对酒店外围、平台、霓虹灯、广告牌、卫星接收器、各营业部门及承租户的门窗进行全面检查用铁线、绳子、木桩等加固，对不牢固的悬挂物应进行临时拆除。检查地下电房机房等重要部位，做好加固酒店大门，并切断有可能发生短路引发火灾的电路，水池应加满水，确保酒店的水、电、气正常供应，准备好足够的沙袋。 
    6、总办负责将台风信息传达于各部门所有员工，安排各部门负责人留店值班。 
    7、保安部通知宿舍保安员备勤，并配合工程部检查酒店外围、楼顶等重点部位的下水道、天沟是否通畅，准备照明用具及雨鞋雨衣，安全帽、手电筒、应急灯等。 
    （二）复检：由总办，工程部，保安部负责人按上述条款对各部门的准备情况进行复查。 
    （三）风势较大时应启动急程序：

1、保安部、工程部负责人应留守酒店随时应对突发险情，保证足够的人力物力做好抢修补救工作。 
    2、客房、包厢、布草、酒水、食品仓库若有渗水，所属部门应立即将房内物品转移到安全地点，工程部做好堵漏和排水工作。 
    3、前门的雨水可能倒灌流入大堂，保安部、工程部将沙包堆积在门口防止流入。PA班负责加派人手将积水清除。 
    4、后门的雨水可能倒灌流入员工电梯内，保安部、工程部将沙包堆积在后门口防止流入，后门岗保安负责将积水清除，如雨水已向电梯内倒灌，工程部应立即将电梯控制在1F以上楼层，禁止让电梯运行至-1F — -2F。 
    5、风力很大时，前门和后门应采取木塞、木板加固，以防玻璃门被风吹毁，加固时要适当保留部分玻璃门开启，以减少风力对玻璃门的阻力，前门玻璃由行李员和保安部领班共同看护。后门玻璃由后门岗保安看护。 
    6、风力很大时，大门岗保安员行李员应注意高空坠物并引导客人车辆停入地下车库，必要时须佩戴安全帽，前厅部应将总台台面摆放的台灯，花盆等收起，以免被吹倒。 
    7、电梯内若有进水，工程部应立即启动排水系统，清除积水，为避免若风力较大致使客梯无法运行，应将餐厅屏风推至电梯口遮挡。

8、当遇到停电时，工程部立即联系物业处进行发电，恢复照明。保安部维持停电时的酒店安全秩序。停电时餐厅收银台由餐厅管理人员负责到位看护，总台收银台由保安部前门岗及02或01看护。大堂副理、 
    01、02应做好客梯服务，查询是否有客人被关梯，做好被关客梯客人的安抚工作，楼层工及各部门管理人员应分散到各楼层、餐厅向客人做好解释及安抚工作。 
    9、天沟出现堵塞时，由工程部、保安部共同派人予以疏通，疏通人员要注意自身安全，必须佩戴安全帽，必要时应系安全绳，由两人一前一后共同配合操作。应注意屋面设备层用电设备是否存在漏电现象。 
    10、风力特大时，办公室应负责通知宿舍员工禁止外出，在店外住的员工应安排留宿酒店，办公室及各部门负责人应劝阻下班的员工不得离开酒店，办公室应做好滞留员工食宿安排。 
    11、总机负责通过电视了解，适时向各部门负责人报告台风情况，如有机场，高速公路，各大桥关闭的信息应及时向前厅报告，前厅应及时向住店客人通告。 
    12、台风较大时酒店执行总经理，工程部经理，保安部经理，应留酒店做好应急准备，其他部门经理是否留住酒店应根据酒店安排，如有离店应向酒店执总报批。

（四）台风过后有造成酒店损失的，各部门应在二日内汇总上报损失情况。防台风应急预案2一、应急预案的方针与原则 
    坚持“安全第一，预防为主”、“保护人员安全优先，保护环境优先”的方针，贯彻“常备不懈、统一指挥、高效协调、持续改进”的原则。更好地适应法律和经济活动的要求；给企业员工的工作和施工场区周围居民提供更好更安全的环境；保证各种应急资源处于良好的备战状态；指导应急行动按计划有序地进行；防止因应急行动组织不力或现场救援工作的无序和混乱而延误事故的应急救援；有效地避免或降低人员伤亡和财产损失；帮助实现应急行动的快速、有序、高效；充分体现应急救援的“应急精神”。 
    二、应急策划 
    （一）应急预案工作流程图 
    根据本工程的特点及施工工艺的实际情况，认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价，特制定本项目发生紧急情况或事故的应急预案，开展应急知识教育和应急演练，提高现场操作人员应急能力，减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图： 
    图1应急准备和响应工作程序图 
    （二）、突发事件风险分析和预防

为确保正常施工，预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生，事前有充足的技术预案准备、抢险物资的储备，最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失，必须进行风险分析和预防。 
    1、突发事件、紧急情况及风险分析 
    根据本工程及气候条件情况，施工中可能会遇到9级或以上台风，给工程施工带来危害。根据以上分析，并充分考虑到施工技术难度和不利条件等，经多方讨论和分析，将台风确定为本项目的突发事件、重大风险或紧急情况。 
    2、突发事件及重大风险预防预案 
    从以上风险情况的分析看，如果不采取相应有效的预防预案，不仅给施工造成很大影响，而且对施工人员的安全造成威胁。 
    1）项目部加大了在索取气象信息方面的投入，提高全员防洪防台意识，项目部定制了气象预报短信服务。 
    2）施工前期和施工过程中详细了解当地的气候情况，并密切注意气候变化及卫星云图的活动迹象，发现异常情况及时采取预案预防。 
    3）台风处理方案 
    在预知台风即将发生后，待来临之前停止施工，将人员及有关财产转移到安全的地方，使财产损失尽可能减到最小。 
    （三）、应急资源分析

1）应急力量的组成及分布：项目部有关部门负责人、项目部成员、业主、监理、地方政府、医院卫生机构等。 
    2）应急设备、物资准备：医疗设备、救护车辆充足，药品齐全，各施工小分队配有对讲机、及物资转移的相关设备。 
    3）上级救援机构：项目部应急领导小组，地方可用的主要应急资源是救护车。 
    （四）法律法规要求 
    《建筑工程施工安全技术规程》、《关于特大安全事故行政责任追究的 
    规定》第七条、第三十一条；《安全生产法》第三十条、第六十八条；《建筑工程安全管理条例》、《安全许可证条例》。三、>应急准备 
    1、机构与职责 
    一旦发生台风安全事故，项目部领导及有关部门负责人必须立即赶赴现场，组织指挥抢险，成立现场应急领导小组。 
    医院急救电话：120 
    应急组织的分工职责 
    组长职责：

1）决定是否存在或可能存在重大紧急事故，要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划，在不受事故影响的地方进行直接控制； 
    2）复查和评估事故（事件）可能发展的方向，确定其可能的发展过程； 
    3）指导设施的部分停工，并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离，并确保任何伤害者都能得到足够的重视； 
    4）与场外应急机构取得联系及对紧急情况的记录作出安排； 
    5）在场（设施）内实行交通管制，协助场外应急机构开展服务工作； 
    6）在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复，并组织人员参加事故的分析和处理。 
    副组长（即现场管理者）职责： 
    1）评估事故的规模和发展态势，建立应急步骤，确保员工的安全和减少设施和财产损失； 
    2）如有必要，在救援服务机构来之前直接参与救护活动； 
    3）安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带； 
    4）设立与应急中心的通讯联络，为应急服务机构提供建议和信息。 
    成员职责： 
    1）确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；

2）保持通讯设施和设备处于良好状态。 
    3）负责应急过程的记录与整理及对外联络。 
    4）提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和预案。 
    5）指导抢险抢修组实施应急方案和预案。 
    6）修补实施中的应急方案和预案存在的缺陷。 
    7）绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。 
    8）实施抢险抢修的应急方案和预案，并不断加以改进。 
    9）寻找受害者并转移至安全地带。 
    10）在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时，高度注意避免意外伤害。 
    11）抢险抢修或救援结束后，直接报告最高管理者并对结果进行复查和评估。 
    后勤部门 
    1）保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给。 
    2）提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备。 
    2、应急资源

应急资源的准备是应急救援工作的重要保障，项目部根据潜在事故的性质和后果分析，配备应急救援中所需的救援机械和设备、交通工具、医疗设备和药品、生活保障物资。 
    主要应急物资： 
    ①配备适当的救生器具，如救生圈、安全绳、长竹竿等； 
    ②内部电话、对讲机等联系工具保持畅通； 
    ③自备发电机和照明专线保持良好工作状态； 
    ④预备沙袋等物，利于堵水和引导水流方向。 
    3、教育、训练 
    为全面提高应急能力，项目部对抢险人员进行必要的抢险知识教育，制定出相应的规定，包括应急内容、计划、组织与准备、效果评估等。公司每年进行两次应急预案指导，必要时，协同项目部进行应急预案演练。 
    4、互相协议 
    项目部事先与地方医院、宾馆建立正式的互相协议，以便在事故发生后及时得到外部救援力量和资源的援助。 
    四、应急响应

施工过程中施工现场或驻地发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时，应迅速逐级上报，次序为现场、办公室、抢险领导小组、上级主管防台风应急预案3做好建筑工地的防台风工作，对社会稳定和经济发展具有重要的意义。为了使防风工作能有条不紊的开展，确保工地应急处理工作及时、高效、有序进行，最大限度地减轻事故灾害，保障人身及财产安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号），结合我工地实际情况，制定本应急处理工作预案。 
    一、应急处理的基本原则 
    （一）本预案为我工地在受台风影响时，应急处理工作的基本程序和组织原则。 
    （二）本预案适用于工地的应急处理。 
    （三）本预案在实施应急处理工作中实行统一指挥、各负其责、密切协同，预防为主、救人第一、快速反应、属地保障、确保安全的原则。 
    二、组织指挥机构及主要职责 
    设立工地防风工作指挥小组 
    组长：张树全 
    成员：各施工小组负责人 
    主要职责： 
    （一）负责工程的防风应急处理实施预案的制定和修改；

（二）台风来临前，负责通知工地各负责人做好防风工作，检查工地安全设施的加固情况，疏散、转移临时工棚住宿人员； 
    （三）安排人员值班，巡查各工地，若发生人员伤亡事故，立即组织救援救护和善后处理工作；与政府有关部门保持密切联系，随时报告事故现场应急处理的情况或者请求予以必要的救援救护力量增援； 
    （四）台风结束后，负责召集有关部门对人员伤亡事故发生原因进行调查分析，对事故的应急处理情况进行总结。 
    三、预案实施 
    （一）、当台风正在发展，预计有可能影响我区，气象台发布台风消息时： 
    1、发布防风工作通知，各小组要注意收听收看天气预报，密切关注台风动向。 
    2、通知工地各小组，要求他们注意做好防台风的各项准备工作。 
    （二）、当台风正向我市逼近，48小时内将影响我区，气象台发布台风警报时： 
    1、各小组要合理安排施工，停止须连续施工的工序作业； 
    2、做好台风前安全检查，检查内容包括井字架是否牢固、排栅等设施是否稳固，包括临时工棚是否安全，要采取预案加固、消除安全隐患。

3、加强对工地的检查，对检查中发现的问题、隐患要发出整改通知书，责令施工小组立即整改处理。 
    （三）、当台风在24小时内可能袭击我区，对我区将有严重影响，气象台发布台风紧急警报时： 
    1、工地防风工作指挥小组人员就位，安排人员值班、巡查工地。 
    2、工地停止施工，将施工人员撤至安全地带。 
    3、进一步检查各项防御预案的落实情况，并处于临战状态，落实各工地抢险救援队伍的到位，并处于临战状态。 
    （四）、当台风已登陆并减弱为低气压，对我市不再有影响，气象台发布台风警报解除时，各施工小组应检查受损情况。对于工地设备设施安全应及时予以加固，并总结防台风工作。防台风应急预案41.0目的 
    规范公司机关和管理处防范台风暴雨的前期准备工作、处理程序和方法。 
    2.0范围 
    适用于公司机关及各小区台风暴雨、强热带风暴等灾害性天气的应急处理。 
    3.0职责 
    3.1总经理：负责全公司防台风暴雨工作的总协调。

3.2品质管理部：负责收集台风暴雨有关信息，及时进行通报；负责检查各小区防台风暴雨准备工作的实施情况。 
    3.3工程管理部：负责组织机电设备的检查及防范工作，保证机电设备的正常运作，减少不可抗力损失。 
    3.4办公室：负责调度车辆和人力资源，及时支援重点小区的抢险工作，检查小区值班及坚守岗位情况，提供现场抢险人员的后勤服务工作。 
    3.5护管部：负责组织储备护管员支授抢险工作，协助重点小区管理处主任指挥抢险。 
    3.6维修中心：负责检查责任范围内的机电设备，协助指导管理处抢修。 
    3.7管理处主任：负责本小区防台风暴雨的现场全面指挥工作，检查储备抢险物资器材，安排24小时值班及时受理住户报修，及时统计上报损失情况。 
    3.8全体员工：台风暴雨期间，公司全体员工必须坚守在工作岗位或在住地候命，保持通讯畅通，不得请假外出，随时听候指挥命令。蓝色以上台风信号和红色暴雨信号，主管以上人员必须值班坚守工作岗位；橙色以上台风信号和红色暴雨信号，公司各职能部门经理必须到挂点小区指导防御工作。

4.0内容 
    4.1台风暴雨期间公司机关的值班工作。 
    4.1.1总经理为公司机关的值班负责人，负责总协调工作。 
    4.1.2品质管理部经理负责检查小区防范台风暴雨准备工作的实施情况；跟进台风信息，及时通报上级领导。 
    4.1.3工程管理部经理负责检查小区机电设备防范预案及应急预案的落实情况。 
    4.1.4办公室主任负责检查落实全体员工坚守住地待命情况、检查小区值班及坚守岗位情况，检查员工通讯是否畅通、调度车辆和人力资源，及时组织支援重点小区的抢险工作，提供现场抢险人员的后勤服务工作。 
    4.1.5护管部经理负责按指令组织储备护管员支授抢险工作，协助重点小区管理处主任指挥抢险。 
    4.2管理处台风暴雨前期的防范准备工作。 
    4.2.1客服主管组织实施的防范准备工作 
    a、跟进气象台播放的有关台风暴雨进展信息，随时将最新台风暴雨讯号报告上级和公告住户，及时调整准备工作 
    b、发放小区防范台风暴雨通告，提醒住户下列事项： 
    1）尽可能留在家中，关好门窗，缚紧容易被风吹倒的物品。

2）勿在玻璃门窗附近长时间停留，防止玻璃破裂后伤人。 
    3）搬离放在窗台及阳台上的物品如花盆等，以防坠落伤人。 
    4）避免逗留空旷地方，远离高大树木行走，防止砸伤。 
    5）检查阳台、私家花园地漏及排水管道，防止堵塞。 
    c、联系绿化公司加固绿化植物；将盆栽花卉移至低处或隐蔽角落。 
    d、监督清洁工清除房屋天台杂物及地漏沉积物； 
    4.2.2维修班长组织实施的防范准备工作。 
    a、检查并确保排污泵全部能正常工作；检查排水管网、沟渠、排污井、天面地漏等排水设施，确保排水通畅。 
    b、检查小区备用发电机，储备足够的柴油，保证发电机能正常运行。 
    c、检查电梯井道、电梯机房、设备房等门窗防雨水浸入预案。 
    4.2.3护管队长组织实施的防范准备工作。 
    a、负责检查空置房屋并关闭门窗、检查关闭公共楼道门窗。 
    b、检查记录没关闭门窗的住户房号，及时联系住户关好门窗。 
    c、停止小区户外施工作业，督促施工单位做好工棚、脚手架等施工设施的安全加固，在临时沟、坑处设立警示牌，严防事故发生。

d、检查小区内外广告牌，对不能抗击台风暴雨的广告牌、霓虹灯要提前拆下。 
    e、加强小区巡查，避免地下车库、电梯井等部位进水。 
    f、检查确定应急工具器材性能良好。 
    g、检查确定急救药箱基本药品齐备。 
    h、储备足够的防洪沙袋备用。在不影响服务的情况下，在以前易浸水的地方，提前用砂袋筑好挡水墙。 
    4.3管理处台风暴雨期间的值班工作。 
    4.3.1管理处主任为本小区值班负责人，要勤巡查、善于发现问题、及时督导现场工作，果断处理应急事故。 
    4.3.2客服中心必须24小时坚守值班岗位，及时受理住户报修、现场查看受损情况。 
    4.3.3护管队必须增加巡逻频次，护管员应着雨衣、雨鞋、拿手电巡逻。 
    4.3.4其他员工必须坚守在住地候命或工作岗位，不得请假外出，随时听候指挥命令。 
    4.3.5工作人员必须保持通讯畅通，注重自身安全，如单独执行紧急任务时，须采取适当的安全预案并知会其他员工。 
    4.3.6台风暴雨期间如有人员伤亡，应立即拨打"120"急救电话。 
    4.3.7如管理处人力资源不足应战，及时申报办公室支援。

4.4管理处台风暴雨后的后期工作。 
    4.4.1及时检查统计上报房屋渗漏水及台风暴雨损毁损失情况，填写《案（事）件情况登记表》。 
    4.4.2及时联系保险公司处理台风暴雨造成的保险赔偿事宜。 
    4.4.3组织保洁人员迅速清理垃圾淤塞的渠道，保持环境清洁卫生。 
    4.4.4组织绿化公司修剪、补苗、加固绿化植物。 
    4.4.5组织维修人员检查恢复设备，维修公共设施。 
    4.4.6组织跟进房屋渗漏水的维修工作，开展家访及维修回访工作。 
    5.0附件 
    5.1台风预警信号 
    5.2暴雨预警信号 
    6.0质量记录 
    6.1案（事）件情况登记表防台风应急预案5为了加强学校安全工作，保障全校师生员工的平安工作，打造和谐校园，防范暴雨、雷电天气安全事故的发生，并能快速、及时、妥善的处理突发事件，切实有效降低恶劣天气安全事故的`发生。依照上级有关要求，切实从我校实际出发，制定本预案。

一、学校恶劣天气安全领导小组 
    组长：赵建华副组长：王卫兵、沈良涛、许宏波、毛永锋 
    成员：行政组成员、年级部主任及各班班主任 
    二、安全工作预案 
    1、学校领导及值班人员应应在放学之前10分钟到达学校大门口和教学楼梯门口，引导组织学生安全有序离开教学楼和学校大门口。 
    2、各班主任要加强学生出勤考查，及时了解学生迟到、未到校的情况及原因，告知家长后并及时汇总情况报告学校。 
    3、如遇有暴风雨恶劣天气时，应立即请示校领导是否停课或提前放学，并通知班主任放学前要加强学生的安全教育，防止交通、溺水、摔伤等伤害事故的发生。班主任应在放学前巡视教室，要求值日生关好门窗，切掉微机、电视等一切电源，确保学校财产的安全。 
    4、安全领导小组有关人员到岗，遇到暴雨天气时应提前通知各年级学生放学，并在大门口组织引导学生安全离开校园，引导家长站在大门两侧接送学生区接学生。 
    5、及时组织相关人员清扫校园内被风雨刮倒的杂物，及时加强学生安全教育，保证师生的活动及人身安全，防止摔伤等事件发生。

6、总务处要在极端天气到来前对校舍、场地、围墙、学校周边、水沟、电线、树木等建筑开展自查，尽早发现问题，及时消除安全隐患。 
    7、学校保安要在巡逻校园时，对重点部位（如围墙、广告牌、宣传橱窗）加强巡查，发现情况及时汇报。 
    8、学校要安排好行政值班表，主要领导带班，并时刻保持通讯畅通，如有重大灾害发生，及时向上级汇报灾情，立即启动应急预案处置，使学校财产和师生生命安全得到最大限度保护。 
    三、有关要求 
    1、恶劣天气停止上体育课，班主任要通知学生在暴风雨前不得进入运动场地，防止安全事故的发生。 
    2、暴风雨天气，在教室里的学生要关好门窗，不得将头伸出窗外，如遇雷电天气，不得在走廊活动，以防雷击。 
    3、每一位教师有提醒、保护学生的义务。导护教师要坚守岗位，确保师生安全。 
    4、未尽事宜，以当天紧急通知为准。防台风应急预案61、防台风的技术预案： 
    （1）建立现场防台风指挥部，由项目经理任指挥长，HSE经理任副指挥长，项目部其他成员为指挥部成员。

（2）由HSE经理负责关注台风的发布情况，通过新闻、报纸、互联网等多种渠道收集了解附近及当地区域的海面活动情况和台风预报信息，做到早准备、早防御。 
    （3）由项目经理负责统一指挥，分级负责。当发生台风险情时，应由现场防台风指挥部统一指挥，各司其职，确保各项防台风命令的通畅下达并得到有效执行。 
    （4）根据台风风力大小，台风最大风力的来临时间、台风走向等不同特点制定针对性强的应对预案。 
    （5）准备好抗台风抢险物资和器材，搞好除险加固，消除现场人员、设备的各种安全隐患。 
    （6）台风来临前，，做好对现场所有的施工用具、设备、临建进行加固，做好隐患消除、人员和财物的安全转移，增加安全巡查密度，特别是对易出险情的部门加强巡视。当现场实测风力8级以上，立即撤离现场。 
    2、预防台风需注意的事项 
    （1）台风来临时不但有强大的风暴，还夹带暴雨，范围一般较广。不过，台风是有规律的，甚至每年的行进路线都差不多，所以台风来临前，一定要多听天气预报，尽量躲开台风行进路线。然而，也有不少台风是飘忽不定的，来去均无规则，但气象台会在这种台风来临前24小时发布预告。

（2）听到气象台发出台风预报后，能离开台风经过地区的要尽早离开，否则应贮足罐头、饼干等食物和饮用水，并购足蜡烛、手电简等照明用品。由于台风破坏力最大，所以要尽可能远离海洋; 
    （3）面对台风的准备 
    当公司收到台风警报后，公司员工应进行以下基本准备预案： 
    a）救援指挥小组组织公司员工强化学习应急计划，警告信号，撤退通道，和应急避难所的位置; 
    c）再次通过通讯联络组联系每个部门领导，让部门领导转而告知灭火器的具体位置，再次强调灭火器的使用方法。以确定所有员工知道在哪儿找到灭火器和怎么使用它。 
    d）档案室、计算机中心等各部门应加强对重要的文件的安全保护，并在台风到来之前反复检查，关好玻璃窗如有必要用胶纸贴成米字，将重要文件放入文件柜中。 
    e）把政府应急电话号码、公司重要联络号码再次强调公布给每一部员工，让员工保存在个人手机中。 
    g）反复检查用电安全、用气安全，视台风大小具体情况决定是否需要。防台风应急预案7强台风所到之处建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象，因此应引起我们的高度关注。在强台风来临前的防范预案尤为重要，现根据塔机的实际情况特制定防强台风的具体预案：

一、预防预案： 
    1.施工现场的塔机，应安装风级风速报警器，并有瞬时风速风级的显示能力。当风力大于6级时能发出报警信号，停止一切吊装作业，包括塔机的顶升加节作业。 
    2.每年的7-9月份是台风多发季节，塔机司机须具有预防和处理瞬间突发性强阵风的心理素质和基本知识，面对险情沉着应对，及时卸荷，将吊钩升至最高处，切断电源。 
    3.当预报风力大于6级小于11级时，塔机除停止工作、切断电源外，还须检查塔身、附墙杆、机构、电气箱、灯具等是否连接牢固，有问题应及时处理.将吊钩升到最高处，吊臂应能随风转动，回转范围内不得有障碍。 
    4.当预报风力大于ll级时除采取上述预案外，处于独立高度的塔机应在塔身上部安装一道附墙杆，若不能设置附墙杆的至少应降下1/3的高度。已经安装附墙杆的塔机应当降低高度到不与建筑物顶部相碰为止，必要时应拆除建筑物顶部的钢管脚手架等设施，让塔身尽量降低。 
    5、在降低塔身高度的同时加设揽风绳装置。

6.对于安装高度在50m以上70m以下的塔机.应当对塔身上部第一道附墙杆进行加固或作双重保护。对于高度超过7Om且四周空旷，风力不受阻碍的高层建筑，当预报风力大于ll级时，应当拆除塔身最上部l一2道附墙杆，降塔使塔机起重臂、平衡臂完全低于建筑物，并将起重臂和平衡臂与建筑物主体结构刚性连接，连接点不少于四处。 
    7.各道附墙的间距及最上道附墙杆以上的塔身悬臂高度不得（严禁）超过说明书规定的范围。 
    8.塔机安装与施工单位应及时制定塔机抗台风专项预案，并落实好相应的器械、工具和人员。 
    9.塔机生产单位应在产品说明书里增加塔机抗强台风的具体细则，指导和帮助塔机施工单位落实抗台风预案。 
    1O.根据市建设行政主管部门或气象台天气预报给出的信息，应落实责任加强监督，把台风造成的损失降至最低、最小。 
    二、前期准备、检查： 
    1、应急加固预案的安装人员有设备负责人和项目部派人协助，并进行现场技术指导。 
    2、有设备负责人员指导现场确定塔机上部的固定点。 
    3、派安全员栾海峰带2人进行基础检查，检查基础周边的有无杂物，基础的排水是否畅通。

4、由材料设备分公司派操作工人对塔机进行降节，把塔机的高度降到操作楼层以上2米左右。（保证塔机的平衡臂能够在脚手架以上自由旋转） 
    5、有设备负责人员协助对附着装置进行检查，检查附着装置的连接销轴、螺栓是否有松动、缺少现象。 
    6、有塔机司机对塔机塔身标准节螺栓进行检查、紧固一边，并检查、固定或拆除其它悬挂物。 
    7、有电工对塔机上的探照灯进行拆除。并检查塔机避雷装置。 
    8、准备齐全加固所需材料。?20钢丝绳500米、20#卡扣50个、花篮螺栓8个，手拉葫芦一个、地锚框4个、配重物24T。 
    三、加固实施： 
    1、有设备负责人员指导塔机塔身拉结点的绑扎，绑扎位置应设在回转以下第一个标准节的根部;拉结点处标准节内侧应采用大于标准节角钢宽度的木方作支撑，以防拉伤塔身钢结构;四根拉结钢丝绳与塔身之间的角度应一致。 
    2、在采用地锚筐时控制钢丝绳在45～60。之间;地锚重量每个不小于6T,与建筑物混凝土结构联结形式进行锚固时。保证混凝土已达到设计强度的要求。 
    3、钢丝绳应使用花蓝螺丝进行张拉，花蓝螺丝应选择与钢丝绳强度相适应的，防止绷断;钢丝绳应使用不少于三个马牙卡进行卡固;使钢丝绳松紧适度，确保塔身处于垂直状态。

4、钢丝绳张紧度应达到在钢丝绳拉紧且不改变塔吊垂直度状态，所有钢丝绳张紧度应保持一致。 
    四、安全预案 
    1、参加塔机降节人员必须证件齐全，登高作业时正确使用安全防护用品。 
    2、项目部配备的加固人员应具有登高作业证件的人员，登高作业时正确使用安全防护用品。 
    3、施工现场必须设置警戒线，有专人看护，无关人员不得进入现场。 
    五、具体要求 
    1、演练现场要悬挂演练横幅。 
    2、演练结束要组织参观人员对演练效果进行点评，达到持续改进的效果。 
    3、要聘请市建管局有关领导到现场给予指导。 
    4、参加演练的人员要统一企业服装。 
    5、多照照片，写出演练过程的简报。 
    6、联系项目部写出演练方案。 
    7、下周星期三、四演练。 
    8、起草演练通知防台风应急预案8一、工程概况

（一）、工程简介 
    工程名称：福建省交通设计研发大楼工程 
    建设单位：福建省交通规划设计院 
    设计单位：福建省交通规划设计院 
    勘察单位：福建省交通规划设计院 
    监理单位：福建嘉和建设监理有限公司 
    施工单位：福建省闽南建筑工程有限公司 
    建设地点：福州市交通路43号 
    （二）、设计概况 
    1、工程规模 
    ⑴、总建筑面积约20xx4㎡，其中地上建筑面积约18025㎡、地下室建筑面积约2069㎡;建筑层数为地上21层、地下1层;建筑高度约75m;建设用地面积2949㎡;建筑结构为框架-剪力墙。 
    ⑵、功能布局：办公。 
    ⑶、建筑等级一级。 
    ⑷、主体结构合理使用年限50年。 
    ⑸、建筑防火分类：高规一类，耐火等级一级;人防工程等级六级。 ⑹、上部结构体系：框架结构;抗震设防烈度7度。 
    福建省闽南建筑工程有限公司 福建省交通设计研发大楼工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/278012000027006043